- 淀粉糖AI工厂多视图企业模型设计

鉴于本次招标项目为新建淀粉糖智能工厂，项目工期紧、任务重、建设节奏要求高。为大幅缩短前期调研周期与企业建模周期，我方在充分研究淀粉糖行业工艺特点、智能工厂建设标准及同类项目实施经验基础上，提前开展多视图企业模型预设计工作，以此搭建整体方案的基础框架。通过该前置模型设计，可有效减少现场反复调研与反复建模工作量，充分缩短整体实施周期，更好匹配招标方对项目工期的严格要求。本预设计模型仅为初步基础方案，后续将结合项目现场实际、招标方详细需求及深化调研结果，进行全面修正、优化与完善，确保模型贴合工程实际、支撑项目高效落地。

  - 引言：基于理解的顶层设计方法论

淀粉糖AI全流程智能智能化系统的核心在于实现生产、管理、运维全流程的协同高效，其建设过程涉及供应链优化与协同系统（SCOS）、研发管理系统（PLM）、生产执行系统（MES）、质量管理系统（QMS）、实验室信息管理系统（LIMS）、仓储管理系统（WMS）、车辆物流管理系统（TMS）、能源管理系统（EMS）、能碳精细化管理系统（ECMS）、预测性维护与健康管理系统（PHM）、安全管理系统（SMS）、样品立体库、3D数字孪生、AI优化平台、厂区数字化系统、DCS、样品气力输送系统等十六个核心系统，以及其它独立标段的客户关系管理系统（CRM）、智能实验室、小包装立体库等系统，集团CRM、集团级QMS、集团级TMS、SAP、合同管理系统、EHR、E采、E采商城、集团级安全管理系统、集团级PLM，以及分布式控制系统（DCS）等众多个异构系统的集成与协同，覆盖淀粉糖全生产工艺环节，以及采购、生产、仓储、销售、管理等全业务链条。在传统工厂数字化建设中，往往存在系统选型先行、业务需求脱节的问题，导致各系统各自为政、数据标准不统一、流程衔接不畅，进而形成信息孤岛、流程断点、数据不一致等痛点，不仅无法发挥智能工厂的协同优势，还可能增加项目建设成本、延长实施周期，甚至影响淀粉糖生产的稳定性与产品质量。

为从根源上解决上述问题，确保淀粉糖智能工厂项目建设的科学性、系统性与前瞻性，本设计借用ARIS企业模型设计方法加以中控自身的实践，结合现代科学技术的发展，采用基于理解的顶层设计方法论，以淀粉糖智能工厂的实际业务需求与生产工艺特点为核心，构建多视图企业模型，为后续系统集成、功能落地、流程优化提供统一的指导蓝图与实施依据。中控的企业模型设计方法作为一套具备完备方法论的企业建模体系，注重企业业务与信息系统的深度融合，强调通过系统化的建模思路梳理企业核心要素，实现企业全流程的数字化映射与协同管控，其核心逻辑与本淀粉糖智能工厂的建设需求高度契合，能够有效支撑多系统集成与全业务协同的建设目标。

基于理解的顶层设计方法论，核心是在系统开发、选型与集成之前，先对淀粉糖智能工厂进行全面、深入的业务理解与需求拆解，明确工厂的核心业务流程、管理模式、资源配置与数据流转逻辑，再通过多视图建模的方式，将这些核心要素进行结构化、规范化的呈现，形成覆盖工厂全维度的企业模型。这种“先理解、后设计，先建模、后实施”的思路，打破了传统“系统驱动”的建设模式，始终以业务需求为导向，确保模型设计与实际生产管理需求高度匹配，为各系统的协同工作奠定坚实基础。

为确保顶层设计的科学性与可执行性，本方案的模型设计严格遵循以下三条核心原则：

（1）业务驱动，而非系统驱动。以淀粉糖实际生产工艺（包括原料处理、糖化、液化等关键环节）和企业管理需求为根本出发点，优先明确“业务应该怎么做”，再基于业务需求确定“各系统如何支撑”，坚决不因某个软件的功能限制而妥协业务流程的合理性，确保模型能够真实反映工厂的业务逻辑，支撑业务流程的优化与升级，契合淀粉糖生产的行业特性与企业实际运营需求。

（2）模型先行，作为集成基础。在确定具体软件品牌、开发方案与系统接口之前，优先完成淀粉糖智能工厂多视图企业模型的设计工作。该模型将作为供应链优化与协同系统（SCOS）、研发管理系统（PLM）、生产执行系统（MES）、质量管理系统（QMS）、实验室信息管理系统（LIMS）、仓储管理系统（WMS）、车辆物流管理系统（TMS）、能源管理系统（EMS）、能碳精细化管理系统（ECMS）、预测性维护与健康管理系统（PHM）、安全管理系统（SMS）、样品立体库、3D数字孪生、AI优化平台、厂区数字化系统、DCS、样品气力输送系统等十六个核心系统选型、接口设计、数据标准制定、功能开发的唯一依据，确保各系统在统一的模型框架下协同工作，避免出现系统间接口不兼容、数据不互通、功能重复或缺失等问题，实现各系统的无缝集成与高效协同，参考ARIS企业建模“模型为核心”的核心思想，为系统集成提供统一基准。

（3）多视图关联，确保全局一致。基于中控的企业模型设计方法的核心思路，从功能、信息、组织、资源、过程五个维度对淀粉糖智能工厂进行全面描述，构建多视图企业模型。各视图之间并非孤立存在，而是通过过程视图实现有机衔接与深度关联，明确各视图之间的对应关系与数据流转路径，避免出现“各画各的、拼不起来”的问题，确保模型的完整性、一致性与全局性，实现对工厂全要素、全流程的精准映射与管控。

基于上述基于理解的顶层设计方法论及核心原则，本章后续将依次展开淀粉糖智能工厂多视图企业模型的具体设计工作，分别从功能视图、信息视图、组织视图、资源视图、过程视图五个维度，详细阐述各视图的核心内容、设计逻辑与实现方式，构建一套完整、规范、可落地的淀粉糖智能工厂多视图企业模型，为智能工厂的建设与落地提供全面的技术支撑。六个核心视图的具体设计方向如下：

- 产品/服务视图：明确工厂生产什么、提供什么， 核心产品、联产品、副产品、技术服务等，是整个架构设计的出发点。

- 功能视图：重点界定淀粉糖工厂在生产、管理、运维等全领域需具备的全部能力，对这些能力进行分层拆解，明确各功能模块的层级归属与核心工作职责，确保工厂各项功能有序衔接、高效运转。

- 数据视图：核心梳理工厂全流程的核心数据实体、数据流转路径，建立统一的主数据体系，规范生产、管理、资源等各类数据的标准，从根源上破解信息孤岛、数据不一致等问题。

- 组织视图：聚焦淀粉糖智能工厂的运营模式，规划适配智能化生产管理的组织架构，明确各部门、各岗位的设置、分工及协同关系，保障管理流程高效落地。

- 资源视图，主要对工厂的物理资产、人员技能、能源等核心资源进行数字化映射，明确各类资源的管控标准，实现生产设备、仓储设施、人力资源及能源消耗的精细化管控。

- 系统集成视图：流程在哪些系统中执行，MES、WMS、EMS、ERP、等系统之间如何交互、数据如何传递，跨系统流程如何衔接、触发、反馈。本质是流程在数字化系统中的落地与协同。

- 过程视图，重点梳理淀粉糖全生产流程与管理流程，明确各流程的核心节点、责任主体及考核标准（KPI体系），确保各项业务流程规范、高效落地，支撑工厂协同运营。

  - 产品/服务视图预设计

- 本项目拟建工厂以玉米淀粉为原料，通过液化、糖化、异构、脱色、蒸发等工艺生产淀粉糖系列产品，面向食品饮料行业大客户与茶饮连锁终端客户，提供规模化散装糖浆与定制化小包装调味糖浆，并配套供应链与技术服务。

    - 核心产品视图

- 果葡糖浆类：

- F55果葡糖浆（主力产品）；

- F42果葡糖浆。

- 麦芽糖浆类：

- 常规麦芽糖浆；

- 高麦芽糖浆。

- 调味糖浆类（终端茶饮专用）

- 20kg小包装调味糖浆；

- 定制风味调味糖浆。

    - 产品包装与规格视图

- 散装大罐/槽车装

- 适用：可口可乐、蒙牛、大型食品饮料企业；

- 用途：工业化大规模生产原料。

- 小包装（20kg/桶）

- 适用：奶茶店、茶饮连锁、餐饮终端；

- 用途：即开即用、小批量多批次。

    - 产品应用场景视图

- 碳酸饮料原料（可乐类）

- 乳制品原料（蒙牛等乳企）

- 烘焙食品原料

- 茶饮调味糖浆（奶茶店专用）

- 食品加工通用甜味原料

    - 服务视图

- 大客户定制化糖浆配方服务

- 工艺技术支持与应用方案

- 批量订单准时化物流配送

- 产品质量检测与第三方认证服务

- 应急供货与供应链协同服务

  - 组织架构视图预设计

    - 太仓工厂组织架构概述

基于我方对太仓工厂现状的调研了解，其当前组织架构如下，后续设计将以此为基础展开。

- 生产运营平台下辖生产技术部、安全环保部、品控部；

- 市场对接平台下辖应用研发部、市场对接部；

- 综合服务平台下辖财务部、人事行政部。

- 架构视图如下：

    - 太仓工厂相关组织单元定义

本项目覆盖太仓工厂全业务链条，涉及三大平台全部七个部门。各组织单元在智能工厂系统中的角色定位如下：

      - 生产技术部

| 序号 | 系统名称 | 角色定位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产执行系统（MES） | 负责生产工单执行、工艺参数控制、生产报工 |
| 2 | DCS（分散控制系统） | 负责生产过程自动化控制、参数调节 |
| 3 | 供应链优化与协同系统（SCOS） | 负责生产计划协同、物料需求对接 |
| 4 | 能源管理系统（EMS） | 负责生产能耗监控、能效分析及节能优化 |
| 5 | 企业资产管理系统（EAM） | 负责设备台账、维修保养、备件管理等资产全生命周期管理 |
| 6 | 预测性维护与健康管理系统（PHM） | 负责设备状态监测、故障预警 |
| 7 | 3D数字孪生 | 负责生产过程可视化、仿真优化 |
| 8 | AI优化平台 | 负责工艺参数优化、生产调度优化 |
| 9 | 样品气力输送系统 | 负责样品输送调度 |

- 协同系统：

- 与质量管理系统（QMS）/实验室信息管理系统（LIMS）协同：获取质量检测结果，决定生产放行；

- 与仓储管理系统（WMS）协同：发起原料领用申请、成品入库申请；

- 与车辆物流管理系统（TMS）协同：对接发货计划；

- 作为3D数字孪生的主责部门，安全环保部协同使用；

- 作为样品气力输送系统的主责部门，品控部协同使用。

- 数据交互关系：

- 计划接收：通过供应链优化与协同系统（SCOS） 接收集团SAP下发的生产计划，经排产优化后生成工单下发给MES；

- 计划反馈：MES将实际生产进度、完工数量、物料消耗数据反馈至SCOS，同步回传集团SAP；

      - 品控部

品控部是智能工厂质量管理的核心部门，主责以下系统：

| 序号 | 系统名称 | 角色定位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验室信息管理系统（LIMS） | 负责检测数据录入、化验报告生成、样品全流程管理 |
| 2 | 质量管理系统（QMS） | 负责质量标准定义、不合格品处理、质量追溯及纠正预防措施（CAPA）管理 |

协同系统：

- 样品气力输送系统：作为协同使用部门，负责样品接收登记与检测任务分配（系统主责归生产技术部）；

- 与生产执行系统（MES）协同：获取生产批号、反馈检测结果、触发放行/拒收；

- 与仓储管理系统（WMS）协同：同步原料/成品的质量状态（合格/待检/不合格）；

- 与供应链优化与协同系统（SCOS）协同：协同供应商质量数据。

      - 安全环保部

安全环保部负责工厂安全管理、环保监测及厂区安防，主责以下系统：

| 序号 | 系统名称 | 角色定位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理系统（SMS） | 负责安全隐患排查、风险管控、应急预案管理及事故上报处理 |
| 2 | 厂区数字化系统 | 负责门禁管理、视频监控、厂区巡更及环境卫生管理 |
| 3 | 能碳精细化管理系统（ECMS） | 负责碳排数据采集、碳排上报及环保合规管理 |

协同系统：

- 3D数字孪生：作为协同使用部门，负责应急演练仿真及安全态势可视化相关应用（系统主责归生产技术部）；

- 与生产执行系统（MES）、DCS协同：获取生产过程中的安全相关数据及工艺安全参数超限报警信息；

- 与能源管理系统（EMS）协同：读取环保设施能耗数据。

      - 研发部

应用研发部负责产品研发、配方管理及工艺优化。主责系统如下：

| 序号 | 系统名称 | 角色定位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研发管理系统（PLM） | 负责产品生命周期管理、配方管理、工艺标准维护、工艺变更管理 |

数据交互关系：

- 与生产执行系统（MES）交互：下发配方和工艺标准；

- 与质量管理系统（QMS）交互：获取产品质量数据用于研发优化；

- 与实验室信息管理系统（LIMS）交互：获取研发检测数据；

- 与客户关系管理系统（CRM）（另外独立标段）交互：获取客户反应。

      - 市场对接部

市场对接部负责销售订单管理、客户需求对接及仓储物流管理。主责以下系统：

序号	系统名称	角色定位

1	客户关系管理系统（CRM）	负责客户信息管理、销售机会跟踪（独立标段）

2	仓储管理系统（WMS）	负责原料库、成品库的库存管理、出入库操作及库存盘点

3	车辆物流管理系统（TMS）	负责车辆调度、运输路线规划、发货跟踪

| 序号 | 系统名称 | 角色定位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客户关系管理系统（CRM） | 负责客户信息管理、销售机会跟踪（独立标段） |
| 2 | 仓储管理系统（WMS） | 负责原料库、成品库的库存管理、出入库操作及库存盘点 |
| 3 | 车辆物流管理系统（TMS） | 负责车辆调度、运输路线规划、发货跟踪 |

数据交互关系：

- 与生产执行系统（MES）交互：获取生产进度、协调发货计划；

- 与供应链优化与协同系统（SCOS）交互：订单需求与生产计划的协同。

      - 财务部

作为SAP（集团）财务模块的核心用户，负责成本核算、采购结算、销售开票及资金流转管理。需要与以下系统数据交互关：

- 与仓储管理系统（WMS）交互：获取库存数据用于成本核算；

- 与生产执行系统（MES）交互：获取生产工单成本数据；

- 与市场对接部（CRM/TMS）交互：获取销售及物流相关财务数据。

      - 人事行政部

负责系统基础数据维护，包括人员档案、考勤信息及系统权限的分配与管理。

上述组织单元将作为后续功能与组织映射、系统权限设计及流程配置的基础。主责以下系统：

| 序号 | 系统名称 | 角色定位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人事管理系统（集团：HR模块） | 负责人员档案管理、考勤管理、培训记录管理 |
| 2 | 系统权限管理 | 负责系统用户权限的分配与管理（与各业务系统协同） |

      - 系统主责部门汇总表

| 系统名称 | 主责部门 | 协同部门 |
| --- | --- | --- |
| 生产执行系统（MES） | 生产技术部 | - |
| DCS | 生产技术部 | - |
| 供应链优化与协同系统（SCOS） | 生产技术部 | - |
| 能源管理系统（EMS） | 生产技术部 | - |
| 企业资产管理系统（EAM） | 生产技术部 | - |
| 预测性维护与健康管理系统（PHM） | 生产技术部 | - |
| 3D数字孪生 | 生产技术部 | 安全环保部 |
| AI优化平台 | 生产技术部 | - |
| 样品气力输送系统 | 生产技术部 | 品控部 |
| 实验室信息管理系统（LIMS） | 品控部 | - |
| 质量管理系统（QMS） | 品控部 | - |
| 安全管理系统（SMS） | 安全环保部 | - |
| 厂区数字化系统 | 安全环保部 | - |
| 能碳精细化管理系统（ECMS） | 安全环保部 | - |
| 研发管理系统（PLM） | 研发部 | - |
| 仓储管理系统（WMS） | 市场对接部 | - |
| 车辆物流管理系统（TMS） | 市场对接部 | - |
| 客户关系管理系统（CRM） | 市场对接部 | - |
| ERP财务模块 | 财务部 | - |
| 人事管理/权限管理 | 人事行政部 | - |

    - 关键岗位职责定义

| 部门 | 岗位名称 | 核心职责（智能工厂相关） |
| --- | --- | --- |
| 生产技术部 | 中控操作员 | DCS/MES监控、工单执行、报警处理 |
| 生产技术部 | 生产巡检员 | 现场巡检、异常上报 |
| 生产技术部 | 操作工 | 小包装操作 |
| 生产技术部 | 设备维护工程师 | EAM/PHM使用、预测性维护、维修管理 |
| 生产技术部 | 工艺技术员 | 工艺优化、变更管理、AI平台使用 |
| 品控部 | 化验员 | LIMS录入、检测判定、样品接收 |
| 品控部 | 质量工程师 | QMS管理、不合格品处理、质量追溯 |
| 安全环保部 | 安全员 | SMS使用、隐患排查、应急管理 |
| 安全环保部 | 环保专员 | ECMS使用、碳排上报、环保合规 |
| 应用研发部 | 研发工程师 | PLM管理、配方下发、研发协同 |
| 应用研发部 | 配方管理员 | 配方版本管理、变更流程 |
| 市场对接部 | 物流调度 | TMS使用、车辆调度、发货跟踪 |
| 市场对接部 | 销售内勤 | CRM订单录入、生产计划对接 |
| 财务部 | 成本会计 | ERP财务、成本核算、数据分析 |
| 人事行政部 | 人事专员（权限管理） | 权限分配、人员信息同步、培训组织 |

    - 跨部门协同机制设计

- 跨部门协同场景列表：

| 序号 | 协同场景 | 涉及部门 | 核心系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料入厂入库协同 | 市场对接部 ↔ 品控部 ↔ 生产技术部 | WMS ↔ LIMS/QMS ↔ MES |
| 2 | 生产计划协同 | 市场对接部 → 生产技术部 | CRM → SCOS → MES |
| 3 | 生产领料协同 | 生产技术部 → 市场对接部 | MES ↔ WMS |
| 4 | 质量检测协同（中间品） | 生产技术部 ↔ 品控部 | MES ↔ LIMS/QMS |
| 5 | 成品入库协同 | 生产技术部 → 市场对接部 | MES → WMS |
| 6 | 发货协同 | 市场对接部 ↔ 生产技术部 | TMS ↔ MES |
| 7 | 设备维修协同 | 生产技术部（巡检/中控）↔ 设备维护 | MES/PHM → EAM |
| 8 | 备件领用协同 | 设备维护工程师 ↔ 无人值守备件库 | EAM ↔ WMS |
| 9 | 辅料领用协同 | 生产技术部 ↔ 市场对接部 | MES ↔ WMS |
| 10 | 包材领用协同 | 生产技术部 ↔ 市场对接部 | MES ↔ WMS |
| 11 | 样品传输协同 | 生产技术部 ↔ 品控部 | 气力输送系统 ↔ LIMS |
| 12 | 安全环保协同 | 安全环保部 ↔ 生产技术部 | SMS/ECMS ↔ MES/DCS |
| 13 | 能碳协同 | 生产技术部 ↔ 安全环保部 | EMS ↔ ECMS |
| 14 | 研发工艺协同 | 研发部 → 生产技术部 | PLM → MES |
| 15 | 财务成本协同 | 生产技术部/市场对接部 → 财务部 | MES/WMS/CRM → ERP |
| 16 | 立体库跨系统协同 | 市场对接部 ↔ 独立标段 | 全厂WMS ↔ 小包装WMS |

      - 原料入厂入库协同

- 涉及部门：市场对接部 ↔ 品控部 ↔ 生产技术部

- 核心系统：WMS ↔ LIMS/QMS ↔ MES

- 触发条件：玉米淀粉等大宗原料运输车辆到达工厂

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场对接部 | 物流调度 | TMS | 车辆到达前，TMS获取预约信息及预计到达时间，通知门禁准备放行 |
| 2 | 市场对接部 | 物流调度 | TMS → 门禁 | 车辆到达1号物流门，门禁识别车牌，确认预约后自动放行 |
| 3 | 市场对接部 | 物流调度 | TMS → 地磅 | 车辆上磅称重，地磅自动记录毛重，同步至WMS和TMS |
| 4 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | 根据物料类型（散粉/吨袋），WMS生成入库单，指定卸货地点 |
| 5 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → AGV | 吨袋物料由AGV自动转运至拆包工位；散粉物料气力输送至筒仓 |
| 6 | 品控部 | 化验员 | WMS → LIMS | 卸货同时WMS触发取样任务，LIMS生成取样单，化验员取样 |
| 7 | 品控部 | 化验员 | LIMS | 样品经气力输送至实验室，化验员在LIMS中登记、分配检测任务 |
| 8 | 品控部 | 质量工程师 | LIMS → QMS | 检测完成，LIMS生成化验报告，QMS根据标准判定合格/不合格 |
| 9 | 市场对接部 | 物流调度 | QMS → WMS | 判定结果回传WMS：合格触发入库上架；不合格触发退货流程 |
| 10 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | 合格物料完成入库上架，WMS更新库存 |
| 11 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → 地磅 | 空车出厂，地磅记录皮重，自动计算净重，生成入库结算单 |
| 12 | 生产技术部 | 中控操作员 | WMS → MES | MES同步原料库存信息，中控操作员可查看原料可用量及质量状态 |

- 协同要点：

- WMS作为原料入库数据中枢，LIMS判定结果直接驱动入库或退货；

- 检验不合格时，WMS自动锁定该批次，禁止MES领用；

- 全流程目标时长≤2小时（含检验等待）。

      - 生产计划协同

- 涉及部门：市场对接部 → 生产技术部

- 核心系统：CRM → SCOS → MES

- 触发条件：销售订单录入或市场需求预测更新

- 协同流程表：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场对接部 | 销售内勤 | CRM | 客户订单录入CRM，包含产品规格、数量、交期 |
| 2 | 市场对接部 | 销售内勤 | CRM → SCOS | CRM自动同步订单需求至SCOS |
| 3 | 生产技术部 | 中控操作员 | SCOS | SCOS接收集团SAP主生产计划，与CRM订单整合 |
| 4 | 生产技术部 | 中控操作员 | SCOS | SCOS根据两条生产线产能约束、原料库存、设备状态进行排产优化 |
| 5 | 生产技术部 | 中控操作员 | SCOS | SCOS生成详细工单计划（工单号、规格、产量、起止时间） |
| 6 | 生产技术部 | 中控操作员 | SCOS → MES | SCOS将工单下发至MES，MES确认接收 |
| 7 | 市场对接部 | 销售内勤 | SCOS → CRM | SCOS将排产结果（预计完工时间、可承诺交期）反馈CRM |
| 8 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | MES根据工单触发生产领料、工序执行 |
| 9 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES → SCOS | MES实时反馈工单执行进度至SCOS |
| 10 | 市场对接部 | 销售内勤 | SCOS → CRM | SCOS将生产进度同步至CRM，销售内勤实时查询订单状态 |

- 协同要点：

- 集团SAP计划为月度/周度，SCOS拆解为日/班次可执行工单；

- 果糖线和麦芽糖线独立排产，SCOS分别计算产能约束；

- 设备故障或原料短缺时，MES反馈SCOS自动重排

      - 生产领料协同

- 涉及部门：生产技术部 → 市场对接部

- 核心系统：MES ↔ WMS

- 触发条件：MES工单下达，需要领用原料

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | MES根据工单自动生成领料申请单（原料名称、规格、数量、需求时间） |
| 2 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES → WMS | MES将领料申请同步至WMS |
| 3 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | WMS接收申请，检查库存可用量，锁定对应批次原料 |
| 4 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → AGV | WMS下发拣货指令，AGV/输送系统将原料从仓库运送至生产线投料口 |
| 5 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | WMS完成出库登记，扣减库存，更新原料质量状态 |
| 6 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → MES | WMS反馈出库完成信息至MES |
| 7 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | MES确认领料完成，触发投料工序 |
| 8 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | 当库存低于安全库存时，WMS自动触发补货提醒 |

- 协同要点：

- 原料质量状态（合格/待检）由WMS同步至MES，待检原料禁止领用；

- 散粉原料通过气力输送直接入车间缓存罐，AGV负责吨袋原料转运；

- 领料完成后自动扣减库存，保证账实一致。

      - 质量检测协同（中间品）

- 涉及部门：生产技术部 ↔ 品控部

- 核心系统：MES ↔ LIMS/QMS

- 触发条件：生产过程达到预设取样节点（液化、糖化、蒸发等关键工序）

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | 生产到达取样节点，MES自动触发取样任务 |
| 2 | 生产技术部 | 生产巡检员 | MES → PDA | 巡检员接收取样任务，前往现场取样点 |
| 3 | 生产技术部 | 生产巡检员 | 气力输送系统 | 样品放入气力输送发送端，系统自动输送至实验室 |
| 4 | 品控部 | 化验员 | LIMS | 样品到达实验室，LIMS自动登记，分配检测任务 |
| 5 | 品控部 | 化验员 | LIMS | 化验员完成检测，在LIMS中录入检测结果（DE值、固形物、pH等） |
| 6 | 品控部 | 质量工程师 | LIMS → QMS | LIMS生成检测报告，QMS根据质量标准判定合格/不合格 |
| 7 | 品控部 | 质量工程师 | QMS → MES | 判定结果回传MES |
| 8 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | 合格则MES自动放行，允许进入下一工序；不合格则触发报警，暂停生产 |
| 9 | 生产技术部 | 工艺技术员 | MES → QMS | 不合格时，工艺技术员分析原因，在QMS中发起不合格品处理流程 |

- 协同要点：

- 取样节点在MES中预配置，系统自动触发，无需人工提醒；

- 气力输送系统实现样品“分钟级”传输，大幅缩短等待时间；

- 检测结果超差时，MES自动联锁暂停相关设备，防止批量质量事故。

      - 成品入库协同

- 涉及部门：生产技术部 → 市场对接部

- 核心系统：MES → WMS

- 触发条件：成品生产完成，经检验合格

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | 成品生产完成，MES生成完工报告 |
| 2 | 品控部 | 质量工程师 | MES → QMS | MES触发成品检验任务，QMS执行放行判定 |
| 3 | 品控部 | 质量工程师 | QMS → MES | 检验合格，QMS回传放行结果至MES |
| 4 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES → WMS | MES向WMS发起成品入库申请（规格、批次、数量、罐号/库位） |
| 5 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | WMS接收申请，分配成品储罐或立体库库位 |
| 6 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → DCS | 对于罐区成品，WMS将入库指令同步至DCS，DCS控制阀门切换至指定储罐 |
| 7 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → AGV/WCS | 对于小包装成品，WMS将入库指令下发至AGV或立体库WCS，完成自动码垛、入库 |
| 8 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | WMS完成入库登记，更新成品库存 |
| 9 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → MES | WMS反馈入库完成信息至MES，MES关闭工单 |
| 10 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → SCOS | WMS同步成品库存至SCOS，支撑销售可承诺量计算 |

- 协同要点：

- 成品入库必须经过QMS放行，未经检验或检验不合格的成品禁止入库；

- 罐区成品入库由WMS发指令、DCS执行控制，实现自动切换阀门；

- 小包装成品通过WMS与立体库WCS联动，实现全自动入库。

      - 发货协同

- 涉及部门：市场对接部 ↔ 生产技术部

- 核心系统：TMS ↔ MES

- 触发条件：销售订单需要发货，车辆到达工厂

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场对接部 | 销售内勤 | CRM | 销售订单确认，CRM触发发货需求 |
| 2 | 市场对接部 | 物流调度 | CRM → TMS | TMS接收发货任务，生成运输计划，调度车辆 |
| 3 | 市场对接部 | 物流调度 | TMS → 司机APP | 派车信息推送至司机APP，司机确认并前往工厂 |
| 4 | 市场对接部 | 物流调度 | TMS → MES | TMS将发货计划同步至MES，MES安排备货 |
| 5 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | 根据发货计划，MES触发成品出库准备 |
| 6 | 市场对接部 | 物流调度 | TMS → 门禁 | 车辆到达，门禁识别车牌，引导至装车区 |
| 7 | 市场对接部 | 物流调度 | TMS → DCS | 罐装成品：TMS发指令至DCS，DCS控制阀门、流量计完成自动装车 |
| 8 | 市场对接部 | 物流调度 | TMS → WCS | 小包装成品：TMS发指令至立体库WCS，WCS调度AGV/堆垛机完成出库装车 |
| 9 | 市场对接部 | 物流调度 | TMS → 地磅 | 装车完成，车辆上磅称重，记录发货净重 |
| 10 | 市场对接部 | 物流调度 | TMS → MES | 发货完成，TMS反馈至MES，MES更新订单执行状态 |
| 11 | 市场对接部 | 物流调度 | TMS → 司机APP | 车辆出厂，司机APP接收放行信息，在途跟踪开始 |
| 12 | 市场对接部 | 销售内勤 | TMS → CRM | 发货状态同步至CRM，销售内勤可告知客户 |

- 协同要点：

- 罐装成品和包装成品采用不同的装车方式，TMS根据产品类型自动适配；

- 装车过程由DCS或WCS自动控制，无需人工操作阀门或叉车；

- 在途跟踪数据实时回传，客户可查询运输进度。

      - 设备维修协同

- 涉及部门：生产技术部（巡检/中控）↔ 设备维护

- 核心系统：MES/PHM → EAM

- 触发条件：设备异常报警、预测性维护预警或巡检发现问题

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产技术部 | 中控操作员 | PHM | PHM系统监测到设备参数异常（振动、温度等），自动生成预警 |
| 2 | 生产技术部 | 生产巡检员 | PDA | 巡检员现场发现设备异常，通过PDA拍照上传、描述问题 |
| 3 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES/PHM → EAM | 系统自动或人工触发，将异常信息推送至EAM，生成维修工单 |
| 4 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | EAM | EAM根据设备类型、故障等级，自动分配工单至对应工程师 |
| 5 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | EAM → 移动端 | 工程师通过移动端接收工单，查看故障描述、建议处置方案 |
| 6 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | EAM | 工程师领用备件（无人值守备件库自助扫码领用） |
| 7 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 移动端 | 工程师到达现场处置故障，在移动端记录处理过程 |
| 8 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 移动端 → EAM | 维修完成，工程师在移动端提交完工报告 |
| 9 | 生产技术部 | 生产巡检员 | PDA → EAM | 巡检员现场复核确认，在EAM中关闭工单 |
| 10 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | EAM → PHM | 维修记录同步至PHM，更新设备健康模型 |
| 11 | 生产技术部 | 中控操作员 | EAM → MES | 设备恢复可用，EAM同步状态至MES，MES恢复生产 |

- 协同要点：

- 预测性维护（PHM）主动发现异常，减少非计划停机；

- 无人值守备件库支持24小时自助领用，移动端扫码即取；

- 维修工单从创建到关闭全流程闭环，所有记录可追溯。

      - 备件领用协同

- 涉及部门：设备维护工程师 ↔ 无人值守备件库

- 核心系统：EAM ↔ WMS（备件模块）

- 触发条件：设备维修工单需要领用备件

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | EAM | EAM生成维修工单，自动关联所需备件清单（备件编码、数量） |
| 2 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | EAM → WMS | EAM向WMS发起备件领用申请 |
| 3 | 市场对接部 | WMS | WMS | WMS检查备件库存，锁定备件 |
| 4 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 移动端 → 备件库门禁 | 工程师前往无人值守备件库，通过移动端扫码或人脸识别开门 |
| 5 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 移动端 → 货架 | 系统指引备件存放货位，工程师扫码取件 |
| 6 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 移动端 → WMS | 工程师确认取件，WMS自动扣减库存 |
| 7 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | WMS → EAM | WMS反馈领用完成，EAM更新工单备件状态 |
| 8 | 市场对接部 | WMS | WMS | 当备件库存低于安全库存线，WMS自动触发补货采购申请 |
| 9 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → 采购 | 补货申请推送至采购部门，启动采购流程 |
| 协同要点：无人值守备件库24小时开放，支持紧急维修快速取件；扫码领用自动扣减库存，无需人工登记；安全库存自动预警，避免备件断供 |  |  |  |  |

      - 辅料领用协同

- 涉及部门：生产技术部 ↔ 市场对接部

- 核心系统：MES ↔ WMS

- 触发条件：生产工单需要添加辅料（酶制剂、酸、碱等）

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | MES根据工单工艺要求，自动生成辅料领用申请（辅料名称、规格、用量） |
| 2 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES → WMS | MES将辅料领用申请同步至WMS |
| 3 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | WMS检查辅料库存，锁定对应批次（注意酶制剂有效期管理） |
| 4 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → AGV/人工 | WMS下发拣货指令：小批量辅料可由人工拣选，AGV运送至投料口 |
| 5 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | WMS完成出库登记，扣减库存，更新辅料批次信息 |
| 6 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → MES | WMS反馈出库完成信息至MES |
| 7 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | MES确认辅料已到位，允许投料操作 |
| 8 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | 辅料库存低于安全库存时，自动触发采购补货 |
| 9 | 品控部 | 质量工程师 | WMS → QMS | 辅料批次信息同步至QMS，用于质量追溯 |
| - 协同要点： - 酶制剂等有有效期的辅料，WMS需实现先进先出（FIFO）管理； - 辅料用量相对精确，MES按工艺配方自动计算，避免人工估算； - 辅料成本自动归集至工单，支撑精细化成本核算。 |  |  |  |  |

      - 包装材料领用协同

- 涉及部门：生产技术部（小包装）↔ 市场对接部

- 核心系统：MES ↔ WMS

- 触发条件：小包装生产工单需要领用包装材料（包装袋、纸箱、标签等）

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产技术部 | 小包装操作工 | MES | MES根据包装工单，自动生成包材领用申请（包材类型、规格、数量） |
| 2 | 生产技术部 | 小包装操作工 | MES → WMS | MES将包材领用申请同步至WMS |
| 3 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | WMS检查包材库存，锁定对应批次（注意标签版本管理） |
| 4 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → AGV/叉车 | WMS下发拣货指令，AGV或叉车将包材运送至小包装车间包材暂存区 |
| 5 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | WMS完成出库登记，扣减库存 |
| 6 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS → MES | WMS反馈出库完成信息至MES |
| 7 | 生产技术部 | 小包装操作工 | MES | MES确认包材到位，启动包装线 |
| 8 | 品控部 | 质量工程师 | WMS → QMS | 包材批次信息同步至QMS，用于成品质量追溯（如标签内容与产品对应） |
| 9 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | 包材库存低于安全库存时，自动触发采购补货 |
| - 协同要点： - 标签等有版本要求的包材，WMS需确保发放正确版本，避免标签贴错； - 包材成本自动归集至包装工单，支撑成品成本核算； - 包材领用与包装产量联动，MES可核算包材损耗率 |  |  |  |  |

      - 样品传输协同

- 涉及部门：生产技术部 ↔ 品控部

- 核心系统：气力输送系统 ↔ LIMS

- 触发条件：生产过程中需要取样送检

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | MES到达取样节点，触发取样任务 |
| 2 | 生产技术部 | 生产巡检员 | PDA → 气力输送 | 巡检员现场取样，将样品放入气力输送发送端，扫描样品条码 |
| 3 | 生产技术部 | 生产巡检员 | 气力输送系统 | 系统自动将样品输送至中心实验室接收端 |
| 4 | 品控部 | 化验员 | 气力输送 → LIMS | 样品到达，接收端扫码登记，LIMS自动生成检测任务 |
| 5 | 品控部 | 化验员 | LIMS | 化验员执行检测，录入结果 |
| 6 | 品控部 | 质量工程师 | LIMS → MES | 检测结果判定后，自动回传MES |
| 7 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | 根据检测结果决定放行或调整工艺 |
| 协同要点： - 气力输送系统实现样品从生产现场到实验室的全自动传输，全程≤3分钟； - 条码扫描确保样品与生产批次、取样点位精准绑定； - 检测结果自动回传，无需人工录入或电话沟通 |  |  |  |  |

      - 安全环保协同

- 涉及部门：安全环保部 ↔ 生产技术部

- 核心系统：SMS/ECMS ↔ MES/DCS

- 触发条件：安全报警、环保监测超标或定期巡检

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全环保部 | 安全员 | GDS/SMS | GDS气体报警系统监测到可燃/有毒气体浓度异常，触发报警 |
| 2 | 安全环保部 | 安全员 | SMS | SMS系统自动生成报警记录，更新风险热力图 |
| 3 | 安全环保部 | 安全员 | SMS → MES/DCS | SMS将报警信息同步至MES和DCS |
| 4 | 生产技术部 | 中控操作员 | DCS/MES | 中控室收到报警，DCS可联动执行预设安全动作（如关闭阀门、启动排风） |
| 5 | 安全环保部 | 安全员 | SMS → 移动端 | 报警信息推送至安全员、生产管理人员移动端 |
| 6 | 安全环保部 | 安全员 | SMS | 安全员现场确认，在SMS中记录处置情况 |
| 7 | 安全环保部 | 环保专员 | ECMS | ECMS实时监测废水、废气数据，超标时自动报警 |
| 8 | 安全环保部 | 环保专员 | ECMS → MES | 环保报警同步至MES，必要时触发限产或停产 |
| 9 | 安全环保部 | 环保专员 | ECMS → 监管平台 | 环保数据自动上传至政府监管平台 |
| 10 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES → ECMS | MES向ECMS同步生产负荷数据，用于碳排放核算 |
| - 协同要点： - GDS采用独立DCS CPU控制站，满足安全冗余要求； - 安全报警信息多渠道推送（中控大屏、移动端、短信），确保不遗漏； - 环保数据与生产负荷关联，支撑精准碳核算 |  |  |  |  |

      - 能碳协同

- 涉及部门：生产技术部 ↔ 安全环保部

- 核心系统：EMS ↔ ECMS

- 触发条件：生产运行中持续进行，或定期核算周期触发

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产技术部 | 中控操作员 | EMS | EMS实时采集水、电、汽、压缩空气等能源介质消耗数据 |
| 2 | 生产技术部 | 中控操作员 | EMS | EMS按工序、设备、产品维度进行能耗分析 |
| 3 | 生产技术部 | 工艺技术员 | EMS → AI优化平台 | EMS将能耗数据同步至AI优化平台，用于工艺参数寻优 |
| 4 | 生产技术部 | 工艺技术员 | AI优化平台 → EMS | AI生成节能优化建议，EMS跟踪执行效果 |
| 5 | 安全环保部 | 环保专员 | EMS → ECMS | EMS将能耗数据同步至ECMS |
| 6 | 安全环保部 | 环保专员 | ECMS | ECMS根据能耗数据自动计算碳排放量（按标准换算） |
| 7 | 安全环保部 | 环保专员 | ECMS | ECMS生成碳排报告，支撑碳排上报 |
| 8 | 生产技术部 | 中控操作员 | EMS | EMS将能耗成本分摊至工单、产品、批次 |
| 9 | 财务部 | 成本会计 | EMS → ERP | 能耗成本数据同步至ERP，用于成本核算 |
| 协同要点： EMS主责能耗监测与优化，ECMS主责碳排核算与上报 能耗数据同源，ECMS从EMS读取数据，避免重复录入 碳排核算结果可反哺生产，支撑低碳工艺优化 |  |  |  |  |

      - 研发工艺协同

- 涉及部门：应用研发部 → 生产技术部

- 核心系统：PLM → MES

- 触发条件：新配方研发完成、工艺变更申请获批

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用研发部 | 研发工程师 | PLM | 研发工程师在PLM中完成新配方设计、工艺参数设定 |
| 2 | 应用研发部 | 研发工程师 | PLM | 进行小试、中试验证，在PLM中记录试验数据 |
| 3 | 应用研发部 | 研发工程师 | PLM → QMS | 中试产品质量数据同步至QMS，验证合格 |
| 4 | 应用研发部 | 配方管理员 | PLM | 发起工艺变更申请，填写变更内容、影响范围 |
| 5 | 应用研发部 | 配方管理员 | PLM → 审批流 | 变更申请推送至生产、质量、设备等相关方审批 |
| 6 | 生产技术部 | 工艺技术员 | PLM | 工艺技术员审核变更对生产的影响，确认可行性 |
| 7 | 应用研发部 | 配方管理员 | PLM | 审批通过，PLM将配方和工艺参数发布为正式版本 |
| 8 | 应用研发部 | 配方管理员 | PLM → MES | PLM将正式配方、工艺标准下发至MES |
| 9 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | MES接收新工艺，按新参数执行生产 |
| 10 | 生产技术部 | 工艺技术员 | MES → PLM | 生产执行数据反馈至PLM，支撑后续工艺优化 |
| - 协同要点： - 配方和工艺参数在PLM中统一管理，MES只读调用，确保版本一致； - 工艺变更需经过审批流程，PLM记录完整变更历史； - 研发成果经过小试、中试验证后方可下发生产，降低量产风险 |  |  |  |  |

      - 财务成本协同

- 涉及部门：生产技术部/市场对接部 → 财务部

- 核心系统：MES/WMS/CRM → ERP

- 触发条件：生产工单完成、销售发货完成、月度/季度成本核算周期

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产技术部 | 中控操作员 | MES | 工单完成后，MES记录实际物料消耗、工时、能耗数据 |
| 2 | 市场对接部 | 物流调度 | WMS | 入库/出库完成后，WMS记录库存变动数据 |
| 3 | 市场对接部 | 销售内勤 | CRM | 销售订单完成后，CRM记录销售收入、客户信息 |
| 4 | 财务部 | 成本会计 | MES/WMS/CRM → ERP | 各系统将成本相关数据同步至ERP |
| 5 | 财务部 | 成本会计 | ERP | ERP自动归集工单成本（直接材料、直接人工、制造费用） |
| 6 | 财务部 | 成本会计 | ERP | ERP计算产品销售成本、毛利 |
| 7 | 财务部 | 成本会计 | ERP | ERP生成成本分析报表（按产品、批次、生产线维度） |
| 8 | 财务部 | 成本会计 | ERP → SCOS | 成本数据同步至SCOS，支撑盈利测算和报价决策 |
| 9 | 生产技术部 | 工艺技术员 | SCOS → MES | SCOS分析成本异常，反馈至MES，指导工艺优化 |
| - 协同要点： - 成本数据从业务系统自动归集，无需人工录入； - 支持按产品、批次、生产线多维度成本分析； - 成本数据实时同步至SCOS，支撑动态盈利测算 |  |  |  |  |

      - 立体库跨系统协同

- 涉及部门：市场对接部 ↔ 独立标段（小包装立体库）

- 核心系统：全厂WMS ↔ 小包装WMS

- 触发条件：小包装成品入库、出库、盘点等仓储业务

- 协同流程：

| 步骤 | 执行部门 | 执行岗位 | 系统操作 | 协同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场对接部 | 物流调度 | 全厂WMS | 小包装成品生产完成，全厂WMS生成入库申请 |
| 2 | 市场对接部 | 物流调度 | 全厂WMS → 小包装WMS | 全厂WMS将入库申请（规格、批次、数量）同步至小包装WMS |
| 3 | 独立标段 | 小包装WMS | 小包装WMS | 小包装WMS接收申请，分配库位，调度WCS完成自动入库 |
| 4 | 独立标段 | 小包装WMS | 小包装WMS → 全厂WMS | 入库完成，小包装WMS反馈库存状态至全厂WMS |
| 5 | 市场对接部 | 销售内勤 | CRM → 全厂WMS | 销售订单触发发货需求，全厂WMS生成出库指令 |
| 6 | 市场对接部 | 物流调度 | 全厂WMS → 小包装WMS | 全厂WMS将出库指令同步至小包装WMS |
| 7 | 独立标段 | 小包装WMS | 小包装WMS | 小包装WMS调度WCS完成自动出库、装车 |
| 8 | 独立标段 | 小包装WMS | 小包装WMS → 全厂WMS | 出库完成，小包装WMS反馈出库信息至全厂WMS |
| 9 | 市场对接部 | 物流调度 | 全厂WMS | 全厂WMS更新成品库存，同步至SCOS和CRM |
| 10 | 市场对接部 | 物流调度 | 全厂WMS ↔ 小包装WMS | 定期库存盘点，双方WMS数据对账，确保一致 |
| - 协同要点： - 全厂WMS作为成品库存的统一视图，小包装WMS负责具体执行； - 双方遵循统一的数据接口标准、物料编码、业务流程规范； - 库存数据实时同步，确保全厂成品库存准确、唯一。 |  |  |  |  |

  - 功能视图预设计

    - 项目三大核心板块功能分解

本项目整体由三大核心板块构成，三大板块相互支撑、协同联动，共同构建AI全流程淀粉糖智能工厂完整数字化、智能化体系，覆盖“运营管理—工艺控制—园区管控”全场景，打破各环节信息孤岛，实现工厂全域智能管控、高效运营，为确保全景覆盖、逻辑清晰，以下先明确三大板块的核心定位、包含范围，随后再展开各板块下属业务与功能分解。

      - 项目三大核心板块功能定位

本项目核心围绕“智慧运营管理、工艺实时智能控制、数字化厂区”三大板块建设，三大板块各司其职、深度协同，构成项目完整全景，具体定位与包含范围如下：

第一大板块：智慧运营管理平台

核心定位：作为智能工厂的“大脑中枢”，统筹工厂全业务运营与经营管理，聚焦“业务协同、数据驱动、决策支撑”，覆盖工厂核心业务全流程，实现运营效率与经营效益双提升。

包含范围：涵盖核心业务流程中的供应链前端（原料采购、进厂管控）、研发创新、仓储物流、生产管理、成品出厂、全局协同、运维保障中的能碳管理（经营相关）、质量管控（合规经营支撑）等核心业务，核心是通过系统联动，实现采购、生产、销售、财务、研发等全业务协同，支撑经营决策。

第二大板块：工艺实时智能控制

核心定位：作为项目的“生产核心”，聚焦淀粉糖生产全流程的工艺管控，实现生产过程的实时监测、自动控制、精准调控，保障生产连续稳定、产品质量达标、能耗优化。

包含范围：涵盖核心生产环节（生产前处理、主线生产、公辅系统保障、成品暂存）、质量管控中的过程质量管控（生产环节同步）、运维保障中的设备运维（生产设备相关）等，核心是依托自动化控制系统，实现生产工艺的智能化、精细化管控。

核心定位：作为项目的“基础保障”，聚焦工厂长期运营的园区级数字化管控，核心是实现园区范围内的安全、环保、设施、后勤等长期管理的数字化，即智慧厂区管控，专注于厂区全域的长期保障与管理。

包含范围：涵盖厂区基础设施管控、厂区后勤管理、厂区安防管控等，核心是通过数字化手段，实现厂区长期运营的安全、高效、合规，为前两大板块的稳定运行提供基础支撑。

中粮生物科技（太仓）有限公司AI全流程智能工厂一级功能功能视图如下。

AI全流程智能工厂功能总视图

      - 智慧运营管理平台一级功能视图

基于三大板块定位，整合形成项目完整核心业务流程全景，实现“智慧运营—工艺控制—智慧园区”三大板块协同联动，具体如下。

- 智慧运营管理系统功能表

| 功能域 | 功能 |
| --- | --- |
| 企业运营管理系统支撑 | 实时数据采集与实时数据库、时序数据存储 |
| 企业运营管理系统支撑 | 数据智能与AI优化 |
| 企业运营管理系统支撑 | 统一数据服务层 |
| 企业运营管理系统支撑 | 网络安全 |
| 企业运营管理系统支撑 | 系统通用支撑平台 |
| 企业运营管理系统支撑 | 数字孪生 |
| 企业运营管理系统支撑 | 工业数据无线通讯 |
| 企业运营管理系统支撑 | 智能巡检 |
| 企业运营管理 | 供应链协同与优化 |
| 企业运营管理 | 研发管理 |
| 企业运营管理 | 生产执行管理 |
| 企业运营管理 | 质量管理 |
| 企业运营管理 | 实验室信息管理 |
| 企业运营管理 | 仓储管理 |
| 企业运营管理 | 样品管理 |
| 企业运营管理 | 车辆物流管理 |
| 企业运营管理 | 设备管理 |
| 企业运营管理 | 预测性维护与健康管理 |
| 企业运营管理 | 能源管理 |
| 企业运营管理 | 能碳精细化管理 |
| 企业运营管理 | 安全管理 |
| 企业运营管理 | 与其它业务系统协同 |

图3-2-2 AI全流程智能工厂一级功能视图-智慧运营管理平台功能视图

      - 智慧运营管理系统二级功能视图

基于ARIS功能架构设计方法，智慧运营管理一级功能视图下，拆解为14个二级功能视图（核心业务功能域），各二级功能视图边界清晰、协同联动，下属功能按指定表格格式呈现，具体如下。

        - 供应链优化与协同功能视图

- 供应链优化与协同功能视图

| 层级 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 数据基石与决策中枢 | 数据集成与管理平台（优化数据准备与模型服务模块） | 优化就绪数据获取与对接、数据准备与场景化处理、优化模型管理与服务、模型性能监控与反馈 |
| 数据基石与决策中枢 | 供应链驾驶舱 | 全局态势总览视图、全局供应链地图、产销/储运/环保/资金专题视图、智能预警与事件管理中心、情景模拟与决策支持、移动端适配。 |
| 核心业务优化链 | 采购决策优化模块 | 智能需求感知与聚合、多维度供应商管理与评估、采购策略优化与决策支持、总拥有成本建模、风险感知与规避、采购执行协同。 |
| 核心业务优化链 | 安全库存优化模块 | 多维度数据分析与输入、动态安全库存计算、再订货点与订货量建议、差异化策略管理、成本优化模型、库存水位监控与预警。 |
| 核心业务优化链 | 精益生产排程模块 | 有限能力排程、多目标优化（准时交付/成本/效率）、精细化资源建模与约束管理、甘特图排程板、情景模拟与快速重排程、工单下发与执行协同。 |
| 价值与协同分析 | 统计与成本核算分析模块 | 多维度成本数据自动归集（原料/生产/仓储/运输/包装）、精细化产品成本核算、联副产品成本分摊、客户/产品/订单盈利分析、成本差异分析与追溯、供应链总成本报告。 |
| 价值与协同分析 | 供应链全程追溯与协同分析模块 | 端到端批次链建模与数据聚合、一键式双向追溯、影响范围智能分析、质量警报协同、跨部门任务协同、一键生成追溯报告。 |

        - 研发管理功能视图

| 二级功能模块 | 子功能模块 |
| --- | --- |
| 市场需求反馈与立项管理 | 多渠道需求数字化收集（CRM/SCOS/企业门户/行业数据库API对接）、需求类型管理（新产品/改进/新场景/合规性）、需求信息要素结构化、统一需求池管理、需求价值初评（战略契合度/市场规模/技术可行性）、研发项目立项申请、跨部门多维度在线评审、项目组合管理。 |
| AI配方推荐与智能设计引擎 | 全流程数字化数据库对接（统一数据服务层）、多维数据关联图谱建立、智能配方推荐、配方 - 工艺 - 性能关联分析、配方相似度智能分析、企业AI经验库、企业级AI知识库管理、智能化AI小控件（合规校验/AI续写/翻译） |
| 产品与配方管理 | 结构化配方管理（原料/辅料/助剂配比、投料顺序、替代料规则、版本管理）、配方成本动态计算、配方合规与审批工作流 |
| 工艺研发与数据管理 | 工艺路线与参数库（液化/糖化/过滤/离交/蒸发/异构化等）、实验数据管理（与LIMS深度集成）、研发知识库（实验方案/研究报告/技术诀窍/失败案例） |
| 工艺包发布与生产就绪管理 | 数字化工艺包（生产BOM/主配方/质量标准/SOP/包装储运要求）、一键下发至生产系统（MES/DCS/APC/QMS/LIMS） |
| 变更与生命周期管理 | 变更管理（变更请求/影响分析/审批/通知/生效管理）、版本与有效性管理（版本号/生效日期/批次号） |
| 协同与项目管理 | 研发项目全生命周期管理（立项/任务分解/资源分配/进度跟踪/里程碑/结项）、多角色协同（市场/研发/工艺/质量/生产/采购） |

        - 生产执行管理功能视图

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 智能计划接收与动态调度 | 计划接收与协同（SAP主计划接收、SCOS优化指令接收、可执行性校验、确认状态反馈）、计划拆解与指令单生成、动态调度与异常响应（设备故障/物料短缺事件响应、SCOS滚动优化指令接收）、进度跟踪与反馈闭环 |
| 工艺配方与生产模型管理 | 配方定义与版本管理（控制配方管理、版本控制、历史查询、生效管理）、图形化配方组态（拖拽式工艺路线搭建/调整）、生产模型实例化与参数下发 |
| 生产执行与自动化协同 | 指令单一键启停与黑屏驱动、生产状态实时监控与反馈（指令 - 执行 - 反馈闭环）、移动化外操协同（移动APP/PDA、任务查看、启停指令、人工确认、异常上报） |
| 全流程物料协同与消耗管理 | 自动投料协同与消耗计量（路径授权、消耗计量与反馈、MES记录）、人工投料消耗确认、小包辅料人工投料（任务指引、投料确认、线边库存联动）、与仓储物流协同（WMS出库指令、AGV/穿梭车驱动）、线边库精细管理协同、物料配送协同 |
| 质量闭环触发与数据关联 | 检验任务自动触发、检验结果自动接收与批次判定、质量数据关联 |
| 生产过程全要素数据自动采集 | 自动采集与记录（工艺参数、设备运行状态、物料消耗与产出、能源消耗）、电子批记录自动生成 |
| 全维度生产追溯与工艺分析 | 一键式全程追溯（原料批次/供应商、工艺参数曲线、操作人员/时间、设备状态序列、质量检验报告、工序能耗、包装入库信息）、多批次工艺对比分析（并行对比、统计量计算、趋势图/直方图、异常点标识） |
| 无纸化与数字化生产管理 | 电子SOP与操作导航、移动生产管理、电子交接班管理、生产统计看板 |

        - 质量管理功能

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 一体化质量基准与标准管理 | 质量标准库 | 物料/中间品/产成品/工艺用水标准、理化/微生物/感官指标、目标值/标准范围/警戒限/行动限、全生命周期电子化管理、版本控制 |
| 一体化质量基准与标准管理 | 检验计划与方案管理 | IQC/IPQC/OQC方案、检验项目/抽样方案/检测方法/频率/接收准则、多维度配置、自动关联指令单/入库单 |
| 一体化质量基准与标准管理 | 质量文件与标准管理体系 | 质量手册/SOP/检验方法/记录表格/法规标准、在线编写/审批/发布/培训/归档/废止、检索/在线阅读/下载权限控制 |
| 质量检验流程执行与闭环管理 | 检验任务自动化触发与分派 | IQC/WMS入库触发、IPQC/MES工序触发、OQC/MES报工/WMS入库触发、自动分派/手动指派 |
| 质量检验流程执行与闭环管理 | 自动化样品流转与协同管理 | 与LIMS/智慧实验室系统协同、样品信息流与实物流同步 |
| 质量检验流程执行与闭环管理 | 检测结果接收与闭环 | LIMS回传检验结果、自动判定、批次放行控制 |
| 质量检验流程执行与闭环管理 | 检验任务执行与记录 | PC端/移动终端任务列表、SOP/历史数据展示、结果录入、拍照/附件上传 |
| 质量检验流程执行与闭环管理 | 自动判定与批次放行控制 | 合格/让步接收/不合格判定、批次质量放行事件发布、MES/WMS联动、电子签名 |
| 统计过程控制与实时质量监控 | SPC基础功能 | Xbar - R/I - MR/P图/U图、Cp/Cpk/Pp/Ppk计算、离线分析 |
| 统计过程控制与实时质量监控 | 实时SPC监控与预警 | 实时数据平台订阅、控制限/异常趋势报警、分级推送 |
| 不合格品管理与纠正预防措施 | 偏差与不合格品处理 | 结构化流程、不合格品记录/标识/锁定/评审/处置决策/执行跟踪、返工结论发送至MES |
| 不合格品管理与纠正预防措施 | 纠正与预防措施管理 | 5Why/鱼骨图、措施制定/执行/验证、任务分配/跟踪/延期/升级、关联偏差/不合格品/投诉/审计 |
| 不合格品管理与纠正预防措施 | 变更控制管理 | 物料/工艺/设备/方法/场地变更、申请/评估/审批/实施/确认/关闭 |
| 供应商质量协同管理 | 供应商准入 | 供应商准入管理 |
| 供应商质量协同管理 | 供应商质量档案 | 资质/审计历史/质量协议 |
| 供应商质量协同管理 | 供应商绩效管理 | 质量绩效自动计算（批次合格率等）、供应商绩效考核与审核 |
| 供应商质量协同管理 | 供应商纠正措施 | 供应商纠正措施管理 |
| 供应商质量协同管理 | 数据推送 | 质量绩效数据推送至SCOS采购决策优化模块 |
| 客户质量协同管理 | 客户投诉管理 | CRM投诉接收、内部调查处理、结果反馈CRM |
| 客户质量协同管理 | 客户满意度管理 | 满意度调查、档案管理 |
| 质量数据高级分析与智能追溯 | 根因追溯 | 5秒内全维度质量视图、正反向追溯、物料/检验数据整合 |
| 质量数据高级分析与智能追溯 | 多维度质量分析 | 时间/产品/产线/班组/缺陷代码筛选、柏拉图/直方图/趋势图 |
| 质量成本核算与分析 | 质量成本模型 | 预防/鉴定/内部失效/外部失效成本模型建立 |
| 质量成本核算与分析 | 成本数据采集 | 成本数据自动采集 |
| 质量成本核算与分析 | 成本报表 | 按产品/部门/成本类别生成报表 |
| 质量成本核算与分析 | 数据推送 | 质量成本数据推送至SCOS统计与成本核算分析模块 |
| 质量体系与审核管理 | 审核管理 | 内审/外审/整改跟踪 |
| 质量体系与审核管理 | 管理评审 | 计划制定、输入资料收集、会议记录、决议跟踪 |
| 质量体系与审核管理 | 审核员管理 | 内审员能力矩阵 |
| 文件管理 | 体系文件管理 | 质量体系文件全生命周期闭环管理（发布/改版/分发回收/作废） |
| 文件管理 | 文件分类管理 | 文件分级分类管理（台账/目录） |
| 文件管理 | 外来文件管理 | 外来文件台账管理（客户文件/技术规范/法律法规） |
| 计量器具管理 | 器具全生命周期管控 | 台账建立/动态维护 |
| 计量器具管理 | 校准计划管理 | 校准计划制定与智能提醒 |
| 计量器具管理 | 校准证书管理 | 校准证书合规性核查与有效性管理 |

        - 实验室管理功能视图

        - 实验室管理功能视图

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 基础数据管理 | 样品与点位管理 | 样品类型与编码管理、采样点管理 |
| 基础数据管理 | 方法与项目库 | 检测方法与标准管理、检测项目库、样品模板与请检方案 |
| 基础数据管理 | 标准与计划 | 质量标准库、检验计划管理 |
| 基础数据管理 | 流程与配置 | 检验流程配置、自动化协同参数管理、基础数据导入 |
| 基础数据管理 | 组织与权限 | 检验组与资质管理 |
| 检测业务管理 | 检验申请 | 在线请检、加急标记、批量登记、附件上传、QMS任务接收、手工登记、智能校验、标签打印 |
| 检测业务管理 | 样品取样 | 人工PDA取样、自动取样驱动 |
| 检测业务管理 | 样品接收与分样 | 人工扫码收样、自动化物流接收、分样分发 |
| 检测业务管理 | 任务分配 | 自动分派、指令单池、任务重分配 |
| 检测业务管理 | 结果录入 | PC/移动端录入、仪器数据自动采集、计算公式/修约、仪器试剂校验、检测限设置、超标标色、质控样、历史趋势图 |
| 检测业务管理 | 原始记录与审核 | 电子原始记录、数据审核 |
| 检测业务管理 | 报告管理 | 模板配置、自动生成、审批流程、电子签名/印章、自动归档、自动推送 |
| 检测业务管理 | 样品处理与追溯 | 样品处理、检验进度查询、样品台账、样品存储与留样协同 |
| 异常管理 | 复测管理 | 原样复测、退回复测、重新采样复测 |
| 异常管理 | OOS/OOT管理 | 偏差调查、工作流配置、样品锁定、实验室调查、全面调查、复检、重新取样 |
| 异常管理 | 不合格品处理 | 不合格品处理单、处理方式回传 |
| 通用仪器数据采集 | 采集方式 | 串口采集、文件解析、OCR识别、接口集成 |
| 通用仪器数据采集 | 数据发布 | 分析数据采集发布模式 |
| 资源管理 | 留样管理 | 入库/领用/位置变更/观察/复测/效期/销毁、观察计划、到期提示、与样品库集成 |
| 资源管理 | 人员管理 | 人员档案、资质管理、证书授权、过期提醒、人员评价 |
| 资源管理 | 仪器设备管理 | 设备档案、全生命周期管理、状态管理、检维修、保养计划、检定计划、计量器具 |
| 资源管理 | 试剂耗材管理 | 采购/验收/入库/领用/归还/发放/销毁、库存预警、到期提醒、成本统计 |
| 资源管理 | 文档管理 | 分类/编制/审核/审批/发布/查询/浏览/下载/打印/权限控制 |
| 资源管理 | 环境管理 | 温湿度记录、与智慧实验室对接、超限提示 |
| 实验室体系管理 | 内审管理 | 内审计划、内审实施计划、内审流程、不符合项整改 |
| 实验室体系管理 | 管理评审 | 评审计划、评审记录、偏差跟踪、评审报告 |
| 实验室体系管理 | 不符合项管理 | 发现/评估/核查/处理、与CAPA关联 |
| 实验室体系管理 | 纠正预防措施 | CAPA流程、措施跟踪、时限提醒、延期申请、效果验证 |
| 实验室体系管理 | 合同评审 | 委托单登记、通知、变更 |
| 实验室体系管理 | 合同评审 | 委托单登记、通知、变更 |
| 实验室体系管理 | 方法验证 | 标准/非标准方法验证计划、验证评价 |
| 质量统计与分析 | 统计报表 | 灵活查询、多条件自定义、内置报表、模板定制、定时生成 |
| 质量统计与分析 | SPC | 实时监控、控制图、判异准则、历史离线分析、Cp/Cpk |
| 移动应用 | 移动端功能 | 扫码登样、检验申请、检验报告、取样、接收、扫码收样、扫码交接、结果录入、复核、审核、移动提醒、标签打印、数据查询 |

        - 仓储管理功能视图

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 基础数据与主数据管理 | 外部数据消费 | 通过统一数据服务层API获取SAP核心业务主数据（物料基础信息、供应商/客户信息） |
| 基础数据与主数据管理 | 物料仓储属性扩展 | 定义物料包装形式、存储条件、危化品标识、批次/序列号强制管理、推荐存储区域、码放规则 |
| 基础数据与主数据管理 | 库位主数据模型 | 采用“工厂→仓库→区域→排→层→位”层次化统一编码，定义物理属性、逻辑状态、业务分类 |
| 基础数据与主数据管理 | 数据服务发布 | 将仓储主数据（库位地图、物料仓储属性、储罐档案）通过统一数据服务层API发布供MES/QMS/TMS/SCOS消费 |
| 基础数据与主数据管理 | 散装原料与储罐模型 | 明确散装玉米淀粉（筒仓）、液态酸碱辅料（储罐）的计量方式、容量、混合规则、清洁周期 |
| 基础数据与主数据管理 | 糖浆储罐全息档案 | 为每个成品/半成品糖浆储罐建立档案（编码/容量/管道/液位/物料批次/质量状态/清洁状态） |
| 基础数据与主数据管理 | 全局物流资源地图 | 集成所有仓储设施库位模型，形成覆盖原料/包材/在制品/成品全物流环节的统一位置视图 |
| 基础数据与主数据管理 | 跨系统协同服务 | 向MES提供原辅料与糖浆罐位信息、向QMS/LIMS提供待检区库位坐标、向TMS提供月台/装卸口信息、向SCOS提供罐存容量与库容利用率 |
| 入库管理 | 预约到货 | 与TMS集成，支持供应商/承运商预约到货时间、货物品项及数量，预安排收货资源 |
| 入库管理 | 收货任务创建 | 支持SAP采购订单/SCOS采购计划生成预期收货单、无单收货（审批）、生产退料/调拨入库等内部收货 |
| 入库管理 | 收货执行 | 与TMS/门禁联动引导车辆至指定月台、集成无人值守地磅自动计量、PDA扫码录入并拍照留存 |
| 入库管理 | 样品管理 | 自动触发取样指令通知LIMS生成取样任务，物料标记为“待检”存放于待检区 |
| 入库管理 | 上架推荐 | 根据预设规则（物料分类/批量/FIFO/同类聚集）自动推荐最优上架库位，支持人工调整 |
| 入库管理 | 任务分配 | 自动生成上架任务并推送至作业人员移动终端 |
| 入库管理 | 质检结果处理 | 接收LIMS检验结果：合格则更新状态为“合格”并触发移库，不合格则更新为“冻结”并触发隔离/退货 |
| 入库管理 | 单据与库存更新 | 自动生成收货凭证、实时更新库存，通过接口回传收货确认信息至SAP |
| 入库管理 | 散装玉米淀粉入库 | TMS引导至卸料位、地磅自动计量、绑定筒仓编号、触发取样请求、更新筒仓库存标记待检 |
| 入库管理 | 吨袋玉米淀粉入库 | TMS引导至普通月台、PDA录入数量与批号、触发取样、暂存待检区、合格后智能上架 |
| 入库管理 | 液态辅料入库 | TMS引导至化工卸料位、集成流量计/地磅自动计量、更新储罐液位、触发取样检验 |
| 入库管理 | 包材入库 | 按托盘收货、扫描托盘码及物料码、触发取样、推荐货架库位、生成上架任务 |
| 入库管理 | 备品备件入库 | 支持单件/箱件收货、记录序列号/型号/供应商批号、根据属性推荐货架/储物柜位置 |
| 在库管理 | 库存可视化 | 多维度库存查询与看板，实时展示各仓库/区域/物料的库存数量、状态、库龄、批次信息 |
| 在库管理 | 库内移动 | 支持库位间/区域间/仓库间移库、转储（状态变更引起）、库存调整（需审批与审计） |
| 在库管理 | 批次与效期管理 | 严格执行FIFO/FEFO规则、批次追溯查询（入库/检验/移动/出库全记录）、效期预警 |
| 在库管理 | 盘点管理 | 支持全盘/循环盘点/动态盘点/盲盘/明盘，含计划创建、清单生成、库位冻结、PDA扫码、差异报告、审批调整 |
| 在库管理 | RFID辅助盘点 | 支持RFID读写器快速批量盘点 |
| 出库管理 | 出库指令来源 | 接收MES生产领料指令、SAP/SCOS销售发货指令、退货 |
| 出库管理 | 包材出库策略 | 支持按生产工单拣选、按批次汇总拣选（多工单合并）、动态波次管理 |
| 出库管理 | 液态辅料出库 | 接收MES辅料需求指令、集成流量计/磅秤监控出库量、更新储罐液位、回传消耗量至MES/SAP |
| 出库管理 | 固态辅料出库 | 支持工单领料/项目领料/日常领用、批号/序列号强制扫描、FIFO/FEFO效期控制、安全库存预警、电子化审批 |
| 出库管理 | 备品备件出库 | 系统审批+门禁识别+扫码出库+亮灯指引，自动同步出库数据，指示灯自动熄灭 |
| 出库管理 | 退库与返库管理 | 支持未使用辅料、维修旧件退库，登记原因/数量/状态，更新库存并区分可用与占压库存 |
| 出库管理 | 生产投料协同 | 与MES/TMS协同，吨袋指引至投料口（工业计数器同步消耗），筒仓启动输送设备（计量设备同步消耗） |
| 出库管理 | 复核与包装 | 支持设立复核台，扫描单据与实物二次校验，打印发货标签 |
| 出库管理 | 装车协同 | 与TMS集成，指引装车顺序和车辆停放月台，装车点最终确认 |
| 出库管理 | 单据与库存更新 | 自动生成出库凭证，实时扣减库存，回传出库确认信息至SAP及触发系统 |
| 备品备件管理 | 无人监管及门禁管控 | 门禁系统联动内部人员信息系统（人脸识别/工牌刷卡+双重验证）、出入记录留存≥1年、异常报警、监控摄像头协同 |
| 备品备件管理 | 出入库管理 | 入库：与SAP无缝对接、货架式管理、物料与亮灯模块绑定；出库：审批通过后门禁进入、亮灯指引、扫码确认、指示灯自动熄灭 |
| 备品备件管理 | 库存管理 | 安全库存阈值预警、与维修工单联动、自动生成消耗台账（多维度筛选/查询/导出） |
| 备品备件管理 | 盘点管理 | 支持手动/定期自动/临时快速盘点，扫描二维码录入实盘数，自动对比生成差异表，差异调整审核留痕，自动生成盘点报告 |
| 罐区管理 | 储罐主数据 | 维护储罐编码、容量、当前液位、存储物料、批次、质量状态、清洁状态 |
| 罐区管理 | 进出罐管理 | 进罐：接收MES生产完工报告入库，记录罐号/批次/时间/温度；出罐：根据发货或领用指令指定储罐/批次，集成管道系统监控出罐量 |
| 罐区管理 | 罐存计量与盘点 | 集成液位计/流量计数据或手工录入，实时/定期更新储罐库存，支持罐存盘点与账实核对 |
| 罐区管理 | 先进先出与质量管理 | 基于入库时间管理出库顺序，关联QMS确保合格糖浆才能发货 |
| 报表与分析 | 标准报表 | 库存明细/汇总报表、库龄分析报表、物料收发存报表、盘点差异报表、作业效率报表、仓库利用率报表 |
| 报表与分析 | 可视化看板 | 仓库现场及管理办公室数字看板，实时显示当日收发货量、订单满足率、盘点准确率、作业任务状态 |
| 报表与分析 | 数据导出 | 支持报表数据以Excel、PDF格式导出 |
| 系统管理与配置 | 用户与权限管理 | 基于角色的精细权限控制（功能模块/数据范围/操作按钮级别） |
| 系统管理与配置 | 流程配置 | 支持图形化界面或配置表定义调整收货流程、拣选规则、库存状态流转等 |
| 系统管理与配置 | 接口管理 | 提供系统间数据交换接口的监控、日志查询、异常报警功能 |
| 系统管理与配置 | 系统日志 | 完整记录所有用户操作、库存异动、接口调用，满足审计要求 |

        - 样品立体库功能视图

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 基础数据管理 | 货位信息管理 | 货位编码、位置、状态、容量等基础信息维护 |
| 基础数据管理 | 样品信息管理 | 样品名称、编号、批次、效期等信息维护，样品条码与LIMS系统样品编号一一对应 |
| 基础数据管理 | 设备信息管理 | 穿梭车、接驳台、传感器等自动化设备档案与状态管理 |
| 出入库管理 | 订单自动导入 | 对接LIMS检测订单，自动导入出入库任务 |
| 出入库管理 | 任务自动拆分与路径优化 | 将订单任务自动拆分为作业任务，优化穿梭车运行路径 |
| 出入库管理 | 样品送检自动出库 | 样品送检时自动完成出库操作 |
| 出入库管理 | 检测完成自动入库 | 检测完成后样品自动返回入库 |
| 出入库管理 | 全程无人化操作 | 从任务触发到执行完成，无需人工干预 |
| 出入库管理 | 空中输送系统协同 | 采用空中输送系统实现料箱在样品库与实验室之间的自动化转运，避免人员与运输设备直接接触 |
| 库存管理 | 实时库存查询 | 实时查看样品库存数量、位置、状态等信息 |
| 库存管理 | 自动盘点 | 系统自动完成库存盘点，生成盘点报告 |
| 库存管理 | 库龄分析 | 分析样品在库时间，支持按效期排序 |
| 库存管理 | 效期预警 | 样品临近效期自动预警，预警信息推送至LIMS系统及智慧实验室平台 |
| 自动化搬运 | 轻型双向穿梭车 | 库内存取执行设备，适配货架矩阵内密集轨道，支持前后左右四向行驶 |
| 自动化搬运 | 精准存取与转运 | 实现样品箱的精准存取与库内转运 |
| 自动化搬运 | 自动充电 | 支持在轨道层自动充电，无需人工干预 |
| 自动化搬运 | 出入库接驳台 | 库体与外部的衔接设备，安装于全封闭框架外侧 |
| 自动化搬运 | 条码/RFID自动识别 | 配备识别模块，自动扫描样品箱标签并上传信息至样品库WMS |
| 控制系统 | 远程控制与故障诊断 | 支持对自动化设备进行远程控制和故障诊断 |
| 控制系统 | 环境监测 | 配备温湿度、洁净度传感器，实时监测库内环境 |
| 控制系统 | WCS与WMS联动 | 样品库WCS与WMS系统无缝联动，实现数据实时共享 |
| 控制系统 | 与智慧实验室联动 | 提供与智慧实验室自动送样系统的联动连锁，实现样品出入库的自动接驳 |
| 辅助设备 | 条码/RFID系统 | 配备条码打印机、RFID读写器，样品箱及货位粘贴统一标签 |
| 辅助设备 | 标签信息管理 | 标签信息包含样品名称、编号、批次、效期等，支持全程无人化追溯 |
| 辅助设备 | 监控系统 | 在关键位置及接驳台安装摄像头，接入数字化厂区监控平台，实现24小时无人化监控 |
| 辅助设备 | 通风系统 | 配备小型工业通风设备，与环境监测模块联动，根据库内温湿度自动启停 |
| 集成接口 | 与LIMS系统对接 | 样品条码与LIMS样品编号一一对应，实现全生命周期追溯 |
| 集成接口 | 与统一数据服务层对接 | - 提供标准API接口，与工厂统一数据服务层无缝联动 |
| 集成接口 | 与智慧实验室对接 | - 与智慧实验室系统无缝联动，实现数据实时共享 |
| 集成接口 | 预警信息推送 | - 效期预警、环境异常等信息自动推送至LIMS及智慧实验室平台 |

        - 车辆物流管理功能视图

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 统一物流协同与预约管理 | 供应商/承运商协同门户 | 提供微信小程序/Web对外门户，支持承运商/司机在线注册、资质备案与管理 |
| 统一物流协同与预约管理 | 在线预约 | 司机依据采购订单号或销售发货单号在线预约入厂时间，填报车辆/货物/司机信息 |
| 统一物流协同与预约管理 | 智能预约分配 | 依据厂内实时资源负荷（月台/地磅/灌装位）、生产节奏与预设规则，智能分配预约时段 |
| 统一物流协同与预约管理 | 物流计划接收 | 通过API自动接收SCOS采购到货计划、销售发货计划、MES原料投料需求 |
| 统一物流协同与预约管理 | 任务生成与关联 | 将接收计划自动转化为厂内物流作业任务，并与预约信息关联匹配 |
| 统一物流协同与预约管理 | 排队与预约管理 | 实时可视化展示各作业区域车辆排队情况，支持预约修改/取消及特殊车辆审批流程 |
| 统一物流协同与预约管理 | 排队查询 | 车辆到厂前司机通过小程序查看实时排队序号与预计入厂时间 |
| 入厂自动化执行与安全管理 | 车辆身份自动识别 | 与门禁系统集成，车牌识别自动捕获车牌号，比对预约信息 |
| 入厂自动化执行与安全管理 | 自动抬杆与记录 | 校验通过后自动向门禁发送抬杆指令，记录入厂时间、抓拍入场照片 |
| 出厂管理与电子凭证服务 | 异常出厂管控 | 异常车辆自动锁定出厂权限，提示异常原因及处理路径 |
| 出厂管理与电子凭证服务 | 自动放行与电子签章 | 校验通过后自动向门禁发送抬杆指令，电子出门证附加经认证的电子签章 |
| 出厂管理与电子凭证服务 | 记录归档 | 完整记录出厂时间、凭证清单，形成不可篡改的出厂数字档案 |
| 在途跟踪与承运商协同 | 车辆位置集成与可视化 | 与车载GPS平台对接或通过司机小程序获取位置，在GIS地图实时显示车辆轨迹与ETA |
| 在途跟踪与承运商协同 | 运输状态更新 | 司机通过小程序上报离厂、途中、到达客户等关键节点 |
| 在途跟踪与承运商协同 | 异常预警 | 长时间停留、偏离预定路线、超时未到达等异常自动预警 |
| 在途跟踪与承运商协同 | 承运商绩效采集 | 自动记录各承运商准点率、厂内停留时间、作业配合度等数据 |
| 液体辅料与成品灌装专项管理 | 液体辅料罐存联动 | 与MES、EMS集成实时获取酸碱等储罐液位，液位低于阈值时接收采购需求 |
| 液体辅料与成品灌装专项管理 | 成品槽车灌装流程管理 | 与灌装控制系统集成，强制执行洗车 - 确认 - 灌装 - 取样 - 封车联锁流程 |
| 液体辅料与成品灌装专项管理 | 灌装数据回传 | 灌装数据（实际灌装量、时间）自动回传至TMS与MES |
| 物流运营分析与优化 | 运营效率报表 | 自动生成车辆平均周转时间、各环节作业时长分析、月台/地磅利用率、预约兑现率报表 |
| 物流运营分析与优化 | 资源效能分析 | 分析叉车、人员等资源的作业负荷与效率 |
| 物流运营分析与优化 | 成本分析 | 统计各品类物料运输吨位、车次，结合承运商费率进行物流成本分析 |
| 物流运营分析与优化 | 全程追溯档案 | 支持按车牌/订单号/时间一键查询单车次完整入厂作业数字档案 |
| 集成与数据架构基座 | 事件驱动的物流中枢 | 发布车辆预约成功/到厂/检斤完成/作业指令下达/出厂等事件，消费WMS装卸完成、QMS质量放行等事件 |
| 集成与数据架构基座 | 统一物流数据服务 | 为统一数据服务层提供标准物流过程数据API |
| 集成与数据架构基座 | 主数据与身份集成 | 物料/供应商/客户/车辆主数据从统一主数据服务获取，司机/作业人员集成统一身份认证 |

        - 设备管理功能视图

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备前期管理 | 设备选型与采购协同 | 发起设备选型技术论证流程，记录规格型号、选型依据并流转审批 |
| 设备前期管理 | 到货开箱验收 | 记录到货开箱验收信息（外观检查/零部件清点/资料验收），扫描纸质资料转为电子文档 |
| 设备前期管理 | 安装调试与竣工验收 | 记录安装过程、调试参数、调试结果及验收结论，竣工验收时自动写入设备主档案 |
| 设备档案与台账管理 | 多维度分类台账 | 按设备大类、区域、状态、管理属性等多维度生成与查询设备台账，支持导出 |
| 设备档案与台账管理 | 一机一档与专业字段 | 为每台设备建立独立数字档案，按设备类型动态配置专属技术参数字段 |
| 设备档案与台账管理 | 档案信息维护与追溯 | 设备基础信息批量导入/维护，配置修改权限，完整审计追踪日志 |
| 设备档案与台账管理 | 设备备件清单管理 | 维护设备专属备件清单，查看备件实时库存，定义更换规则自动生成更换任务，自动归集更换记录 |
| 设备档案与台账管理 | 设备关联业务规则与履历 | 定义周期性业务规则（六定标准化），自动汇聚全生命周期活动履历 |
| 设备档案与台账管理 | 故障记录与知识沉淀 | 自动关联故障记录，提供故障分析工具，沉淀至故障知识库 |
| 设备档案与台账管理 | 设备文档中心 | 集中存储设备全生命周期文档（图纸/说明书/合格证/维修手册等），关联查询与版本管理 |
| 设备档案与台账管理 | 设备唯一标识与移动应用 | 生成唯一二维码/RFID标签作为数字身份证，移动终端扫码调阅档案、点检、报修 |
| 设备档案与台账管理 | 设备变更与台账动态管理 | 支持位置移动、调拨、封存、启用、报废等变更在线申请审批，自动更新台账 |
| 设备档案与台账管理 | 设备盘点 | 制定盘点计划，移动终端扫码盘点，实时核对差异，生成盘点报告 |
| 预防性维护管理 | 预防性维护策略定义 | 基于日历时间或设备运行时间定义PM计划，指定执行人员/工具/备件/安全措施，设置提前提醒 |
| 预防性维护管理 | 自动任务生成与提醒 | 系统依据策略自动生成预防性维护工单并推送提醒，支持延期申请及审批 |
| 预防性维护管理 | 维保到期预警 | 对即将到期或已超期维保任务进行黄/红两级预警，一键生成维修工单 |
| 预防性维护管理 | 润滑管理 | 实现润滑六定标准化管理，生成润滑计划与工单，记录油品/油量/状态，自动更新润滑周期 |
| 预防性维护管理 | 备件预防性更换管理 | 基于更换规则对到期备件预警，触发更换工单 |
| 检维修管理 | 检修计划管理 | 年度/月度检修计划在线编制审批，大修/小修计划管理，任务分解后下派生成工单 |
| 检维修管理 | 故障报修与工单闭环 | 多渠道报修（PC/APP/扫码），工单全流程管理（创建→指派→执行→反馈→验收→关闭），高风险作业自动关联电子作业票 |
| 检维修管理 | 领料/发料管理 | 工单驱动领料，从设备BOM推荐备件，领料申请审批，关联源工单号及设备信息 |
| 检维修管理 | 维修工单标准化 | 工单关联SOP，策划检修工序/物料/工具/人员/预算，支持暂停/激活/退回，验收评价 |
| 检维修管理 | 故障知识库建设与应用 | 构建结构化故障知识库，工单创建时自动推送历史案例与解决方案 |
| 设备运行管理 | 运行数据采集与统计 | 与MES/实时数据平台集成，自动采集设备启停信号，计算运行时间/停机时间/利用率 |
| 设备运行管理 | 设备状态监控与可视化 | 集成关键设备实时运行参数，提供趋势图、多参数对比可视化展示 |
| 设备运行管理 | 运行参数报警 | 为关键运行参数设定工艺报警限值，超限自动生成报警记录并推送通知 |
| 特种设备与测量设备管理 | 特种设备管理 | 建立独立特种设备台账，记录注册代码/检验机构/下次检验日期，自动生成定检计划与提醒 |
| 特种设备与测量设备管理 | 测量设备管理 | 建立测量设备台账，记录精度/量程，制定周期检定/校准计划，到期预警，管理检定证书 |
| 专项管理 | 密封点管理 | 建立动/静密封点台账，支持泄漏点登记/报修/处理/验收闭环，自动统计泄漏率 |
| 专项管理 | 防腐管理 | 建立设备防腐档案，制定周期性防腐计划，记录壁厚检测数据，计算腐蚀速率/剩余寿命，低于阈值预警 |
| 点巡检管理 | 点巡检标准制定 | 编制审批包含巡检项/标准/周期/方法的点巡检作业标准 |
| 点巡检管理 | 计划生成与执行 | 自动生成每日/每周点巡检计划，推送至移动APP及巡检机器人，扫码/NFC打卡，支持数值/选项/拍照/录音录入 |
| 统计分析与决策支持 | 核心KPI仪表盘 | 实时计算展示设备完好率、OEE、MTTR、MTBF、预防性维护完成率、维修成本、备件库存周转率 |
| 统计分析与决策支持 | 多维度分析报表 | 按设备/部门/时间多维度进行故障分析、维修成本分析、人员绩效分析 |
| 统计分析与决策支持 | 数据服务接口 | 通过统一数据服务层为SCOS成本优化模型提供数据 |
| 与PHM系统协同 | 数据供给 | 向PHM系统提供设备主数据、维修历史、BOM信息 |
| 与PHM系统协同 | 预警接收与工单转化 | 订阅PHM系统健康预警事件，自动或人工确认后转化为预测性维修工单 |
| 与PHM系统协同 | 统一展示 | PHM设备健康指数、预警信息在EAM设备档案界面或监控大屏集成展示 |
| 集成与数据架构基座 | 事件驱动的维修协同 | 生产和消费关键设备事件（工单创建/完成/备件领用/设备状态变更） |
| 集成与数据架构基座 | 统一设备数据服务 | 为统一数据服务层提供标准设备档案、运行、维护数据API |
| 集成与数据架构基座 | 主数据与身份集成 | 设备/备件/供应商/人员主数据从统一主数据服务获取，集成统一身份认证 |

        - 预测性维护与设备健康管理功能视图

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 统一数据接入与特征工程 | 实时数据流水线接入 | 订阅工业物联网平台Kafka实时集群分发的标准化设备实时数据流（振动/温度等高频监测数据） |
| 统一数据接入与特征工程 | 业务数据服务调用 | 调用统一数据服务层API获取设备档案、维修历史、点检记录等静态与业务数据 |
| 统一数据接入与特征工程 | 数据质量监控与预处理 | 内置数据质量校验规则，自动识别标记断点/跳变/超量程等异常数据并告警 |
| 统一数据接入与特征工程 | 图形化预处理工具 | 提供图形化工具配置数据清洗、滤波、降采样、时域/频域特征自动提取等预处理流程 |
| 统一数据接入与特征工程 | 设备监测模型配置 | 提供可视化配置界面，为每台监测设备建立监测 - 分析任务（测点映射/采样频率/特征项/基线阈值/模型绑定） |
| 统一数据接入与特征工程 | 监测任务管理 | 支持监测任务的批量创建、启停控制与版本管理 |
| 多模型智能分析引擎 | 规则引擎 | 支持基于阈值的报警规则（振动总值超限/温度梯度超标）灵活配置与管理 |
| 多模型智能分析引擎 | 信号分析工具包 | 内置频谱分析、包络解调、时频分析（小波变换）、趋势分析等经典信号处理方法 |
| 多模型智能分析引擎 | 机器学习模型库 | 提供无监督学习（聚类/孤立森林）与有监督学习（分类/回归）算法 |
| 多模型智能分析引擎 | 深度学习框架支持 | 支持集成TensorFlow、PyTorch等框架开发的深度学习模型 |
| 多模型智能分析引擎 | 可视化建模与流水线编排 | 提供低代码/零代码可视化建模工作台，支持拖拽组件编排完整分析流水线 |
| 多模型智能分析引擎 | 流水线管理 | 支持分析流水线的版本控制、一键部署、调度执行与性能监控 |
| 多模型智能分析引擎 | 旋转机械智能诊断模板 | 内置针对离心机/泵/电机/风机的专用分析模板，预置轴承/齿轮/转子不平衡/不对中/松动等故障识别逻辑 |
| 多模型智能分析引擎 | 过程设备性能评估模板 | 提供换热器结垢、泵效率下降、密封失效等过程性能退化评估模型 |
| 健康评估与预警管理 | 综合健康指数计算 | 基于多维度特征与多模型输出，为每台设备计算0 - 100分综合健康指数 |
| 健康评估与预警管理 | 健康指数配置 | 健康指数计算逻辑可配置，支持权重调整 |
| 健康评估与预警管理 | 分级预警与事件生成 | 支持多级预警（注意/预警/报警/紧急），预警事件标准化并通过企业服务总线发布 |
| 健康评估与预警管理 | 全局预警看板 | 实时展示全厂预警分布、TOP报警设备 |
| 健康评估与预警管理 | 单设备深度诊断视图 | 集中展示实时数据/历史趋势/频谱图/健康指数曲线/预警详情/关联历史案例 |
| 故障知识库与案例管理 | 结构化知识库构建 | 建立设备故障知识库，记录故障模式/特征信号/原因/措施 |
| 故障知识库与案例管理 | 维修案例库构建 | 每次预测性维修工单完成后，自动或半自动归集至案例库 |
| 故障知识库与案例管理 | 智能推送 | 新预警产生时自动推送相似历史故障案例与解决方案 |
| 故障知识库与案例管理 | 多条件检索 | 支持按设备/故障部位/特征值等维度查询历史案例 |
| 与EAM系统协同 | 预警至工单自动转换 | EAM订阅PHM预警事件，报警级及以上自动生成预测性维护工单 |
| 与EAM系统协同 | 维修反馈闭环 | EAM工单执行完毕后反馈验证结果至PHM，用于模型评估与自优化 |
| 与EAM系统协同 | 统一展示入口 | 在EAM设备档案界面或监控大屏集成展示健康指数/预警状态/趋势 |
| 集成接口 | 实时数据采集集成 | 与工业物联网平台通过Kafka订阅标准化设备实时时序数据流 |
| 集成接口 | 业务上下文数据支撑集成 | 通过API从统一数据服务 |

        - 能源管理功能视图

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 能源计量与数据管理 | 多源数据统一接入 | 具备远传条件的计量仪表通过工业物联网平台统一接入，转换为标准物模型后推送至时序数据库 |
| 能源计量与数据管理 | 移动抄表 | 提供移动APP抄表功能，扫描二维码快速定位，自动带出待抄录指标、历史数据及计量单位 |
| 能源计量与数据管理 | 手工实绩录入 | 提供Web端与移动端录入界面，支持自定义表单与审批流，确保数据来源可追溯 |
| 能源计量与数据管理 | 计量网络与数据质量管理 | 建立全厂能源计量网络图，图形化展示计量点分布、隶属关系及介质流向 |
| 能源计量与数据管理 | 数据质量监控看板 | 对数据断点、跳变、不平衡率超标等异常实时报警，支持数据修订流程（留痕修订，原始数据不覆盖） |
| 能源监控与运行管理 | 能流管网实时监控 | 以PFD或P&ID为背景动态展示全厂电、蒸汽、水系统实时流向、压力、温度、流量、累计量 |
| 能源监控与运行管理 | 能耗报警与工单触发 | 为关键参数设置工艺报警与能耗报警阈值，超限时自动触发声光报警并推送工单 |
| 能源监控与运行管理 | 重点耗能设备监控 | 对空压机、制冷机组、大型泵、风机、变压器等设备运行效率、负载率、启停状态集中监控 |
| 能源监控与运行管理 | 设备能效联动 | 与EAM系统集成，当设备能效异常时联动生成检查工单 |
| 能源统计分析 | 装置级能耗报表 | 按糖化/液化/过滤/蒸发/异构化/色谱分离/浓缩等装置统计实物消耗量、折标量、产品产出量、单位产品能耗 |
| 能源统计分析 | 数据对比与钻取 | 支持与设计值/基准值/考核值对比，自动计算偏差与完成率，支持从装置层下钻至生产线或关键设备 |
| 能源统计分析 | 产品级综合能耗报表 | 以麦芽糖浆/果葡糖浆/小包装等最终产品为对象，按批次归集能耗，计算批次综合能耗与单位产品能耗 |
| 能源统计分析 | 能耗限额对标 | 与国家淀粉糖单位产品能源消耗限额标准对标，明确合规状态与行业水平定位 |
| 能源统计分析 | 能源成本与峰谷电分析 | 按电价峰/平/谷/尖时段统计用电量与电费成本，实现蒸汽/天然气按合同量成本拆分归集 |
| 能源统计分析 | 能源成本占比分析 | 提供能源成本在产品成本中的占比分析 |
| 能源统计分析 | 水平衡与用水定额报表 | 建立全厂水平衡表，计算单位产品取水量、水重复利用率等指标，与国家取水定额标准对标 |
| 能源计划与平衡 | 多层级能源计划编制 | 基于年度生产计划与产品单耗基准编制年/月能源需求计划，将月计划分解至车间/装置 |
| 能源计划与平衡 | 日能源消耗计划 | 根据MES日生产作业计划生成指导性的日能源消耗计划 |
| 能源计划与平衡 | 动态能源平衡与损失分析 | 建立全厂及车间级电平衡/蒸汽平衡/水平衡模型，实现按班/日动态平衡计算 |
| 能源计划与平衡 | 异常损失定位与报警 | 自动计算管网输配损失、转换损失，对异常损失定位报警，支撑跑冒滴漏治理 |
| 能源分析与优化 | 对标分析与绩效评估 | 支持实时能耗与历史最佳值/设计值/行业标杆值/国家限额值多维度对比分析 |
| 能源分析与优化 | 关键能效指标监控 | 对蒸发吨水耗汽量、糖化收率与能耗关系等关键指标进行趋势监控与相关性分析 |
| 能源分析与优化 | 负荷预测与需量管理 | 基于历史用电数据与生产计划预测未来24小时用电负荷，为需量申报提供决策支持 |
| 能源分析与优化 | 需量报警与负荷建议 | 用电负荷接近契约需量时自动报警，提供可中断的非关键负荷清单建议 |
| 能源分析与优化 | 与AI优化模型集成 | 为能源AI模型提供标准数据接口，接收并可视化展示优化建议，可选择推送至控制系统执行 |
| 能源驾驶舱 | 公司级总览 | 展示全厂综合能耗、碳排放总量、成本总额、主要产品单耗趋势、能源计划执行率、峰谷电占比 |
| 能源驾驶舱 | 车间级分析 | 聚焦糖化车间、蒸发车间等，展示能源消费结构、成本构成、关键设备能效排名 |
| 能源驾驶舱 | 装置级监控 | 深入至单套蒸发器、色谱分离装置，展示瞬时效率、负荷率、单位能耗及与基准线实时偏差 |
| 集成接口 | 实时能源数据采集集成 | 与工业物联网平台联动，通过ESB订阅设备实时能源数据流，API调用查询物模型与历史数据 |
| 集成接口 | 生产-能源协同集成 | 与MES双向联动，订阅生产批次启停/装置状态变更事件，API查询工艺配方与产量，发布能源实时干预事件 |
| 集成接口 | 设备能效协同集成 | 与EAM协同，API获取重点耗能设备台账/能效基准/检修计划，发布能效异常预警触发维护工单 |
| 集成接口 | 供应链能源优化集成 | 与SCOS联动，发布能源超限报警/计划偏差事件，API提供能源需求预测与成本约束 |
| 集成接口 | 能源成本业财一体化集成 | 与SAP通过API/IDoc同步能源消耗结算数据，按成本中心/生产订单精准归集能源成本 |
| 集成接口 | 全局数据支撑集成 | 向统一数据服务层提供标准化能源KPI、成本分摊服务 |

        - 能碳精细化管理功能视图

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 碳数据治理与核算引擎 | 多源活动数据集成 | 调用统一数据服务层API获取EMS能源消耗数据，从MES获取生产批次/产量数据，从供应链获取原料采购/运输距离数据 |
| 碳数据治理与核算引擎 | 手工数据填报 | 对于无法自动获取的数据（非能源过程排放/废弃物处理数据），提供人工填报与审批流程 |
| 碳数据治理与核算引擎 | 排放因子库管理 | 建立可配置多版本排放因子库，优先强制使用江苏省电力碳排放因子，支持国家因子/区域因子/IPCC因子/供应商因子 |
| 碳数据治理与核算引擎 | 排放因子版本管理 | 支持排放因子生效时间管理、版本追溯与一键切换，确保历史数据核算一致性 |
| 碳数据治理与核算引擎 | 工厂级核算 | 自动完成月度/年度范围1（天然气/蒸汽）、范围2（外购电力）碳排放量核算，生成合规排放报告 |
| 碳数据治理与核算引擎 | 产值能耗与能效标杆 | 提供万元工业增加值能耗和产品能效标杆的核算与对标功能 |
| 碳数据治理与核算引擎 | 产品碳足迹核算 | 基于批次数据核算从原材料进厂到产品出厂（从摇篮到大门）的碳排放强度 |
| 碳数据治理与核算引擎 | 自定义核算 | 支持按车间/装置/项目等维度灵活配置核算边界与方法学 |
| 碳数据治理与核算引擎 | 政府平台对接预留 | 预留与江苏省重点用能单位能耗在线监测系统的数据对接能力 |
| 碳资产与市场履约管理 | 配额账户与履约跟踪 | 管理碳配额总量/分配额/持有量/交易记录及清缴状态 |
| 碳资产与市场履约管理 | 配额缺口预测与预警 | 基于碳排放趋势预测配额缺口，提前进行履约预警 |
| 碳资产与市场履约管理 | 碳市场数据对接 | 预留与全国碳市场注册登记系统和交易系统的数据接口对接能力（标准化API） |
| 碳资产与市场履约管理 | 配额方案导入 | 支持导入官方发布的配额分配方案、市场价格等信息 |
| 内部碳定价与成本分摊 | 内部碳价机制 | 支持设定固定的或浮动的内部碳价格（元/吨CO₂e） |
| 内部碳定价与成本分摊 | 碳成本分摊 | 依据活动数据与排放归属，将碳排放成本分摊至成本中心/生产车间/具体产品，生成碳成本报表 |
| 内部碳定价与成本分摊 | 优化决策信号输出 | 将分摊后的碳成本数据通过统一数据服务层提供给SCOS |
| 内部碳定价与成本分摊 | 双重价格信号考虑 | 内部碳定价机制需考虑江苏省碳市场和全国碳市场的双重价格信号 |
| 内部碳定价与成本分摊 | 惩罚性成本预警 | 成本分摊模型核算并预警因能效未达标可能触发的惩罚性电价或超额用能成本 |
| 产品碳足迹与绿色供应链 | 产品碳标签管理 | 记录主要产品碳足迹核算结果/核算周期/认证状态，支持标签申请与更新管理 |
| 产品碳足迹与绿色供应链 | 供应链碳排放数据收集 | 提供模板与接口收集主要原材料供应商碳排放数据，逐步构建范围3碳排放视图 |
| 减排项目管理与MRV | 减排项目库 | 登记管理各类节能减碳项目（电机改造/余热回收），记录基准情景/预计减排量/投资信息 |
| 减排项目管理与MRV | 监测计划与执行 | 为注册项目制定监测计划，自动或手动收集监测数据 |
| 减排项目管理与MRV | 减排量计算与核证 | 根据方法学自动计算减排量，生成监测报告，支持第三方核证流程跟踪 |
| 减排项目管理与MRV | 地方政策项目申报 | 支持识别和申报符合江苏省节能技术改造奖励、苏州市绿色化改造补贴等地方政策的项目类型 |
| 能碳协同优化智能引擎 | 模型定位 | 提供或集成能碳协同优化AI模型引擎，作为多目标决策的核心 |
| 能碳协同优化智能引擎 | 数据接入 | 实时获取EMS能源数据、本系统实时碳排强度及内部碳价 |
| 能碳协同优化智能引擎 | 多目标优化仿真 | 基于生产计划与实时工况，模拟不同调度策略下的能源成本与碳排放结果，寻找最优解 |
| 能碳协同优化智能引擎 | 工艺优化建议输出 | 向EMS或APC系统输出关键工艺参数的优化设定值 |
| 能碳协同优化智能引擎 | 调度建议输出 | 向SCOS发布低碳排产建议事件，附有碳排与成本影响评估 |
| 集成接口 | 数据获取集成 | 通过统一数据服务层从EMS/MES/供应链系统获取活动数据 |
| 集成接口 | 决策数据输出集成 | 将碳成本数据通过统一数据服务层提供给SCOS |
| 集成接口 | 优化建议输出集成 | 向EMS/APC输出工艺优化参数，向SCOS发布低碳排产建议事件 |
| 集成接口 | 政府平台对接 | 预留与江苏省能耗在线监测系统、全国碳市场注册登记及交易系统的数据对接能力 |

        - 安全管理功能视图

- 三维可视化与态势呈现功能详情表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 三维可视化与态势呈现 | 厂区三维地图展示 | 以三维地图形式展示厂区建筑物、设备设施、道路等空间布局，支持缩放、旋转、分层查看 |
| 三维可视化与态势呈现 | 风险态势感知与热力呈现 | 基于实时监测数据，在三维地图上动态生成红橙黄蓝四色风险热力图，反映各区域安全风险等级 |
| 三维可视化与态势呈现 | 重大危险源标注 | 在三维地图上高亮标注危化品库等重大危险源，点击可查看详情 |
| 三维可视化与态势呈现 | 智能监控融合 | 将视频监控点、AI识别告警事件实时标注于地图，点击调取实时画面，实现虚实联动 |
| 三维可视化与态势呈现 | 应急演练与指挥调度 | 支持快速加载高精度模型，接入实时气象数据，为事故影响范围推演提供环境参数支撑 |
| 三维可视化与态势呈现 | 路径规划与导航 | 支持基于实时人员分布、应急资源位置、道路交通状态的智能疏散路径规划 |
| 三维可视化与态势呈现 | 应急资源标注与调度 | 对消防栓、灭火器、急救箱、应急物资库等资源进行空间化标注，支持快速定位与模拟调度 |
| 三维可视化与态势呈现 | 情景构建与模拟推演 | 支持在三维地图中预设事故场景，通过数字孪生技术模拟事态发展过程 |
| 三维可视化与态势呈现 | 多层级与多场景适配 | 支持公司级、车间级、班组级、岗位级分级视图，支持日常巡检、特殊作业监控、应急演练等多场景模式切换 |

- 安全基础信息管理功能详情表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 安全基础信息管理 | 相关证照和报告信息管理 | 实现危化品安全生产许可证、登记证、标准化证书、安全评价报告等数据录入及材料上传，支持证照到期自动提醒 |
| 安全基础信息管理 | 生产过程基础信息管理 | 建立生产过程基础信息电子档案，包括危险工艺名称、反应类型、涉及危化品MSDS、重大危险源、重点监控单元、工艺简介、工艺危险特点、重点监控参数、现有安全控制手段 |
| 安全基础信息管理 | 设备设施基础信息管理 | 建立特种设备档案及线上管理，包括设备常规信息、设备文档、技术参数，形成设备基础信息库 |
| 安全基础信息管理 | 企业人员基础信息管理 | 建立企业人员基础信息电子档案，包括主要负责人、分管安全负责人、在册从业人数、专职安全人员人数、注册安全工程师人数及证号、特种作业人数、值班值守等，支持证书临期提示 |
| 安全基础信息管理 | 空间化数据管理 | 所有设备设施、风险点、重点监控单元标注三维空间坐标，支持GIS数据采集与维护 |
| 安全基础信息管理 | 数据贯通管理 | 设备位号作为主键与动态风险管理、智能巡检、设备健康预测模块自动关联；人员信息与人员定位、行为识别、教育培训模块实时同步 |
| 安全基础信息管理 | 变更审批管理 | 支持基础信息变更的在线申请、审核、驳回、生效全流程管理 |
| 安全基础信息管理 | 数据版本管理 | 支持基础信息的历史版本查看、版本对比、版本追溯 |
| 安全基础信息管理 | 审计日志查询 | 记录所有数据变更操作，支持按时间/操作人/内容检索查询 |

- 安全实时监控管理功能信息表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 安全实时监控管理 | 风险等级自动计算 | 根据危险化学品存量、校正系数β值、暴露人员校正系数α值自动计算风险等级 |
| 安全实时监控管理 | 作业人员资质自动审核 | 自动核验作业人员资质有效性，输出审核结果 |
| 安全实时监控管理 | 作业票合规性校验 | 自动校验作业票填写内容是否符合规范要求 |
| 安全实时监控管理 | 作业过程合规性分析 | 基于AI分析作业过程数据，输出合规性分析报告 |
| 安全实时监控管理 | 智能隐患排查 | 通过视觉感知分析技术识别照片、视频等现场问题隐患，自动生成问题隐患清单，关联整改责任人，跟踪问题整改闭环 |
| 安全实时监控管理 | 有限空间作业监控 | 部署智能监控终端、监测传感器智能识别危险作业 |
| 安全实时监控管理 | 在线实时监测 | 查看风险区域详细基础信息及关联摄像头、危化品、应急物资、工艺流程图，采集存储单元及装卸台温度、压力、液位实时数据及报警信息 |
| 安全实时监控管理 | 报警联动处理 | 发生报警时监控大屏闪烁、声音提醒、弹窗提醒，自动打开报警视频监控画面，记录报警记录，支持接警处置及闭环跟踪 |
| 安全实时监控管理 | 报警趋势研判与预测预警 | 查看报警信息及报警趋势图，建立数据分析模型对报警点进行趋势研判和预测预警，预警信息推送至指挥中心与个人驾驶舱 |
| 安全实时监控管理 | 移动端报警接收 | 移动端实时接收危险源报警信息，支持查看报警记录 |
| 安全实时监控管理 | 安全实时监控一张图 | 集成危险源数据资源，将危险源位置与状态统一显示在电子地图图层上，支持分类显示、搜索定位、周边信息查看、报警闪烁提示 |
| 安全实时监控管理 | 风险热力值数据服务 | 监测数据参与风险热力值计算，报警触发隐患排查任务，处置记录同步事故管理模块 |
| 安全实时监控管理 | 智能处置建议推送 | 报警时推送处置建议、历史案例、操作规程，支持自然语言智能问答 |
| 安全实时监控管理 | 人员履职绩效管理 | 基于人员定位的履职监测，响应效率纳入绩效考核 |
| 安全实时监控管理 | 应急资源调度管理 | 报警触发视频AI分析，三级及以上报警推送指挥中心，联动应急资源调度 |

- 特殊作业全过程管理功能表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 特殊作业全过程管理 | 作业票全流程数字化管理 | 支持动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路八类特殊作业票线上申请、审批、签发、延期、关闭全流程管理 |
| 特殊作业全过程管理 | 分级审批与升级管理 | 根据作业类型及危险等级自动匹配审批流程，支持事故应急和紧急抢修、交叉作业、夜班及节假日等特殊情形下的作业升级管理 |
| 特殊作业全过程管理 | 作业票有效期管控 | 自动计算作业票有效期限，临近到期预警推送，超期未关闭自动锁定并触发督办任务 |
| 特殊作业全过程管理 | 作业前安全条件确认 | 作业前系统引导逐项确认安全措施，未全部确认不得进入审批环节 |
| 特殊作业全过程管理 | 能量隔离与挂牌上锁 | 支持记录隔离点位置、盲板编号、上锁挂牌信息，与人员定位联动核验执行人身份 |
| 特殊作业全过程管理 | 作业人员资质核验 | 通过人脸识别或证件扫描自动核验作业人员、监护人、审批人资质，确保持证上岗 |
| 特殊作业全过程管理 | 作业过程视频监控与AI分析 | 配置移动式或固定式视频监控设备，实现无视频不作业，AI算法自动识别未戴安全帽、未系安全带、违规进入危险区域、监护人离岗等行为 |
| 特殊作业全过程管理 | 气体连续监测与预警 | 接入移动式可燃/有毒气体检测仪数据，实现气体浓度连续监测，超限自动声光报警并在三维地图高亮显示 |
| 特殊作业全过程管理 | 人员定位与电子围栏 | 基于人员定位系统划定作业区域电子围栏，实时监测作业人员、监护人在岗在位情况 |
| 特殊作业全过程管理 | 监护人履职管理 | 建立监护人专项档案，通过人员定位与视频AI双重核验监护人是否离岗，离岗自动中止作业票有效性 |
| 特殊作业全过程管理 | 作业交底与接受交底 | 支持线上安全交底记录，交底人、接受交底人移动端签字确认，交底记录自动归档 |
| 特殊作业全过程管理 | 完工验收闭环 | 作业完成后三方线上签字验收，验收不合格自动生成整改任务 |
| 特殊作业全过程管理 | 作业台账与影像归档 | 自动生成特殊作业台账，包含作业票、安全交底记录、作业方案、过程监测数据、视频影像记录 |
| 特殊作业全过程管理 | 视频倒查与违章追溯 | 支持较大以上危险作业全覆盖视频倒查，违章行为自动标记推送至绩效考核模块 |
| 特殊作业全过程管理 | 作业统计分析 | 按作业类型、级别、单位、时长、违章行为等维度统计分析，生成月报/季报 |
| 特殊作业全过程管理 | 作业趋势预警 | 基于历史数据识别高频违章行为、高发作业类型，自动推送预警信息 |
| 特殊作业全过程管理 | 线上与线下协同 | 支持线上线下双轨运行，线下纸质作业票关键信息录入或扫描上传，与线上流程形成对照 |

- 作业管理功能信息表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 作业计划预约 | 作业预约管理 | 支持检维修作业、变更作业、危险/特殊作业、交叉作业计划提前预约，对预约信息审核和报备 |
| 作业计划预约 | 预约报备内容管理 | 管理作业预约的报备内容，包含作业内容、地点、单位、类型、预计作业开始时间、预计作业完成时间 |
| 作业计划预约 | 预约审核规则配置 | 配置预约审核规则，夜班、节假日、恶劣天气预约自动触发升级管理提醒，需经更高层级审批 |
| 作业管理基础服务数据库 | 风险辨识库 | 建立危害识别库，作为作业许可中可识别的危害，支持勾选确认 |
| 作业管理基础服务数据库 | 风险与安全措施库 | 建立风险与安全措施库，提前录入施工前需确认的安全措施，支持文字、定位、拍照 |
| 作业管理基础服务数据库 | 气体分析库 | 针对不同作业类型预设需要分析的气体，设定气体种类、上下限、单位、分析结果填写方式 |
| 作业管理基础服务数据库 | 作业区域库 | 支持在GIS地图上划分作业位置区域，为作业现场到位确认创造空间管理条件 |
| 作业管理基础服务数据库 | 作业人员资质库 | 管理承包商人员资质，设置对作业人、监护人员的资质要求，实现无证、过期不能作业 |
| 作业管理基础服务数据库 | 验收标准库 | 设置作业验收标准，为现场验收提供验收选项 |
| 作业管理基础服务数据库 | 作业票据管理 | 一个作业许可支持开取多种类型作业票据，同一许可的作业票据可为相互关联 |
| 作业管理基础服务数据库 | 审批流程配置 | 支持傻瓜式自定义配置审批流程，可根据现场实际情况进行流程调整组合 |
| 特殊作业全流程管理 | 作业危害分析JHA | 提供作业在线安全分析工具，形成完整JHA分析表，支持模板导入，较大以上危险作业强制关联安全作业方案 |
| 特殊作业全流程管理 | 安全交底管理 | 具备独立安全交底流程，交底人与接受交底人双签确认，支持现场定位+人脸识别核验 |
| 特殊作业全流程管理 | 作业票开具 | 支持临时作业、计划作业的作业许可申请开具，资质自动核验，支持关联作业票联动开票 |
| 特殊作业全流程管理 | 作业审批过程管控 | 作业票审核过程中支持手写签字、现场拍照、现场定位、人脸识别，升级管理规则自动增加审批层级 |
| 特殊作业全流程管理 | 气体分析管理 | 根据填写的气体分析值自动判定分析结果，具备对接气体分析仪的技术条件，支持作业前、暂停恢复、作业过程中定时提醒 |
| 特殊作业全流程管理 | 作业执行过程管控 | 把控作业时长，定时循环提醒气体分析，视频全程直播录像结合AI分析，人员定位跟踪行动轨迹，支持监护人交接、作业暂停恢复、作业过程检查 |
| 特殊作业全流程管理 | 作业验收管理 | 根据验收标准库进行作业验收，支持整体验收与分步验收 |
| 特殊作业全流程管理 | 作业统计查询 | 支持按时间、区域维度对特殊作业进行统计分析 |
| 特殊作业全流程管理 | 票据打印 | 支持自定义票据打印模版，对作业票据进行预览、打印 |
| 特殊作业全流程管理 | 安全作业方案管理 | 较大以上危险作业强制关联安全作业方案，支持方案上传、审批、版本管理 |
| 特殊作业全流程管理 | 关联作业票联动管理 | 同一作业涉及多种特殊作业时支持主票与子票联动，任一票据无效关联票据自动失效 |
| 特殊作业全流程管理 | 作业交接班管理 | 作业未完成需交接班时支持线上交接班记录，交接双方签字确认 |
| 特殊作业全流程管理 | 作业过程检查 | 支持安全管理人员对作业现场进行线上过程检查，检查发现问题自动生成隐患整改任务 |
| 特殊作业一张图 | 厂区作业一张图 | 将作业厂区各区域监控视频、安全报警、作业人员信息集成到一张图 |
| 特殊作业一张图 | 作业监控与报警 | 通过监控视频实时查看作业现场安全情况，结合AI视频分析识别不安全行为和环境不安全因素 |
| 特殊作业一张图 | 厂区作业分布展示 | 通过地图清晰了解厂区各区域作业分布情况，包括作业类型、作业人员数量 |
| 特殊作业一张图 | 作业数据统计 | 实时了解作业人员数量、作业类型、车间工作情况，支持作业计划制定和调整 |
| 特殊作业一张图 | 救援路径规划 | 结合实时作业点位置、人员分布热力图、应急物资位置自动规划最优救援路线 |

- 人员定位管理功能信息表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 人员定位管理 | 人员分类展示 | 支持人员分类展示，对员工、承包商、访客采用不同图标区分 |
| 人员定位管理 | 人员目标跟踪 | 支持对指定员工进行目标跟踪并视频联动，人员移动时自动切换摄像头 |
| 人员定位管理 | 电子围栏配置 | 支持在三维地图上划分立体区域，配置最大上限人数、准入人员等报警设置 |
| 人员定位管理 | 人员定位报警管理 | 支持闯入擅离报警、滞留报警、超员报警、缺员报警、离岗报警、一键呼救报警、人员静止报警、低电量报警、安全作业报警 |
| 人员定位管理 | 人员聚集风险预警 | 以任何人员为中心计算一定范围内人员数量、持续聚集时长，实现监测、报警、跟踪、统计和分析 |
| 人员定位管理 | 人员聚集热力图 | 根据预警区域内人数将预警分为黄色（3人）、橙色（4 - 6人）、红色（6人以上）警示 |
| 人员定位管理 | 人员聚集分级预警 | 自动推送预警信息给相应管理人员，告知并警示聚集区内人员 |
| 人员定位管理 | 人员聚集统计分析 | 定期对预警信息进行统计、分析，针对频繁聚集预警制定针对性措施 |
| 人员定位管理 | 静默区域设置 | 在特殊情况及特殊时间段设立静默区域，只进行人员密度计算不产生预警 |
| 人员定位管理 | 历史轨迹查询 | 支持人员历史分布热力图查询、历史轨迹查询与回放、历史报警查询 |
| 人员定位管理 | 报警快照查询 | 点击报警快照显示人员报警触发前后一分钟的轨迹界面并自动回放 |
| 人员定位管理 | 定位硬件状态监控 | 对定位标签、定位信标进行状态查询，及时发现异常状况便于维护 |
| 人员定位管理 | 作业位置校验 | 与作业管理联动，实现作业票各环节自动位置校验 |
| 人员定位管理 | 报警位置锁定 | 与AI视频识别联动，实现识别报警的位置锁定 |
| 人员定位管理 | 到点位置校验 | 与巡检应用联动，实现人员到点巡检校验 |
| 人员定位一张图 | 人员位置实时查看 | 结合三维地图展示人员位置实时查看、实时报警、个人动态跟踪、统计分析展示、报警闭环处理 |

- 双重预防机制管理功能详情表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 双重预防机制管理 | 风险分析单元划分 | 按照功能独立、大小适中、易于管理原则划分单元，每个单元自动生成二维码 |
| 双重预防机制管理 | 风险辨识评估 | 具备SCL、JHA等风险分析方法，支持excel导入风险对象、分析单元、风险事件、管控措施 |
| 双重预防机制管理 | 管控措施制定 | 遵循3E原则，从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面制定管控措施 |
| 双重预防机制管理 | 风险分析清单管理 | 自动生成风险清单，主要内容包括风险分析对象、责任人、分析单元、风险事件 |
| 双重预防机制管理 | 两单三卡查询 | 点击评估单元安全风险分区电子地图自动弹出风险分级管控清单、危险因素排查辨识清单、安全生产责任承诺卡、危险因素及危害特性应知卡、应急处置卡 |
| 双重预防机制管理 | 风险四色图 | 通过区域风险矩阵法评估分析对象，得到固有风险等级和控制风险等级，生成公司级、车间级、现实风险热力分布图 |
| 双重预防机制管理 | 固有风险辨识 | 依据集团风险辨识评价与分级管控指南开展危险源辨识，对照集团八类重大风险自动标记重大风险点 |
| 双重预防机制管理 | 现实风险评估 | 在固有风险基础上结合实际管控措施有效性开展现实风险评估，支持LEC法、LS法、专家经验法 |
| 双重预防机制管理 | 安全检查计划管理 | 建立检查标准库，将风险管控措施同步到检查标准库，基于风险管控清单自动生成各专业安全检查计划 |
| 双重预防机制管理 | 安全检查模板管理 | 制定排查模板，对检查内容、检查人员、检查周期进行编辑 |
| 双重预防机制管理 | 安全检查记录管理 | 根据登录人筛选检查任务，任务责任人逐项确认形成记录，发现隐患自动生成隐患记录 |
| 双重预防机制管理 | 隐患闭环管理 | 实现隐患申报、等级评估、整改任务下发、整改情况提交与审核，支持专家评估法和LEC评估法 |
| 双重预防机制管理 | 隐患治理方案制定 | 包括计划完成时间、计划治理时间、所需费用、治理责任人、主管部门、治理目标、监管措施、应急措施、是否生成作业许可 |
| 双重预防机制管理 | 隐患延期审批 | 支持隐患延期审核确认，对不符合常规的延期可驳回 |
| 双重预防机制管理 | 隐患验收管理 | 包含隐患验收基本信息（发现时间、来源、位置、等级、计划完成时间、实际完成时间、具体描述）和验收标准 |
| 双重预防机制管理 | 隐患成因分析 | 隐患验收时强制分析直接原因（人的不安全行为/物的不安全状态）和管理原因（制度缺陷/培训不足/履职不到位） |
| 双重预防机制管理 | 系统性问题归集 | 系统自动对同类隐患进行归集（按区域、类型、成因），识别高频隐患问题 |
| 双重预防机制管理 | 管理缺陷追溯 | 管理原因导致的隐患自动推送至相关管理层 |
| 双重预防机制管理 | 隐患随手拍上报 | 移动终端在线登记隐患（发现时间、发现人、隐患内容、所属部门、具体位置、隐患类型、隐患介质、隐患原因），可上传照片视频 |
| 双重预防机制管理 | 隐患奖惩管理 | 支持隐患上报及排查治理考核记录，奖励与惩罚流程线上化 |
| 双重预防机制管理 | 隐患台账查询与统计 | 支持隐患信息查询、导出，生成隐患台账，按区域、类别、等级、状态、数量、整改率统计分析 |
| 双重预防机制管理 | 隐患排查任务配置 | 根据风险分级管控及隐患排查清单自动生成隐患排查任务，按不同层级、不同岗位、不同周期配置推送 |
| 双重预防机制管理 | 隐患排查过程记录 | 任务责任人通过PC、移动端记录完成任务情况反馈，实时查看任务完成情况 |
| 双重预防机制管理 | 隐患超期预警推送 | 超期未处理的隐患排查任务和超期未整改隐患通过APP、短信、即时通讯自动推送预警 |
| 双重预防机制管理 | 双重预防机制运行指数 | 内置运行指数评价模型，基于风险辨识覆盖率、管控措施落实率、隐患排查完成率、隐患整改闭环率、系统性问题改进率自动计算运行指数 |

- 包保责任履职管理功能详情表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 包保责任履职 | 五级包保责任配置 | 支持配置总部领导包保企业、工厂领导包保车间、车间管理包保班组、班组长包保成员、党员/先进结对帮扶 |
| 包保责任履职 | 履职任务自动生成与记录 | 根据包保层级自动生成差异化履职任务，按频次推送至责任人移动端，支持定位签到、拍照上传、人脸识别 |
| 包保责任履职 | 重大危险源包保责任 | 明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人，自动生成隐患排查任务，统计履职完成率 |
| 包保责任履职 | 履职监督与考核 | 内置安全积分制，履职情况自动积分，与绩效工资、评优评先挂钩 |
| 包保责任履职 | 包保责任一张图 | 结合三维地图展示包保责任网络，叠加风险热力值，按履职完成率进行红黄绿状态标识 |

- 教育培训管理功能说明表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 教育培训管理 | 培训基本配置 | 对出卷规则、课程评价项、试卷查看权限进行配置，将岗位胜任力与安全培训管理要求体现在配置中 |
| 教育培训管理 | 培训需求调研与课程管理 | 实现培训需求调研题目编制、调研内容发布、被调研人员填报、自动统计分析，课程内容配套法律法规、事故案例、常规安全知识、管理制度、标准规程 |
| 教育培训管理 | 培训矩阵管理 | 参照五懂五会五能应知应会指导手册建立公司级安全培训矩阵，形成岗位知识点清单，设定分级分类赋能培训管理要求 |
| 教育培训管理 | 课件管理 | 支持学习培训类型分类管理，支持上传视频、文档等多种格式文件自动生成演示文稿、播客等不同形式培训课件 |
| 教育培训管理 | 题库管理 | 支持自动生成添加各种类型题目（单选、多选、判断、填空、简答），课程设置时生成并推荐相关试题 |
| 教育培训管理 | 讲师管理 | 具备讲师选择、培养、使用、评价、退出管理功能，自动将培训计划下发通知到各讲师 |
| 教育培训管理 | 人员资质与能力管理 | 可查询人员培训、持证、专业指数情况，实现人员信息与岗位课程信息关联，对人员资质是否满足岗位培训课程要求进行智能自我诊断 |
| 教育培训管理 | 培训计划管理 | 支持对公司级、车间级、班组级培训计划进行归类、审核、下发，支持线下培训扫码签到 |
| 教育培训管理 | 培训档案管理 | 通过培训过程留痕，按照员工身份信息建立个人培训档案，记录培训内容、地点、学时与学分、方式、考试成绩 |
| 教育培训管理 | 培训统计分析 | 基于信息化、智能化手段对考试合格率、培训计划完成率、培训积分情况等各类培训维度进行统计分析 |
| 教育培训管理 | 培训效果评价改进 | 具备班组、车间及公司级人员分级分类培训效果智能评价功能，基于岗位胜任力模型推荐安全素养与能力提升方案 |

- 承包商管理功能信息表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 承包商管理 | 承包商档案管理 | 建立承包商档案数据库，包含企业基本信息、项目管理信息、人员及工器具信息、事故事件信息 |
| 承包商管理 | 承包商资格审查 | 支持承包商在线提交准入资料，企业在线智能审查，支持黑名单企业自动提醒 |
| 承包商管理 | 承包商入厂管理 | 实现承包商入厂申请与审批，支持PC、APP在线办理入厂手续，实现线上入厂安全教育 |
| 承包商管理 | 开工审查管理 | 支持PC、APP端提交开工申请，基于工程建设标准规范进行施工组织设计文件及施工方案智能审查 |
| 承包商管理 | 承包商过程监督 | 具备承包商现场作业活动智能安全管控功能，建立监督检查记录，具备停复工管理功能 |
| 承包商管理 | 承包商考核评价与黑名单管理 | 基于系统大数据定期对承包商安全业绩自动评估，建立合格承包商名录，建立黑名单数据库 |

- 智能巡检管理功能信息表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 智能巡检管理 | 巡检计划制定 | 按小时、按天、按周、按月等不同维度制定巡检计划，约束任务执行时间窗口 |
| 智能巡检管理 | 巡检任务分配与推送 | 自动或人工分解计划中各路线的责任人、责任班组，以巡检工单形式下达 |
| 智能巡检管理 | 巡检计划与任务提醒 | 对未计划、计划未下达任务、任务下达未执行的预警与警告，通过各类协同工具发送 |
| 智能巡检管理 | 计划巡检执行 | 移动端可视化地图导航+人员定位校验，与DCS数据比对自动判定仪表参数一致性，测温测振数据实时回传并自动判断异常 |
| 智能巡检管理 | 临时巡检管理 | 支持添加临时任务，选择对应线路，设定巡检时间段，选择巡检区域，生成临时巡检任务 |
| 智能巡检管理 | 设备点检管理 | 设备管理员扫描设备二维码、NFC或超高频电子标签，调出检查项逐一检查确认设备运行状态 |
| 智能巡检管理 | 巡检真实性监督 | 提供人员定位位置校验、巡检照片水印、巡检实时轨迹三重监督保障巡检真实性 |
| 智能巡检管理 | 巡检异常上报 | 巡检过程中发现的隐患直接在巡检工单页面发起故障上报流程，推送至故障管理或隐患管理 |
| 智能巡检管理 | 巡检统计分析 | 分析准时、误点、漏检、合格、异常提出等情况，考核巡检绩效，对历史测量数据生成曲线图 |
| 智能巡检管理 | 智能巡检一体化 | 接入四足机器人/无人机巡检数据，AI识别跑冒滴漏、人员入侵等异常 |

- 安全全要素管理功能模块及描述表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 安全全要素管理 | 法律法规库管理 | 在线维护适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，定期更新 |
| 安全全要素管理 | 规章制度库管理 | 将适用的安全生产法律法规资料分类、分级上传，支持下载、在线预览，形成规章制度管理库 |
| 安全全要素管理 | 个人文档管理 | 查看个人权限范围内的文档，支持查看、预览、下载三种权限 |
| 安全全要素管理 | 文档权限管理 | 根据文件夹设置人员的文档管理权限（文档的二级权限） |
| 安全全要素管理 | 文档创建与发布 | 提供文档新建功能，输入基本信息，通过附件上传，审核后发布到系统 |
| 安全全要素管理 | 文档修订与版本管理 | 提供文档的制定、修订、改版、删除等功能及审批流程，可查到文档修改记录和版本管理 |
| 安全全要素管理 | 文档权限申请 | 申请文档操作权限（查看、创建、修订、升版、删除），申请通过后在约定时间内具备权限 |
| 安全全要素管理 | 安全领导力管理 | 支持各级领导个人安全行动计划的在线编制、发布、执行跟踪与评价，支持领导带班值班管理 |
| 安全全要素管理 | 安全承诺管理 | 支持企业主要负责人年度安全承诺的在线发布、公示、签名确认，支持其他管理者及员工个人安全承诺在线签署 |
| 安全全要素管理 | 安全决策管理 | 支持安全生产决策事项的线上提报、风险评估、专家咨询、决策过程记录 |
| 安全全要素管理 | 履职评价管理 | 支持企业主要负责人及其他负责人安全履职评价在线评价，评价周期、评价标准可配置 |
| 安全全要素管理 | 组织保障管理 | 支持安委会信息在线维护、安委会会议管理、安全管理机构配置管理、业务部门安全生产职责分解、班组建设管理 |
| 安全全要素管理 | 文化保障管理 | 支持企业安全理念、使命、愿景、价值观在线发布，支持安全行为准则在线宣贯，支持安全文化活动在线策划 |
| 安全全要素管理 | 责任保障管理 | 支持全员安全生产责任制在线编制、发布、公示，支持三个清单在线编制与动态更新 |
| 安全全要素管理 | 制度保障管理 | 支持安全生产规章制度在线编制、评审、发布、修订、废止全流程管理 |
| 安全全要素管理 | 资金保障管理 | 支持安全生产费用预算编制、上报、审批，支持提取使用记录、台账管理，支持保险投保信息管理及到期提醒 |
| 安全全要素管理 | 四化保障管理 | 支持安全生产科学技术研究、先进技术推广应用记录，支持安全生产信息化、智能化系统建设与运行评估 |
| 安全全要素管理 | 目标与方针管理 | 支持安全生产方针在线发布，支持年度目标在线制定、分解、签批，支持年度工作计划在线编制 |
| 安全全要素管理 | 安全生产信息管理 | 支持安全生产信息在线收集、识别、使用、更新、归档，支持化学品矩阵表在线编制与更新 |
| 安全全要素管理 | 法律法规合规管理 | 支持法律法规、标准及其他要求在线获取、识别、更新，支持合规性评价在线实施与跟踪 |
| 安全全要素管理 | 全员参与管理 | 支持员工参与安全生产的渠道管理，支持员工建议在线收集、答复、落实、奖励 |
| 安全全要素管理 | 信息沟通管理 | 支持内外部安全生产信息在线沟通，支持沟通记录分类、归档、查询 |
| 安全全要素管理 | 变更管理 | 支持在线申请变更、在线审批、变更在线验收，支持变更原因、风险分析、风险措施落实情况在线跟踪 |
| 安全全要素管理 | 应急通讯录管理 | 对通讯录的组名称、电话、职责描述以及组内成员进行统一管理 |
| 安全全要素管理 | 应急预案管理 | 对预案名称、所属部门、版本号、应急指令等信息统一管理，实现审核、发布和修订流程管理 |
| 安全全要素管理 | 应急资源管理 | 对应急物资、应急装备、应急专家、应急队伍、外部组织机构、紧急集合点、逃生路线进行维护管理 |
| 安全全要素管理 | 应急资源一张图 | 以地图形式直观展示应急资源的位置数据等信息 |
| 安全全要素管理 | 应急演练计划管理 | 在线制定应急演练计划，根据演练计划开展演练，以工作流形式记录演练过程 |
| 安全全要素管理 | 应急演练计划管理 | 在线制定应急演练计划，根据演练计划开展演练，以工作流形式记录演练过程 |
| 安全全要素管理 | 事故事件管理 | 支持事故事件上报、审核、调查分析、预防整改、事件关闭全过程数据管理 |
| 安全全要素管理 | 职业健康管理 | 支持职业危害因素管理、健康档案管理、职业卫生监测、劳保物资管理、劳保发放、计划外领用 |
| 安全全要素管理 | 风险研判与承诺公告 | 建立安全风险研判层层研判、层层审批流程，明确责任体系，支持班组级、车间级、公司级风险研判与安全承诺公告 |
| 安全全要素管理 | 绩效评估与持续改进 | 支持安全生产绩效指标在线设定、监督检查管理、合规审核管理、体系评审与改进 |
| 安全全要素管理 | 要素成熟度评价 | 自动采集各要素运行数据，生成要素得分、雷达图分析、改进建议，支持公司级、车间级、班组级、岗位级四级穿透评价 |

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 智能视频监控系统 | 实时监控 | 支持单屏、四分屏、九分屏和列表模式四种视图类型，管理摄像头与后台配置角色对应关系 |
| 智能视频监控系统 | 视频录像回放管理 | 支持录像回放，可选择特定时间段、摄像头查看历史录像 |
| 智能视频监控系统 | 云台控制 | 支持摄像头上下左右旋转、变焦、聚焦等云台操作 |
| 智能视频监控系统 | 移动监控 | 支持移动设备实现监控内容的播放和查看 |
| 智能视频监控系统 | 多系统视频联动管理 | 与特殊作业应用、人员定位应用、应急管理应用、安全实时监控应用联动，结合GIS地图智能展示实时视频画面 |
| AI视频识别系统 | 安全帽佩戴识别 | 进入作业区域人员未佩戴安全帽自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 工作服穿戴识别 | 进入作业区域人员未穿着工作服自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 皮肤裸露识别 | 进入作业区域人员皮肤裸露自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 违禁区域闯入识别 | 选定危险区域人员入侵或闯入自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 围栏翻越识别 | 选定围栏区域人员翻越自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 抽烟行为识别 | 进入作业区域人员抽烟自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 打电话行为识别 | 进入作业区域人员打电话自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 人员摔倒识别 | 进入作业区域人员摔倒自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 人员睡岗识别 | 监控区域内人员睡岗自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 人员离岗识别 | 监控区域内人员离岗或脱岗自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 人员聚集识别 | 监控区域内人员超过一定数量聚集自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 工作帽穿戴识别 | 进入作业区域人员未穿戴工作帽自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 玩手机行为识别 | 进入作业区域人员玩手机自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 车辆违停识别 | 监控区域车辆违停自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 监控画面异常识别 | 摄像头画面异常自动识别并报警 |
| AI视频识别系统 | 车辆超速识别 | 安装车辆超速检测装置，发现超速自动报警 |

- 智能监控系统功能表

- 安全生产预警分析功能信息表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产预警分析 | 预警指标管理 | 根据实际情况建立预警指标体系，从隐患、教育培训、演练、事故等因素进行预警指标计算，支持正向指标和负向指标分类 |
| 安全生产预警分析 | 预警模型配置 | 通过预警指标量化值及其指标权重建立数学模型，得出安全生产预警指数值 |
| 安全生产预警分析 | 预警对象管理 | 根据属地、装置区、库区、厂房等维度建立预警对象，通过厂区地图划分预警对象区域 |
| 安全生产预警分析 | 预警监控图查询 | 根据不同时刻的预警指数值绘出安全生产预警指数图，按日、周、月切换查询，预警阈值划分四色预警等级 |
| 安全生产预警分析 | 预警报告生成 | 定期生成周、月安全生产预警报告，通过消息中心通知相关人员，可进行整改措施编写、报告导出 |

- 动态风险管理功能信息表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 动态风险管理 | 风险评价模型配置 | 内置不同维度的风险评价模型，支持动态管理指标库自行配置，支持装置级、车间级、公司级、上级管理公司级不同等级评价 |
| 动态风险管理 | 动态风险热力图 | 集成DCS、SIS、GDS控制系统和日常HSE管理数据，联动厂区三维GIS地图实时展示重大风险装置分布及风险信息 |
| 动态风险管理 | 行动建议推送 | 基于当前风险等级和潜在事故隐患自动匹配预设建议措施和应急预案，生成处置步骤建议，支持分级分类推送 |

- 自我测评与合规动态对标功能信息表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 自我测评与诊断 | 公司级安全健康度诊断 | 基于15个安全生产标准化要素进行体系化诊断，评估企业整体安全管理体系的适宜性、充分性与有效性 |
| 自我测评与诊断 | 车间级安全健康度诊断 | 聚焦现场执行层，评估风险管控措施落实程度、隐患整改效率、生产异常处置能力、员工行为规范性、车间主任安全履职情况 |
| 自我测评与诊断 | 班组级安全健康度诊断 | 聚焦一线班组团队协作与日常执行，评估班前会质量、交接班规范性、岗位练兵与应急演练开展情况、违章行为记录 |
| 自我测评与诊断 | 关键岗位人员安全诊断 | 聚焦个人安全能力与行为，评估岗位应知应会掌握程度、安全操作规程执行情况、设备操作规范性、PPE穿戴合规性、岗位风险认知水平、应急处置能力 |
| 自我测评与诊断 | 测评任务管理 | 支持公司级季度/年度、车间级月度、班组级周度、岗位级动态/月度自动发起测评任务，支持手动触发增量测评 |
| 合规性动态对标 | 合规监测 | 关联国家法规与行业标准库，自动监测合规状态，预警潜在违规风险 |

- 智能物流运输监管功能信息表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 智能物流运输监管 | 运输监控 | 融合仓储管理系统与车辆定位，实时监控危化品运输轨迹、停留时长、装卸合规性 |
| 智能物流运输监管 | 库区监控 | 库区堆垛与AI摄像头联动，预警超限存储、通道堵塞等风险 |

- 智能安全隐患排查治理子系统功能表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 智能安全隐患排查治理子系统 | 多模态隐患发现 | 对接巡检机器狗自动识别跑冒滴漏、危险气体源等设备类隐患，对接AI摄像头自动识别人员不规范行为 |
| 智能安全隐患排查治理子系统 | 隐患智能判定 | 基于规则引擎+安全知识库对隐患自动判定与风险分级，自动生成标准化隐患描述，自动推送处置建议 |
| 智能安全隐患排查治理子系统 | 隐患自动派单 | 根据隐患位置、风险等级自动派发至对应责任部门/人员，支持分级派单策略 |
| 智能安全隐患排查治理子系统 | 隐患整改跟踪 | 复用现有整改闭环流程，记录隐患整改状态，支持整改超时自动预警 |
| 智能安全隐患排查治理子系统 | 隐患整改效果复核 | 整改完成后自动触发巡检机器狗/AI摄像头二次巡检，复核通过自动归档，不通过重新派发 |
| 智能安全隐患排查治理子系统 | 隐患归档与分析 | 所有隐患数据统一入库形成完整隐患台账，提供可视化报表分析隐患分布、重复发生率、整改完成率 |
| 智能安全隐患排查治理子系统 | 隐患知识沉淀 | 将典型隐患整改案例、处置经验存入安全知识库，支持检索复用，对识别模型持续优化 |

- 系统集成接口功能信息表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 集成接口 | 实时风险感知集成 | 与工业物联网平台联动，通过ESB订阅传感器实时风险数据，API调用查询设备静态属性与物模型 |
| 集成接口 | 生产安全协同集成 | 与MES双向联动，订阅高风险作业申请、生产工艺变更等事件，发布作业许可签发/中止事件 |
| 集成接口 | 设备安全闭环集成 | 与EAM协同，API调用查询设备信息、维修历史和运行状态，发布安全整改/检查工单及作业许可批准事件 |
| 集成接口 | 安全财务一体化集成 | 与SAP联动，API获取安全预算与成本中心信息，推送事故成本、安全投入等数据 |
| 集成接口 | 全局安全数据支撑集成 | 向统一数据服务层提供标准化安全KPI、合规报告及人员资质查询服务 |
| 集成接口 | 安全态势可视化集成 | 与数字孪生平台联动，API推送人员位置、风险热力值等空间化数据，发布重大报警事件 |
| 集成接口 | 人员全域安全管控集成 | 与门禁/访客系统联动，获取人员出入厂记录与授权信息，结合厂内定位实现全流程安全追踪 |
| 集成接口 | 智能化安全监控集成 | 接入AI视频一体机，获取不安全行为/状态报警记录 |
| 集成接口 | 安全文化展示集成 | 与室外展示大屏联动，提供安全生产天数、重大风险状态等公开信息 |
| 集成接口 | 智能巡检四足机器人集成 | 实现风险隐患智能排查，适时宣贯安全文化 |
| 集成接口 | 数字化厂区智能巡检系统集成 | 与数字化厂区智能巡检系统集成 |
| 集成接口 | 物流运输监管集成 | 与TMS集成，实现智能物流运输监管，进车限量、停车限位、人车分流、规范有序 |

      - 实时工艺控制平台功能架构视图

实时工艺控制平台是支撑淀粉糖生产线实现全流程自动化、智能化运行的核心控制系统。平台以DCS为基础，融合先进控制、AI算法、软测量（另外独立标段），覆盖从溶粉、液化、糖化、过滤、脱色、离交、蒸发、异构、色谱分离到成品包装的全工序控制。

平台功能架构共划分为十一个功能域：

- 工段实时智能控制：覆盖果葡糖浆和麦芽糖浆两条生产线的各核心工序，实现从原料出料、调浆、输送、液化、糖化、过滤、蒸发、异构、碳柱、色谱分离、成品储存到洗车装车及公用系统的全流程自动化控制，每条生产线按各自工艺特点独立展开。

- 工艺参数协同优化：解决多变量耦合控制难题，实现关键工艺指标闭环优化、工况趋势预判、异常工况自动调节和自适应控制，提升生产稳定性和抗干扰能力。

- 在线质量监测与软测量：基于易测过程变量建立数学模型，在线估算糖度、DE值、浓度、转化率等难以实时测量的质量指标，实现产品质量在线预判和质量异常预警。

- 工艺安全与联锁控制：实时监控关键工艺参数，配置多级超限保护和安全联锁逻辑，支持紧急停车及跨系统联动连锁，确保生产过程安全。

- 工艺知识库管理：存储最优工艺参数库、控制策略、历史工况数据和控制模型版本，支持参数一键调用、策略动态切换、工况回溯分析和模型版本管理。

- 工程标准化：构建全工序基础自动控制体系，统一通信协议标准，建立数据命名与编码规范，为系统集成和长期运维提供标准化基础。

- 一键启动：支持调试检修模式、顺序自动启动、顺序自动停机及自动化投入率管控，实现产线的一键启停操作。

- 黑屏操作：支撑正常工况下无人干预的黑屏自主运行，通过DCS/PLC深度集成，实现成熟产品产线的全流程自动化。

- 中监控与异构系统融合：实现DCS与各独立PLC、冰机、空压机、电力监控等异构系统的集中可视化监控、远程操作、全量数据记录、统一报警管理、通信冗余保障和多源数据接入。

- 故障管理：提供设备故障报警接收、故障诊断与定位、故障处置跟踪和故障统计分析，形成故障闭环管理。

- 人机界面：提供工艺流程图展示、趋势图分析、报警展示与确认、操作日志审计和多屏协同功能，为操作人员提供直观、高效的监控和操作环境。

- 气力样品自动传输：以压缩空气为动力，通过封闭管道网络，将装有样品的传输瓶在各采样点与化验室之间双向高速传送，实现样品的自动发送、智能调度、安全传输、自动接收、空瓶回传的全流程闭环管理，并与MES/LIMS/智能实验室无缝对接。

        - 工段实时智能控制功能描述表（参数为预设）

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 工段实时智能控制 | 吨袋出料与溶粉控制 | 1. 控制螺旋输送机（绞龙）启停、转速及累计输送量，将玉米淀粉从拆包机料斗输送至溶粉罐；2. 根据调浆浓度设定值调节转速，控制淀粉下料量，实现淀粉与水配比控制；3. 接收拆包机PLC料斗有料信号，与溶粉罐液位联动：液位低时自动启动补料，液位高时停止输送，料斗缺料时停止或降速；4. 异常时自动停机报警（缺料超时、过载、堵转）。 |
| 工段实时智能控制 | 筒仓出料与溶粉控制 | 1. 控制起点为筒仓底阀（含）至螺旋输送机（绞龙），DCS负责控制筒仓底阀的开关、螺旋输送机的启停、转速及累计输送量；2. 筒仓进料（散粉卸车至筒仓）由独立PLC控制，不在DCS控制范围内；3. 将玉米淀粉从筒仓输送至溶粉罐，通过与工艺水流量配比控制调浆浓度；4. 接收筒仓PLC的筒仓储料位信号，与溶粉罐液位联动：溶粉罐液位低时自动启动补料，液位高时停止输送，筒仓储料位低时停止或降速；5. 异常时自动停机报警（料位低超时、过载、堵转） |
| 工段实时智能控制 | 溶粉罐调浆控制 | 1. 控制淀粉与工艺水的配比，维持调浆浓度（波美度/干物质）在目标范围内；2. 控制pH值，自动添加碱液（如纯碱、NaOH）或酸液（如盐酸），满足酶法或酸法工艺要求；3. 控制耐高温α-淀粉酶的添加量（按干淀粉计），确保酶活投加精准；4. 控制调浆温度，维持淀粉乳温度在工艺设定区间（如55-60℃）；5. 与吨袋出料、筒仓出料联动，根据溶粉罐液位自动启停进料；6. 异常时自动报警（浓度偏差超限、pH值超限、温度超限、酶添加故障等）。 |
| 工段实时智能控制 | 淀粉乳输送与接收控制 | 1. 控制溶粉罐至制糖车间乳液接收罐的淀粉乳输送泵启停、转速及累计输送量；2. 控制输送管道上的调节阀，维持输送流量稳定在设定范围内；3. 与乳液接收罐液位联动：接收罐液位低时自动启动输送补料，液位高时停止输送；4. 接收罐液位超高时联锁关闭进料阀并报警；5. 输送管道压力超限时自动停止输送并报警；6. 接收罐设有搅拌装置，DCS控制搅拌启停，防止淀粉乳沉淀；7. 与吨袋出料、筒仓出料、溶粉罐调浆形成顺控联动：溶粉罐调浆完成后自动触发输送任务 |
| 工段实时智能控制 | 液化工段智能控制 | 1. 控制调浆浓度（干物质DS）和pH值； 2. 控制喷射液化器温度（一次、二次）和闪蒸冷却温度； 3. 控制耐高温α - 淀粉酶添加流量/比例； 4. 通过控制液化柱或维持罐的停留时间，确保液化液DE值和碘试反应稳定在目标范围内 |
| 工段实时智能控制 | 果葡糖浆糖化工序智能控制 | 1. 控制糖化pH值在4.2-5.0范围内，自动添加酸或碱调节剂；2. 控制糖化温度在55-65℃区间，通过蒸汽调节阀维持恒温；3. 控制糖化酶（含普鲁兰酶）的添加流量/比例，按干物质计精确投加；4. 控制糖化时间，与上游液化液进料联动，确保足够反应时长；5. 实时监测糖化液DE值，目标≥95%；6. 糖化罐液位与进料联动，高限停进料、低限补料；7. 糖化完成后自动触发下一工段（过滤）进料；8. 异常时自动报警（pH超限、温度超限、DE值不达标、酶添加故障等） |
| 工段实时智能控制 | 果葡糖浆过滤工序控制 | 1. 控制糖化液进料泵启停、转速及累计处理量，将糖化液输送至过滤设备；2. 控制过滤设备的进料压力、跨膜压差，维持稳定过滤通量；3. 控制过滤温度在60-75℃区间，通过换热器调节进料温度；4. 与上游糖化工段联动：糖化完成后自动触发过滤进料；5. 与下游脱色工段联动：过滤完成后自动触发脱色进料；6. 与独立离心机PLC通信，获取离心机运行状态（启停、转速、故障），但不直接控制离心机；7. 过滤设备需要反洗再生时，自动执行反洗顺序控制（反洗泵启停、阀门切换、反洗时间）；8. 异常时自动报警（进料压力超限、膜压差过高、温度超限、过滤通量下降等） |
| 工段实时智能控制 | 果葡糖浆过滤工序控制 | 1. 控制糖化液进料泵启停、转速及累计处理量，将糖化液输送至过滤设备；2. 控制过滤设备进料压力和跨膜压差，维持稳定过滤通量；3. 控制过滤温度在60-75℃区间；4. 与上游糖化工序联动：糖化完成后自动触发过滤进料；5. 与下游脱色工序联动：过滤完成后自动触发脱色进料；6. 与独立离心机PLC通信，获取离心机运行状态（启停、转速、故障），不直接控制离心机；7. 过滤设备反洗再生时自动执行反洗顺序控制；8. 异常时自动报警（进料压力超限、膜压差过高、温度超限、过滤通量下降等） |
| 工段实时智能控制 | 离交 | 独立标段PLC控制 |
| 工段实时智能控制 | 果葡糖浆第一次蒸发工序控制 | 1. 控制蒸发器进料泵启停、转速及进料流量，维持稳定进料；2. 控制各效蒸发器的温度、真空度和液位，维持稳定的加热蒸汽压力；3. 控制出料浓度（干物质DS），根据工艺要求自动调节，蒸发目标浓度45±2%，4. 控制蒸发温度，防止果糖因高温分解，真空蒸发条件下控制温度在60-75℃区间；5. 与上游工序联动：上游来料完成后自动触发蒸发进料；6. 与下游工序联动：蒸发完成后自动触发下一工序（异构或QC罐）进料；7. 多效蒸发系统效间联动：控制各效之间的液位平衡和压力梯度，实现节能运行；8. 异常时自动报警（进料流量异常、温度超限、真空度下降、出料浓度偏差超限等） |
| 工段实时智能控制 | 果葡糖浆异构工序控制 | 1. 控制异构进料泵启停、转速及进料流量，将蒸发一浓缩糖液输送至异构酶柱；2. 控制进料pH值在7.0-8.5范围内（最适7.5），自动添加碱液（如碳酸钠）或酸液调节；3. 控制反应温度在55-65℃区间（最适60-65℃），通过热水/蒸汽换热维持恒温；4. 监控异构酶柱的运行状态（进料压力、压差、累计处理量），预测酶柱寿命和更换周期；5. 实时监测出料果糖含量，目标转化率44-46%（F42级），低于阈值时报警提示酶柱活性下降；6. 与上游蒸发一工序联动：蒸发一出料完成后自动触发异构进料；7. 与下游F42碳柱工序联动：异构出料完成后自动触发碳柱进料；8. 酶柱再生或切换时自动执行冲洗顺序控制；9. 异常时自动报警（pH超限、温度超限、进料压力过高、转化率偏低等） |
| 工段实时智能控制 | F42碳柱工序控制 | 1. 控制F42碳柱进料泵启停、转速及进料流量，将异构出料糖液输送至活性炭柱；2. 控制进料温度在75-85℃区间，通过换热器调节，确保脱色效果；3. 监控碳柱进料压力与出料压力的压差，压差过高时报警提示碳柱堵塞；4. 在线监测出料色度（目标≤15 IU）和HMF含量（目标≤20 mg/kg糖干基），判断活性炭饱和程度；5. 与上游异构工序联动：异构出料完成后自动触发碳柱进料；6. 与下游F42离交工序联动：碳柱出料完成后自动触发离交进料；7. 活性炭饱和时自动切换至备用碳柱，饱和碳柱触发再生流程（热水置换、再生液冲洗、热水清洗、酸洗等）；8. 异常时自动报警（温度超限、压差过高、出料色度超标、HMF超标、碳柱切换故障等） |
| 工段实时智能控制 | F42离交 | 独立标段PLC控制 |
| 工段实时智能控制 | 果葡糖浆F42蒸发工序控制 | 1. 控制F42蒸发进料泵启停、转速及进料流量，将F42离交出料糖液输送至蒸发器；2. 控制蒸发器各效温度、真空度和液位，维持稳定的加热蒸汽压力；3. 控制出料浓度，目标约60%，为色谱分离提供合格进料；4. 真空蒸发条件下控制温度在60-75℃区间，防止果糖因高温分解；5. 与上游F42离交工序联动：F42离交出料完成后自动触发蒸发进料；6. 与下游色谱分离工序联动：蒸发出料完成后自动触发色谱分离进料；7. 浓缩后的糖液按工艺需求分配：一部分供色谱分离，一部分去F55混合配料；8. 多效蒸发系统效间联动：控制各效之间的液位平衡和压力梯度，实现节能运行；9. 异常时自动报警（进料流量异常、温度超限、真空度下降、出料浓度偏差超限等） |
| 工段实时智能控制 | 色谱分离工序控制 | 1. 控制进料泵启停、转速及进料流量，将F42蒸发浓缩糖液输送至模拟移动床(SMB)色谱分离系统；2. 控制进料浓度（折光率55-65%）、进料果糖含量（≥42%）、进料电导率（＜20µs/cm），确保分离效果；3. 控制分离温度在60-70℃区间，通过热水循环维持恒温；4. 控制洗脱剂（纯水）添加量，维持水料比0.8-1.2:1；5. 控制SMB系统的阀门切换时序和切换时间，实现连续色谱分离；6. 监控提取液（富果糖流分）果糖含量，目标85-95%，达标时自动切换至F55蒸发进料罐；7. 监控提余液（富葡萄糖流分）果糖含量，目标＜10%，达标时循环回异构化系统；8. 与上游F42蒸发工序联动：F42蒸发出料完成后自动触发色谱分离进料；9. 与下游混床工序联动：提取液出料完成后自动触发混床进料；10. 异常时自动报警（进料浓度超限、温度超限、阀门切换故障、分离效果不达标等） |
| 工段实时智能控制 | 混床 | 独立标段PLC控制 |
| 工段实时智能控制 | 减菌过滤工序控制 | 1. 控制减菌过滤进料泵启停、转速及进料流量，将混床出料糖液输送至减菌过滤器；2. 控制过滤温度在60-80℃区间，通过换热器调节进料温度；3. 监控过滤器进料压力与出料压力的压差，判断滤芯是否堵塞或饱和；4. 控制滤芯的完整性检测（起泡点测试），确保除菌效果达标；5. 与上游混床工序联动：混床出料完成后自动触发减菌过滤进料；6. 与下游聚醚砜工序联动：减菌过滤完成后自动触发聚醚砜进料；7. 过滤完成后自动执行排空、冲洗等操作，防止糖液残留变质；8. 异常时自动报警（温度超限、压差过高、滤芯完整性失效等） |
| 工段实时智能控制 | 聚醚砜工序控制 | 1. 控制聚醚砜过滤进料泵启停、转速及进料流量，将减菌过滤出料糖液输送至聚醚砜除菌过滤器；2. 控制进料温度在60-80℃区间，确保过滤效果和膜滤芯寿命；3. 监控过滤器进料压力与出料压力的压差，判断PES膜滤芯是否堵塞或饱和；4. 控制滤芯的完整性检测（起泡点测试或水侵入测试），确保除菌效果达标；5. 与上游减菌过滤工序联动：减菌过滤完成后自动触发聚醚砜进料；6. 与下游F55蒸发工序联动：聚醚砜过滤完成后自动触发F55蒸发进料；7. 过滤完成后自动执行排空、冲洗、保存等操作，防止膜滤芯污染和糖液残留变质；8. 异常时自动报警（温度超限、压差过高、滤芯完整性失效、进料流量异常等） |
| 工段实时智能控制 | F55蒸发工序控制 | 1. 控制F55蒸发进料泵启停、转速及进料流量，将聚醚砜出料糖液输送至蒸发器；2. 控制多效蒸发系统（三效或五效）各效的温度、真空度和液位，维持稳定的加热蒸汽压力；3. 控制出料浓度，目标76.5-77.5%，达到F55成品标准；4. 真空蒸发条件下控制温度，防止高浓度果糖因高温分解（浓度>70%时温度超70℃易分解）；5. 与上游聚醚砜工序联动：聚醚砜过滤完成后自动触发F55蒸发进料；6. 与下游F55 QC罐联动：蒸发完成后自动触发QC罐进料；7. 出料糖浆经换热器自动冷却至27-35℃，满足成品罐储存温度要求；8. 多效蒸发系统效间联动：控制各效之间的液位平衡和压力梯度，利用前一效二次蒸汽作为后一效热源，实现节能运行；9. 异常时自动报警（进料流量异常、温度超限、真空度下降、出料浓度偏差超限等） |
| 工段实时智能控制 | F55 QC罐及成品罐控制 | 1. 控制F55蒸发出料至QC罐的进料阀启闭，接收浓缩后的F55成品糖浆；2. QC罐配置搅拌器自动控制，防止高浓度糖浆分层或结晶；3. QC罐配置温度控制，维持成品糖浆储存温度（通常27-35℃），防止果糖变色或结晶；4. 在线监测QC罐内糖浆关键质量指标（浓度≥77%、pH值3.7-4.2、电导率≤10μs/cm、透光率≥99.5%），合格后方可放行至成品罐；5. 质量不合格时自动切换至回流程通道，禁止进入成品罐；6. 与上游F55蒸发工序联动：蒸发完成后自动触发QC罐进料；7. QC罐检验合格后，根据包装需求自动分配：需小包装的输送至果糖小包装成品罐，需散装发货的输送至果糖成品罐；8. 成品罐配置液位监控，与灌装/装车系统联动：液位低时自动从QC罐补料，液位高时停止进料；9. 成品罐配置循环保温系统，维持糖浆流动性；10. 异常时自动报警（QC罐质量指标不合格、成品罐液位超限、温度超限等） |
| 工段实时智能控制 | 麦芽糖浆糖化工序控制 | 1. 控制糖化进料泵启停、转速及进料流量，将液化液输送至糖化罐；2. 控制糖化pH值在5.0-5.8范围内，自动添加酸或碱调节剂；3. 控制糖化温度在58-62℃区间，通过热水/蒸汽换热维持恒温；4. 控制β-淀粉酶添加量（0.035-0.04kg/吨干淀粉），按干物质精确投加；5. 控制普鲁兰酶添加量（0.01-0.015kg/吨干淀粉），辅助水解支链淀粉；6. 控制糖化时间，与进料量和罐容联动，确保足够反应时长；7. 实时监测糖化液麦芽糖含量，目标60-75%（高麦芽糖浆标准）；8. 糖化罐液位与进料联动，高限停进料、低限补料；9. 糖化完成后自动触发下一工序（过滤）进料；10. 异常时自动报警（pH超限、温度超限、麦芽糖含量不达标、酶添加故障等） |
| 工段实时智能控制 | 麦芽糖浆过滤工序控制 | 1. 控制过滤进料泵启停、转速及进料流量，将糖化出料糖液输送至过滤设备（板框过滤机或膜过滤系统）；2. 控制进料温度在70-80℃区间，通过换热器维持高温过滤条件，降低糖液粘度并利于蛋白絮凝；3. 控制过滤压力在0.2-0.4MPa，监控进料压力与出料压力压差，压差过高时提示滤材清洗或更换；4. 如使用板框过滤，控制硅藻土等助滤剂的添加比例，确保过滤效果和滤饼形成；5. 监测出料澄清度，确保透光率≥95%，为下游脱色工序提供合格进料；6. 与上游糖化工序联动：糖化完成后自动触发过滤进料；7. 与下游脱色工序联动：过滤完成后自动触发脱色进料；8. 过滤完成后自动执行排渣、清洗等操作（反冲洗或滤布清洗）；9. 异常时自动报警（温度超限、压力超限、压差过高、出料浊度超标等） |
| 工段实时智能控制 | 麦芽糖浆脱色工段智能控制 | 1. 控制脱色进料泵启停、转速及进料流量，将过滤出料糖液输送至脱色罐；2. 控制脱色pH值在4.0-5.0范围内，自动添加酸液调节；3. 控制脱色温度在80±1℃，通过蒸汽调节阀维持恒温；4. 控制活性炭添加量，按干物质计0.5-2.5%，通过配碳系统自动投加，可采用离交前罐返液配碳方式实现连续均匀添加；5. 控制脱色时间，典型20-32分钟，达到脱色终点后自动触发过滤；6. 控制脱色罐搅拌器启停和转速（20-25rpm），确保活性炭与糖液充分混合；7. 与上游过滤工序联动：过滤完成后自动触发脱色进料；8. 与下游离交工序联动：脱色过滤完成后自动触发离交进料；9. 脱色完成后自动执行出料泵送，将糖-碳混合液输送至板框过滤机进行碳分离；10. 异常时自动报警（pH超限、温度超限、活性炭添加故障、脱色效果不达标等） |
| 工段实时智能控制 | 麦芽糖浆离交控制 | 独立标段PLC控制 |
| 工段实时智能控制 | 麦芽糖浆混床控制 | 独立标段PLC控制 |
| 工段实时智能控制 | 麦芽糖浆蒸发工段智能控制 | 1. 控制蒸发进料泵启停、转速及进料流量，将混床出料糖液输送至多效降膜蒸发器；2. 控制进料浓度（约30-35%），确保蒸发器稳定运行；3. 控制各效蒸发器的温度、真空度和液位，维持稳定的加热蒸汽压力（0.2-0.3MPa）；4. 控制出料浓度，目标干物质≥70%（典型75-78%），达到麦芽糖浆成品标准；5. 控制蒸发真空度在0.086-0.092MPa，真空蒸发条件下控制出料温度在50-53℃，防止糖浆高温变色；6. 多效蒸发系统（三效或五效）效间联动，控制各效之间的液位平衡和压力梯度，利用前一效二次蒸汽作为后一效热源，实现节能运行；7. 与上游混床工序联动：混床出料完成后自动触发蒸发进料；8. 与下游M1/M2/M3 QC罐联动：蒸发完成后自动触发QC罐进料；9. 出料pH值控制在4.0-6.0，符合麦芽糖浆国标要求；10. 异常时自动报警（进料流量异常、温度超限、真空度下降、出料浓度偏差超限等） |
| 工段实时智能控制 | 麦芽糖浆QC罐及成品罐控制 | 1. 控制蒸发后糖液分配，按生产计划将糖液输送至对应型号（M1/M2/M3）的QC罐；2. QC罐配置搅拌器自动控制，防止糖浆分层或浓度不均；3. QC罐配置温度控制，通过换热器或夹套冷却水将糖浆温度降至储存温度（典型40-50℃），避免美拉德反应导致糖浆变色；4. 在线监测QC罐内糖浆关键质量指标：干物质（≥70%）、麦芽糖含量（型号对应值）、pH值（4.0-6.0）、色度、透光率等；5. 质量检验合格后自动放行至对应型号的成品罐，不合格时自动切换至回流程通道或隔离罐；6. 与上游蒸发工序联动：蒸发完成后按型号分配自动触发对应QC罐进料；7. QC罐检验合格后，自动触发成品罐进料阀开启；8. 成品罐配置液位监控，与灌装/装车系统联动：液位低时自动从QC罐补料，液位高时停止进料；9. 成品罐配置循环保温或冷却系统（夹套冷却水循环），维持糖浆储存温度稳定；10. 异常时自动报警（QC罐质量指标不合格、成品罐液位超限、温度超限等） |
| 工段实时智能控制 | 小包装调配工段精准控制协同 | 1. DCS控制成品罐（果糖F55成品罐或麦芽糖浆成品罐）出料泵及出料阀，向小包装线供料；2. DCS接收小包装线PLC发送的供料请求信号（缓冲罐液位低时请求供料、液位高时停止供料），自动启停出料泵和开关出料阀；3. DCS接收小包装线PLC的运行状态（设备运行中、故障停机、清洗中、待料等），作为供料允许的判断条件，小包装线故障或清洗时禁止供料；4. 产品品种切换时，DCS接收小包装线PLC的品种切换请求，自动切换供料管路（选择对应成品罐、开启对应出料阀、关闭其他阀门）；5. DCS接收小包装线PLC的紧急停机信号，自动切断供料（停止出料泵、关闭出料阀），确保安全联锁；6. DCS向小包装线PLC发送供料状态反馈（供料中、停止、品种切换中），实现双向状态同步；7. DCS记录所有协同交互指令和状态变化，用于追溯分析；8. 异常时自动报警（通信中断、供料请求超时未响应、紧急停机触发等） |
| 工段实时智能控制 | 小包装溶糖、调配、杀菌、包装工段精准控制 | 独立标段PLC控制 |
| 工段实时智能控制 | 洗车装车系统控制 | 1. 控制洗车系统：控制洗车泵启停、三维旋转喷头动作时序，实现罐车内壁360度无死角清洗；2. 控制通风及有害气体回收系统：清洗前启动通风换气，实时监测有害气体浓度，浓度达标后方允许清洗作业；3. 控制真空抽残液装置：清洗前自动抽取罐内残液，排至废液收集系统；4. 控制热风烘干系统：清洗完成后自动启动烘干，控制烘干温度和时间；5. 控制装车系统：接收装车任务指令（物料品种、目标装车量），自动控制装车泵启停和装车阀开度；6. 控制装车流量：通过批量控制器设定装车量，采集流量计信号，接近设定值时自动关阀，实现定量装车，装车精度≤0.1%；7. 控制安全联锁：监控防静电接地信号、防溢液位开关信号，信号未就绪时禁止装车，装车过程中信号丢失自动停止装车并报警；8. 与成品罐联动：装车时自动开启对应成品罐（果糖F55成品罐或麦芽糖浆成品罐）的出料阀；9. 记录洗车和装车全过程数据（清洗时间、用水量、装车量、车号、物料批次等），支持报表生成和追溯；10. 异常时自动报警（气体浓度超标、液位超限、静电接地不良、流量计故障、装车超差等） |
| 工段实时智能控制 | 辅助及公用系统控制 | 1. 控制冰水系统：控制冰水温度、压力及流量，根据生产负荷进行变流量调节；2. 控制压缩空气系统：控制压缩空气压力、露点，保障仪表用气和生产用气需求；3. 控制冷却水系统：控制冷却塔风机、循环水泵的运行台数和频率，维持循环水温度；4. 控制CIP热水罐：控制热水罐温度、液位，与各工序清洗需求联动，自动供给清洗热水；5. 控制污水罐：监控污水罐液位，与污水处理系统联动，液位超高时报警并限制排污；6. 控制密封水罐：监控密封水罐液位和压力，保障各设备机械密封用水；7. 控制除渣进料罐：监控进料罐液位，与除渣系统联动控制进料；8. 控制中转罐：监控各中转罐液位，与上下游工序联动实现物料缓冲和转送；9. 控制废土罐：监控废土罐液位，与废渣处理系统联动，液位超高时报警；10. 控制清液罐：监控清液罐液位，与过滤系统联动，控制清液输送；11. 控制反渗透水罐：监控反渗透水罐液位，与反渗透制水系统联动，保障工艺用水供应；12. 控制纯水罐：监控纯水罐液位和电导率，与纯水制备系统联动，保障精制工序用水；13. 控制回收水罐：监控回收水罐液位和水质，与回收水处理系统联动，实现水资源循环利用；14. 控制甜水罐：监控甜水罐液位，与甜水回收系统联动，控制甜水回配；15. 控制冷冻水罐：监控冷冻水罐液位和温度，与冷冻机组联动，保障低温工序用冷；16. 控制冷凝水罐：监控冷凝水罐液位，与蒸汽冷凝水回收系统联动，控制冷凝水回用至锅炉或热水罐；17. 控制减温减压系统：监控蒸汽压力与温度，通过减温减压装置调节，为各工序提供符合要求的蒸汽；18. 监控电力参数：采集各设备电耗数据，实现能耗数据采集和超限报警 |
| 工段实时智能控制 | 其它 | ———— |

        - 工艺参数协同功能描述表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 工艺参数协同优化 | 多变量协调控制 | 1. 识别同一工段内相互耦合的关键工艺参数（如温度 - 压力、流量 - 液位）；2. 建立多变量解耦控制模型，消除参数间的相互干扰；3. 当某一参数调整时，自动计算并补偿关联参数的变化量；4. 避免因单参数调节导致其他参数失稳 |
| 工艺参数协同优化 | 关键工艺指标闭环优化 | 1. 以关键工艺指标（如DE值、糖浓度、果糖含量）为控制目标；2. 基于在线检测或软测量数据实时反馈；3. 自动调整底层控制回路的设定值或执行机构；4. 形成指标 - 参数 - 执行 - 反馈的闭环优化链路 |
| 工艺参数协同优化 | 工况趋势分析与预判 | 1. 基于历史数据和实时数据，分析工艺参数的变化速率和方向；2. 识别参数缓慢漂移、周期性波动、异常突变等趋势模式；3. 预判未来一段时间内工况的发展方向；4. 提前预警潜在的非正常工况，为操作人员争取干预时间 |
| 工艺参数协同优化 | 异常工况自动调节 | 1. 当检测到工艺参数偏离正常控制范围时，自动触发预设的调节策略；2. 调节策略包括PID参数自适应调整、设定值修正、执行机构限幅等；3. 持续监控调节效果，若调节无效则升级报警；4. 记录异常工况的发生时间、原因、调节过程及结果 |
| 工艺参数协同优化 | 自适应控制 | 1. 自动识别工况异常参数的类型和偏离程度；2. 根据预设的自适应规则库，匹配并触发相应的调节策略；3. 当波动超出自适应调节范围时，自动切换至半手动干预模式；4. 推送预警信息至管理人员并给出明确的调整建议；5. 避免因系统无法处理而导致产线停机或产品质量异常 |

        - 在线质量监测与软测量功能优化描述表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 在线质量监测与软测量（另外独立标段负责） | 糖度/DE值/浓度在线估算 | 1. 基于易测过程变量（温度、压力、流量、电导率等）建立数学模型；2. 在线估算难以实时测量的质量指标（糖度、DE值、糖浓度）；3. 支持模型参数的自校正和版本管理；4. 估算结果作为闭环优化控制的输入依据 |
| 在线质量监测与软测量 | 转化率实时计算 | 1. 基于进料流量、进料浓度和出料流量、出料浓度数据；2. 实时计算各工段的转化率（如淀粉→糖的转化率、葡萄糖→果糖的异构化率）；3. 支持按批次、按时间段统计转化率；4. 转化率异常时自动触发报警 |
| 在线质量监测与软测量 | 产品质量在线预判 | 1. 基于当前工艺参数（温度、压力、浓度、pH值等）和软测量结果；2. 结合历史批次的产品质量数据；3. 预判当前在制品最终能否达到产品质量标准；4. 为操作人员提供质量风险提示和调整建议 |
| 在线质量监测与软测量 | 质量异常预警 | 1. 设定各质量指标的预警上限、下限和变化速率限值；2. 当在线估算或预测的质量指标接近预警线时自动发出预警；3. 预警信息包含预警指标、当前值、预警阈值、预计超限时间；4. 支持分级预警（黄色注意、橙色警告、红色紧急） |

        - 工艺安全与联锁控制功能优化表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 工艺安全与联锁控制 | 实时工况监控 | 1. 持续监控各工段的关键工艺参数（温度、压力、液位、流量、pH值等）；2. 监控频率不低于1秒/次，关键参数支持毫秒级采集；3. 参数异常时自动标注并记录异常发生时间；4. 监控数据实时写入历史数据库，支持追溯查询 |
| 工艺安全与联锁控制 | 工艺参数超限保护 | 1. 为每个安全相关的工艺参数设置高/高/低/低低等多级报警阈值；2. 当参数超出安全阈值时自动触发保护动作（如切断热源、开启冷却、关闭阀门）；3. 保护动作的优先级高于常规自动控制；4. 超限事件记录包含参数名称、超限值、超限时间、触发动作 |
| 工艺安全与联锁控制 | 安全联锁逻辑控制 | 1. 按照预设的安全联锁逻辑（因果图、逻辑图）配置联锁规则；2. 在异常条件下自动执行关联设备的联锁启停操作；3. 联锁触发时在DCS界面高亮显示联锁链路和动作状态；4. 支持联锁旁路管理（临时旁路需审批，自动计时恢复） |
| 工艺安全与联锁控制 | 紧急停车与联动控制 | 1. 在重大异常情况（如火灾、泄漏、超压）下触发紧急停车；2. 支持一键触发（人工ESD按钮）和自动触发（联锁逻辑判断）；3. 紧急停车时联动所有相关设备按预设顺序安全停机；4. 记录紧急停车的触发源、时间、联动的设备及动作结果 |
| 工艺安全与联锁控制 | 跨系统联动连锁 | 1. 配置溶粉、核心工序、小包装工序的跨系统顺控联动逻辑；2. 配置公用工程（冰机、空压机）与生产工序的负荷联动调节逻辑；3. 当任一系统故障时，关联系统自动做出停机、减负荷等安全响应；4. 联动动作在DCS界面可视化展示，支持操作人员确认和干预 |

        - 工艺知识库功能描述表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 工艺知识库管理 | 最优工艺参数库 | 1. 存储不同产品规格、不同生产工况下的最优工艺参数组合；2. 参数组合包括温度、压力、pH值、流量、酶添加量、浓度等；3. 支持参数库的查询、调用、对比和版本管理；4. 当生产产品切换时，可一键调用对应的最优参数组合 |
| 工艺知识库管理 | 控制策略管理 | 1. 管理各工段、各回路的控制策略类型（PID、串级、前馈、模型预测控制、模糊控制等）；2. 支持控制策略的在线配置和动态切换；3. 记录控制策略的变更历史（变更人、变更时间、变更原因）；4. 提供控制策略效果评估和优化建议 |
| 工艺知识库管理 | 历史工况回溯 | 1. 支持按时间范围、产品批次、工段、设备等多条件组合查询历史工况数据；2. 工况数据包括工艺参数曲线、设备状态序列、报警事件记录、操作指令记录；3. 支持多参数曲线叠加对比分析；4. 支持历史工况的快照保存和导出，用于工艺分析和复盘 |
| 工艺知识库管理 | 控制模型版本管理 | 1. 优化控制模型版本；2. 记录模型的版本号、创建时间、创建人、适用范围、模型参数； |
| 工程标准化 | 工艺基础调研与分析 | 1. 对标准化产品配方、固化工序流程、工艺参数区间进行深度调研；2. 对质量判定标准、异常处置SOP、稳定生产工况进行梳理分析；3. 输出工艺基础调研报告和技术文档；4. 为后续自动控制系统设计提供输入依据 |

        - 工程标准化功能描述表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 工程标准化 | 全工序基础自动控制体系构建 | 1. 构建覆盖所有工段的基础自动控制体系；2. 建立各工段的控制回路、联锁逻辑、顺控程序的技术文档；3. 形成标准化的控制逻辑模板和代码库；4. 确保基础自动控制体系的完整性、一致性和可维护性 |
| 工程标准化 | 通信协议标准化 | 1. 统一PROFINET、Modbus - RTU/TCP、OPC/OPC UA等通信协议的应用规范；2. 明确各协议的数据格式、通信频率、超时重试机制；3. 建立通信链路的诊断和报警标准；4. 确保各异构系统之间数据交互的可靠性和一致性 |
| 工程标准化 | 数据命名与编码规范 | 1. 建立统一的设备位号命名规范（如工段 - 设备 - 仪表类型）；2. 建立统一的工艺参数命名规范；3. 建立统一的报警编码规范（如区域 - 设备 - 报警类型 - 等级）；4. 确保跨系统数据交换时的语义一致性 |

        - 一键启动功能描述表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 一键启动 | 调试与检修模式 | 1. 支持一对一单点操作（单独启动/停止某台设备）；2. 支持单回路手动操作（手动设定PID回路输出值）；3. 在该模式下，顺序自动启动、自动停机功能被禁用；4. 适用于设备调试、检修、试运行等场景 |
| 一键启动 | 顺序自动启动 | 1. 按照预设的顺序逻辑依次自动启动设备；2. 启动前自动进行现场安全条件确认（设备状态、联锁条件、安全围栏等）；3. 启动过程中每一步完成后自动进入下一步；4. 若某一步启动失败，自动停止后续启动并发出报警 |
| 一键启动 | 顺序自动停机 | 1. 按照预设的顺序逻辑依次自动停机设备；2. 有特殊工艺要求的设备（如需要排空、清洗、降温的设备）需达到停机条件后方能停机；3. 停机过程中每一步完成后自动进入下一步；4. 支持紧急中断停机（立即停止所有设备）和正常顺序停机两种模式 |
| 一键启动 | 自动化投入率管控 | 1. 单回路自动化投入率不低于100%（所有设计为自动控制的回路必须投入自动）；2. 连锁控制要求全部投入（所有安全联锁逻辑必须启用）；3. 顺序控制要求全部投入（所有顺控程序必须启用）；4. 由于工艺现场原因确实无法投入的，需记录原因并经审批确认 |

        - 黑屏操作功能描述表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 黑屏操作 | 黑屏自主运行 | 1. 支撑黑屏自主运行功能，正常工况下无需人工干预；2. 当系统处于稳定运行状态时，监控屏幕可自动熄屏；3. 仅当发生报警、异常工况或需要人工确认时，屏幕自动亮起并显示相关信息；4. 实现成熟产品产线的全流程自动化自主运行 |
| 黑屏操作 | DCS/PLC深度集成 | 1. 与DCS/PLC进行深度集成，实现控制指令的实时下发和状态反馈；2. 支持控制参数的在线修改和动态下发；3. 实现DCS与PLC之间的数据互通和逻辑联动；4. 为黑屏操作提供底层控制保障 |

        - 集中监控与异构系统融合功能描述表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 集中监控与异构系统融合 | 集中可视化监控 | 1. DCS界面按生产工艺分区，同步展示各异构系统实时运行数据；2. OCC大屏支持DCS监控画面同步投屏与一键切换；3. 视频监控画面可在DCS界面指定区域联动调取；4. 视频画面可同时打开的界面不少于4个 |
| 集中监控与异构系统融合 | 远程操作与权限管控 | 1. 支持对各异构系统的远程启停、参数设定、模式切换等操作指令下发；2. 建立分级、分区域的操作权限管理机制（操作员、工程师、管理员）；3. 所有远程操作记录实时留存，实现操作过程可追溯、可管控；4. 关键操作需双人确认或审批后方可执行 |
| 集中监控与异构系统融合 | 全量数据记录与上报 | 1. 对异构系统数据进行毫秒级采集、秒级实时存储；2. 存储数据涵盖工艺参数、设备状态、操作记录、报警信息、联动动作记录；3. 存储周期满足生产追溯、工艺分析及合规管理要求；4. 向工业物联网平台定时化数据上报，支持手动/自动补传，确保数据完整准确 |
| 集中监控与异构系统融合 | 统一报警与事件管理 | 1. 各异构系统的故障报警、参数越限报警在DCS界面统一分级显示；2. 支持弹窗、声音、短信、APP推送等多种报警方式；3. 关键报警自动关联系统运行数据与视频画面；4. 所有报警及事件记录包含发生时间、位置、内容、处理措施及处理人员，实现全生命周期管理 |
| 集中监控与异构系统融合 | 通信冗余与容错保障 | 1. DCS与异构系统的通信链路配置多重冗余（PROFINET环网、备用通信链路）；2. Modbus - RTU/TCP配置备用通信链路，OPC/OPC UA设置心跳检测；3. 通信链路故障时系统自动切换至备用链路并在DCS界面发出报警；4. 数据采集过程具备异常数据自动校验、过滤、补正功能，保障数据有效性 |
| 集中监控与异构系统融合 | 异构系统数据接入 | 1. 接入吨袋卸车PLC、拆包PLC、散粉卸车与筒仓PLC、离心机PLC、离交PLC、反渗透PLC；2. 接入冰机控制系统、空压机控制系统、污水处理控制系统；3. 接入小包装溶糖/调味/杀菌控制PLC、小包装线PLC、电力智能监控系统；4. 所有接入系统的数据在DCS界面统一展示和监控 |

        - 故障管理功能描述表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 故障管理 | 设备故障报警接收 | 1. 接收各异构系统的设备故障报警信息；2. 报警信息包含故障设备、故障类型、故障时间、故障代码等关键字段；3. 在DCS界面统一展示，按故障等级进行颜色区分（红/橙/黄/蓝）；4. 支持报警的确认、消音、复位操作 |
| 故障管理 | 故障诊断与定位 | 1. 对报警信息进行自动诊断分析，识别故障的根本原因；2. 结合设备运行数据和工艺参数，快速定位故障设备；3. 提供故障诊断报告，包含故障原因分析、影响范围评估、建议处理措施；4. 支持故障诊断知识库的积累和自学习 |
| 故障管理 | 故障处置跟踪 | 1. 记录故障处理的全过程（处理人、处理时间、处理措施、处理结果）；2. 支持故障工单的创建、派发、执行、验收闭环管理；3. 故障处置超时自动升级报警至更高级别管理人员；4. 形成故障处置档案，供后续分析和培训使用 |
| 故障管理 | 故障统计分析 | 1. 按设备、按时间、按故障类型进行多维度统计分析；2. 生成故障频率报表、故障间隔时间（MTBF）报表、故障恢复时间（MTTR）报表；3. 识别高频故障设备和故障类型，为预防性维护提供依据；4. 支持统计报表的导出（Excel、PDF）和趋势分析 |

        - 人机界面功能模块描述表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 人机界面 | 工艺流程图展示 | 1. 以工艺流程图（PFD、P&ID）为背景，动态展示各工段工艺参数实时值；2. 支持流程图的多层次嵌套和钻取（工厂级→工段级→设备级）；3. 参数值实时刷新，刷新频率不低于1秒/次；4. 异常参数自动高亮显示（黄色预警、红色报警） |
| 人机界面 | 趋势图分析 | 1. 提供实时趋势图（最近1小时、2小时、8小时）；2. 提供历史趋势图（按时间范围查询，支持跨天查询）；3. 支持多参数在同一趋势图上叠加对比分析；4. 支持趋势图的缩放、游标读数、数据导出功能 |
| 人机界面 | 报警展示与确认 | 1. 报警信息按等级（紧急/重要/一般）分级显示；2. 报警列表显示报警时间、设备、参数、当前值、阈值、等级、状态；3. 支持单条确认、批量确认、报警消音、报警复位等操作；4. 已确认和未确认的报警用不同颜色区分 |
| 人机界面 | 操作日志与审计 | 1. 记录所有操作指令（启停、参数修改、模式切换、报警确认等）；2. 操作日志包含操作时间、操作人、操作内容、操作结果；3. 支持按操作人、操作时间、操作类型等多条件检索；4. 操作日志不可修改、不可删除，满足审计追溯要求 |
| 人机界面 | 多屏协同 | 1. 支持DCS监控画面在OCC LED大屏同步投屏；2. 支持多屏之间的一键切换（工艺画面、报警画面、趋势画面、视频画面）；3. 支持将任意操作员站画面推送到大屏显示；4. 大屏显示内容与操作员站实时同步 |

        - 气力样品传输系统功能架构视图描述表

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 站点规划与布局 | 收发站点配置 | 在全厂指定位置（车间0米层、8米层、糖化成品区、融糖区、洗车罐装区、淀粉仓库、化验室）配置气动传输收发站 |
| 站点规划与布局 | 跨建筑跨楼层部署 | 支持跨建筑、跨楼层的管道网络部署，采用全封闭管网结构 |
| 站点规划与布局 | 双向传输 | 支持采样点向化验室传送重瓶，化验室向采样点回传空瓶 |
| 站点规划与布局 | 空瓶自动回传 | 化验室取出样品瓶后，空传输瓶自动回传至指定采样点工作站 |
| 系统调度与控制 | 中央控制系统调度 | 中央控制系统统一调度所有收发站、转换器、风机等设备，协调全系统传输任务执行 |
| 系统调度与控制 | 智能排队调度 | 工作站内置排队调度系统，按系统空闲优先、放瓶先后顺序自动排序，等待系统调度发送 |
| 系统调度与控制 | 路径优化 | 根据各站点任务量、管道占用情况、传输距离等因素，自动为每个传输瓶规划最优传输路径 |
| 系统调度与控制 | 自动发送 | 系统根据调度逻辑，自动将排队中的重瓶送入密封传输管道 |
| 系统调度与控制 | 传输过程监控 | 以动态图形化界面实时显示各传输瓶在管道网络中的位置、运行状态及目的地信息 |
| 系统调度与控制 | 异常报警与故障定位 | 发生传输超时、设备故障、管道泄露、通讯中断等异常时自动报警，在监控界面精准定位故障点 |
| 系统调度与控制 | 系统复位 | 空传输瓶处理完成后，系统自动复位，具备接收下一批传输指令的能力 |
| 系统调度与控制 | 全流程循环运行 | 支持重复执行样品装入→重瓶发送→管道传输→化验室接收→倒瓶分离→空瓶回传/存放的全流程 |
| 安全与保密 | 管道压力监控 | 中央控制系统实时监控管道网络气压变化 |
| 安全与保密 | 管道破坏报警与停机 | 管道破损导致气压变化时，系统自动停止工作并报警 |
| 安全与保密 | 工作站安全互锁 | 工作站安全门在传输过程中互锁锁定，无法打开 |
| 安全与保密 | 交接保密 | 不同区域工作点用户之间可直接交接样品，物品交流无第三方介入 |
| 设备核心功能 | 收发分离 | 工作站连接双管道，在接收传输瓶的同时，用户可放入新瓶 |
| 设备核心功能 | 连续接收存储 | 单站具备连续接收存储多个传输瓶的能力 |
| 设备核心功能 | 到站提醒 | 工作站具备样品到站提醒功能 |
| 设备核心功能 | 满瓶提醒 | 工作站具备满瓶提醒功能 |
| 设备核心功能 | 人机交互 | 配备触摸屏，支持发送/接收站点选择 |
| 设备核心功能 | 缓冲平稳传输 | 配备缓冲装置，确保传输瓶到达时无振动、无颠簸 |
| 设备核心功能 | 风机变频调速 | 风机采用变频控制技术，根据传输距离、管道负载自动调节风速 |
| 设备核心功能 | 风机启停控制 | 风机仅在传输动作发生时启动，传输瓶停稳并弹出后停止 |
| 设备核心功能 | 风机状态监测与保护 | 实时监测风机启动状态及运行参数，具备过载、缺相、堵转、超温等故障诊断与自我保护 |
| 设备核心功能 | 四向转换器路径切换 | 四向转换器同时连接四条不同方向管道，根据目的地信息自动完成传输路径的智能选择和切换 |
| 设备核心功能 | 转换器故障自诊断 | 内置故障自诊断系统，实时监测自身运行状态，检测到故障时自动识别故障类型并上报 |
| 设备核心功能 | 转换器模块化安装与维护 | 采用模块化设计，便于在狭小空间安装，关键易损部件支持快速拆卸和更换 |
| 样品接收与处理 | 到站自动识别 | 重瓶抵达化验室后，旋盖收发工作站自动感应识别重瓶到站信息 |
| 样品接收与处理 | RFID自动读取 | 收发工位内置RFID读卡器，自动读取传输瓶底部嵌入的RFID标签信息 |
| 样品接收与处理 | 信息自动上传 | 读取的样品信息实时上传至中央控制系统及LIMS系统 |
| 样品接收与处理 | 自动开盖 | 旋盖装置自动完成传输瓶瓶盖的旋开操作 |
| 样品接收与处理 | 自动上盖 | 上盖装置自动抓取瓶盖，对准传输瓶瓶口完成上盖并拧紧 |
| 样品接收与处理 | 扭矩控制 | 旋盖装置根据预设扭矩值自动调整旋紧力度，防止扭力过大损坏瓶盖或扭力过小密封不严 |
| 样品接收与处理 | 协作机械手联动 | 旋盖收发工作站与协作机械手实现全自动联动控制 |
| 样品接收与处理 | 重瓶抓取与移载 | 机械手从收发工位抓取已到达的重瓶，移载至旋盖工位或暂存架 |
| 样品接收与处理 | 倒瓶操作 | 机械手缓慢倾斜传输瓶，将内部样品瓶倒出至理瓶装置 |
| 样品接收与处理 | 空瓶移送 | 机械手将空传输瓶从倒瓶工位抓取，移送至旋盖工位或暂存架 |
| 样品接收与处理 | 样品瓶移送 | 机械手从理瓶机取料口抓取整理好的样品瓶，移送至自动化验待取工位 |
| 样品接收与处理 | 机械手路径规划 | 控制系统根据任务指令自动规划机械手最优运动路径，协调各工位动作节拍 |
| 样品接收与处理 | 机械手安全防护 | 具备碰撞检测、急停、工作区域监控等安全防护功能 |
| 样品接收与处理 | 自动理瓶 | 理瓶装置自动将倒出的样品瓶整理为统一朝向、整齐排列的状态 |
| 样品接收与处理 | 理瓶时序同步 | 理瓶机动作时序与协作机械手、旋盖收发工作站全自动联动，确保各环节衔接流畅 |
| 样品接收与处理 | 理瓶状态监控 | 具备满瓶检测、卡瓶检测功能，发生卡顿时自动停机并报警 |
| 样品接收与处理 | 暂存架缓存 | 暂存架提供重瓶缓存和空瓶缓存两种缓冲存储功能 |
| 样品接收与处理 | 暂存架空满状态检测 | 实时监控每个存储位的占用情况，信息实时上传至控制系统 |
| 样品接收与处理 | 暂存架智能调度 | 控制系统根据暂存架实时占用率智能调度传输任务和机械手动作 |
| 数据传输与系统集成 | 与MES系统对接 | 接收MES发出的检测任务 |
| 数据传输与系统集成 | 与LIMS系统对接 | 上传样品信息、传输结果、设备状态等数据 |
| 数据传输与系统集成 | 与智能实验室对接 | 与自动化验设备（机械手、理瓶机）协同工作 |
| 数据传输与系统集成 | 数据接口开放 | 提供标准通讯协议接口，支持二次开发 |
| 数据管理 | 历史传输记录存储 | 自动记录所有历史传输任务信息（发送站点、接收站点、发送时间、到达时间、操作人员、传输瓶编号、传输结果等） |
| 数据管理 | 历史数据查询 | 支持按时间范围、站点、操作人员、传输结果等多条件组合查询 |
| 数据管理 | 历史数据导出 | 查询结果支持导出为通用格式文件 |
| 数据管理 | 设备运行日志记录 | 自动记录设备运行日志、报警记录及操作日志 |
| 数据管理 | 传输记录可追溯 | 所有传输记录作为样品送检流程的电子凭证，具备完整可追溯性 |
| 可视化与监控 | 动态流程图显示 | 以动态图形化流程图直观展示整个管道网络拓扑结构、各设备实时状态及传输瓶运行位置 |
| 可视化与监控 | 实时位置跟踪 | 实时追踪并显示每个传输瓶在管道中的精确位置 |
| 可视化与监控 | 外接大屏显示 | 支持扩展连接至外部大尺寸显示屏，实现传输过程可视化展示 |
| 远程维护 | 远程状态监测 | 支持厂商工程师通过远程网络进行系统状态监测 |
| 远程维护 | 远程故障诊断 | 支持厂商工程师通过远程网络进行故障诊断 |
| 远程维护 | 远程参数配置 | 支持厂商工程师通过远程网络进行参数配置 |
| 远程维护 | 远程软件升级 | 支持厂商工程师通过远程网络进行软件升级 |
| 预测性维护 | 设备健康状态评估 | 基于设备运行数据对关键设备健康状态进行评估和趋势分析 |
| 预测性维护 | 维护提醒 | 当设备运行参数接近预设阈值或需例行保养时，自动发出预测性维护提醒 |
| 样品制备与装载 | 样品信息核对 | 采样完成后对样品名称、采样时间、采样点位、采样人员等信息进行核对与标识确认 |
| 样品制备与装载 | 样品瓶封装 | 样品装入样品瓶后拧紧瓶盖并核查密封性能 |
| 样品制备与装载 | 重瓶制备 | 将封装好的样品瓶放入专用传输瓶内，盖紧传输瓶瓶盖完成重瓶制备 |
| 样品发送 | 重瓶投放 | 将制备完成的重瓶放入采样点专属的智能收发工作站 |
| 样品发送 | 自动排队 | 系统对投放的重瓶自动排序，等待调度发送 |
| 化验室接收 | 完整性核对 | 重瓶抵达后对样品瓶的完整性、一致性进行核对确认 |
| 化验室接收 | 机械手指令触发 | 确认无误后自动向协作机械手发送操作指令 |
| 化验室接收 | 空瓶暂存 | 处理完成的空传输瓶根据调度指令存放于暂存架等待批量回传 |
| 化验室接收 | 空瓶回传 | 处理完成的空传输瓶根据调度指令自动返回原采样点 |

      - 数字化厂区管理平台功能视图

| 功能域 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 安防监控 | 视频监控管理 | 构建覆盖厂区周界、出入口、重点生产区域、公共区域、危险品仓库等关键位置的完整视频监控网络 |
| 安防监控 | 实时监视 | 支持多画面实时预览、云台控制、镜头变焦、巡航设置 |
| 安防监控 | 录像存储与回放 | 支持7×24小时不间断录像，关键区域视频存储时间≥6个月，支持按事件、时间、通道进行快速检索与回放 |
| 安防监控 | 视频上墙 | 支持将任意监控画面投送至指挥中心大屏，支持预案轮巡、报警联动上墙 |
| 安防监控 | 摄像机设备管理 | 支持对摄像机的远程参数配置、状态监测、故障告警、固件升级 |
| 安防监控 | 视频智能分析 | 与AI算法仓对接，实现周界入侵、区域闯入、人员聚集、烟火检测、安全帽/工服识别等智能分析 |
| 安防监控 | 感知采集 | 通过烟感、温感、火焰探测器、粉尘防爆监测器、红外对射等设备，实时采集火灾、入侵、人员异常等安防监控事件数据 |
| 安防监控 | 安防数据管理 | 对安防视频、报警记录、设备状态等数据进行统一存储，支持数据分类检索与备份恢复 |
| 安防监控 | 安防联动交互 | 触发报警时自动联动摄像头录像、门禁解锁、广播播报、信息发布屏预警，支持与消防系统、公安平台对接联动 |
| 安防监控 | 智能分析报警 | 采用AI算法对视频画面、传感器数据进行智能分析，实现火焰、烟雾、人员闯入等事件的自动识别与分级报警 |
| 出入管理 | 身份认证与权限管理 | 集成人脸识别、门禁卡、密码等认证方式，实现员工、访客的身份分级授权，支持权限与厂区区域、设备操作权限的关联配置 |
| 出入管理 | 车辆管理 | 通过车牌识别、道闸控制实现厂区车辆的进出场自动化管理，记录车辆通行轨迹与停放信息，支持车位预约 |
| 出入管理 | 访客全流程管理 | 提供访客预约、审核、二维码/访客证生成、通行权限分配、离厂登记全流程管理，支持访客信息与身份证、人脸数据的绑定验证 |
| 出入管理 | 门禁权限交互协同 | 员工通过移动端申请门禁权限、访客预约，运维人员在平台端处理申请、查看通行数据 |
| 出入管理 | 门卫无人值守 | 部署无人值守岗亭终端，实现访客/车辆的自助登记与准入核验；访客需完成安全教育学习与考核方可获取通行权限；支持远程人工复核 |
| 出入管理 | 三维孪生建模 | 基于厂区平面布置图、立面图，构建与物理空间1:1匹配的三维孪生模型，精准还原关键区域的建筑结构与设备布局 |
| 出入管理 | 孪生场景效果呈现 | 输出各关键区域及全厂级别的孪生场景效果图，直观呈现数字化厂区可视化管理效果 |
| 厂区管理 | 巡更围栏 | 部署电子巡更点与电子围栏设备，制定巡更路线与围栏规则，实时监控巡更人员到位情况与围栏入侵事件，支持巡更记录生成与异常告警 |
| 厂区管理 | 广播系统 | 实现厂区公共区域的语音播报，支持定点、分区、全厂区广播，可与安防监控、出入管理模块联动 |
| 楼宇管理 | 会议系统 | 提供会议室预约、设备调试、视频会议、会议记录留存功能，支持会议场景的一键启动与关闭 |
| 楼宇管理 | 低碳管理 | 与能源管理系统协同，生成能耗统计报表与节能建议，支持能耗目标管控与异常能耗告警 |
| 信息发布 | 刊播内容管理 | 支持文字、图片、视频等多媒体内容的编辑、审核、发布与下架，制定内容发布排期，实现统一管理与版本控制 |
| 信息发布 | 数字大屏 | 在厂区入口、办公楼、生产车间部署数字大屏，实时展示厂区运营数据、通知公告、安防告警、能耗状态等信息，支持远程更新与切换 |
| 信息发布 | 电子看板 | 在生产辅助区、办公区部署电子看板，展示生产计划、巡检任务、会议安排等业务信息，实现业务数据的可视化展示与实时更新 |
| 信息发布 | 移动终端推送 | 通过手机、平板等移动设备向员工、访客推送厂区通知、访客权限、停车信息等内容，支持移动终端的内容交互与反馈 |
| 厂区孪生 | 三维建模 | 构建厂区建筑、道路、管网、生产设施、设备的三维模型，包含设备型号、安装位置、运行参数等属性信息 |
| 厂区孪生 | 规划模拟 | 基于三维模型开展厂区布局优化、设备新增、流程调整的模拟推演，评估规划方案的可行性与合理性 |
| 厂区孪生 | 虚拟仿真 | 模拟火灾、设备故障、人员疏散等场景，展示事件发展过程与影响范围，支持应急预案的模拟演练与效果评估 |
| 厂区孪生 | 孪生集成协同 | 整合安防监控、出入管理、楼宇管理等模块的实时数据，在孪生模型中实现数据可视化与跨系统协同指挥，支持事件定位与远程操作 |
| 创新技术应用 | 智慧展厅 | 打造厂区数字化展示空间，集成多媒体展示、互动查询设备，展示厂区生产工艺、数字化成果、发展规划等内容 |
| 创新技术应用 | 实时直播 | 通过高清摄像头与直播平台，实现厂区生产现场、展厅、关键区域的实时直播，支持权限分级观看与直播回放 |
| 创新技术应用 | 无人车机 | 部署无人车（配送、巡检）、无人机（航拍、巡检），实现厂区物料配送、设施巡检、安防巡逻的无人化作业，支持远程调度与自主路径规划 |
| 大屏可视化与远程操控 | 大屏分级部署 | 部署中央控制室LED大屏、厂区户外LED大屏，承接应用层各模块数据的可视化展示与远程交互操控 |
| 大屏可视化与远程操控 | 生产监控分屏 | 支持低延迟数据刷新与多数据源集成，实现生产设备运行状态、工艺参数、告警信息的分屏监控，支持告警声光联动 |
| 大屏可视化与远程操控 | 视频与工艺同屏展示 | 支持调取生产区域摄像头视频画面，与工艺参数同屏展示 |
| 大屏可视化与远程操控 | 统一远程操控 | 所有大屏指令由中控机房服务器集中处理，支持基于局域网的安全远程操控，实现分权限、分场景的精细化管控 |
| 大屏可视化与远程操控 | 分级权限操控 | 针对不同大屏配置分级操作权限，核心参数修改需二次授权，操作日志全程留存 |
| 大屏可视化与远程操控 | 大屏网络与安全 | 大屏服务器接入内网专用VLAN，与统一数据服务层通过RESTful API通信；远程操控端口仅开放至指定IP段，启用密码+TOTP二次认证 |
| 大屏可视化与远程操控 | 大屏运维与灾备 | 配置服务器定时自检与异常告警，定期备份大屏数据；户外大屏支持离线模式，断网后可展示预存内容；支持系统快速恢复 |

    - 功能与组织单元映射关系

      - 三大平台映射关系汇总表

| 平台 | 负责部门 | 核心功能域 |
| --- | --- | --- |
| 智慧运营管理平台 | 生产技术部、品控部、市场对接部、应用研发部、安全环保部、财务部、人事行政部 | 企业运营管理、供应链优化、研发、生产执行、质量、实验室、仓储、样品立体库、车辆物流、设备、预测性维护、能源、能碳、安全 |
| 实时工艺控制平台 | 生产技术部 | DCS智能控制、工艺优化、一键启动、黑屏操作、气力传输 |
| 智慧园区平台 | 安全环保部、人事行政部 | 安防监控、出入管理、厂区孪生、信息发布、大屏可视化 |

      - 智慧运营管理平台功能与组织单元映射关系表

| 功能域 | 具体功能 | 负责部门 | 负责岗位 | 协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧运营管理系统支撑 | 实时数据采集与实时数据库、时序数据存储 | 生产技术部 | 中控操作员 | 所有部门 |
|  | 数据智能与AI优化 | 生产技术部 | 工艺技术员 | 安全环保部、品控部 |
|  | 统一数据服务层 | 人事行政部 | 人事专员 | 所有部门 |
|  | 网络安全 | 人事行政部 | 人事专员 | 所有部门 |
|  | 系统通用支撑平台 | 人事行政部 | 人事专员 | 所有部门 |
|  | 数字孪生 | 生产技术部 | 中控操作员 | 安全环保部 |
|  | 工业数据无线通讯 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 所有部门 |
|  | 智能巡检 | 生产技术部 | 生产巡检员 | 安全环保部 |
| 企业运营管理 | 供应链协同与优化 | 生产技术部 | 中控操作员 | 市场对接部、财务部 |
|  | 研发管理 | 应用研发部 | 研发工程师 | 生产技术部、品控部 |
|  | 生产执行管理 | 生产技术部 | 中控操作员 | 市场对接部、品控部 |
|  | 质量管理 | 品控部 | 质量工程师 | 生产技术部、市场对接部 |
|  | 实验室信息管理 | 品控部 | 化验员 | 生产技术部 |
|  | 仓储管理 | 市场对接部 | 物流调度 | 生产技术部、品控部 |
|  | 样品管理 | 品控部 | 化验员 | 生产技术部 |
|  | 车辆物流管理 | 市场对接部 | 物流调度 | 生产技术部 |
|  | 设备管理 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 财务部 |
|  | 预测性维护与健康管理 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 无 |
|  | 能源管理 | 生产技术部 | 中控操作员 | 安全环保部、财务部 |
|  | 能碳精细化管理 | 安全环保部 | 环保专员 | 生产技术部、财务部 |
|  | 安全管理 | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部、人事行政部 |
|  | 与其它业务系统协同 | 人事行政部 | 人事专员 | 所有部门 |
| 供应链优化与协同 | 数据集成与管理平台 | 生产技术部 | 中控操作员 | 市场对接部、财务部 |
|  | 供应链驾驶舱 | 生产技术部 | 中控操作员 | 市场对接部、财务部 |
|  | 采购决策优化模块 | 市场对接部 | 物流调度 | 财务部、生产技术部 |
|  | 安全库存优化模块 | 市场对接部 | 物流调度 | 生产技术部 |
|  | 精益生产排程模块 | 生产技术部 | 中控操作员 | 市场对接部 |
|  | 统计与成本核算分析模块 | 财务部 | 成本会计 | 生产技术部、市场对接部 |
|  | 供应链全程追溯与协同分析模块 | 生产技术部 | 中控操作员 | 品控部、市场对接部 |
| 研发管理 | 需求与立项管理 | 应用研发部 | 研发工程师 | 市场对接部、财务部 |
|  | 配方与工艺研发 | 应用研发部 | 研发工程师 | 生产技术部、品控部 |
|  | 配方与工艺发布 | 应用研发部 | 配方管理员 | 生产技术部、品控部、财务部 |
|  | 变更与版本管理 | 应用研发部 | 配方管理员 | 生产技术部、品控部 |
|  | 研发项目管理 | 应用研发部 | 研发工程师 | 所有部门 |
| 生产执行管理 | 计划与调度管理 | 生产技术部 | 中控操作员 | 市场对接部 |
|  | 配方与工艺执行 | 生产技术部 | 工艺技术员 | 应用研发部 |
|  | 生产执行与协同 | 生产技术部 | 中控操作员 | 无 |
|  | 物料协同与消耗管理 | 生产技术部 | 中控操作员 | 市场对接部 |
|  | 质量联动与数据采集 | 生产技术部 | 中控操作员 | 品控部 |
|  | 追溯与分析 | 生产技术部 | 工艺技术员 | 品控部、市场对接部 |
|  | 无纸化管理 | 生产技术部 | 生产巡检员 | 无 |
| 质量管理 | 质量基准与标准管理 | 品控部 | 质量工程师 | 生产技术部、人事行政部 |
|  | 检验执行与闭环 | 品控部 | 化验员 | 生产技术部、市场对接部 |
|  | 统计过程控制 | 品控部 | 质量工程师 | 生产技术部 |
|  | 不合格品与变更管理 | 品控部 | 质量工程师 | 生产技术部、安全环保部、应用研发部 |
|  | 供应商质量管理 | 品控部 | 质量工程师 | 市场对接部 |
|  | 客户质量管理 | 品控部 | 质量工程师 | 市场对接部 |
|  | 质量数据分析 | 品控部 | 质量工程师 | 生产技术部 |
|  | 质量成本管理 | 品控部 | 质量工程师 | 财务部、生产技术部 |
|  | 质量体系与审核 | 品控部 | 质量工程师 | 所有部门、人事行政部 |
|  | 文件与计量管理 | 品控部 | 化验员 | 人事行政部、生产技术部 |
| 实验室管理 | 基础数据管理 | 品控部 | 质量工程师 | 人事行政部 |
|  | 检测业务管理 | 品控部 | 化验员 | 生产技术部 |
|  | 异常管理 | 品控部 | 质量工程师 | 生产技术部 |
|  | 仪器数据采集 | 品控部 | 化验员 | 人事行政部 |
|  | 资源管理 | 品控部 | 化验员 | 人事行政部、生产技术部 |
|  | 实验室体系管理 | 品控部 | 质量工程师 | 所有部门 |
|  | 质量统计分析 | 品控部 | 质量工程师 | 生产技术部 |
|  | 移动应用 | 品控部 | 化验员 | 无 |
| 仓储管理 | 基础数据与主数据管理 | 市场对接部 | 物流调度 | 生产技术部、品控部 |
|  | 入库管理 | 市场对接部 | 物流调度 | 品控部、生产技术部 |
|  | 在库管理 | 市场对接部 | 物流调度 | 生产技术部 |
|  | 出库管理 | 市场对接部 | 物流调度 | 生产技术部 |
|  | 备品备件管理 | 市场对接部 | 物流调度 | 生产技术部 |
|  | 罐区管理 | 市场对接部 | 物流调度 | 生产技术部 |
|  | 报表与分析 | 市场对接部 | 物流调度 | 财务部 |
|  | 系统管理与配置 | 人事行政部 | 人事专员 | 所有部门 |
| 样品立体库 | 基础数据管理 | 品控部 | 化验员 | 生产技术部 |
|  | 出入库管理 | 品控部 | 化验员 | 生产技术部 |
|  | 库存管理 | 品控部 | 化验员 | 无 |
|  | 自动化搬运 | 品控部 | 化验员 | 无 |
|  | 控制系统 | 品控部 | 化验员 | 人事行政部 |
|  | 辅助设备 | 品控部 | 化验员 | 安全环保部 |
|  | 集成接口 | 品控部 | 质量工程师 | 人事行政部 |
| 车辆物流管理 | 统一物流协同与预约管理 | 市场对接部 | 物流调度 | 生产技术部 |
|  | 入厂自动化执行与安全管理 | 市场对接部 | 物流调度 | 安全环保部 |
|  | 出厂管理与电子凭证服务 | 市场对接部 | 物流调度 | 安全环保部 |
|  | 在途跟踪与承运商协同 | 市场对接部 | 物流调度 | 无 |
|  | 液体辅料与成品灌装管理 | 市场对接部 | 物流调度 | 生产技术部 |
|  | 物流运营分析与优化 | 市场对接部 | 物流调度 | 财务部 |
|  | 集成与数据架构 | 市场对接部 | 物流调度 | 人事行政部 |
| 设备管理 | 设备前期管理 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 财务部 |
|  | 设备档案与台账管理 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 财务部、市场对接部 |
|  | 预防性维护管理 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 市场对接部 |
|  | 检维修管理 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 市场对接部 |
|  | 设备运行管理 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 无 |
|  | 特种设备与测量设备管理 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 品控部 |
|  | 专项管理 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 安全环保部 |
|  | 点巡检管理 | 生产技术部 | 生产巡检员 | 安全环保部 |
|  | 统计分析与决策支持 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 财务部 |
|  | 与PHM系统协同 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 无 |
|  | 集成与数据架构 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 人事行政部 |
| 预测性维护 | 统一数据接入与特征工程 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 人事行政部 |
|  | 多模型智能分析引擎 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 无 |
|  | 健康评估与预警管理 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 安全环保部 |
|  | 故障知识库与案例管理 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 无 |
|  | 与EAM系统协同 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 无 |
|  | 集成接口 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 人事行政部 |
| 能源管理 | 能源计量与数据管理 | 生产技术部 | 中控操作员 | 安全环保部 |
|  | 能源监控与运行管理 | 生产技术部 | 中控操作员 | 生产技术部（EAM） |
|  | 能源统计分析 | 生产技术部 | 工艺技术员 | 财务部、品控部 |
|  | 能源计划与平衡 | 生产技术部 | 中控操作员 | 市场对接部（SCOS） |
|  | 能源分析与优化 | 生产技术部 | 工艺技术员 | 安全环保部 |
|  | 能源驾驶舱 | 生产技术部 | 中控操作员 | 所有部门 |
|  | 集成接口 | 生产技术部 | 中控操作员 | 所有部门 |
| 能碳精细化管理 | 碳数据治理与核算引擎 | 安全环保部 | 环保专员 | 生产技术部、市场对接部 |
|  | 碳资产与市场履约管理 | 安全环保部 | 环保专员 | 财务部 |
|  | 内部碳定价与成本分摊 | 安全环保部 | 环保专员 | 财务部、生产技术部 |
|  | 产品碳足迹与绿色供应链 | 安全环保部 | 环保专员 | 市场对接部 |
|  | 减排项目管理与MRV | 安全环保部 | 环保专员 | 财务部 |
|  | 能碳协同优化智能引擎 | 安全环保部 | 环保专员 | 生产技术部、市场对接部 |
|  | 集成接口 | 安全环保部 | 环保专员 | 人事行政部 |
| 安全管理 | 三维可视化与态势呈现 | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部 |
|  | 安全基础信息管理 | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部、人事行政部 |
|  | 安全实时监控管理 | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部、人事行政部 |
|  | 特殊作业全过程管理 | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部、人事行政部 |
|  | 作业计划预约 | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部 |
|  | 作业管理基础服务数据库 | 安全环保部 | 安全员 | 人事行政部 |
|  | 人员定位管理 | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部、人事行政部 |
|  | 双重预防机制管理 | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部、人事行政部 |
|  | 包保责任履职 | 安全环保部 | 安全员 | 人事行政部 |
|  | 教育培训管理 | 安全环保部 | 安全员 | 人事行政部 |
|  | 承包商管理 | 安全环保部 | 安全员 | 市场对接部、人事行政部 |
|  | 智能巡检管理 | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部 |
|  | 安全全要素管理 | 安全环保部 | 安全员 | 所有部门 |
|  | 安全生产预警分析 | 安全环保部 | 安全员 | 无 |
|  | 动态风险管理 | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部 |
|  | 自我测评与诊断 | 安全环保部 | 安全员 | 人事行政部 |
|  | 合规性动态对标 | 安全环保部 | 安全员 | 无 |
|  | 智能物流运输监管 | 安全环保部 | 安全员 | 市场对接部 |
|  | 智能安全隐患排查治理 | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部、人事行政部 |
|  | 集成接口 | 安全环保部 | 安全员 | 所有部门 |

      - 实时工艺控制平台功能与组织单元映射关系表

| 功能域 | 具体功能 | 负责部门 | 负责岗位 | 协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时工艺控制 | 工段实时智能控制 | 生产技术部 | 中控操作员 | 无 |
|  | 工艺参数协同优化 | 生产技术部 | 工艺技术员 | 无 |
|  | 在线质量监测与软测量 | 生产技术部 | 中控操作员 | 品控部 |
|  | 工艺安全与联锁控制 | 生产技术部 | 中控操作员 | 安全环保部 |
|  | 工艺知识库管理 | 生产技术部 | 工艺技术员 | 无 |
|  | 工程标准化 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 人事行政部 |
|  | 一键启动 | 生产技术部 | 中控操作员 | 无 |
|  | 黑屏操作 | 生产技术部 | 中控操作员 | 无 |
|  | 集中监控与异构系统融合 | 生产技术部 | 中控操作员 | 无 |
|  | 故障管理 | 生产技术部 | 设备维护工程师 | 无 |
|  | 人机界面 | 生产技术部 | 中控操作员 | 无 |
|  | 气力样品自动传输 | 生产技术部 | 生产巡检员 | 品控部 |

      - 数字化厂区平台功能与组织单元映射关系表

| 功能域 | 具体功能 | 负责部门 | 负责岗位 | 协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区数字化 | 安防监控 | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部 |
|  | 出入管理 | 安全环保部 | 安全员 | 人事行政部、市场对接部 |
|  | 厂区管理（巡更围栏、广播系统） | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部 |
|  | 楼宇管理（会议系统、低碳管理） | 人事行政部 | 人事专员 | 生产技术部（EMS） |
|  | 信息发布 | 人事行政部 | 人事专员 | 所有部门 |
|  | 厂区孪生（三维建模、规划模拟、虚拟仿真、孪生集成协同） | 安全环保部 | 安全员 | 生产技术部 |
|  | 创新技术应用（智慧展厅、实时直播、无人车机） | 人事行政部 | 人事专员 | 安全环保部 |
|  | 大屏可视化与远程操控 | 人事行政部 | 人事专员 | 生产技术部、安全环保部 |

  - 数据视图设计

    - 核心数据实体定义

| 数据实体 | 说明 | 核心属性 | 来源系统 | 主责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料主数据 | 原料、辅料、包材、备品备件等 | 物料编码、名称、规格、单位、物料组、存储条件 | SAP（集团下发）+ 工厂补充 | 市场对接部 |
| 产品主数据 | 果葡糖浆、麦芽糖浆等成品 | 产品编码、名称、规格、保质期、存储要求 | PLM → SAP | 应用研发部 |
| 设备主数据 | 主设备（从集团下发）+ 备品备件（工厂自建） | 设备编码、名称、型号、位置、参数、维护周期 | SAP（主设备）+ EAM（扩展） | 生产技术部 |
| 储罐主数据 | 成品/半成品储罐 | 储罐编码、容量、介质、清洁周期、当前物料 | WMS/EAM | 市场对接部 |
| 库位主数据 | 原料库、成品库、备件库等库位 | 库位编码、类型、容量、位置坐标 | WMS | 市场对接部 |
| 工单数据 | 生产工单、维修工单、检验工单 | 工单号、类型、状态、计划时间、实际时间 | MES/EAM/LIMS | 生产技术部 |
| 批次数据 | 原料批次、生产批次、成品批次 | 批次号、物料编码、数量、生产日期、质量状态 | MES/WMS | 生产技术部 |
| 质量数据 | 检测结果、检验报告、质量标准 | 检测项目、结果值、标准范围、合格判定 | LIMS/QMS | 品控部 |
| 订单数据 | 销售订单、采购订单 | 订单号、客户/供应商、物料、数量、交期 | SAP/CRM | 市场对接部 |
| 工艺数据 | 配方、工艺参数、SOP | 配方编码、工艺路线、参数值、版本号 | PLM/MES | 应用研发部 |
| 能源数据 | 水、电、汽消耗数据 | 计量点、能耗值、时间、工序/设备 | EMS | 生产技术部 |
| 碳排数据 | 碳排放量、碳足迹 | 排放源、排放量、核算周期、碳价 | ECMS | 安全环保部 |
| 安全数据 | 隐患记录、报警记录、人员定位 | 隐患描述、风险等级、报警时间、处理状态 | SMS | 安全环保部 |
| 人员数据 | 员工信息、资质证书 | 人员编码、姓名、部门、岗位、证书有效期 | HR（集团下发） | 人事行政部 |
| 物流数据 | 车辆信息、运输轨迹、预约信息 | 车牌号、司机、运输路线、预约时间 | TMS | 市场对接部 |
| 供应商/客户数据 | 供应商、客户基础信息 | 编码、名称、等级、银行账户 | SAP（集团下发） | - |

    - 数据流向与集成全景图

      - 总体数据流向架构

本项目数据流向遵循“源头录入、按需分发、全局共享”的原则，形成“集团层 → 工厂统一数据服务层 → 业务系统层 → 协同反馈”的四级数据架构图。

      - 核心数据流向详解

- 计划层数据流向（SAP → SCOS → MES）

| 步骤 | 数据方向 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAP → SCOS | 月度/周度主生产计划、物料需求计划 | 集团SAP下发生产计划 |
| 2 | SCOS → MES | 日/班次工单计划（工单号、规格、数量、起止时间） | SCOS排产优化后下发 |
| 3 | MES → SCOS | 实际生产进度、完工数量、物料消耗 | 执行反馈，闭环优化 |

- 研发数据流向（PLM → MES/QMS）

| 步骤 | 数据方向 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLM → MES | 配方、工艺参数、SOP | 研发成果下发生产 |
| 2 | PLM → QMS | 质量标准、检验规范 | 研发成果下发质量 |
| 3 | MES/QMS → PLM | 生产数据、质量数据 | 研发优化反馈 |

- 生产执行数据流向（MES ↔ 各系统）

| 数据方向 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MES → WMS | 领料申请、成品入库申请 | 触发仓储作业 |
| WMS → MES | 领料确认、入库确认 | 仓储作业反馈 |
| MES → LIMS/QMS | 检验任务触发、批次信息 | 触发质量检测 |
| LIMS/QMS → MES | 检测结果、合格判定 | 质量反馈，决定放行 |
| MES → EAM | 设备运行数据、故障报警 | 触发设备维护 |
| EAM → MES | 设备状态（可用/故障） | 设备状态同步 |
| MES → EMS | 生产工单启停、负荷数据 | 能耗归集 |
| MES → SCOS | 生产进度、完工数据 | 计划跟踪 |

- 仓储物流数据流向（WMS/TMS ↔ 各系统）

| 数据方向 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SAP → WMS | 采购订单、销售订单 | 订单驱动仓储作业 |
| WMS → TMS | 发货计划、装车指令 | 触发物流作业 |
| TMS → WMS | 车辆到达、装车完成 | 物流作业反馈 |
| WMS → QMS | 待检物料信息 | 触发原料检验 |
| QMS → WMS | 合格/不合格判定 | 决定入库或退货 |

- 质量数据流向（LIMS/QMS ↔ 各系统）

| 数据方向 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MES → LIMS | 取样任务、批次信息 | 触发过程检验 |
| LIMS → MES | 检测结果、合格判定 | 生产放行依据 |
| LIMS → QMS | 检测报告、OOS/OOT | 质量管理闭环 |
| QMS → SCOS | 质量成本、供应商绩效 | 供应链优化输入 |
| QMS → WMS | 物料质量状态 | 入库/出库控制 |

- 设备数据流向（EAM/PHM ↔ 各系统）

| 数据方向 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MES → EAM | 设备运行状态、故障报警 | 触发维护工单 |
| PHM → EAM | 健康预警、预测性维护建议 | 自动生成工单 |
| EAM → MES | 设备可用状态 | 生产排程依据 |
| EAM → SCOS | 设备产能、OEE | 排产约束条件 |

- 能源与碳数据流向（EMS/ECMS ↔ 各系统）

| 数据方向 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MES → EMS | 生产工单、工序启停 | 能耗归集到工单 |
| EMS → ECMS | 能耗数据（水电气汽） | 碳排核算基础 |
| ECMS → SCOS | 碳成本、碳排数据 | 低碳排产决策 |
| EMS → SAP | 能耗成本 | 财务成本归集 |

- 安全数据流向（SMS ↔ 各系统）

| 数据方向 | 数据内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DCS/GDS → SMS | 工艺超限、气体报警 | 安全事件触发 |
| SMS → MES | 安全报警、紧急停机指令 | 生产联锁控制 |
| SMS → 人员定位 | 报警区域人员分布 | 应急疏散指引 |

      - 系统集成全景图

| 系统 | 上游数据来源 | 下游数据去向 | 核心集成接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAP（集团） | 无 | SCOS、WMS、EAM、HR | 物料/供应商/客户/设备/人员主数据下发 |
| SCOS | SAP、MES、WMS、QMS、ECMS | MES、CRM、SAP | 生产计划、排产工单、成本数据、碳成本 |
| PLM | LIMS、QMS、MES | MES、QMS | 配方下发、工艺参数、质量标准 |
| MES | SCOS、PLM、WMS、LIMS、EAM | SCOS、WMS、LIMS、EAM、EMS | 工单执行、物料协同、质量联动、设备状态 |
| LIMS/QMS | MES、WMS、PLM | MES、WMS、SCOS、PLM | 检测结果、质量判定、质量成本 |
| WMS | SAP、MES、QMS、TMS | MES、QMS、TMS、SAP | 入库、出库、库存、装车 |
| TMS | WMS、SCOS | WMS、司机APP | 车辆调度、在途跟踪 |
| EAM/PHM | MES、PHM | MES、SCOS | 设备状态、维护工单、OEE |
| EMS | MES、DCS | ECMS、SAP | 能耗数据、能效分析 |
| ECMS | EMS、MES、SCOS | SCOS、SAP | 碳排核算、碳成本 |
| SMS | DCS、GDS、人员定位 | MES、门禁、广播 | 安全报警、应急联动 |
| HR（集团） | 无 | 各业务系统 | 人员主数据下发 |

      - 数据流向核心原则

源头唯一：每一类数据只有一个权威来源（如物料主数据来自SAP，工单数据来自MES）

按需分发：数据通过统一数据服务层按需分发给消费系统

实时优先：关键业务数据（如工单、质量判定）采用实时接口同步

闭环反馈：执行结果必须反馈至源头系统，形成管理闭环

    - 主数据管理体系设计

      - 主数据来源与分工

本项目主数据管理遵循“源头唯一、分级维护、协同共享”的原则。企业级主数据由集团SAP统一下发，工厂级扩展数据由各业务部门在本地系统中补充维护，确保数据标准统一与工厂灵活性的平衡。

各类主数据的来源、责任部门及维护方式如下：

| 主数据类型 | 来源 | 维护责任 | 维护方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料主数据（基础信息） | 集团SAP下发 | 集团 | 只读同步 | 物料编码、名称、规格、单位、物料组等 |
| 物料主数据（工厂扩展） | 工厂补充 | 市场对接部 | 本地维护 | 仓储属性（存储条件、码放规则）、工艺参数（投料比例、损耗率）等 |
| 供应商主数据 | 集团SAP下发 | 集团 | 只读同步 | 供应商编码、名称、等级、银行账户等 |
| 客户主数据 | 集团SAP下发 | 集团 | 只读同步 | 客户编码、名称、信用额度等 |
| 人员主数据 | 集团HR下发 | 集团/人事行政部 | 只读同步 | 人员编码、姓名、部门、岗位、资质证书等 |
| 设备主数据（主设备） | 集团SAP下发 | 集团 | 只读同步 | 设备编码、名称、型号、位置等 |
| 设备主数据（工厂扩展） | 工厂补充 | 生产技术部 | 本地维护 | 维护周期、备件清单、工艺参数、点检标准等 |
| 备品备件主数据 | 工厂创建 | 市场对接部 | 本地维护 | 备件编码、名称、规格、库存信息等 |
| 库位主数据 | 工厂创建 | 市场对接部 | 本地维护 | 库位编码、类型、容量、位置坐标、条码/RFID标签 |
| 储罐主数据 | 工厂创建 | 市场对接部 | 本地维护 | 储罐编码、容量、介质、清洁周期、当前物料批次 |
| 检测项目主数据 | 工厂创建 | 品控部 | 本地维护 | 检测项目编码、标准值、上下限、单位、检测方法 |
| 工艺配方主数据 | 工厂创建 | 应用研发部 | 本地维护 | 配方编码、原料比例、工艺参数、版本号、生效日期 |

      - 主数据同步机制

- 总体架构图

- 同步方式

| 数据类型 | 同步方式 | 同步频率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料主数据（基础） | API/IDoc | 实时/定时（每小时） | 集团SAP主动推送或工厂定时拉取 |
| 供应商/客户主数据 | API/IDoc | 实时/定时（每小时） | 集团SAP主动推送或工厂定时拉取 |
| 设备主数据（主设备） | API/IDoc | 实时/定时（每小时） | 集团SAP主动推送或工厂定时拉取 |
| 人员主数据 | API | 定时（每日） | 集团HR系统定时同步 |
| 工厂扩展属性 | 本地维护 | 实时 | 各业务系统直接维护，不同步至集团 |

- 数据映射关系

工厂扩展属性通过“外部编码”字段与集团SAP主数据进行关联：

| 本地字段 | 关联字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 物料编码（工厂扩展） | SAP物料编码 | 一对一关联 |
| 设备编码（工厂扩展） | SAP设备编码 | 一对一定位 |
| 人员编码（工厂扩展） | HR人员编码 | 一对一定位 |

      - 工厂扩展属性管理

- 扩展属性范围

| 主数据 | 扩展属性示例 | 维护系统 | 责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 存储条件（温度、湿度）、码放规则、投料顺序、损耗率 | WMS/MES | 物流调度/中控操作员 |
| 设备 | 维护周期、点检标准、备件清单、工艺参数上下限 | EAM | 设备维护工程师 |
| 库位 | 库位条码/RFID、容量上限、允许存放的物料类型 | WMS | 物流调度 |
| 储罐 | 清洁周期、当前物料批次、液位报警阈值 | WMS | 物流调度 |
| 检测项目 | 标准值、警戒限、行动限、检测设备、SOP | LIMS | 质量工程师 |
| 配方 | 原料替代规则、工艺参数、版本生效日期 | PLM | 配方管理员 |

- 扩展属性维护流程

      - 主数据编码规范

- 集团统一下发数据的编码

| 数据类型 | 编码规则 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料编码 | 集团统一编码规则 | 按集团规范 | 只读，不修改 |
| 设备编码 | 集团统一编码规则 | 按集团规范 | 只读，不修改 |
| 人员编码 | 集团统一编码规则 | 按集团规范 | 只读，不修改 |
| 供应商/客户编码 | 集团统一编码规则 | 按集团规范 | 只读，不修改 |

- 工厂自建主数据编码规则（建议）

| 数据类型 | 编码规则 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 库位编码 | 仓库代码 + 区域代码 + 排 + 层 + 位 | WH-A-01-02-03 | 层次化统一编码 |
| 储罐编码 | TK + 车间代码 + 序号 | TK-PR-01 | 果糖线储罐1号 |
| 备品备件编码 | SP + 分类码 + 流水号 | SP-E-000123 | E类为电气备件 |
| 检测项目编码 | TEST + 工序代码 + 序号 | TEST-LQ-001 | 液化工序检测项 |
| 配方编码 | FORM + 产品代码 + 版本号 | FORM-F42-V2 | F42果糖配方V2 |

      - 主数据质量与运维机制

- 责任分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 集团SAP主数据团队 | 负责企业级主数据的创建、变更、废止，确保源头准确 |
| 工厂统一数据服务层管理员 | 负责主数据同步监控、异常处理、映射关系维护 |
| 各业务部门（市场对接部、生产技术部、品控部等） | 负责工厂扩展属性的维护，确保数据及时、准确 |
| 人事行政部 | 负责人员主数据的同步监控和权限分配 |

- 数据质量监控

| 监控项 | 监控方式 | 处理机制 |
| --- | --- | --- |
| 同步失败 | 系统自动告警 | 通知管理员人工处理 |
| 扩展属性缺失 | 定期报表检查 | 通知责任部门补充 |
| 数据不一致 | 定期对账 | 分析原因，修正源头 |
| 编码重复 | 系统唯一性校验 | 创建时自动拦截 |

- 变更管理

集团主数据变更：集团SAP变更后自动同步至工厂，工厂系统自动更新，变更历史可追溯

工厂扩展属性变更：业务部门在线申请，经审批后生效，变更记录留痕

紧急变更：支持紧急变更流程，事后补审批

  - 资源视图设计

资源视图聚焦智能工厂的物理资产、人力资源和公用工程资源三大要素，明确各类资源的数字化映射方式、配置模型和管理机制，为后续系统集成、运维管理和持续优化提供基础框架。

    - 物理资产数字化映射模型

物理资产数字化映射的核心目标是实现工厂所有物理资产（设备、储罐、管道、库位、仪表等）在数字世界中的唯一标识、实时同步和状态可溯，为数字孪生、设备管理、能源管理等系统提供统一的资产底座。

      - 映射范围与分类

| 资产类别 | 说明 | 示例 | 数字化方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 直接参与生产工艺过程的设备 | 液化罐、糖化罐、蒸发器、异构柱、色谱分离装置、包装机等 | 设备编码 + IoT传感器 + 三维模型 |
| 储罐 | 用于存储原料、中间品、成品的罐体 | 淀粉筒仓、果糖储罐、麦芽糖储罐、待检罐等 | 储罐编码 + 液位/温度/压力传感器 |
| 管道 | 物料、能源输送管线 | 淀粉浆管道、糖液管道、蒸汽管道、压缩空气管道等 | 管道编码 + 流向标识 + 压力/流量监测点 |
| 库位 | 仓储区域的最小管理单元 | 原料库位、成品库位、备件库位等 | 库位编码 + 二维码/RFID标签 |
| 计量仪表 | 用于数据采集的各类仪表 | 流量计、电表、蒸汽表、水表、温度传感器、压力传感器等 | 仪表编码 + 通信协议 + 数据采集网关 |
| 车辆与物流设备 | 厂内物流相关设备 | AGV、叉车、运输车辆、装车鹤管等 | 设备编码 + 定位终端 + 状态传感器 |
| 安防设施 | 安全与环保相关设施 | 摄像头、气体探测器、消防设施、门禁设备等 | 设备编码 + 状态监测 + 联动配置 |

      - 数字化映射方法

（1）唯一标识体系

每类物理资产建立统一的编码规则，确保“一物一码、全厂唯一”。编码规则待调研确定，建议采用以下结构：

| 资产类别 | 编码结构示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 生产设备 | EQ-车间代码-设备类型-序号 | 如 EQ-PR-液化罐-01 |
| 储罐 | TK-产品代码-序号 | 如 TK-F42-01 |
| 库位 | WH-仓库代码-区域-排-层-位 | 如 WH-A-01-02-03 |
| 仪表 | MT-介质类型-序号 | 如 MT-蒸汽-001 |

（2）数字孪生模型

基于三维建模技术，为关键物理资产构建与实物1:1对应的数字孪生模型，包含以下信息维度：

| 维度 | 内容 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 静态属性 | 设备型号、技术参数、安装位置、投产日期 | EAM系统 |
| 实时状态 | 运行参数、启停状态、健康指数 | IoT平台/PHM系统 |
| 维护履历 | 维修记录、保养记录、备件更换记录 | EAM系统 |
| 关联关系 | 上下游设备、物料流向、控制逻辑 | MES/DCS |

（3）IoT数据采集与映射

| 资产类型 | 采集参数 | 采集方式 | 数据用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 温度、压力、转速、振动、电流 | 传感器 + PLC/DCS | 设备监控、预测性维护 |
| 储罐 | 液位、温度、压力 | 液位计/传感器 + DCS | 库存管理、罐区监控 |
| 计量仪表 | 流量、电量、蒸汽量、水量 | 智能仪表 + 数据采集网关 | 能源管理、成本核算 |
| 安防设施 | 视频流、气体浓度、门禁状态 | 摄像头/探测器 + 网络 | 安全监控、报警联动 |

      - 待调研确定事项

| 序号 | 待确定事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全厂设备清单及编码规则 | 需与集团SAP编码保持一致 |
| 2 | 储罐配置清单（数量、容量、介质） | 包括成品罐、待检罐、中间品罐 |
| 3 | 管道数字化建模范围 | 关键物料管道和能源管道 |
| 4 | 库位编码规则及库位数量 | 原料库、成品库、备件库 |
| 5 | 计量仪表部署点位及通信协议 | 确保数据采集全覆盖 |

    - 人力资源技能矩阵模型

人力资源技能矩阵的核心目标是：明确智能工厂各岗位所需的技能、资质和系统操作能力，为人员培训、上岗认证和绩效评估提供依据。

      - 岗位技能矩阵框架

| 岗位 | 核心技能 | 系统操作能力 | 资质认证 | 培训要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控操作员 | 淀粉糖工艺知识、DCS操作、异常处置 | MES、DCS、SCOS、EMS | 工艺操作证（待定） | 岗前培训、定期复训 |
| 生产巡检员 | 现场巡检、设备点检、异常上报 | PDA移动端、MES | 无 | 岗前培训 |
| 小包装操作工 | 包装设备操作、包材管理 | MES、WMS（扫码） | 无 | 岗前培训 |
| 设备维护工程师 | 机械/电气维修、预测性维护、故障诊断 | EAM、PHM | 电工证/特种设备作业证（待定） | 技能培训、厂家培训 |
| 工艺技术员 | 工艺优化、配方管理、数据分析 | PLM、MES、AI优化平台 | 无 | 工艺培训、数据分析培训 |
| 化验员 | 理化检测、仪器操作、LIMS使用 | LIMS、QMS | 检验员证（待定） | 检测方法培训、LIMS培训 |
| 质量工程师 | 质量管理、体系审核、CAPA | QMS、LIMS | 内审员证（待定） | 质量体系培训 |
| 安全员 | 安全管理、隐患排查、应急响应 | SMS、人员定位、GDS | 安全管理员证（待定） | 安全培训、应急演练 |
| 环保专员 | 环保监测、碳排核算、合规上报 | ECMS | 无 | 环保法规培训 |
| 研发工程师 | 配方研发、工艺设计、实验管理 | PLM、LIMS | 无 | 研发流程培训 |
| 配方管理员 | 配方维护、版本管理、变更控制 | PLM | 无 | PLM培训 |
| 物流调度 | 仓储管理、车辆调度、WMS/TMS操作 | WMS、TMS | 叉车证（如需操作） | WMS/TMS培训 |
| 销售内勤 | 订单管理、客户对接 | CRM、SCOS | 无 | CRM培训 |
| 成本会计 | 成本核算、财务分析 | ERP | 会计证 | 成本核算培训 |
| 人事专员 | 权限管理、人员信息维护 | HR模块、各系统权限管理 | 无 | 系统权限培训 |

      - 技能与系统操作能力矩阵

| 系统 | 需要操作该系统的岗位 | 操作权限等级 |
| --- | --- | --- |
| MES | 中控操作员、生产巡检员、小包装操作工、工艺技术员 | 执行/查询/分析 |
| DCS | 中控操作员 | 执行/监控 |
| SCOS | 中控操作员、销售内勤 | 查询/执行 |
| WMS | 物流调度、小包装操作工 | 执行/查询 |
| TMS | 物流调度 | 执行/查询 |
| LIMS | 化验员、质量工程师 | 执行/分析 |
| QMS | 质量工程师、化验员 | 执行/分析 |
| EAM | 设备维护工程师 | 执行/查询 |
| PHM | 设备维护工程师 | 查询/分析 |
| PLM | 研发工程师、配方管理员、工艺技术员 | 执行/查询 |
| EMS | 中控操作员、工艺技术员 | 查询/分析 |
| ECMS | 环保专员 | 执行/查询 |
| SMS | 安全员 | 执行/查询 |
| CRM | 销售内勤 | 执行/查询 |
| ERP | 成本会计 | 查询/分析 |

      - 待调研确定事项

| 序号 | 待确定事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各岗位的具体资质证书要求 | 如中控操作员是否需要工艺操作证 |
| 2 | 岗位定编人数 | 各岗位的编制人数 |
| 3 | 培训计划和考核标准 | 岗前培训、定期复训的具体安排 |
| 4 | 岗位胜任力评估模型 | 如何评估岗位人员是否胜任 |

    - 能源与公用工程资源配置模型

能源与公用工程资源配置模型的核心目标是：明确工厂各类能源介质（水、电、汽、压缩空气等）的供应能力、分配逻辑和监控方式，为能源管理、成本核算和节能优化提供基础。

      - 能源介质配置总览

| 能源介质 | 供应来源 | 主要用途 | 计量方式 | 监控系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 市政电网（待确认是否有应急电源） | 全厂设备、照明、空调等 | 各级电表 | EMS |
| 蒸汽 | 待确认（自备锅炉/外购蒸汽） | 液化、糖化、蒸发、杀菌等 | 蒸汽流量计 | EMS/DCS |
| 水 | 市政供水（待确认是否有自备井） | 工艺用水、清洗、冷却、生活用水 | 水表 | EMS |
| 压缩空气 | 空压站 | 气动阀门、仪表用气、气力输送 | 压缩空气流量计 | EMS/DCS |
| 其他 | 待确认（氮气、冷冻水等） | 待确认 | 待确认 | 待确认 |

      - 能源计量网络

建立“工厂级 → 车间级 → 产线级 → 设备级”四级计量网络，实现能源消耗的精细化管理：

| 层级 | 范围 | 计量点 | 数据用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工厂级 | 全厂总入口 | 总电表、总水表、总蒸汽表 | 工厂总能耗统计、对外报送 |
| 车间级 | 各生产车间 | 车间电表、车间水表、车间蒸汽表 | 车间能耗考核 |
| 产线级 | 果糖线、麦芽糖线 | 产线电表、产线蒸汽表 | 产线单耗分析 |
| 设备级 | 重点耗能设备 | 设备电表、流量计 | 设备能效监控、节能优化 |

      - 公用工程资源配置

公用工程系统配置及相关信息表

| 公用工程系统 | 配置内容 | 监控参数 | 待确定事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电系统 | 变压器、配电柜、UPS/发电机（如有） | 电压、电流、功率因数、负荷率 | 总装机容量、应急电源配置 |
| 供水系统 | 水泵、水处理设备、循环水系统 | 流量、压力、水质 | 水源类型、水处理能力 |
| 供汽系统 | 锅炉（如有）或外购蒸汽接口 | 压力、温度、流量 | 蒸汽来源、压力等级 |
| 压缩空气系统 | 空压机、干燥机、储气罐 | 压力、流量、露点 | 空压机配置、供气能力 |
| 冷却系统 | 冷却塔、冷冻机（如有） | 温度、流量 | 冷却介质类型、循环能力 |

      - 能源分配逻辑

| 用户 | 能源需求 | 优先级 | 分配原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产线（果糖/麦芽糖） | 电、蒸汽、水 | 最高 | 保障连续生产，优先供应 |
| 公辅系统 | 电、水 | 高 | 保障生产辅助，可适当调节 |
| 环保设施 | 电 | 高 | 合规要求，必须保障 |
| 仓储物流 | 电 | 中 | 可错峰运行 |
| 办公生活 | 电、水 | 低 | 可削峰填谷 |

      - 待调研确定事项

| 序号 | 待确定事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力总装机容量及应急电源配置 | 是否配备UPS、发电机 |
| 2 | 蒸汽来源及供应参数 | 自备锅炉或外购蒸汽，压力/温度等级 |
| 3 | 水处理能力及循环水配置 | 水源、水处理工艺、循环水利用率 |
| 4 | 压缩空气系统配置 | 空压机台数、功率、供气能力 |
| 5 | 峰谷电价时段 | 用于能源成本优化 |
| 6 | 能源消耗基准值 | 各产品/工序的单位能耗基准 |

  - 系统集成视图预设计

    - 供应链优化与协同系统（SCOS）跨系统业务集成视图

| 集成方向 | 集成系统 | 集成方式与标准 | 数据/事件内容 | 业务场景与价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据输入 | 统一数据服务层 | API调用（GET） | 调用聚合数据服务：销售订单、实时库存、生产进度、质量概览、客户主数据等等。 | 为滚动优化提供实时、准确的决策输入，所有优化模块的数据基础。 |
| 数据输入 | 实时数据库 | API调用（GET） | 订阅或获取关键实时指标：在产罐存、关键设备状态、能源瞬时流量。 | 为实时滚动优化提供输入。 |
| 数据输入 | SAP | API调用（GET） | 同步“采购申请/订单”、“生产订单确认”。 | 采购决策优化模块的输出，实现业财闭环。 |
| 数据输出 | SAP | API调用（POST） 或 中间件（IDoc/RFC） | 传递：将优化生成的采购建议转为SAP的采购订单或计划协议；回写生产订单的确认信息（如实际完工数量、时间）。 | 采购决策优化模块的输出，实现从优化建议到实际采购执行的闭环；完成生产执行反馈，实现业财数据同步。 |
| 数据输入 | 客户关系管理系统（CRM） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 接收：“滚动销售预测”、“客户订单变更”事件，获取市场前端需求，作为优化模型的输入。 | 实现需求驱动的供应链优化（市场拉动）。 |
| 数据输出 | 客户关系管理系统（CRM） | 企业服务总线（事件）：发布 或 API调用（POST）发布 | “可供销售量/能力承诺”事件，或更新客户订单的预计交付日期。包含：产品、数量、可承诺的时间窗。 | 实现销售与运营协同：将供应链的实时产能、库存、排产约束转化为对前端的承诺，支撑销售做出可靠承诺，提升客户满意度。 |
| 数据输入 | 生产执行系统（MES） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“生产工单状态变更”、“批次报告”、“物料消耗/产出确认”事件。 | 闭环反馈流：为滚动优化、成本核算、质量追溯提供实际执行数据。 |
| 数据输出 | 生产执行系统（MES） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“生产计划下达”事件，包含经优化后的日/班次生产工单序列、优先级、关键时间窗 | 核心指令流：驱动车间精准执行最优生产计划。 |
| 数据输入 | 质量管理系统（QMS） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅 “原料/成品检验结果”（特别是不合格/超标结果）、“质量预警/投诉” 事件。 | 实时质量风险感知：作为供应链风险模块的核心输入，一旦发现原料或成品质量异常，立即触发风险预警、追溯排查及库存控制流程。 |
| 数据输入 | 质量管理系统（QMS） | API调用（GET） | 查询物料的 “质量标准”、“检验规范”、“供应商质量历史”。 | 为优化提供质量约束：在排产和配方优化时，充分考虑原料的质量等级和工艺的质量要求，确保产品符合标准。 |
| 数据输出 | 质量管理系统（QMS） | 企业服务总线（事件）：发布 | 在质量风险追溯时，发布“库存冻结/释放”建议事件。当原料出现质量风险时，自动建议冻结在途及库存物料。 | 供应链全程追溯模块的联动输出，支撑质量风险快速响应与协同。 |
| 数据输入 | 实验室管理系统 (LIMS) | 企业服务总线 (事件)：订阅 | 订阅 “检验任务完成” 事件，包含：样品ID、检验项目、原始数值结果、检验时间、检测仪器。 | 获取第一手检验数据：为质量判定、风险预警和高级分析提供最及时、最原始的检验数据源，是自动判定和风险计算的基石。 |
| 数据输出 | 实验室管理系统 (LIMS) | API推送 (POST) 或 企业服务总线（事件）：发布 | 创建 “加急检验任务” 或 “抽样指令”。例如：当某批次原料被风险预警时，自动发起对该批次或其关联成品的加严检验。 | 主动式风险防控：基于供应链风险模型的输出，主动驱动物理世界的检验资源，对高风险点进行针对性验证，实现“数据预警”到“物理验证”的闭环。 |
| 数据输入 | 仓储管理系统（WMS） | API调用（GET） 或 企业服务总线（事件）：订阅 | 1. 实时库存快照：所有原料、成品、在制品的当前可用库存、所在库位/罐号、批次信息。 2. 库存移动事件：订阅 “入库确认”、“出库执行” 事件，获取实时消耗与补充数据。 | 提供优化计算的事实基础：实时、准确的库存数据是排产、安全库存计算和发货计划优化的最关键约束条件，确保计划与物理世界一致。 |
| 数据输出 | 仓储管理系统（WMS） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布 “库位与库存预计划” 事件，包含： 1. 罐存目标建议：基于生产计划和发货计划，给出各成品罐/中间罐的建议目标液位/存量。 2. 未来出库/移库计划：未来N小时/天的预计出库订单明细（产品、批次、数量、时间窗）。 3. 关键原料备货指示：对需解包/预处理的原料，提前发出备货指令。 | 驱动预见性仓储作业：让仓库从被动响应出库单，转为主动预知未来需求。可提前协调罐容、安排备货和物流资源，减少生产等待和发货延迟，平滑仓库作业高峰。 |
| 数据输入 | 设备管理系统（EAM） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅 “预防性维护计划发布/确认” 事件。获取事件中包含的：设备/生产线编号、计划停机时间窗口（开始/结束）、维护类型、预计影响产能。 | 实现生产与维护的主动协同：将设备维护计划作为刚性约束纳入排产优化模型，主动避开在关键设备维修期安排高产量任务，或提前备足库存，保障整体生产平稳。 |
| 数据输出 | 设备管理系统（EAM） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布 “生产计划窗口同步” 事件。包含：设备/生产线在未来周期（如一周）内的详细生产计划（如产品、排产时间、强度）。 | 驱动基于生产负荷的精准维护：为EAM系统提供未来生产负荷“蓝图”，使其能将维护窗口精准嵌入生产空闲期，甚至根据生产计划预测设备磨损，动态调整维护策略，实现“产维一体化”精益管理。 |
| 数据输出 | 设备管理系统（EAM） | API推送 (POST) | 传递 “设备性能劣化预警”。基于生产过程数据（如电机电流、振动趋势、能耗）的分析，触发对特定设备的早期性能预警。 | 驱动预测性维护：将生产过程中洞察到的设备潜在问题，主动推送给EAM生成预警工单，实现从“计划维护”到“预测维护”的升级，避免非计划停机。 |
| 数据输入 | 能源管理系统（EMS） | API调用（GET） | 获取：1. 分时能源（电、蒸汽）成本与价格；2. 实时与预测的能源供应情况；3. 主要用能单元的基准能耗。 | 使生产排程与配方优化模型能够综合考虑能源成本波动、供应约束，实现成本最低或能效最高的生产方案。 |
| 数据输出 | 能源管理系统（EMS） | API推送 (POST) 或 企业服务总线（事件）：发布 | 发布 “优化后生产计划能源预测” 或 “需求侧响应计划”。包含：基于优化排程的未来时段（如24小时）预测总负荷曲线、分项能耗。 | 实现能源供需双侧协同：为EMS提供来自生产侧的未来精准用能预测，支撑其进行更优的能源采购，从全局降低用能总成本。 |
| 数据输出 | 供应链驾驶舱 | 内部API / 直接调用 | 提供所有优化结果、KPI数据、预警信息。 | 实现决策可视化。 |
| 数据输入 | 数字孪生系统 | API调用（GET） | 1. 查询空间元数据：设备/资产的三维坐标、模型关联关系。 2. 调用仿真服务：传入生产计划，获取仿真分析报告。 | 获取空间约束与仿真洞察，用于离线规划与验证。 |
| 数据输出 | 数字孪生系统 | 企业服务总线（事件）：发布 或 专有实时数据接口（如WebSocket） | 持续推送“实时业务态势流”。例如： 1. 动态作业状态：各生产线上当前正在执行的工单、产品、进度百分比。 2. 实时物流跟踪：车辆/物料的实时位置、目的地、状态（运输中、等待、装卸）。 3. 动态库存热点：各储罐/库位的实时库存状态（如：高/中/低储量，趋于满罐或空罐）。 4. 实时风险与预警：业务层面的风险预警（如：计划延迟风险、库存短缺风险）及其位置。 | 驱动数字孪生实现“业务逻辑实时可视化”。在三维场景中，不仅能看见设备（数字孪生基础能力），更能实时看见：“哪条线在生产什么、进度如何”、“车在哪、运的什么”、“哪个罐子快满了要优先安排”。这是将业务决策系统与可视化系统深度集成的核心。 |
| 数据输入 | AI平台与智能模型管理 | 模型服务API调用（同步/异步） | 1. 输入：经处理的业务特征数据。例如，传给需求预测模型的是历史销售时序数据；传给质量检测模型的是实时工艺参数向量。 2. 输出：模型的推理结果。例如，未来需求预测值、设备故障概率、质量异常评分、优化方案。 | 注入预测与决策智能：将基于数据的AI预测能力（如需求、故障、质量）无缝嵌入供应链优化流程，使计划与调度具备前瞻性和自适应性 |
| 数据输出 | AI平台与智能模型管理 | API推送（POST） / 模型训练管道 | 1. 反馈推理结果与实际差异：用于模型持续监控与迭代。 2. 提供高质量训练数据集：将中台处理后的规整业务数据（如“计划-执行”偏差数据）反哺给AI平台。 | 驱动AI模型闭环进化：形成“数据 ->模型 -> 应用 -> 反馈”的良性循环，不断提升企业整体智能化水平。 |

    - 研发管理系统（PLM）跨系统业务集成视图

| - 集成方向 | - 集成系统 | - 集成方式与标准 | - 关键数据/业务流 | - 目的与价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 数据输出 | - 统一数据服务层 | - API推送 (POST) | - 发布“产品技术数据包” 的完整快照，作为企业级产品主数据的核心组成部分。 | - 构建权威产品数据资产：为全企业提供唯一、准确、版本受控的产品技术信息查询服务。 |
| - 数据输入 | - 全局供应链优化与协同系统 | - 企业服务总线（事件）：订阅 | - 订阅“资源约束瓶颈预警”与“成本模拟分析报告”事件。报告应包含：因当前产品设计（如复杂配方、长工时）导致的产能瓶颈、成本过高环节、替代原料建议等分析结果。 | - 实现面向制造与成本的设计优化：将供应链端的资源约束和成本压力，反馈至研发设计阶段，推动产品配方与工艺的改进，以提升整体供应链效率和产品毛利。 |
| - 数据输出 | - 全局供应链优化与协同系统 | - API推送 (POST) | - 提供“产品资源消耗标准”。包括：单位产品的标准物料消耗（理论BOM）、标准工时、关键资源约束。 | - 为高级计划与排程提供核心约束：优化系统基于标准配方和资源消耗进行精准的产能模拟、物料需求计划和成本核算。 |
| - 数据输入 | - 客户关系管理系统 (CRM) | - API调用 (GET) / 企业服务总线：订阅 | - 1. 获取“客户需求与反馈”（见CRM规范）。 - 2. 订阅“重大客户投诉”事件，触发技术层面的根源分析。 | - 实现市场驱动的研发：将前端市场需求和客户问题，直接转化为产品改进与新项目立项的输入。 |
| - 数据输出 | - 客户关系管理系统 (CRM) | - 企业服务总线（事件）：发布 | - 发布“产品信息变更” 事件，包括：1. 新产品发布：新产品的技术规格、特性、目标应用。 - 2. 产品升级/变更通知：现有产品在配方、工艺、质量标准上的重大变更（ECN），及其生效日期和过渡方案。3. 产品停产/替代通知。 | - 确保销售信息与研发同步：使销售团队能第一时间掌握最新、最准确的产品技术动态，避免向客户推销已停产或即将变更的产品，并能主动推广新产品和替代方案，提升销售专业性与客户信任度。 |
| - 数据输入 | - 生产执行系统 (MES) | - 企业服务总线（事件）：订阅 | - 订阅 “生产批次报告” 或 “工艺参数归档” 事件。获取内容包括：1. 实际工艺参数值（与CPP对比）。2. 实际物料消耗与收率（与理论BOM对比）。3. 生产过程中的偏离与调整记录。 | - 实现设计到制造的闭环验证与持续改进：通过分析实际生产数据与设计标准的偏差，验证配方的可执行性与稳健性，并为工艺优化、标准修订（如放宽非关键参数）提供实证依据，从而提升生产效率和一次合格率。 |
| - 数据输出 | - 生产执行系统 (MES) | - API推送 (POST) / 企业服务总线（事件）：发布 | - 发布 “产品工艺主数据生效” 事件。推送内容：最新版产品配方（Recipe）、工艺路线、关键工艺参数（CPP）与质量标准（CQA）、物料清单（BOM）。 | - 驱动生产执行：确保生产线严格使用最新、受控的配方与工艺进行生产，是保证产品质量一致性与合规性的基石。 |
| - 数据输入 | - 质量管理系统 (QMS) | - 企业服务总线（事件）：订阅 | - 订阅“质量事故根本原因分析报告”事件，当原因涉及产品设计或工艺标准时。 | - 驱动标准预防性修订：基于质量体系的分析结论，主动更新技术标准，从源头预防问题复发。 |
| - 数据输出 | - 质量管理系统 (QMS) | - 企业服务总线（事件）：订阅 | - 发布 “产品技术标准变更正式生效” 事件。事件应携带：1. 变更对象：涉及的产品、物料、工艺路线。2. 变更内容摘要：更新的质量标准（CQA）、关键工艺参数（CPP）范围、检验方法引用。3. 生效时间及新旧标准过渡规则。 | - 确保质量体系与设计标准实时同步：使QMS中的质量控制计划、检验标准、不合格品判定规则能够依据最新版产品技术标准进行自动或提示性更新，从体系上杜绝依据旧标准检验新产品的风险。 |
| - 数据输入 | - 实验室信息管理系统 (LIMS) | - 企业服务总线（事件）：订阅 | - 订阅 “原料/成品检验结果”，特别是偏离标准或创新实验的数据。 | - 闭合研发验证环：收集实际检验数据，用于验证配方设计、优化工艺参数，并积累研发知识库 |
| - 数据输出 | - 实验室信息管理系统 (LIMS) | - API推送 (POST) | - 同步“产品检验标准与规范”。包括：原料、中间品、成品的检验项目、方法、频率、合格标准。 | - 确保质量检验一致性：使实验室的检验活动与产品设计标准严格对齐，保证质量判定的权威性。 |
| - 数据输入 | - 集团SAP | - API调用 (GET) 或 企业服务总线：订阅 | - 获取“SAP物料主数据状态”。查询或接收SAP物料编码的创建/变更结果（如正式物料号、是否已释放）、以及商业状态（如是否被冻结、价格信息）。 | - 实现技术数据与商业状态的同步：使PLM中的产品设计对象与SAP中的商业对象准确关联，确保研发人员知晓其设计的物料是否已具备可采购或可销售的条件。 |
| - 数据输出 | - 集团SAP | - 调用企业级工作流服务 | - 触发“新建/变更物料主数据”流程。传递新物料或变更物料的核心技术属性（如物料描述、基本单位、物料组）。 | - 驱动商业主数据创建与同步：确保每一个研发产物都能通过规范的商业流程，获得合法的SAP物料编码，打通从研发到采购、生产、销售与财务的全链路 |

    - 生产执行系统（MES）跨系统业务集成视图

| 集成方向 | 集成系统 | 集成方式 | 关键数据/业务流 | 对应业务场景与价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据输入 | 供应链优化系统（SCOS） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅 “生产工单下达/变更” 事件。事件内容包含：工单号、产品、批次、计划产量、优先级、计划开始/结束时间、关键时间窗、配方版本号。 | 接收权威生产指令：作为车间生产的唯一任务来源，驱动MES进行排产调度、资源准备和生产执行。 |
| 数据输出 | 供应链优化系统（SCOS） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“生产工单状态变更”事件。包括：工单开始、暂停、完成、报废等状态，以及实际开始/结束时间、实际产量、良品数量。 | 提供精准进度反馈：为上游系统提供实时生产进度，支撑滚动排产、订单交付跟踪和供应链响应。 |
| 数据输出 | 供应链优化系统（SCOS） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“生产批次报告”事件。包含：批次号、实际工艺参数记录、物料消耗（投料）与产出（收率）数据、能源消耗、设备使用记录、人员操作记录、质量检验关联ID。 | 提供完整执行事实：为成本核算、绩效分析、质量追溯、工艺优化提供最细粒度的生产数据基础。 |
| 数据输入 | 产品生命周期管理系统（PLM） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“产品工艺主数据生效”事件。获取事件中包含的：最新版产品配方、工艺路线、关键工艺参数（CPP）标准、质量标准（CQA）。 | 确保生产依标执行：获取受控的、最新的工艺标准，作为生产设备控制、操作指导和质量判定的唯一技术依据，保证产品质量一致性。 |
| 数据输入 | 仓储管理系统（WMS） | API调用 (GET) | 调用 “物料可用性确认”服务。在工单执行前，确认所需原料的库存位置、批次、数量是否满足，并完成库存预留。 | 实现物料齐套检查：确保“料等工”，避免产线因缺料停机，保障生产连续性。 |
| 数据输出 | 仓储管理系统（WMS） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“物料消耗请求”与“成品产出上报”事件。指导仓库进行原料投料配送，并通知成品已完工入库（包括批次、数量、罐号/托盘号）。 | 驱动物流协同：实现生产与仓储作业的实时联动，拉动原料配送，推动成品入库，确保账实同步。 |
| 数据输入 | 实验室信息管理系统（LIMS） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“检验结果”事件，特别是“原料放行” 与 “质量报警” 结果。 | 实现质量管控：根据原料检验结果决定是否开始生产；根据过程检验结果决定是否调整工艺或暂停生产，落实质量红线控制。 |
| 数据输出 | 实验室信息管理系统（LIMS） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“检验采样请求”事件。根据工艺规则，在生产关键节点（如原料投入后、成品产出时）自动触发，包含：采样点、物料/批次号、检验项目。 | 实现质量检验自动化触发：确保必要的质量检验活动与生产流程强制绑定，不漏检，提升质量控制的及时性与自动化水平。 |
| 数据输入 | 设备管理系统（EAM） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“设备状态变更”事件。如设备计划性停机、故障停机、维修完成恢复可用等状态。 | 实现生产与设备状态联动：在排产与调度时，主动规避不可用设备；在设备故障时，及时调整生产或触发维护流程。 |
| 数据输出 | 设备管理系统（EAM） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“设备运行数据”与“异常事件”。包括设备运行时间、停机时间、故障报警代码、工艺参数（如泵的电流、频率）。 | 提供设备绩效与健康数据：为EAM系统的预防性维护、可靠性分析和维修决策提供直接的运行数据支持。 |
| 数据输出 | 统一数据服务层 | API推送 (POST) / 流式推送 | 提供“生产实时数据流”服务。持续推送关键工艺参数（温度、压力、流量、液位、浓度DE值等）的实时值、时间戳及设备位号。 | 构建企业实时数据基座：为上层监控、分析、优化系统提供统一、干净、带上下文的生产实时数据源。 |
| 数据输入 | 工业物联网平台 | 平台数据服务API / 消息订阅 | 实时采集与监控：1. 设备与工艺实时状态：阀门开关、泵启停、罐液位、实时温度/压力/流量等。 2. 控制回路反馈：关键参数的实际值、控制模式（自动/手动）、报警状态。 3. 工单执行进度：当前执行的步骤、已完成百分比。 4. 报警与事件：设备故障、工艺超限、联锁触发等实时事件。 | 实现生产过程的全景监控与数据获取：为MES提供秒级的现场真实数据，用于生产进度跟踪、实时报警、历史数据记录、以及为上层分析系统提供数据源， |
| 数据输出 | 工业物联网平台 | 调用平台指令下发API (REST/OPC UA) | 下发“生产工单启动包”。内容需包括： 1. 工单标识：唯一工单号、产品代码、批次号。2. 控制配方：指向或包含该批次具体执行的、设备可识别的控制程序名或参数集。 3. 关键工艺参数设定值：如温度、压力、流量、pH值、浓度（DE值）等的目标值及控制上下限。 4. 启停/模式指令：“开始”、“暂停”、“停止”、“归零”等。 | 现生产指令的终极执行：将经过业务系统校验和编排的生产指令，安全、准确、可靠地下发至自动化控制层，驱动设备自动执行，是达成“一键启停”和“黑屏运行”的技术基石。 |
| 数据输入 | 生产执行系统 (MES) | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅 “成品包装下线” 事件。获取：产品批号、箱码/托盘码序列段、数量、包装时间。 | 实现生产到仓储的无缝衔接：自动触发入库接收流程，为即将到达的实物分配资源，减少等待。 |
| 数据输出 | 小包装立体库系统 | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“成品入库预指令”。该指令应在包装线启动前或开始时发出，包含： 1、预期货物信息：产品代码、批次号、预计箱数/托盘数。 2、包装规格：箱型、每箱数量、层级（箱->托盘）。 3、预计到达时间窗及优先级。 4、推荐存储策略：如按批次集中存放、入特定温区库位。 | 驱动立体库进行入库预规划与资源准备：让立体库系统能提前分配最优货位、调度巷道资源，实现“货到即入”，最大化入库效率，避免生产线因仓储未就绪而堵料。 |
| 数据输出 | 调味杀菌工序控制系统 | 工业物联网平台 | 下发“调味杀菌配方工单”。包含： 1. 产品标识：最终产品代码、批次号、客户编码。计划产量、杀菌工艺参数（温度、时间、压力）、上游物料批次号。 2. 配方清单：所需各组分物料（白糖、麦芽糖浆、果葡糖浆、水、添加剂）的目标配比/重量。 3. 物料溯源：各组分指定的来源罐号/批次号（如：果葡糖浆来自TK-101，批次B20241001）。 4. 工艺参数：杀菌温度、时间、搅拌速度等。 5. 产出目标：计划产量。 | 确保食品安全关键控制点（CCP）受控执行：将标准工艺参数直接下达至设备，保证每批次产品均经过合规杀菌，记录不可篡改的操作依据。 驱动柔性化、客户定制化生产：将客户订单需求转化为可执行的精准配方指令，确保不同配比的产品能按需生产，并实现从原料到成品的全链路批次追溯。 |
| 数据输入 | 调味杀菌工序控制系统 | 工业物联网平台 | 接收包括： 1. 实际物料消耗：各组分物料的实际投料量、来源罐/批次。 2. 实际工艺参数：杀菌过程曲线。 3. 实际产出：成品产量、转入的成品罐号。 4. 质量关键点数据：如混合后的初始糖度、pH值。 5.批次开始/结束时间、设备状态、任何报警与偏离记录。接收 “调味杀菌执行报告”。 | 实现CCP点监控与合规证据采集：获取第一手杀菌过程数据，用于质量追溯、合规报告，并在出现偏差时自动触发质量警报。 实现配方执行监控与成本归集：精准收集实际物料消耗，用于成本核算和配方符合性分析；获取过程数据，保障质量并形成完整生产档案。 |
| 数据输出 | 小包装灌装线控制系统 | 工业物联网平台 | 下发“灌装工单”。包含：批次号、产品代码、灌装规格、目标瓶数/重量、灌装头参数、关联的追溯码段。 | 驱动精准灌装与“一物一码”绑定：确保灌装规格准确，并将产品批次信息与每一个最小销售单元的瓶/袋码提前关联，为全程追溯奠定基础 |
| 数据输入 | 小包装灌装线控制系统 | 工业物联网平台 | 接收“灌装执行报告”。包括：实际灌装数量、重量统计、灌装精度、产线效率（OEE）、 已喷印的追溯码段范围。 | 实现生产实绩收集与追溯链构建：精准掌握产量、消耗，并正式建立“批次 -> 箱/瓶码”的追溯关联，实现精细化生产管理。 |
| 数据输出 | 自动装箱/码垛单元 | 工业物联网平台 | 下发“装箱/码垛模式指令”。根据灌装规格，指令设备按预设模式进行装箱和堆垛，并关联 箱码/托盘码。 | 实现包装物流自动化与标准化：确保包装规格统一，并向上聚合追溯层级（瓶->箱->托），完成成品出库前的最后物理聚合。 |

    - 质量管理系统（QMS）跨系统业务集成视图

| 集成方向 | 集成系统 | 集成方式与标准 | 数据/事件内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据输入 | 生产执行系统 (MES) | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅 “批次到达质检点” 事件（如原料投料后、半成品中转、成品灌装前）。事件包含：批次号、质检点代码、时间戳、必要上下文。 | 实现生产过程质量在线监控：自动触发预设的过程检验任务，将质量控制点无缝嵌入生产流程，确保关键点必检。 |
| 数据输出 | 生产执行系统 (MES) | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“批次质量放行状态”事件。事件应明确指令： 1. 放行：允许批次进入下一道工序或成品库。 2. 拦截/锁定：要求MES暂停该批次处理，等待进一步指令。 3. 返工/报废：提供处置建议。事件需包含批次号、质量状态、有效时间、判定依据（如关联的检验报告ID）。 | 实现质量对生产流程的硬控制：将质量判定结果转化为生产系统必须执行的强制指令，确保不合格品在工序间被自动拦截，防止缺陷流向下游，是“质量源于设计，控于生产”的核心体现。 |
| 数据输入 | 智慧实验室系统 | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“采样完成与样品绑定”事件，包含：生成的唯一样品标识码(Sample_ID)、关联的QMS检验任务ID/生产批次号、采样点、完成时间。 | 实现样品信息的关键绑定，为全程数字化追溯奠定基石。 |
| 数据输出 | 智慧实验室（自动取样送样） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“样品采集、检验”指令，发送采样点、样品要求、关联批次、检测项目、紧急程度。（由QMS在收到上述事件后生成并发出） | 直接驱动生产线上的自动取样设备执行采样动作，启动实物样品流。 |
| 数据输入 | 实验室信息化系统LIMS | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“检验结果”事件。接收结构化结果数据、原始数据附件、及基于标准的自动判定结论。 | 完成检验活动闭环：自动接收并归档权威检验结果，作为QMS进行批次质量判定的核心依据。 |
| 数据输出 | 实验室信息化系统LIMS | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“检验任务指令”。包含：样品描述、关联批次、检测项目清单、质量标准、优先级、取样指引（如需）。 | 驱动检验执行：将质量管控计划转化为实验室的可执行任务，确保检验活动及时启动。 |
| 数据输入 | 仓储管理系统（WMS） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“物料入库”事件（原料、包材）。包含：物料编码、批次、供应商、入库库位。 | 自动触发来料检验（IQC）：确保所有入库物料按规则接受检验，从源头控制质量风险。 |
| 数据输出 | 仓储管理系统（WMS） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“物料质量状态锁定” 事件。指令WMS对特定批次物料执行 “放行”、“隔离”（冻结）、“退货” 等操作。 | 控制不合格品流转：将质量判定结果转化为仓库的硬性操作指令，防止不合格物料被误用或发货，落实质量放行权。 |
| 数据输入 | CRM | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅 “客户投诉创建” 事件。获取投诉产品批次、问题描述、客户信息。 | 启动快速质量响应与追溯：将外部客户反馈转化为内部质量警报，触发根本原因分析（RCA）与纠正预防措施（CAPA）流程。 |
| 数据输出 | 客户关系管理系统 (CRM) | API推送 (POST) | 推送“客户投诉质量处理报告”。报告应包含： 1. 关联信息：原投诉单号、处理的QMS案件号。 2. 调查结论：根本原因分析摘要（如属生产问题，关联具体批次、工序、原因）。 3. 纠正措施：已采取的补救行动（如召回、补偿、工艺调整）。 4. 预防措施：为防止复发采取的体系改进。 5. 关闭状态：案件已关闭，可回复客户。 | 实现客户投诉的透明化闭环管理：将内部质量调查的专业结论结构化反馈至销售/客服前端，使其能专业、自信地正式回复客户，提升客户信任度与满意度，并形成可查询的投诉知识库。 |
| 数据输入 | 供应链优化系统SCOS | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅 “采购到货计划”与“生产排程计划（预发布版）” 事件。获取未来周期内将要采购的物料、供应商、计划到货时间，以及将要生产的产品、产线、计划产量与时间。 | 实现质量风险前瞻性管控：使质量部门能提前介入，针对新供应商或新物料启动加严检验方案，为高产期制定专项巡检计划，将质量控制从“事后灭火”转变为“事前预防”，真正落实“质量前移”。 |
| 数据输出 | 供应链优化系统SCOS | API推送（GET/POST） | 提供“供应商质量绩效”（如批合格率、投诉次数）、“过程质量指标”（如一次合格率）、“质量成本” 等聚合数据。 | 赋能供应链质量协同：为供应商选择、采购决策、生产排程优化提供关键质量维度输入，实现质量前移。 |
| 数据输入 | 产品生命周期管理系统 (PLM) | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅 “产品技术标准发布/变更生效” 事件。获取事件中包含的：产品/物料标识、最新版质量标准（CQA）、关键工艺参数（CPP）控制范围、检验方法引用、生效时间。 | 确保质量判定基准的权威性与时效性：使QMS中的质量控制计划、检验规程、不合格品判定规则能够实时与研发端发布的最新、受控的技术标准保持同步，从根本上杜绝因标准版本不一致导致的质量误判与合规风险。 |
| 数据输出 | 产品生命周期管理系统 (PLM) | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“质量事故根本原因分析报告”事件。当分析结论指向产品设计或工艺标准问题时，通知PLM。 | 驱动技术标准预防性修订：将质量体系的分析成果反馈至研发端，推动从源头改进产品设计与工艺，预防问题复发。 |
| 数据输出 | 统一数据服务层 | API（GET） | 提供完整的、基于批次的质量主数据、检验结果、判定记录。 | 支撑全局数字孪生、追溯与集团报表。 |
| 数据输入 | 集团SAP | API调用 (GET) | 获取“物料主数据”及“财务成本中心/工单”信息。包括物料的财务评估价、标准成本，以及生产订单、成本中心等用于费用归集的对象。 | 为质量成本精准归集提供财务基准：确保QMS中记录的质量事件（如报废、返工）能关联到正确的物料价值和财务核算对象，使质量成本计算准确、可分摊。 |
| 数据输出 | 集团SAP | API推送 (POST) | 推送“质量成本凭证” 或 “物料报废/降级移动” 请求。将QMS判定的不合格品处置结果（如报废数量、返工工时、让步接收折扣）转化为SAP的物料凭证或财务凭证草稿，驱动库存价值调整和质量费用入账。 | 实现质量损失的财务可视化管理：将质量管理活动产生的财务影响实时同步至集团财务系统，支撑精准的成本核算、盈利分析和管理决策，让“质量成本”不再是一笔糊涂账。 |
| 数据输出 | 集团SAP | API推送 (POST) | 推送“供应商质量扣款建议”或“索赔管理凭证”。当来料质量问题导致损失时，向SAP提供详细的供应商批次、问题描述、建议扣款金额或索赔依据，触发财务对供应商的结算调整或对客户的赔偿流程。 | 将质量绩效与供应链财务直接挂钩：把对供应商的质量考核落到实处，通过财务手段驱动供应商质量改进，并规范客户索赔流程。 |
| 数据输入 | 集团SAP | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“生产订单确认”或“物料凭证过账”事件。获取生产完工确认或物料消耗的财务确认信息，作为QMS进行批次质量成本归集和闭环的触发点之一。 | 实现质量事件与生产财务活动的同步：确保质量成本的归集与生产实际在时间上和财务周期上保持一致，保障成本数据的时效性与准确性。 |

    - 实验室信息管理系统（LIMS）跨系统业务集成视图

| 集成方向 | 集成系统 | 集成方式与标准 | 数据/事件内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据输入 | 质量管理系统（QMS） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“检验任务指令” 事件。包含：唯一任务ID、样品描述、关联生产/采购批次、检测项目清单、质量标准/限量、优先级、取样指引。 | 接收权威检验指令：作为实验室所有检验活动的唯一任务来源，确保每一项检测都服务于明确的质量管控目的。 |
| 数据输出 | 质量管理系统（QMS） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“检验结果与报告” 事件。包含：任务ID、样品ID、各项检测的数值结果、测量不确定度、基于标准的自动判定结论、报告文件链接。 | 完成质量检验闭环：向QMS权威反馈检测事实，支撑其进行批次放行、不合格品处置等关键质量决策。 |
| 数据输入 | 生产执行系统 (MES) | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“在线取样完成”事件。当生产线上自动或手动取样并绑定样品ID后，MES通知LIMS：“样品XXX已就绪，待检”。 | 实现生产与检验的实时联动：自动触发对关键过程样品的接收与登记，确保过程质量控制时效性，为“实时放行”提供可能。 |
| 数据输出 | 生产执行系统 (MES) | API推送 (POST) | 推送“关键过程指标实时结果”。对于涉及工艺调整的关键参数（如糖化液的DE值、pH值），在LIMS审核确认后，立即推送至MES控制室。 | 支撑生产实时工艺优化：将实验室数据转化为可即时指导生产的信号，帮助操作员快速调整工艺，稳定产品质量。 |
| 数据输入 | 研发管理系统PLM | API调用 (GET) | 调用“检测方法与标准”服务。 获取产品标准中规定的详细检测方法、计算公式、合格判定准则。 | 确保检测活动依据受控标准：将实验室的检测操作与研发发布的最新标准强制关联，保证检测方法的合规性与一致性。 |
| 数据输出 | 研发管理PLM | API推送 (POST) | 推送“检测数据包”用于标准优化。 包括： 1. 方法验证数据：新检测方法开发或变更时，完整的准确度、精密度、线性范围等验证报告。 2. 长期稳定性数据：产品/原料在特定储存条件下的关键指标衰减趋势数据。 3. 原料基础数据库：对不同产地、批次原料的全面检测结果，用于建立原料质量谱图。 | 反哺研发与标准制定： 将实验室积累的高价值实测数据与知识，结构化地反馈给研发部门，为其优化产品配方、制定更合理的质量标准、建立原料评价体系提供坚实的数据基础，实现“数据驱动研发”。 |
| 数据输出 | 智慧实验室系统 | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“样品调度指令”。指令传送线将指定样品（Sample_ID）从收样区转运至指定的前处理站或检测仪器排队位。 | 驱动物理样品的高效、准确流转：实现样品在实验室内部的自动化调度，提升吞吐量，减少人工差错与等待时间。 |
| 数据输出 | 智慧实验室系统 | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布 “样品物流指令”。这是一个复合指令包，可包含： 1. 转运指令：Sample_ID，从A位置到B位置（如收样区->离心机）。 2. 分派指令：Sample_ID，目标检测台。 3. 存储指令：Sample_ID，执行“留样入库”，并给出存储要求（温度、时长）。 4. 调取指令：Sample_ID，执行“留样出库”。 | 下达样品全生命周期物流计划：将检验任务转化为样品在实验室空间内的移动与存储计划，由智慧实验室系统中枢负责协调所有自动化设备执行。 |
| 数据输入 | 智慧实验室系统 | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅 “样品物流状态反馈” 事件。这是一个统一的状态事件流，包含： 1. 位置状态：Sample_ID 到达XX工作站。 2. 执行状态：指令已完成、失败、被中断。 3. 存储状态：Sample_ID 已存入/取出样品库XX库位。 | 获取样品物流全景视图：从单一接口掌握所有自动化设备的执行结果，实现从指令下达到物理执行的全流程可视化与可追溯。 |
| 数据输出 | 智慧实验室系统 | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布 “留样业务指令”。包含：Sample_ID、操作类型（入库/出库）、存储要求（如常温、避光）、业务依据（如留样规则ID）。 | 驱动留样业务流程：基于质量规则，主动发起对样品的长期保存或调用需求，确保合规。 |
| 数据输出 | 样品样品库 | 企业服务总线（事件）：发布 | 订阅 “样品仓储确认” 事件。接收样品库发出的权威信息：Sample_ID、最终存储库位坐标、入库时间、操作结果（成功/失败）。 | 完成样品仓储闭环：获取样品物理存放的最终、精确位置，实现从“信息样品”到“物理样品”的全链路绑定，满足最高级别的追溯要求。 |
| 数据输入 | 样品样品库 | 企业服务总线（事件）：订阅 | “已存入样品库XX-XX-XX” | 实现样品存储状态的可视化跟踪。 |
| 数据输入 | 检测仪器/设备 | 仪器数据接口 (串口/OPC) | 自动采集“原始检测数据”。通过LIMS直接或经由设备中间件，从天平、pH计、色谱仪、光谱仪等采集带时间戳和样品ID的原始结果。 | 消除人工转录错误，提升数据可靠性：确保检测结果自仪器产生起即为电子记录，符合数据完整性（ALCOA+）要求。 |
| 数据输入 | 产品生命周期管理系统 (PLM) | API调用 (GET) | 调用“检测方法与标准”服务。获取产品标准中规定的详细检测方法、计算公式、合格判定准则。 | 确保检测活动依据受控标准：将实验室的检测操作与研发发布的最新标准强制关联，保证检测方法的合规性与一致性。 |
| 数据输出 | 产品生命周期管理系统 (PLM) | API推送 (POST) | 推送“检测数据包” 用于标准优化。包括： 1. 方法验证数据：新检测方法开发或变更时，完整的准确度、精密度、线性范围等验证报告。 2. 长期稳定性数据：产品/原料在特定储存条件下的关键指标衰减趋势数据。 3. 原料基础数据库：对不同产地、批次原料的全面检测结果，用于建立原料质量谱图。 | 反哺研发与标准制定：将实验室积累的高价值实测数据与知识，结构化地反馈给研发部门，为其优化产品配方、制定更合理的质量标准、建立原料评价体系提供坚实的数据基础，实现“数据驱动研发”。 |
| 数据输出 | 统一数据服务层 | API（GET） | 提供基于Sample_ID或批次号的完整检验数据、报告、审计追踪查询服务。 | 支撑数字孪生、全局追溯与高级分析。 |
| 数据输入 | 集团SAP | API调用 (GET) | 获取“检测服务对象”的财务信息。包括： 1. 生产订单/成本中心：将内部检测工时与耗材成本归集到具体的生产订单或部门成本中心。 2. 供应商/客户主数据：将对外检测服务（如供应商入厂检、客户委托检）关联至正确的供应商或客户账户，用于结算。 | 实现检测成本的精准核算与分摊：为实验室的内部核算和对外计价提供财务对象依据，使实验室运营从“费用中心”转向“可核算成本中心”。 |
| 数据输出 | 集团SAP | API推送 (POST) | 推送“检测服务确认” 凭证。对于需要向客户或供应商收费的检测服务（如第三方委托检验），在报告签发后，向SAP传递信息以创建服务确认凭证，作为开票和收入确认的依据。 | 将检测服务转化为营业收入：打通从“出具检测报告”到“确认服务收入”的财务流程，实现业务闭环，尤其适用于设有独立检测中心或对外服务的企业。 |
| 数据输出 | 集团SAP | API推送 (POST) | 推送“合规性证据链接”。将重要成品批次（特别是出口、高价值产品）的 “出厂放行检验报告” 的权威电子文件ID或链接，关联至SAP的销售交货凭证或批次特性中。 | 支撑贸易与合规审计：在货物发运的财务凭证上附带权威质量证据，满足客户（特别是海外客户）和法规的合规性要求，极大简化审计时的举证流程。 |

样品库与智慧实验室的连接另外标段考虑。

    - 仓储管理系统（WMS）跨系统业务集成视图

| 集成方向 | 集成系统 | 集成方式与标准 | 数据/事件内容 | 业务价值与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据输入 | 集团SAP | 统一数据服务层 API (OData/RESTful)，企业服务总线 (事件)/接收 | 主数据同步：物料、供应商、客户。 业务指令：采购订单、生产订单、销售订单创建/变更事件。 数据查询：历史凭证、价格信息。 | 确保WMS业务操作与集团财务、供应链主流程一致，接收权威业务指令。 |
| 数据输出 | 集团SAP | 统一数据服务层 API (POST)企业服务总线 (事件）：发布 | 库存凭证回传：物料凭证（收货、发货、转储）、会计凭证抬头。 库存确认：关键操作完成后的库存数量快照。 | 实现财务闭环：将WMS的物流执行结果实时转化为SAP的财务凭证，完成“业务-物流-财务”的完整记录。 |
| 数据输入 | 生产执行系统（MES） | 企业服务总线 (事件)：订阅 | “生产工单发布”事件：工单号/指令单号、产品、数量、计划时间、BOM物料需求清单。 “生产完工”事件：工单号、成品批次、数量、糖浆罐/包装线代码。 | 驱动WMS执行精准的原料配送（拣选任务）和成品入库（罐存/批次记录）。 |
| 数据输出 | 生产执行系统（MES） | 企业服务总线 (事件) ：发布 | “物料配送完成”事件：工单号/指令单号、物料、实际配送数量、批次、送达位置（产线投料口）。 “线边库存状态”事件：物料在生产线边的实时数量。 | 向MES闭环反馈指令执行结果，为其提供动态的物料供给可视性，支持实时调度。 |
| 数据输入 | 生产执行系统 (MES) | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“杀菌工序原料需求”事件。事件由MES在下发配方工单时同步触发，包含：各袋装/桶装原料（白糖、添加剂）的物料编码、需求批次、需求重量、需送达的工序备料点。 | 实现生产物料精准配送（JIT）：将生产计划转化为仓库的配送指令，确保所需原料按时、按量、按批次送达生产线，减少线边库存，避免用错料。 |
| 数据输出 | 生产执行系统 (MES) | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“原料配送执行状态”事件。包括：配送任务ID、实际配送的原料批次与数量、实际送达时间与位置、操作员。 | 完成物料配送闭环，提供追溯依据：向生产系统反馈实物配送结果，建立“工单-原料批次”的消耗关联，为质量追溯提供物流证据。 |
| 数据输入 | MES（调味杀菌工序） (通过SCADA) | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“大罐糖浆生产领用”事件。该事件由MES在调味杀菌工序实际开始投料时触发，包含：领用的糖浆产品、来源大罐号、领用批次、领用重量/体积、用途（用于X批次的调味杀菌）。 | 实现大罐成品糖浆的库存同步与成本结转：将生产环节中最主要、最高价值的物料消耗，实时反映在WMS的库存账目中，确保大罐存量账实同步，并为生产订单成本核算提供精确数据。 |
| 数据输出 | 供应链协同系统（SCOS） | 统一数据服务层 API (GET) 企业服务总线 (事件-库存异动) ：发布 | 库存查询服务：实时库存（数量、库位、状态、批次）。 库容能力服务：仓库/罐区当前利用率与最大容量。库存异动事件：重大收货、发货完成通知。 | 为SCOS的全局优化模型（排产、补货、发货计划）提供最核心、实时的库存约束与状态数据。 |
| 数据输入 | 供应链协同系统（SCOS） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 发货计划下达”事件：发货单号、客户、产品、批次、数量、最晚发运时间。 | 接收经全局优化后的发货指令，确保物流执行与供应链战略协同。 |
| 数据输入 | 厂区车辆物流系统（TMS） | 企业服务总线 (事件)：订阅 | “车辆预约”事件：预约ID、车牌、物料、预计到达时间。 “车辆抵达月台”事件：车辆实际到位，触发仓库执行任务。“出厂确认”事件：车辆完成装/卸并离开厂区。 | 实现“车货联动WMS接收车辆实时状态，以此精准触发或调整库内作业节奏，确保“车到即作业”，减少车辆与货物等待时间。 |
| 数据输出 | 厂区车辆物流系统（TMS） | 企业服务总线 (事件)：发布 | 月台占用状态”事件：月台编号、当前状态（空闲/占用/预占）、预计释放时间。 “收货/发货任务就绪”事件：任务号、物料、作业类型、建议月台。 | 为TMS调度提供依据：WMS将仓库接卸能力与任务状态实时反馈给TMS，支撑其进行车辆智能调度与路径规划。 |
| 数据输出 | 实验室管理系统（LIMS） | 企业服务总线 (事件)：发布 | “到货取样请求”事件：包含物料编码、批次号、到货单号、建议取样位置（库位/筒仓/罐号）。 | 自动触发质检流程：WMS在收货环节自动驱动质量检验流程，确保每批必检，实现物流与质量流程的硬连接。 |
| 数据输入 | 实验室管理系统（LIMS） | 企业服务总线 (事件)：订阅 | “检验结果发布”事件：包含批次号、各项检测结果数值、最终判定结论（合格/不合格）。 | 自动执行质量放行：WMS接收权威检验结论，并据此自动、实时地更新库存物料状态（合格/冻结），是仓库作业的核心质量闸门。 |
| 数据输出 | 小包装立体库WMS（独立标段） | 统一数据服务层 API 企业服务总线 (事件) ：发布 | “包材出库指令”数据：明确品项、数量、目标生产线。 “包材需求”事件：基于MES生产计划触发的需求通知。 | 履行包材供应职责：主WMS作为包材库存的管理方，向小包装产线提供准确的物料配送指令。 |
| 数据输入 | 小包装立体库WMS（独立标段） | 统一数据服务层 API 企业服务总线 (事件)：订阅 | “小包装成品库存摘要”数据查询：成品编码、批次、总可用数量。 “成品入库/出库完成”事件：成品库存变动的关键通知。 | 实现成品库存可视：主WMS通过接口获取小包装成品库存信息，用于形成全厂统一的库存视图，并在销售发货时进行协同。 |

    - 样品立体库系统（WMS）跨系统业务集成视图

| 集成方向 | 集成系统 | 集成方式与标准 | 数据/事件内容 | 业务价值与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据输入 | 实验室信息管理系统（LIMS） | 企业服务总线（事件）：订阅 | “检验任务下达”事件：任务单号、样品编号、样品类型、检测项目、优先级、期望完成时间。 | 自动驱动样品出入库：LIMS下达检验任务后，样品立体库自动执行对应样品的出库操作，将待检样品输送至智慧实验室，实现“任务到、样品到”的精准联动。 |
| 数据输入 | 实验室信息管理系统（LIMS） | 企业服务总线（事件）：订阅 | “留样任务”事件：样品编号、留样周期、存储条件（温湿度要求）、到期提醒规则。 | 自动触发留样入库：检测完成后，LIMS触发留样指令，样品立体库自动完成留样样品的入库、库位分配、存储周期管理，无需人工干预。 |
| 数据输出 | 实验室信息管理系统（LIMS） | 企业服务总线（事件）：发布 | “样品出库完成”事件：任务单号、样品编号、出库时间、目标位置（智慧实验室接驳台）、样品状态。 | 实现任务执行闭环：向LIMS反馈样品已送达，LIMS可据此启动检测流程，确保“样品先到、检测后行”的时序正确性。 |
| 数据输出 | 实验室信息管理系统（LIMS） | 企业服务总线（事件）：发布 | “样品入库完成”事件：样品编号、库位编码、入库时间、存储周期到期日。 | 完成留样闭环追溯：向LIMS反馈留样样品的准确存储位置和入库确认，LIMS建立“检测结果-留样位置”的精准关联，支撑后续复检和合规审计。 |
| 数据输入 | 智慧实验室系统 | 企业服务总线（事件）：订阅 | “样品接收确认”事件：任务单号、样品编号、接收时间、接收人/设备编号。 | 实现端到端交接确认：样品送达智慧实验室后，实验室系统确认接收，立体库获知交接完成，可释放输送资源并更新样品状态为“已交付”。 |
| 数据输入 | 智慧实验室系统 | 企业服务总线（事件）：订阅 | “检测完成”事件：样品编号、检测完成时间、检测结果概要（合格/待定）。 | 触发留样或退库决策：检测完成后，根据结果决定样品去向——合格样品触发留样入库，不合格样品触发隔离或退库流程，实现样品全生命周期闭环管理。 |
| 数据输出 | 智慧实验室系统 | 企业服务总线（事件）：发布 | “样品输送请求”事件：任务单号、样品编号、样品类型、目标接驳台、请求优先级。 | 主动发起样品输送：当LIMS下达紧急检测任务时，可绕过常规排队，直接请求立体库优先调度指定样品出库，支持异常处理的快速响应。 |
| 数据输出 | 质量管理体系（QMS） | 企业服务总线（事件）：发布 | “留样样品信息”事件：产品批次号、留样样品编号、存储位置、存储起止日期。 | 支撑质量追溯链完整：QMS获取留样样品的精准存储信息后，可在产品出现质量问题时，快速定位并调取对应留样进行复检，实现“成品-批次-留样”的完整追溯闭环。 |
| 数据输入 | 统一数据服务层 | 企业服务总线（事件）：订阅 | “主数据同步”事件：物料编码、产品批次号、检测项目编码、人员信息等主数据更新。 | 确保数据一致性：样品立体库从统一数据服务层获取与LIMS、MES、QMS一致的物料编码、批次号等主数据，避免因数据不一致导致样品识别错误。 |
| 数据输出 | 统一数据服务层 | 统一数据服务层 API (POST) | “样品库位数据”推送：库位编码、库位状态（占用/空闲）、存储样品类型、环境温湿度实时数据。 | 支持孪生可视化：将样品立体库的库位状态、设备运行数据、环境监测数据推送至统一数据服务层，供数字孪生系统调用，实现样品库三维可视化监控。 |

    - 车辆物流管理系统（TMS）跨业务集成视图

| 集成方向 | 集成系统 | 集成方式与标准 | 数据/事件内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据输入 | 供应链协同系统（SCOS） | 企业服务总线（事件）：订阅 | “采购到货计划”、“销售发货计划”。 | 将供应链计划转化为可执行的厂内物流任务。 |
| 数据输入 | 生产执行系统（MES） | 企业服务总线（事件）：订阅 | “原料投料需求”事件。 | 触发原料出库投料的物流调度指令。 |
| 数据输出 | 仓储管理系统（WMS） | 企业服务总线（事件）：发布 | “车辆到位，准备卸货/装货”事件，包含车辆、任务、货物品信息。 | 触发WMS进行货位分配或生成出库拣选任务，实现仓配协同。 |
| 数据输入 | 仓储管理系统（WMS） | 企业服务总线（事件）：订阅 | “装卸作业完成”事件。 | 更新车辆作业状态，驱动进入下一环节。 |
| 数据输出 | 质量管理系统（QMS） | 企业服务总线（事件）：发布 | 在卸货/灌装指令中发布“需采样”事件，关联物料批次与车辆。 | 驱动质量检验流程启动，实现物流与质检的自动协同。 |
| 数据输入 | QMS/LIMS | 企业服务总线（事件）：订阅 | “批次质量放行/锁定”事件。 | 作为车辆出厂或物料移动作业的必要校验条件。 |
| 数据输出 | 数字化厂区平台 | API / 企业服务总线：订阅 | 向门禁系统发送“抬杆/落杆”指令；接收车辆定位（UWB/GPS）数据流。 | 实现入出厂自动控制与厂内车辆实时定位可视化。 |
| 数据输出 | 地磅系统 | 标准协议（如Modbus TCP/OPC UA）：发布 | 发送车牌信息，触发自动检斤； | 实现无人值守自动检斤与数据采集。 |
| 数据输入 | 地磅系统 | 标准协议（如Modbus TCP/OPC UA）：读取 | 接收重量数据与信号。 | 自动获取检斤结果，实现计量数据无缝采集。 |
| 数据输入 | 集团SAP | API（GET/POST） | 接收详细的销售订单与发货通知。 | 确保物流执行与商务指令的一致性。 |
| 数据输入 | 国家货运平台 | API | 接收车辆定位信息 | 实时掌握车辆动态，实现物流追踪。 |

    - 设备管理系统（EAM）跨业务集成视图

| 集成方向 | 集成系统 | 集成方式与标准 | 数据/事件内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据输入 | 实时数据库/时序数据库 | API（GET/查询接口） | 查询设备历史运行参数曲线、关键工艺参数值。 | 用于EAM设备档案中的趋势分析、故障复盘，以及运行报表的统计计算。 这是EAM获取历史运行数据的主要方式。 |
| 数据输出 | 实时数据库/时序数据库 | API（PUT/POST） | 更新设备维修后的基准参数、健康状态初始值。 | 重置预测性维护模型的基线。 维修后，将设备恢复至“健康”状态的参数回写，供PHM等系统参考。 |
| 数据输入 | 物联网平台 | 企业服务总线（事件）：订阅 | 接收“设备运行状态变更”事件、“工艺参数报警”事件。 | 用于实时更新设备状态、触发状态驱动的维护任务或记录运行中断。 EAM消费的是业务事件，而非原始数据流。 |
| 数据输出 | 物联网平台 | API（POST） / 企业服务总线（事件）：发布 | 同步设备主数据（设备ID、位号、型号、安装位置、所属资产树）。 | 丰富物联网平台的设备物模型。 实现设备管理信息与实时感知数据的关联，支撑统一的设备数字孪生。 |
| 数据输入 | 预测性维护（PHM）系统 | 企业服务总线（事件）：订阅 | “设备健康预警”事件，包含设备ID、预警等级、预测故障部位、置信度、建议措施。 | 接收智能预警，触发预测性维修流程，实现从“预防”到“预测”的升级。 |
| 数据输出 | 生产执行系统（MES） | 企业服务总线（事件）：发布 | “设备停机/维修中”事件、“设备恢复可用”事件。 | 为MES的实时排产与动态调度提供关键约束条件。 确保生产计划基于准确的设备可用性状态。。 |
| 数据输入 | MES | 企业服务总线（事件）：订阅 | “生产批次报工”、“设备工艺报警”事件。 | 关联设备运行负荷与维修周期。 支持基于产量/运行时间的预防性维护触发，以及将工艺报警作为潜在故障征兆纳入分析。 |
| 数据输出 | 仓储管理系统（WMS） | API / 企业服务总线（事件）：发布 | 备件领用申请”事件，包含：工单号、设备号、备件编码、申请数量、紧急程度、期望出库时间。 | 驱动仓库执行备件拣选与出库。 实现维修资源需求的自动传递，缩短等待时间。 |
| 数据输入 | 仓储管理系统（WMS） | API / 企业服务总线（事件）：订阅 | “备件发料完成”事件（含实发数量、批号、操作员）、“库存不足”事件。 | 更新维修工单的物料状态。 实现领料流程的闭环，并在缺料时自动触发采购申请或工单挂起。 |
| 数据输入 | 集团SAP | API（GET/POST） | 设备、备件财务主数据（资产编号、成本中心）；同步维修工单的财务凭证 | 确保EAM中资产与财务账务主数据的一致。 |
| 数据输出 | 集团SAP | API（POST） / IDoc | 同步维修工单财务结算信息（内部劳务、消耗备件、外协服务费用）。 | 实现维修成本向财务系统的精准归集，支撑全成本核算与资产折旧管理。 |
| 数据输入/数据输出 | 安全管理系统 | 企业服务总线（事件）/API | 输出：工单创建时，发布 “高风险作业申请”事件，传递作业类型、区域、能量隔离要求等。 输入：接收 “作业许可证批准”、“作业许可证关闭” 事件。 | 实现“无票不开工，票闭工方结”的安全联锁。 将维修作业流程与安全生产许可流程强制性关联，保障合规与人员安全。 |
| 数据输出 | 供应链协同系统（SCOS） | API（GET/POST） | 提供 设备维保成本分析数据（MTBF， MTTR， 单台设备年度维修费）、关键备件需求预测、供应商绩效数据（备件交付及时率、质量合格率）。 | 为SCOS的总拥有成本（TCO）优化模型、采购策略制定及供应商协同提供关键输入。 |
| 数据输出 | 统一数据服务层 | API（GET） | 提供标准化的 设备全生命周期数据服务，包括：设备静态档案、实时状态快照、维修历史记录、绩效KPI（OEE， 完好率）。 | 支撑全局运营中心（UOC）大屏、厂级数字孪生资产视图及面向管理层的综合分析报表。 是数据资产化的出口。 |

    - 预测性维护与健康管理系统（PHM）跨业务集成视图

| 集成方向 | 集成系统 | 集成方式与标准 | 数据/事件内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据输入 | 工业物联网平台 (实时数据流水线) | 企业服务总线：订阅 (Kafka) | 订阅标准化后的设备实时时序数据流（振动、温度、工艺参数）。 | 获取PHM分析的原始“燃料”，确保数据来源统一与实时 |
| 数据输入 | 统一数据服务层 | API调用 (GET) | 获取设备档案、维修历史、点检记录等业务数据。 | 为模型提供业务上下文，支撑特征关联与结果溯源。 |
| 数据输出 | 企业服务总线 (业务数据流水线) | 消息发布 (标准化事件) | 发布 “设备健康预警”事件，包含完整预警信息。 | 将智能分析结果转化为可驱动业务的动作指令，是协同的核心。 |
| 数据输入 | 企业服务总线 (业务数据流水线) | 企业服务总线：订阅 | 订阅 “维修工单关闭”事件（来自EAM），特别是预测性工单的验证结果。 | 接收业务执行反馈，用于模型效果评估与持续优化，形成分析闭环。 |
| 数据输出 | 统一数据服务层 | API提供 (GET) | 提供标准化的设备健康数据服务，如健康指数查询、预警历史查询。 | 支撑运营中心（UOC）大屏、管理报表等上层应用对设备健康态势的消费。 |

    - 能源管理系统（EMS）跨业务集成视图

| 集成方向 | 集成系统 | 集成方式与标准 | 数据/事件内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据输入 | 工业物联网平台 | 实时数据流水线（Kafka）：订阅 | 订阅“设备实时能源数据发布” 事件流（如电流、流量瞬时值）。 | 核心实时数据源：实现能源消耗数据的自动、高频、实时采集，为监控与分析提供基础。 |
| 数据输入 | 工业物联网平台 | API调用（GET） | 查询设备的物模型定义、静态属性（位号、型号、安装位置）及特定时段的历史数据快照。 | 数据关联与建模：获取设备基础信息，用于数据标识、关联展示及模型配置。 |
| 数据输入 | 生产执行系统（MES） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“生产批次开始”、“生产批次结束”、“装置运行状态（运行/停机）”变更 等业务事件。 | 生产事件感知：实时感知生产活动，为按批次/时段计算能耗提供精确时间戳和上下文。 |
| 数据输入 | 生产执行系统（MES） | API调用（GET） | 按需查询特定批次的详细工艺配方、产品产量汇总、班组信息等聚合信息。 | 深度分析与溯源：用于能效深度分析、报表生成及能耗数据的业务维度补全。 |
| 数据输出 | 生产执行系统（MES） | 企业服务总线（事件）：发布 | “能源实时干预”事件，包含：需立即调整的装置/生产线、目标调整幅度（如降负荷运行）。 | 驱动生产实时响应：在面临紧急能源约束时，请求MES对当前生产进行微调，以保障系统安全或降低峰值成本。 |
| 数据输入 | 设备管理系统（EAM） | API调用（GET） | 查询重点耗能设备的运行台账、额定功率/能效基准、近期检修计划。 | 支撑设备级能效监控：为能效对标、异常诊断提供设备基准信息，并在设备检修期预调整能耗预测。 |
| 数据输出 | 设备管理系统（EAM） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布 “能效设备异常预警”事件，包含：关联设备、异常能效指标、实测值与基准偏差、建议检查项。 | 触发能效检查或预测性维护：驱动EAM生成检查或维修工单，从设备层面消除能效劣化根源。 |
| 数据输出 | 供应链协同系统（SCOS） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“能源超限报警”事件（如单耗超标、需量预警）、“能源计划偏差”事件。 | 赋能协同优化：为SCOS的排产与调度模型提供关键的能源成本与供应预测数据，实现“能源-生产”协同优化。 |
| 数据输出 | 供应链协同系统（SCOS） | API提供 (GET) | 提供未来能源需求预测、实时能源成本与约束（如分时电价）。 | 为SCOS进行全局成本优化排产提供关键输入，实现“能源-生产”协同优化。 |
| 数据输出 | 集团SAP | API (POST) / IDoc | 同步能源消耗结算数据（按成本中心、WBS元素、生产订单/工单）。 | 实现业财一体：将运营能源成本精准归集至财务系统，支撑成本核算、盈利分析与集团合并报表。 |
| 数据输出 | 统一数据服务层 | API 提供(GET) | 提供标准化的能源KPI服务、能源成本分摊服务。 | 支撑运营中心（UOC）大屏、集团管理报表及对外披露需求。 |

    - 安全管理系统（EMS）跨业务集成视图

| 集成方向 | 集成系统 | 集成方式与标准 | 数据/事件内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据输入 | 工业物联网平台 | 实时数据流水线（Kafka）：订阅 | 订阅“传感器实时数据”事件流，如：可燃/有毒气体浓度（GDS）、重大危险源工艺参数（DCS）、消防系统状态、关键设备运行信号。 | 核心实时风险感知：自动化、高频率采集安全相关物的不安全状态和环境风险，为实时监控、动态风险计算和即时报警提供数据基座。 |
| 数据输入 | 工业物联网平台 | API调用（GET） | 查询设备/传感器的静态属性（位号、安装位置、报警阈值）、物模型定义。 | 数据关联与资产绑定：获取风险点、设备、监控点位的基础信息，用于在系统中进行空间映射、构建风险档案及模型配置。 |
| 数据输入 | 生产执行系统（MES） | 企业服务总线（事件）：订阅 | 订阅“高风险作业申请”、“生产批次开始/结束”、“工艺配方/工况变更”等业务事件。 | 风险前移与作业联动：提前感知生产计划中的高风险活动，自动触发安全交底、作业票申请流程；掌握生产状态，为安全风险研判提供上下文。 |
| 数据输入 | 设备管理系统（EAM） | API调用（GET） | 查询设备基本信息、维修历史、当前缺陷、待执行的检修工单。 | 作业安全前置：在特殊作业许可前，核实关联设备状态（是否停电挂牌、是否隔离），作为安全措施制定的依据，实现“设备隔离”与“作业许可”的电子化联动。 |
| 数据输出 | 设备管理系统（EAM） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“作业安全许可已批准”事件，包含：关联工单号、作业许可编号、有效期、主要风险与措施摘要。 | 强制闭锁与联动：作业票模块和EAM的工单模块联动 |
| 数据输出 | 设备管理系统（EAM） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“安全整改/检查工单”事件，包含：隐患/不符合项描述、整改要求、建议处理类型（维修/检查）、关联设备/位置、限期。 | 驱动缺陷闭环：将安全检查、隐患治理、事故分析中发现的设备/设施相关问题，直接驱动EAM生成维修/检查工单，实现安全与维修流程的无缝衔接。 |
| 数据输出 | 生产执行系统（MES） | 企业服务总线（事件）：发布 | 发布“作业许可证已签发/已中止”事件，包含：作业类型、地点、时间窗口。 | 生产区安全状态同步：告知MES某区域在特定时段正在进行高风险作业，MES可据此调整该区域的自动化操作或物料转运计划，避免交叉风险。 |
| 数据输出 | 统一数据服务层 | API提供（GET） | 提供标准化的安全KPI（如可记录工伤事故率TRIR、隐患整改率、作业票合规率）、合规报告数据、人员资质查询服务。 | 数据赋能管理决策：为运营中心（UOC）大屏、集团管理驾驶舱、移动报表等提供统一、权威的安全绩效数据服务，支撑可视化管理与决策。 |
| 数据输入 | 集团SAP | API调用 (GET) | 获取“安全相关预算与成本中心”信息。包括： 1. 年度安全费用预算：各成本中心在劳保用品、安全培训、隐患治理等方面的预算额度及执行情况。 2. 项目安全预算：针对具体投资或技改项目的专项安全投入预算。 3. 财务核算结构：准确的成本中心、WBS元素、内部订单信息，用于事前费用归集。 | 实现安全投入的预算控制与事前规划：在发起安全采购或项目前，系统能自动校验预算余额，确保支出合规；为安全投入提供准确的财务核算对象，从源头保障“业财一致”。 |
| 数据输出 | 集团SAP | API (POST) | 同步安全事故成本（按成本中心、工单归集）、安全投入费用、承包商服务结算信息。 | 业财一体化：将安全相关的财务影响（事故损失、投入费用）精准归集至财务系统，支撑成本核算、保险理赔及管理会计分析。 |
| 数据输出 | 数字孪生/三维可视化平台 | API提供（GET） / 企业服务总线（事件）：发布 | 1. API提供：实时/准实时推送人员动态位置、作业活动状态、风险热力值、报警点位的空间坐标与属性数据。2. 事件发布：发布重大报警事件，触发三维场景高亮与定位。 | 构建安全态势感知“一张图”：为数字孪生平台提供动态、可空间化的安全业务数据，实现风险、人员、作业、应急资源在三维场景中的一体化、可视化呈现与指挥调度。 |
| 数据输入 | 门禁/访客系统 | API调用（GET） / 企业服务总线（事件）：订阅 | 获取人员出入厂记录、访客授权信息，或订阅“人员进/出厂”事件。 | 人员全域追踪：补充厂区大门等区域的进出信息，与厂内定位数据结合，实现从入厂到离厂的全流程人员安全管控与统计。 |
| 数据输出 | 室外展示大屏 | API提供（GET） | 提供用于公开显示的安全承诺公告、在岗人数、连续安全生产天数、重大风险状态等聚合信息 | 安全文化透明化：对外展示企业安全运行状态与承诺，履行社会责任，对内营造安全文化氛围 |

    - 实时工艺控制平台跨业务集成视图

| 集成方向 | 集成系统 | 集成方式 | 数据/事件内容 | 业务价值与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据输入 | DCS/PLC | OPC UA（订阅） | 实时工艺参数：温度、压力、流量、液位、电流、转速 | 实时采集底层设备数据，作为工艺监控和控制的基础 |
| 数据输入 | SCADA | MQTT（订阅） | 设备状态：运行/停机/故障、累计运行时长、报警信息 | 获取设备健康状态，支撑预测性维护和异常告警 |
| 数据输出 | DCS/PLC | OPC UA（写入） | 工艺设定值下发：目标温度、压力阈值、流量设定、配方ID | 实现闭环控制：工艺平台根据模型计算最优参数，自动下发调整 |
| 数据输入 | MES | REST API（轮询/订阅） | 生产工单信息：工单号、产品编码、批次号、计划产量、工艺路线ID | 根据工单自动加载对应工艺配方，减少人工切换错误 |
| 数据输出 | MES | REST API（推送） | 工艺执行实绩：实际消耗参数、工艺偏差记录、批次开始/结束时间 | 反馈工艺执行情况，支撑MES批次追溯和效率分析 |
| 数据输入 | LIMS | ESB（订阅） | 检测结果：样品编号、检测项目、实测值、合格判定 | 检测结果触发工艺调整（如含量偏低自动补偿投料） |
| 数据输出 | 报警/通知服务 | Kafka（发布） | 工艺异常事件：参数超限、趋势异常、设备故障、预测预警 | 实时推送异常给操作员看板、移动端或第三方系统 |
| 数据输出 | 数据湖/数据仓库 | Flink（流式写入） | 全量工艺时序数据：时间戳、参数名、参数值、质量戳 | 存储历史数据，供工艺分析、根因分析、AI建模使用 |
| 数据输入 | 工艺优化模型服务 | gRPC（同步调用） | 模型推理请求：当前工艺向量、目标约束条件 | 调用AI模型实时推荐最优参数设定值 |
| 数据输出 | 数字孪生系统 | WebSocket（实时推送） | 实时工艺快照：全量测点实时值、设备3D位置、物料流向 | 驱动数字孪生界面实时渲染，实现工艺过程可视化 |

    - 数字化厂区管理平台跨业务集成视图

      - 平台内跨业务集成视图

| 集成方向 | 源功能域 | 目标功能域 | 集成方式与标准 | 数据/事件内容 | 业务价值与说明 | 数据流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安防监控 | 厂区孪生 | 安防监控 | 实时API/WebSocket | 摄像机位置、报警事件坐标、智能分析结果（入侵/烟火） | 在孪生模型中实时定位安防事件，实现“事件发生 - 模型定位 - 指挥调度”闭环 | 数据流 |
| 安防监控 | 安防监控 | 大屏可视化 | REST API + 视频流 | 报警信息、实时视频流、智能分析告警等级 | 报警自动上墙，联动声光提示，支撑中控室快速响应 | 数据流 |
| 安防监控 | 安防监控 | 广播系统 | 事件触发/HTTP | 报警类型、区域编号、预设语音播报内容 | 触发报警时自动播报疏散指令或预警信息 | 数据流 |
| 出入管理 | 厂区孪生 | 出入管理 | WebSocket | 门禁事件（刷卡/人脸）、访客位置、车辆进出记录 | 展示人员/车辆流动状态 | 数据流 |
| 出入管理 | 出入管理 | 安防监控 | 事件联动 | 门禁异常（非法闯入/超时未关）、访客权限变更 | 门禁异常触发关联摄像头录像与报警 | 数据流 |
| 出入管理 | 出入管理 | 信息发布 | REST API | 访客预约成功通知、临时权限变更信息 | 推送通知至数字大屏/移动端，引导访客通行 | 数据流 |
| 厂区管理（巡更） | 厂区孪生 | 厂区管理（巡更） | WebSocket | 巡更人员实时位置、巡更点打卡记录、未完成路线 | 在孪生模型中可视化巡更轨迹与到位情况 | 数据流 |
| 厂区管理（巡更） | 厂区管理（巡更） | 大屏可视化 | REST API | 巡更任务完成率、异常漏巡告警 | 巡更状态实时展示，异常自动告警 | 数据流 |
| 楼宇管理（低碳） | 楼宇管理（低碳） | 大屏可视化 | REST API | 能耗实时数据、能耗趋势图、节能建议 | 能耗数据大屏展示，辅助能源管理决策 | 数据流 |
| 楼宇管理（低碳） | 楼宇管理（低碳） | 信息发布 | REST API | 能耗异常告警、能耗目标完成度异常 | 能耗自动推送至电子看板，提醒相关人员 | 数据流 |
| 信息发布 | 信息发布 | 数字大屏/电子看板 | MQTT/REST API | 刊播内容、发布排期、紧急通知 | 统一内容管理，远程下发至各终端 | 数据流 |
| 信息发布 | 信息发布 | 移动终端 | 推送服务（APNs/FCM） | 通知公告、访客权限、停车信息 | 移动端实时触达员工与访客 | 数据流 |
| 厂区孪生 | 厂区孪生 | 大屏可视化 | WebSocket + 3D渲染流 | 孪生场景实时渲染画面、事件高亮、设备状态 | 孪生模型驱动大屏可视化，支持远程交互操控 |  |

      - 平台内数字化厂区核心业务场景视图

场景一：安防报警联动（入侵检测 → 孪生定位 → 广播通知 → 大屏上墙）

场景二：访客全流程管理（预约 → 安全教育 → 门禁授权 → 追踪 → 离厂注销）

场景三：CRM客户来访联动门禁入场（客户关系管理系统 → 出入管理）

场景四：TMS车辆预约联动门禁道闸（TMS → 智慧管理运营平台 → 出入管理）

      - 跨平台集成视图

| 集成方向 | 源系统/功能域 | 目标系统/功能域 | 集成方式与标准 | 数据/事件内容 | 业务价值与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据流 | CRM | 智慧管理运营平台 | REST API/ESB | 客户来访计划（客户名称/车牌号/随行人员/拜访对象/预计到达时间） | 客户来访信息自动同步至厂区管理，实现“客户未到，权限已开” |
| 数据流 | 智慧管理运营平台 | 出入管理（门禁/道闸） | REST API/事件触发 | 白名单下发、临时通行权限、访客码 | 根据CRM/TMS预约自动配置车辆和人员通行权限 |
| 数据流 | 出入管理 | CRM | REST API（回调） | 客户入场时间、离场时间 | 客户拜访记录自动闭环，无需人工录入 |
| 数据流 | TMS | 智慧管理运营平台 | REST API/ESB | 车辆预约信息（车牌号/司机/物料/预计到达时间/卸货点） | 运输计划与厂区门禁联动，实现“预约即放行” |
| 数据流 | 智慧管理运营平台 | WMS | REST API/事件触发 | 车辆到达计划、卸货完成确认 | 提前通知仓储准备，车辆离场前校验卸货状态 |
| 数据流 | 出入管理 | 信息发布 | REST API/MQTT | 车辆到达通知、客户到达通知 | 推送至卸货区看板/被访人看板，提前准备 |
| 数据流 | 安防监控 | 智慧管理运营平台 | Kafka/事件触发 | 安全报警事件（报警类型/位置/等级/视频流地址） | 统一汇聚安防报警，分发给DCS/孪生/大屏 |
| 数据流 | 智慧管理运营平台 | DCS | OPC UA / Modbus TCP | 安全报警推送（适配DCS协议格式） | 安全监控数据进入DCS操作界面，工艺操作员实时掌握安全态势 |
| 数据流 | DCS | 智慧管理运营平台 | OPC UA | 报警确认状态（消警/误报/预案启动） | DCS操作员确认后，同步更新安防监控报警状态 |
| 数据流 | 智慧管理运营平台 | 厂区孪生 | WebSocket | 安全报警坐标、车辆/人员实时位置 | 孪生模型实时可视化展示各类事件 |
| 数据流 | 智慧管理运营平台 | 大屏可视化 | WebSocket + 视频流 | 报警信息、车辆入场状态、客户来访状态 | 中控室大屏统一展示跨平台联动状态 |

  - 过程视图设计

    - 核心端到端流程设计

      - 端到端流程清单

| 序号 | 流程名称 | 起点 | 终点 | 对应功能域 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购到付款流程 | 采购需求创建 | 供应商结算 | 供应链优化 | 高 |
| 2 | 销售到收款流程 | 客户订单录入 | 客户结算 | 供应链优化 | 高 |
| 3 | 计划到生产流程 | 生产计划接收 | 成品入库 | 生产执行 | 高 |
| 4 | 生产到质检流程 | 生产取样 | 质量放行/拒收 | 质量管理 | 高 |
| 5 | 原料入库流程 | 车辆到厂 | 原料上架可用 | 仓储管理 | 高 |
| 6 | 成品出库流程 | 发货指令 | 车辆离厂 | 仓储物流 | 高 |
| 7 | 设备维修流程 | 故障报修/预警 | 设备恢复可用 | 设备管理 | 高 |
| 8 | 备件领用流程 | 维修工单创建 | 备件出库/消耗确认 | 设备管理 | 中 |
| 9 | 安全事件响应流程 | 安全报警 | 事件关闭 | 安全管理 | 高 |
| 10 | 研发到量产流程 | 配方设计 | 配方下发MES | 研发管理 | 高 |
| 11 | 样品检测流程 | 取样请求 | 检测报告归档 | 实验室管理 | 高 |
| 12 | 不合格品处理流程 | 质量判定不合格 | 处置完成（返工/报废/退货） | 质量管理 | 高 |
| 13 | 供应商准入与绩效评估流程 | 供应商申请 | 供应商入库/绩效考核 | 质量管理 | 中 |
| 14 | 客户投诉处理流程 | 客户投诉录入 | 投诉关闭/客户回复 | 质量管理 | 中 |
| 15 | 能源异常响应流程 | 能耗超限报警 | 节能措施执行 | 能源管理 | 中 |
| 16 | 能碳核算与上报流程 | 能耗数据采集 | 碳排报告上报/政府平台对接 | 能碳管理 | 中 |
| 17 | 变更管理流程 | 变更申请 | 变更生效 | 研发/质量管理 | 中 |
| 18 | 主数据变更流程 | 主数据创建/变更申请 | 各系统主数据同步生效 | 数据管理 | 高 |
| 19 | 客户/供应商主数据同步流程 | 集团SAP主数据变更 | 工厂系统主数据更新 | 数据管理 | 高 |

人员入职、离职权限管理流程由集团负责。

      - 主流程步骤

        - 采购到付款

- 采购到付款-流程概述：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 采购到付款流程 |
| 起点 | 采购需求创建 |
| 终点 | 供应商结算 |
| 核心系统 | SAP（集团）、SCOS（优化）、WMS、QMS/LIMS |
| 关键岗位 | 需求部门负责人、采购员、物流调度、化验员、质量工程师、成本会计 |
| 流程价值 | 实现从需求提出到供应商付款的全流程管控，确保采购合规、质量可控、财务闭环 |

- 采购到付款-主流程步骤：

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求提出 | 【物料/服务需求产生】 | SAP | 需求部门负责人 | 物料需求（名称、规格、数量、需求日期）、预算信息 | 采购申请单（PR） | 需求必须明确物料规格、数量、需求日期；需关联预算 | 需求不清晰→退回修改 | x个工作日内 |
| 2 | SCOS优化建议（可选） | 【PR创建】 | SCOS | 采购员（参考） | PR数据、历史采购数据、库存数据 | 采购策略建议（批量建议、供应商推荐、安全库存建议） | SCOS基于数据分析提供优化建议，供采购员参考 | SCOS不可用→人工决策 | 实时 |
| 3 | 采购申请审批 | 【PR已创建】 | SAP（工作流） | 部门负责人→技术负责人（如需要）→财务/总经理 | 采购申请单 | 已审批的采购申请单 | 分级审批：一般物料部门负责人批；贵重/特殊物料需技术负责人+财务+总经理批 | 驳回→退回修改 | x个工作日内 |
| 4 | 询价比价与供应商选定 | 【PR已审批】 | SAP/供应商门户 | 采购员 | 已批PR | 询价记录、比价表、供应商选定结果 | 至少3家询价；优先使用框架协议供应商；超预算需特批 | 无合格供应商→扩大寻源 | x个工作日内 |
| 5 | 采购订单创建 | 【供应商选定】 | SAP（ME21N） | 采购员 | 比价结果、供应商信息 | 采购订单（PO） | 订单需包含：物料规格、数量、单价、付款条件、交货地点、交货日期 | — | x个工作日内 |
| 6 | 采购订单审批与下达 | 【PO创建】 | SAP（工作流） | 采购主管/财务/总经理（按金额） | 采购订单 | 已下达的采购订单 | 分级审批：≤5万采购主管批；5-50万财务+采购主管批；＞50万总经理批 | 驳回→退回修改 | x个工作日内 |
| 7 | SCOS同步（可选） | 【PO下达】 | SAP → SCOS | 系统自动 | PO数据 | SCOS中的采购计划 | 将PO数据同步至SCOS，用于供应链全局优化 | — | 实时 |
| 8 | 供应商送货预约 | 【PO已下达】 | 供应商门户/TMS | 供应商/物流调度 | PO号 | 送货预约单（含车牌、司机、预计到达时间） | 供应商需提前预约送货时间；未预约不得入厂 | 未预约→拒绝入厂 | 到货前x小时 |
| 9 | 车辆到厂登记 | 【车辆到达】 | TMS → 门禁系统 | 物流调度 | 预约信息、车牌号 | 入厂凭证、引导至卸货点 | 车牌识别自动比对预约信息；引导至指定卸货点 | 信息不符→人工核实 | 实时 |
| 10 | 到货验收（数量/外观） | 【车辆到位】 | SAP（MIGO）/WMS | 物流调度 | PO、送货单 | 收货单（待检状态） | 核对：物料编码、数量、包装完好度；拍照留存 | 数量不符→按实收（容差内）或拒收（容差外） | x小时内 |
| 11 | 触发质量检验 | 【收货完成】 | SAP/WMS → QMS/LIMS | 物流调度/化验员 | 物料批次号、到货单号 | 取样任务单 | 需质检物料强制触发；免检物料直接入库 | — | 实时 |
| 12 | 取样与送检 | 【收到取样任务】 | LIMS/样品气力输送 | 化验员 | 取样任务单、物料批次 | 样品、检测任务单 | 按标准取样规则执行；样品通过气力输送送实验室 | 取样失败→重新取样 | x分钟内 |
| 13 | 质量检测 | 【样品到达实验室】 | LIMS | 化验员 | 样品、检测标准 | 检测结果原始数据 | 按质量标准执行检测；超标需复检确认 | 检测异常→复检 | x小时内 |
| 14 | 质量判定 | 【检测结果完成】 | QMS | 质量工程师 | 检测结果、质量标准 | 合格/不合格判定 | 合格→放行入库；不合格→触发不合格品处理流程 | 不合格→转入退货流程 | x小时内 |
| 15a | 合格入库 | 【判定合格】 | SAP（MIGO）/WMS | 物流调度 | 合格判定、收货单 | 入库上架、库存更新 | 自动分配库位（按物料属性）；更新可用库存 | — | x小时内 |
| 15b | 不合格退货 | 【判定不合格】 | QMS → SAP/WMS | 质量工程师/采购员 | 不合格报告、退货单 | 退货通知、冻结库存 | 不合格品立即冻结；触发退货流程 | 供应商异议→复检 | x小时内 |
| 16 | 退货执行（当月/未结算） | 【退货确认】 | SAP/WMS | 物流调度 | 退货通知、原收货单 | 退货出库单、退货车辆放行 | 当月退货：参考原收货单退货，移动类型122，减少库存 | — | x个工作日内 |
| 17 | 退货执行（跨月/已结算） | 【退货确认】 | SAP退货PO）/WMS | 采购员/物流调度 | 退货通知、供应商确认 | 退货PO、退货出库单 | 跨月退货：创建退货PO（勾选退货项），移动类型161 | 供应商拒收→协商 | x个工作日内 |
| 18 | SCOS更新库存（可选） | 【入库/退货完成】 | SAP → SCOS | 系统自动 | 库存变动数据 | SCOS中的库存状态 | 同步库存变动，用于安全库存优化 | — | 实时 |
| 19 | 财务记账（应付暂估） | 【入库完成】 | SAP | 成本会计 | 入库单、PO | 应付暂估凭证 | 入库后自动生成应付暂估 | — | 实时 |
| 20 | 发票接收与登记 | 【收到供应商发票】 | SAP（MIRO） | 成本会计 | 供应商发票、PO、入库单 | 发票登记记录 | 发票需与PO、入库单匹配 | 发票信息不全→退回 | 收到发票当日 |
| 21 | 三单匹配校验 | 【发票登记完成】 | SAP（MIRO） | 成本会计 | PO、入库单、发票 | 匹配结果（通过/差异） | 校验：数量、单价、金额、税率一致性 | 差异→触发差异处理流程 | x个工作日内 |
| 22 | 差异处理 | 【三单匹配差异】 | SAP/SCOS | 成本会计/采购员 | 差异明细（数量/价格） | 差异处理单 | 数量差异：按实收结算；价格差异：需采购与供应商确认 | 无法达成一致→暂缓付款 | x个工作日内 |
| 23 | 发票校验通过 | 【三单匹配一致】 | SAP（MIRO） | 成本会计 | 匹配通过的凭证 | 应付账款凭证 | 自动生成应付账款 | — | 实时 |
| 24 | 付款申请 | 【应付账款生成】 | SAP | 成本会计 | 应付账款凭证、付款条件 | 付款申请单 | 按账期生成付款清单 | — | 按账期 |
| 25 | 付款审批 | 【付款申请单生成】 | SAP（工作流） | 按金额分级审批 | 付款申请单 | 已审批付款单 | 分级审批：≤x万财务经理批；x万财务总监批；＞x万总经理批 | 驳回→重新核对 | x个工作日内 |
| 26 | 付款执行 | 【付款审批通过】 | SAP/银企直连 | 成本会计 | 已审批付款单 | 银行转账凭证、付款回单 | 银企直连自动支付；保存付款凭证 | 支付失败→重新发起 | x个工作日内 |
| 27 | 付款清账 | 【付款成功】 | SAP | 成本会计 | 付款回单 | 清账凭证 | 核销对应应付账款 | — | 实时 |
| 28 | 供应商绩效同步至SCOS（可选） | 【月/季度结束】 | SAP → SCOS | 系统自动 | 交付及时率、质量合格率、价格数据 | 供应商绩效报告 | 用于SCOS供应商评估和采购策略优化 | — | 次月x日前 |

- 采购到付款-系统定位：

| 系统 | 角色定位 | 本流程中的职责 |
| --- | --- | --- |
| SAP（集团） | 业务执行系统 | PR创建、PO创建、收货、发票校验、付款等核心业务操作 |
| SCOS | 优化分析系统 | 提供采购策略建议、安全库存建议、供应商绩效分析，不执行业务操作 |
| WMS | 仓储执行系统 | 实物收货、库位分配、退货出库 |
| QMS/LIMS | 质量管理系统 | 检验任务触发、检测结果判定、不合格品处理 |
| TMS/门禁 | 物流执行系统 | 车辆预约、到厂登记、出厂放行 |

        - 销售到收款流程

- 销售到收款-流程概述：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 销售到收款流程 |
| 起点 | 客户询价/需求咨询 |
| 终点 | 客户结算、销售分析 |
| 核心系统 | CRM、SCOS、SAP、WMS、TMS |
| 关键岗位 | 销售内勤、中控操作员、物流调度、成本会计 |
| 流程价值 | 实现从客户需求到销售回款的全流程管理，确保订单执行高效、库存精准、财务合规 |

- 销售到收款-流程步骤：

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户询价/需求咨询 | 【客户发起询价】 | CRM | 销售内勤 | 客户需求（产品、规格、数量、交期） | 询价记录 | 记录客户需求完整性 | 需求不明确→退回客户澄清 | x小时内 |
| 2 | 可承诺量检查 | 【询价记录完成】 | CRM ↔ SCOS | 销售内勤 | 询价记录、客户信息 | 可承诺量结果（数量、最早发货日） | SCOS计算：现有合格库存+在产-已锁定量-安全库存 | 库存不足→建议替代品或分批发货 | 实时 |
| 3 | 报价生成 | 【可承诺量确认】 | CRM | 销售内勤 | 可承诺量结果、客户历史价格 | 正式报价单 | 引用框架协议/合同号；价格需在授权范围内 | 超权限→触发价格审批 | x小时内 |
| 4 | 客户下单 | 【报价确认】 | CRM | 销售内勤 | 报价单、客户确认 | 销售订单（草稿） | 校验：报价单号、产品、数量、价格、交期与报价一致 | 信息不一致→退回客户修正 | x小时内 |
| 5 | 订单审核 | 【销售订单草稿完成】 | CRM（工作流） | 销售内勤 | 销售订单草稿 | 已审核销售订单 | 审核：客户信息完整、产品规格明确、交期可行、价格合规 | 审核不通过→退回修改 | x小时内 |
| 6 | 信用检查 | 【销售审核通过】 | CRM ↔ SAP | 销售内勤 | 销售订单、客户编码 | 信用状态（通过/冻结/超限） | 检查：客户信用额度、当前占用、逾期账款 | 信用不足→冻结订单，通知客户 | 实时 |
| 7 | 订单下达至SCOS | 【信用检查通过】 | CRM → SCOS | 销售内勤 | 已审核销售订单 | 发货计划需求 | 订单需求作为排产/发货的输入 | 传输失败→重试，人工确认 | 实时 |
| 8 | SCOS排产与库存分配 | 【收到发货计划需求】 | SCOS | 中控操作员 | 销售订单、库存、生产计划 | 建议发货计划（产品、批次、数量、时间窗） | 优先消耗现有合格库存；不足部分触发生产 | 库存不足→建议分批发货 | x分钟内 |
| 9 | 发货计划确认 | 【SCOS输出发货计划】 | SCOS → CRM | 销售内勤 | 建议发货计划 | 确认发货计划（含承诺交期） | 销售内勤确认可执行性 | 客户不同意→升级处理 | x小时内 |
| 10 | 发货计划下达 | 【发货计划确认】 | SCOS → WMS/TMS | 物流调度 | 确认发货计划 | 发货指令、车辆调度请求 | 发货指令含优先级、最晚发运时间 | — | 实时 |
| 11 | 备货与拣货 | 【发货指令接收】 | WMS | 物流调度 | 发货指令、库位信息 | 拣货任务、出库单 | FEFO原则（先过期先出）；批次锁定 | 库存差异→触发盘点调整 | x小时内 |
| 12 | 车辆调度 | 【发货指令接收】 | TMS | 物流调度 | 发货计划、承运商信息 | 派车单、司机通知 | 根据货量匹配车型；路线优化 | 无可用车辆→外调或延期 | x小时内 |
| 13 | 车辆到厂登记 | 【车辆到达】 | TMS → 门禁 | 物流调度 | 预约信息、车牌号 | 入厂凭证、引导至装车点 | 需提前预约；车牌识别自动抬杆 | 未预约→现场登记审批 | 实时 |
| 14 | 装车作业 | 【车辆到位】 | WMS → TMS | 物流调度 | 出库单、车辆信息 | 装车确认单 | 装车前核对：产品、批次、数量、车辆清洁度 | 破损/短少→现场记录补货 | x小时内 |
| 15 | 装车复核与铅封 | 【装车完成】 | WMS/PDA | 物流调度 | 装车确认单 | 复核记录、铅封号 | 双人复核；罐装检查阀门关闭；拍照留存 | 复核不通过→重新装车 | x分钟内 |
| 16 | 出厂放行 | 【复核完成】 | TMS → 门禁 | 物流调度 | 装车确认单、出库单 | 电子出门证 | 校验：货物与单据一致、车辆无异常 | 异常→锁定出厂 | 实时 |
| 17 | 出厂过磅 | 【车辆到达地磅】 | 地磅 → TMS | 物流调度 | 车牌号、装车信息 | 出厂重量、皮重、净重 | 自动称重，与装车计划比对 | 偏差超限→复磅或重新装车 | 实时 |
| 18 | 在途跟踪 | 【车辆出厂】 | TMS（GPS/APP） | 物流调度 | 车辆定位、司机上报 | 在途状态、预计到达时间 | 实时更新；异常自动预警 | 异常→通知客户启动预案 | 实时 |
| 19 | 送达前通知 | 【预计到达前】 | TMS → CRM | 销售内勤 | 预计到达时间、司机信息 | 到货通知（客户） | 自动推送至客户联系人 | — | 自动触发 |
| 20 | 客户签收 | 【货物送达】 | TMS/APP → CRM | 销售内勤 | 签收单、现场照片 | 签收确认、电子回单 | 需客户签字；破损短少需现场注明拍照 | 破损短少→进入售后理赔 | x小时内 |
| 21 | 回单归档 | 【签收确认完成】 | CRM | 销售内勤 | 电子回单、签收单 | 回单档案 | 与销售订单关联 | — | x小时内 |
| 22 | 开票申请 | 【签收确认完成】 | CRM → SAP | 销售内勤 | 签收单、销售订单、发货单 | 开票申请单 | 签收后触发；关联订单号 | 信息不全→退回补充 | x小时内 |
| 23 | 发票开具 | 【收到开票申请】 | SAP | 成本会计 | 开票申请、订单、发货单、签收单 | 销售发票 | 四单一致（合同、订单、发货单、签收单） | 差异→冻结开票 | x个工作日内 |
| 24 | 发票寄送 | 【发票开具完成】 | SAP → 快递 | 成本会计 | 发票、客户地址 | 快递单号、寄送记录 | 专票需挂号/快递 | — | x个工作日内 |
| 25 | 应收账款入账 | 【发票过账】 | SAP | 成本会计 | 销售发票 | 应收账款凭证 | 自动生成 | — | 实时 |
| 26 | 客户付款 | 【收到客户付款】 | SAP | 成本会计 | 银行回单、汇款信息 | 收款凭证、清账凭证 | 核销对应发票 | 无法匹配→人工认领 | 按账期 |
| 27 | 逾期催款 | 【应收账款逾期】 | SAP | 成本会计 | 逾期账款清单 | 催款通知 | 分级：x天提醒、x天催款、x天法务 | 长期逾期→法务/信用冻结 | 逾期x天后触发 |
| 28 | 坏账处理 | 【确认无法收回】 | SAP | 成本会计 | 坏账申请单、审批记录 | 坏账核销凭证 | 需审批；记录原因 | — | 按需 |
| 29 | 销售分析 | 【月/季度结束】 | CRM/SCOS/SAP | 销售内勤/成本会计 | 销售、发货、收款、成本数据 | 销售分析报表 | 按产品/客户/区域维度 | — | 次月x日前 |

- 销售到收款-子流程说明：

- 子流程1：信用特批流程

| 场景 | 适用条件 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信用额度不足 | 订单金额超过客户信用额度 | 销售内勤发起特批申请→销售经理评估→财务总监审批→通过则释放，否则要求预付款 | 销售内勤/销售经理/财务总监 | x小时内 |
| 客户逾期 | 客户有逾期账款 | 系统自动冻结订单→销售内勤通知客户清理逾期→客户付款后自动解冻 | 销售内勤/成本会计 | 按催款流程 |

- 子流程2：销售退货处理

| 场景 | 适用条件 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户拒收（运输破损） | 运输途中货物破损 | 客户现场拒收拍照→司机APP上报→退回物流→WMS接收退货→QMS检验→判定处置 | 物流调度/质量工程师/销售内勤 | x小时内 |
| 客户退货（质量问题） | 产品质量不达标 | 客户发起退货申请→质量工程师审核→生成退货单→物流安排退货→仓库接收→财务冲账 | 销售内勤/质量工程师/物流调度/成本会计 | x个工作日内 |
| 客户退货（非质量问题） | 客户原因退货 | 客户申请退货→销售经理审批（可能收取退货费）→批准后执行退货 | 销售内勤/销售经理 | 按退货政策 |

- 子流程3：发票差异处理

| 差异类型 | 处理方式 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量差异 | 核对发货单与签收单；按实际签收数量开票 | 销售内勤/成本会计 | x个工作日内 |
| 价格差异 | 核对销售订单与报价单；需销售经理确认 | 销售内勤/销售经理 | x个工作日内 |
| 客户信息差异 | 核对客户主数据；更新客户信息 | 销售内勤 | x个工作日内 |

        - 计划到生产流程

- 计划到生产-流程概述：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 计划到生产流程 |
| 起点 | 生产计划接收 |
| 终点 | 成品入库 |
| 核心系统 | SAP、SCOS、MES、WMS、DCS、EAM、LIMS |
| 关键岗位 | 计划员、中控操作员、生产巡检员、小包装操作工、物流调度、设备维护工程师、化验员 |
| 流程价值 | 实现从集团生产计划到车间工单执行、成品入库的全流程闭环，确保计划与执行一致 |

- 计划到生产-系统定位说明：

| 系统名称 | 主要职能 |
| --- | --- |
| SAP（集团） | 下发月度/周度主生产计划 |
| SCOS | 接收集团计划，进行排产优化（产能平衡、物料约束），生成可执行工单 |
| MES | 接收工单，执行生产任务，反馈进度和实绩 |
| WMS | 执行原料领用配送和成品入库 |
| DCS | 执行生产过程自动化控制 |
| EAM | 提供设备状态信息 |
| LIMS | 执行中间品检测并反馈结果 |

计划到生产-主流程步骤：

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集团生产计划下发 | 【月度/周度计划发布】 | SAP | 计划员（集团） | 销售预测、库存目标 | 主生产计划（产品、数量、时间窗） | 计划需覆盖两条生产线（果糖线/麦芽糖线） | — | 每周/每月固定 |
| 2 | 生产计划接收 | 【SAP计划发布】 | SAP → SCOS | 中控操作员 | 主生产计划 | SCOS中的计划数据 | 自动同步至SCOS | 同步失败→人工导入 | 实时 |
| 3 | SCOS排产优化 | 【计划接收完成】 | SCOS | 中控操作员 | 主生产计划、实时库存、设备状态、物料库存、人员排班 | 优化后的日/班次工单计划 | 考虑产能约束（设备、人员、物料）；果糖线和麦芽糖线独立排产；优先满足紧急订单 | 产能不足→SCOS返回可执行量，反馈集团 | x分钟内 |
| 4 | 工单生成与下发 | 【排产完成】 | SCOS → MES | 中控操作员 | 优化后的工单计划 | 生产工单（工单号、产品、批次、计划产量、计划时间、配方版本） | 工单含：产品规格、计划产量、计划开始/结束时间、配方ID、BOM | — | 实时 |
| 5 | MES工单确认 | 【工单下发】 | MES | 中控操作员 | 生产工单 | 已确认的生产工单 | 中控操作员确认工单可执行性 | 不可执行→退回SCOS重新排产 | x小时内 |
| 6 | 生产准备（物料齐套检查） | 【工单确认】 | MES ↔ WMS | 中控操作员/物流调度 | 工单BOM、当前库存 | 物料齐套状态（齐全/缺料） | 检查：原料、辅料、包材是否齐套；锁定所需物料批次 | 缺料→触发采购/领料申请 | x小时内 |
| 7 | 生产准备（设备检查） | 【工单确认】 | MES ↔ EAM | 中控操作员/设备维护工程师 | 工单所需设备、设备状态 | 设备可用状态（可用/故障/维护中） | 检查关键设备（液化罐、糖化罐、蒸发器等）状态 | 设备不可用→通知EAM维修，调整工单 | x小时内 |
| 8 | 生产准备（工艺参数加载） | 【设备可用】 | MES → DCS | 中控操作员 | 配方ID、工艺路线 | DCS中的工艺参数设定值 | 自动加载配方和工艺参数至DCS | 加载失败→人工录入 | 实时 |
| 9 | 原料领用申请 | 【齐套完成】 | MES → WMS | 中控操作员 | 工单BOM、锁定批次 | 原料领用申请单 | 按工单生成领料单；区分原料库和辅料库 | — | 实时 |
| 10 | WMS备料与配送 | 【领用申请接收】 | WMS | 物流调度 | 领用申请单 | 拣货任务、配送指令（AGV/人工） | 散粉：气力输送；吨袋：AGV；辅料：人工+AGV | 库存差异→通知MES调整 | x小时内 |
| 11 | 原料送达产线确认 | 【原料送达】 | WMS → MES | 生产巡检员 | 实物、配送单 | 原料到位确认 | 扫码确认原料批次与工单匹配 | 原料错误→退回重新配送 | x分钟内 |
| 12 | 生产工单启动 | 【原料到位确认】 | MES → DCS | 中控操作员 | 确认后的工单 | DCS启动指令 | 一键启动/黑屏操作模式 | 启动失败→人工介入 | 实时 |
| 13 | 生产过程执行 | 【工单启动】 | DCS/MES | 中控操作员 | 工艺参数设定值 | 实时工艺参数、设备状态 | DCS自动控制；MES记录过程数据 | 参数超限→报警，自动调节 | 实时 |
| 14 | 过程取样（质量联动） | 【到达取样节点】 | MES → LIMS | 中控操作员/化验员 | 生产批次、取样点 | 取样任务、样品 | 按预设取样节点自动触发 | 取样失败→人工取样 | 实时 |
| 15 | 中间品检测与反馈 | 【样品检测完成】 | LIMS → MES | 化验员/中控操作员 | 检测结果 | 工艺调整建议（如需） | 检测结果自动回传MES；合格则继续，不合格则触发报警 | 不合格→暂停生产，调整工艺 | 按检测SLA |
| 16 | 生产报工 | 【工序完成】 | MES | 中控操作员 | 实际产量、实际工时、物料消耗 | 工序报工记录 | 每道工序完成后报工 | — | 实时 |
| 17 | 生产完工 | 【全部工序完成】 | MES | 中控操作员 | 工单号、实际产量 | 完工报告（含批次号） | 系统自动生成完工报告 | — | 实时 |
| 18 | 成品检验触发 | 【生产完工】 | MES → LIMS/QMS | 中控操作员/化验员 | 成品批次、产品规格 | 成品检验任务 | 自动触发成品检验 | — | 实时 |
| 19 | 成品检验与判定 | 【检验完成】 | LIMS → QMS | 化验员/质量工程师 | 检测结果 | 合格/不合格判定 | 合格→放行入库；不合格→不合格品处理 | 不合格→转入不合格品流程 | 按检测SLA |
| 20 | 成品入库申请 | 【判定合格】 | MES → WMS | 中控操作员 | 完工报告、合格判定、批次号 | 成品入库申请单 | 区分罐区成品和小包装成品 | — | 实时 |
| 21 | 罐区成品入库 | 【罐装成品】 | WMS ↔ DCS | 物流调度/中控操作员 | 入库申请、罐号 | 储罐库存更新 | WMS发指令→DCS切换阀门→成品入罐 | 入库失败→报警 | 实时 |
| 22 | 小包装成品入库 | 【包装成品】 | WMS ↔ 小包装WMS | 物流调度 | 入库申请、托盘码 | 立体库入库确认 | 全厂WMS与小包装立体库WMS协同 | 入库失败→报警 | 实时 |
| 23 | 工单关闭 | 【成品入库完成】 | MES | 中控操作员 | 入库确认 | 工单关闭状态 | 工单关闭后不可修改 | — | 实时 |
| 24 | 生产实绩反馈至SCOS | 【工单关闭】 | MES → SCOS | 系统自动 | 实际产量、实际工时、物料消耗、能耗 | SCOS中的生产实绩数据 | 用于滚动排产和成本核算 | — | 实时 |
| 25 | 生产实绩反馈至SAP | 【工单关闭】 | MES → SAP | 系统自动 | 实际产量、物料消耗 | SAP中的生产确认 | 用于财务成本归集 | — | 实时 |

- 计划到生产-子流程说明：

- 子流程1：缺料处理

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料库存不足 | MES反馈缺料信息至SCOS→SCOS调整工单计划（延期或拆分）→触发紧急采购申请 | 中控操作员/采购员 | x小时内 |
| 辅料库存不足 | MES反馈缺料→WMS确认库存→触发领料或采购 | 物流调度/采购员 | x小时内 |
| 包材库存不足 | 小包装工单触发包材检查→WMS确认包材库存→触发包材采购 | 物流调度/采购员 | x小时内 |

- 子流程2：设备故障处理

| 场景 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- |
| 关键设备故障 | 中控操作员/设备维护工程师 | 实时报警，x分钟内响应 |
| 设备维修中 | 中控操作员/计划员 | 按维修进度 |

- 子流程3：工艺异常处理

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺参数超限 | DCS自动调节→无法自动恢复则触发报警→中控操作员人工干预→记录异常原因 | 中控操作员/工艺技术员 | 实时 |
| 中间品检测不合格 | LIMS回传不合格结果→MES暂停该批次→工艺技术员分析原因→调整工艺参数后继续或转入不合格品处理 | 中控操作员/工艺技术员/质量工程师 | x分钟内响应 |

- 子流程4：双线并行生产管控

| 产线 | 特点 | 管控要点 |
| --- | --- | --- |
| 果糖线 | F42、F55果葡糖浆 | 液化、糖化、异构、色谱分离、蒸发独立控制 |
| 麦芽糖线 | 麦芽糖浆 | 液化、糖化、过滤、蒸发独立控制 |
| 公辅系统 | 蒸汽、压缩空气、冷却水、CIP | 两条生产线共享，需平衡供应 |

        - 生产到质检流程

- 生产到质检-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 生产到质检流程 |
| 起点 | 生产过程中到达取样节点 |
| 终点 | 质量放行/拒收 |
| 核心系统 | MES、LIMS、QMS、DCS、样品气力输送系统 |
| 关键岗位 | 中控操作员、生产巡检员、化验员、质量工程师、工艺技术员 |
| 流程价值 | 实现生产过程中质量检测的自动触发、样品传输、结果判定和工艺联动，确保产品质量受控 |

- 生产到质检-系统定位说明：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| MES | 触发取样任务、接收检测结果、控制生产放行 |
| LIMS | 样品登记、检测任务分配、结果录入 |
| QMS | 质量标准判定、不合格品处理 |
| DCS | 接收质量判定结果，执行工艺调整或停机联锁 |
| 样品气力输送系统 | 样品从生产现场到实验室的自动传输 |

- 生产到质检-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取样节点触发 | 【生产到达预设取样节点】 | MES | 中控操作员 | 生产批次、工序信息、取样规则 | 取样任务单 | 按预设取样节点（液化、糖化、蒸发、异构等）自动触发 | 取样节点配置错误→人工调整 | 实时 |
| 2 | 取样任务推送 | 【取样任务生成】 | MES → 巡检员PDA | 生产巡检员 | 取样任务单（取样点、样品类型、数量） | PDA端取样任务 | 推送至指定取样点对应的巡检员 | 推送失败→人工派单 | 实时 |
| 3 | 现场取样 | 【取样任务到达】 | PDA | 生产巡检员 | 取样容器、样品标签 | 已取样样品、样品条码 | 扫码确认取样点；打印/粘贴样品条码；拍照留存 | 取样位置错误→重新取样 | x分钟内 |
| 4 | 样品传输 | 【取样完成】 | 样品气力输送系统 | 生产巡检员/系统自动 | 样品、样品条码 | 样品传输至实验室 | 样品放入发送端，系统自动输送至实验室接收端 | 传输故障→人工送样 | x分钟内 |
| 5 | 样品接收登记 | 【样品到达实验室】 | LIMS | 化验员 | 样品、样品条码 | 样品接收确认、检测任务单 | 扫码接收；自动关联取样任务 | 条码无法识别→手工录入 | x分钟内 |
| 6 | 检测任务分配 | 【样品接收确认】 | LIMS | 化验员 | 检测任务单、检测项目 | 分派至各检测工位/仪器 | 按检测项目自动分配至对应工位 | 自动分配失败→人工指派 | x分钟内 |
| 7 | 检测执行 | 【检测任务分配完成】 | LIMS/检测仪器 | 化验员 | 样品、检测标准 | 检测结果原始数据 | 按标准检测方法执行；仪器自动采集或人工录入 | 检测异常→复检 | 按检测项目SLA |
| 8 | 结果录入与审核 | 【检测完成】 | LIMS | 化验员/审核人 | 检测结果原始数据 | 审核通过的检测结果 | 双人复核（关键项目）；超标需标记 | 结果异常→触发复测 | x分钟内 |
| 9 | 自动判定 | 【结果审核通过】 | LIMS → QMS | QMS（自动） | 检测结果、质量标准 | 初步判定（合格/超标） | 与质量标准自动比对 | — | 实时 |
| 10 | 质量工程师复核 | 【自动判定完成】 | QMS | 质量工程师 | 初步判定结果、检测报告 | 最终判定（合格/不合格/让步） | 超标结果需人工复核；判断是否需要复检或不合格处理 | 结果边界→人工确认 | x小时内 |
| 11 | 检测结果回传MES | 【最终判定完成】 | QMS → MES | 系统自动 | 最终判定结果、检测数据 | MES中的质量状态 | 自动回传，关联生产批次 | 回传失败→重试 | 实时 |
| 12 | MES接收判定结果 | 【结果回传】 | MES | 中控操作员 | 质量判定结果 | 批次质量状态更新 | 在MES中更新批次质量状态 | — | 实时 |
| 13 | 质量放行判定 | 【MES接收结果】 | MES | 中控操作员 | 质量判定结果 | 放行/拒收/暂停指令 | 合格→自动放行下一工序；不合格→触发报警 | 参见下方子流程 | 实时 |
| 14a | 合格放行 | 【判定合格】 | MES → DCS | 中控操作员 | 合格判定 | DCS继续生产指令 | 自动允许进入下一工序 | — | 实时 |
| 14b | 不合格处理 | 【判定不合格】 | MES → QMS | 中控操作员/质量工程师 | 不合格判定 | 不合格品处理单 | 触发不合格品处理流程 | — | 实时 |
| 14c | 结果边界/让步接收 | 【判定让步】 | QMS → MES | 质量工程师/中控操作员 | 让步申请、审批记录 | 让步接收指令 | 需质量负责人审批；记录让步原因 | 审批不通过→转入不合格处理 | x小时内 |
| 15 | 工艺调整联动（可选） | 【检测结果偏离】 | LIMS → MES/DCS | 工艺技术员 | 检测结果、工艺参数 | 工艺参数调整建议 | 检测结果接近限值时，建议工艺微调 | — | 实时 |
| 16 | 检测记录归档 | 【流程关闭】 | LIMS/QMS | 化验员/质量工程师 | 全过程检测数据、判定记录 | 检测报告、质量档案 | 自动归档，关联生产批次 | — | 实时 |
| 17 | 质量数据发布（可选） | 【归档完成】 | QMS → 统一数据服务层 | 系统自动 | 质量数据 | 质量数据服务 | 供SCOS、数字孪生等系统调用 | — | 实时 |

- 生产到质检-子流程说明：

- 子流程1：检测异常处理

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果超标 | 自动标记超标→触发复检→复检确认超标→转入不合格品处理 | 化验员/质量工程师 | x小时内 |
| 检测仪器故障 | 暂停该仪器任务→样品转移至备用仪器→记录故障报修 | 化验员/设备维护工程师 | x分钟内响应 |
| 样品丢失/损坏 | 通知生产重新取样→重新执行取样流程→备注异常原因 | 生产巡检员/化验员 | x小时内 |
| 检测结果争议 | 保留原样→第三方复检（或送外部实验室）→确定最终结果 | 质量工程师 | x个工作日内 |

- 子流程2：紧急放行（需生产急需）

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产急需等待检测结果 | 生产提出紧急放行申请→质量工程师评估风险（需保留样品）→质量负责人审批→放行但检测仍需完成 | 生产/质量工程师/质量负责人 | x小时内 |

- 子流程3：让步接收

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果轻微超标但不影响使用 | 质量工程师发起让步申请→说明超标项目和影响评估→质量负责人审批→记录让步原因和批次 | 质量工程师/质量负责人 | x小时内 |

- 生产到质检-取样节点与检测项目（示例）

| 工序 | 取样节点 | 检测项目 | 检测标准 | 放行条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化 | 液化完成 | DE值、pH、温度 | 企业标准 | 全部合格 |
| 糖化 | 糖化完成 | DE值、糖谱、pH | 企业标准 | 全部合格 |
| 过滤 | 过滤后 | 浊度、透光率 | 企业标准 | 全部合格 |
| 脱色 | 脱色后 | 色度、透光率 | 企业标准 | 全部合格 |
| 离交 | 离交后 | 电导率、pH | 企业标准 | 全部合格 |
| 蒸发 | 蒸发后 | 固形物、DE值 | 企业标准 | 全部合格 |
| 异构 | 异构后 | 果糖含量、F42/F55 | 企业标准 | 全部合格 |
| 成品 | 成品罐 | 固形物、糖谱、pH、色度、微生物 | 产品标准 | 全部合格 |

        - 原料入库流程

- 原料入库-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 原料入库流程 |
| 起点 | 车辆到厂 |
| 终点 | 原料上架可用 |
| 核心系统 | TMS、门禁系统、WMS、LIMS、QMS、SAP、地磅系统 |
| 关键岗位 | 物流调度、化验员、质量工程师 |
| 流程价值 | 实现原料从车辆到厂到入库上架的全流程管控，确保数量准确、质量合格、库存实时 |

- 原料入库-系统定位说明：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| TMS | 车辆预约、到厂登记、引导 |
| 门禁系统 | 车辆进出控制 |
| WMS | 收货、入库、库位管理 |
| LIMS | 取样、检测 |
| QMS | 质量判定 |
| SAP | 采购订单同步、库存记账 |
| 地磅系统 | 自动称重 |

- 原料入库-主流程步骤：

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商送货预约 | 【采购订单下达】 | 供应商门户/TMS | 供应商/物流调度 | 采购订单号、物料信息 | 送货预约单（车牌、司机、预计到达时间、物料批次） | 供应商需提前x小时预约；未预约不得入厂 | 未预约→拒绝入厂 | 到货前x小时 |
| 2 | 车辆到厂登记 | 【车辆到达】 | TMS → 门禁系统 | 物流调度 | 预约信息、车牌识别 | 入厂凭证、引导至指定卸货点 | 车牌识别自动比对预约信息；引导至指定卸货点（散粉筒仓/吨袋区/辅料区） | 信息不符→人工核实 | 实时 |
| 3 | 车辆上磅 | 【车辆到达地磅】 | 地磅系统 → TMS/WMS | 物流调度 | 车牌号、采购订单号 | 毛重记录 | 自动称重，记录毛重，拍照留存 | 称重异常→人工复磅 | 实时 |
| 4 | 车辆引导至卸货点 | 【称重完成】 | TMS → PDA | 物流调度 | 卸货点信息 | 卸货指令 | 系统自动分配卸货点（根据物料类型和月台占用情况） | 卸货点繁忙→排队等待 | 实时 |
| 5 | 到货验收（数量/外观） | 【车辆到位】 | WMS/PDA | 物流调度 | 采购订单、送货单 | 收货单（待检状态） | 核对：物料编码、数量、包装完好度（吨袋/桶装）；拍照留存 | 数量不符→按实收（容差内）或拒收（容差外）；包装破损→记录并隔离 | x小时内 |
| 6 | 触发质量检验 | 【收货完成】 | WMS → LIMS | 物流调度/化验员 | 物料批次号、到货单号、采购订单 | 取样任务单 | 需质检物料强制触发；免检物料直接进入入库流程 | 免检物料跳过步骤7-10 | 实时 |
| 7 | 取样 | 【收到取样任务】 | LIMS → PDA | 化验员 | 取样任务单、物料批次 | 样品、样品条码 | 按标准取样规则执行（散粉：筒仓取样；吨袋：拆包取样；液体：罐体取样） | 取样失败→重新取样 | x分钟内 |
| 8 | 样品送检 | 【取样完成】 | 样品气力输送/人工 | 化验员 | 样品、样品条码 | 样品送达实验室 | 气力输送优先；无气力输送则人工送检 | 传输故障→人工送样 | x分钟内 |
| 9 | 质量检测 | 【样品到达实验室】 | LIMS | 化验员 | 样品、检测标准 | 检测结果原始数据 | 按质量标准执行检测（理化指标、微生物等） | 检测异常→复检 | 按检测项目SLA |
| 10 | 质量判定 | 【检测结果完成】 | LIMS → QMS | 质量工程师 | 检测结果、质量标准 | 合格/不合格/让步判定 | 合格→放行入库；不合格→触发退货或让步 | 不合格→转入不合格品处理流程 | x小时内 |
| 11 | 合格入库 | 【判定合格】 | WMS | 物流调度 | 合格判定、收货单 | 入库上架指令 | 自动分配库位（按物料属性：散粉入筒仓、吨袋入平面库、液体入储罐） | 库位已满→分配备用库位 | x小时内 |
| 12 | 散粉入库（筒仓） | 【散粉物料】 | WMS → DCS | 物流调度/中控操作员 | 入库指令、筒仓编号 | 筒仓库存更新 | 气力输送入仓；实时更新筒仓液位/存量 | 输送故障→切换备用筒仓 | 实时 |
| 13 | 吨袋入库（平面库） | 【吨袋物料】 | WMS → AGV | 物流调度 | 入库指令、库位坐标 | AGV搬运入库、库位绑定 | AGV自动搬运至指定库位；PDA扫码确认库位 | AGV故障→人工叉车 | x小时内 |
| 14 | 液体入库（储罐） | 【液体物料】 | WMS ↔ DCS | 物流调度/中控操作员 | 入库指令、储罐编号 | 储罐库存更新 | WMS发指令→DCS切换阀门→泵送入罐；实时更新液位 | 储罐已满→切换备用罐 | 实时 |
| 15 | 辅料/包材入库 | 【辅料/包材】 | WMS | 物流调度 | 入库指令、库位 | 货架上架确认 | 按分类上架至指定货位；PDA扫码确认 | — | x小时内 |
| 16 | 入库确认与库存更新 | 【入库完成】 | WMS | 物流调度 | 入库确认信息 | 库存状态更新（可用库存增加） | 系统自动更新库存；物料状态从“待检”变为“合格可用” | — | 实时 |
| 17 | 空车过磅出厂 | 【入库完成】 | 地磅系统 → TMS | 物流调度 | 车牌号、出库单 | 皮重记录、净重计算 | 自动称重，计算净重与收货数量比对 | 偏差超限→复核 | 实时 |
| 18 | 财务记账（应付暂估） | 【入库确认完成】 | WMS → SAP | 系统自动 | 入库单、采购订单 | 应付暂估凭证 | 自动生成应付暂估 | — | 实时 |
| 19 | 采购订单状态更新 | 【入库确认完成】 | WMS → SAP | 系统自动 | 入库数量 | 采购订单收货状态 | 更新采购订单已收货数量 | — | 实时 |
| 20 | SCOS库存同步（可选） | 【库存更新完成】 | WMS → SCOS | 系统自动 | 库存变动数据 | SCOS库存状态更新 | 用于安全库存计算和采购策略优化 | 同步失败→重试 | 实时 |
| 21 | 入库单据归档 | 【流程完成】 | WMS | 物流调度 | 全过程入库记录 | 入库电子档案 | 关联采购订单、质检报告、入库单 | — | 实时 |

- 原料入库-子流程说明：

- 子流程1：不合格品处理（原料）

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 来料检验不合格 | QMS判定不合格→WMS冻结该批次物料（不可领用）→触发退货流程→采购员联系供应商→仓库执行退货出库 | 质量工程师/采购员/物流调度 | x小时内 |
| 让步接收 | 质量工程师发起让步申请→评估对产品影响→质量负责人审批→记录让步原因→物料标记为“让步接收”可有限使用 | 质量工程师/质量负责人 | x小时内 |
| 供应商异议 | 供应商提出复检申请→双方共同取样送第三方检测→按第三方结果判定 | 采购员/质量工程师 | x个工作日内 |

- 子流程2：数量差异处理

| 差异类型 | 处理方式 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 超交（超过采购订单） | 按采购订单量+容差（如±x%）收货；超出部分拒收或通知采购补单 | 物流调度/采购员 | 收货时处理 |
| 短交（少于采购订单） | 按实收数量入库；通知采购员跟进供应商补货 | 物流调度/采购员 | 收货时处理 |
| 破损/污染 | 记录破损数量→拍照留存→隔离破损物料→按实收合格品入库→通知采购员索赔 | 物流调度/采购员 | x小时内 |

- 子流程3：紧急入库（免检）

| 场景 | 适用条件 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产急需 | 物料已通过供应商审计，属于免检目录；或生产紧急且质量风险可控 | 生产发起紧急入库申请→质量工程师评估风险→质量负责人审批→直接入库（标记“紧急放行”，后续补检） | 生产/质量工程师/质量负责人 | x小时内 |

- 子流程4：原料类型与入库方式对照

| 原料类型 | 入库方式 | 存储位置 | 质量检验要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 散粉（玉米淀粉） | 气力输送 | 筒仓 | 水分、细度、白度、微生物 |
| 吨袋（玉米淀粉） | AGV/叉车 | 平面库 | 水分、细度、白度、微生物 |
| 液体辅料（酸、碱、酶制剂） | 泵送入罐 | 储罐区 | 浓度、活性、pH |
| 固体辅料（添加剂等） | 人工/AGV | 辅料库 | 纯度、粒度 |
| 包材（袋、箱、标签） | 人工/叉车 | 包材库 | 外观、规格、印刷 |

        - 成品出库流程

- 成品出库-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 成品出库流程 |
| 起点 | 发货指令 |
| 终点 | 车辆离厂 |
| 核心系统 | SCOS、CRM、WMS、TMS、门禁系统、地磅系统、DCS |
| 关键岗位 | 销售内勤、中控操作员、物流调度、成本会计 |
| 流程价值 | 实现从发货指令到成品装车出厂的全流程管控，确保发货准确、库存同步、物流高效 |

- 成品出库-系统定位说明：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| SCOS | 生成发货计划、优化发货顺序 |
| CRM | 接收销售订单、触发发货需求 |
| WMS | 执行备货、拣货、出库、装车 |
| TMS | 车辆调度、在途跟踪 |
| 门禁系统 | 车辆进出控制 |
| 地磅系统 | 自动称重 |
| DCS | 罐区成品装车控制 |

- 成品出库-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发货需求触发 | 【销售订单确认/信用检查通过】 | CRM → SCOS | 销售内勤 | 销售订单、客户信息 | 发货需求单 | 订单需完成信用检查和价格确认 | — | 实时 |
| 2 | SCOS排产与库存分配 | 【收到发货需求】 | SCOS | 中控操作员 | 销售订单、实时库存、生产计划 | 建议发货计划（产品、批次、数量、发货时间窗、承运商建议） | 优先消耗现有合格库存；不足部分触发生产；考虑客户优先级和交期 | 库存不足→建议分批发货或触发加急生产 | x分钟内 |
| 3 | 发货计划确认 | 【SCOS输出发货计划】 | SCOS → CRM | 销售内勤 | 建议发货计划 | 确认发货计划（含承诺交期、承运商） | 销售内勤确认可执行性，必要时与客户沟通调整 | 客户不同意调整→升级处理 | x小时内 |
| 4 | 发货计划下达 | 【发货计划确认】 | SCOS → WMS/TMS | 物流调度 | 确认发货计划 | 发货指令（WMS）、车辆调度请求（TMS） | 发货指令含：优先级、最晚发运时间、客户特殊要求（如指定承运商、卸货要求） | — | 实时 |
| 5 | WMS备货与拣货 | 【发货指令接收】 | WMS | 物流调度 | 发货指令、库位信息、批次信息 | 拣货任务、出库单 | 按成品类型区分：罐区成品（散水）、小包装成品；FEFO原则（先过期先出）；批次锁定 | 库存差异→触发盘点/调整流程 | x小时内 |
| 6 | 罐区成品备货 | 【罐装成品】 | WMS → DCS | 物流调度/中控操作员 | 发货指令、罐号、批次 | 罐区备货确认、阀门切换指令 | 根据发货指令锁定对应储罐；DCS准备切换阀门 | 储罐液位不足→通知SCOS调整 | 实时 |
| 7 | 小包装成品备货 | 【包装成品】 | WMS ↔ 小包装WMS | 物流调度 | 发货指令、托盘码、批次 | 立体库出库指令 | 全厂WMS向小包装立体库WMS下发出库指令；自动调度AGV/堆垛机出库 | 立体库故障→人工拣货 | x小时内 |
| 8 | TMS车辆调度 | 【发货指令接收】 | TMS | 物流调度 | 发货计划、承运商信息、车辆资源 | 派车单、司机APP通知 | 优先使用自有车辆/签约承运商；根据货量匹配车型；路线优化；考虑客户指定承运商 | 无可用车辆→外调车或延期 | x小时内 |
| 9 | 车辆到厂登记 | 【车辆到达】 | TMS → 门禁系统 | 物流调度 | 预约信息、车牌号 | 入厂凭证、引导至装车月台（罐装区/包装区） | 需提前预约；车牌识别自动抬杆；根据成品类型引导至指定装车区 | 未预约→现场登记审批 | 实时 |
| 10 | 车辆上磅（空车） | 【空车到达地磅】 | 地磅系统 → TMS/WMS | 物流调度 | 车牌号、发货单号 | 空车皮重记录 | 自动称重，记录皮重 | 称重异常→人工复磅 | 实时 |
| 11 | 车辆引导至装车点 | 【称重完成】 | TMS → PDA | 物流调度 | 装车点信息 | 装车指令 | 系统自动分配装车点（根据月台占用和成品类型） | 装车点繁忙→排队等待 | 实时 |
| 12a | 罐区成品装车 | 【罐装成品】 | DCS/WMS | 中控操作员/物流调度 | 发货指令、罐号、装车量 | DCS装车指令、装车记录 | DCS控制阀门开启、流量计计量；WMS同步装车进度 | 装车超差→系统报警，人工调整 | x小时内 |
| 12b | 小包装成品装车 | 【包装成品】 | WMS/AGV | 物流调度 | 出库单、托盘码 | AGV搬运、装车确认 | AGV将托盘运送至装车月台；人工或机械装车；扫码确认装车 | AGV故障→人工叉车 | x小时内 |
| 13 | 装车复核 | 【装车完成】 | WMS/PDA | 物流调度 | 装车确认单、出库单 | 复核记录、铅封号（罐装） | 双人复核（关键客户）；罐装需检查阀门关闭、铅封；拍照留存 | 复核不通过→重新装车 | x分钟内 |
| 14 | 车辆上磅（重车） | 【装车完成】 | 地磅系统 → TMS/WMS | 物流调度 | 车牌号、发货单号 | 重车重量、净重计算 | 自动称重，计算净重与发货计划比对 | 偏差超限→复磅或重新装车 | 实时 |
| 15 | 生成出厂单据 | 【称重完成】 | WMS/TMS | 物流调度 | 装车记录、称重记录 | 出厂单、电子出门证 | 自动生成出厂单据，包含：产品、批次、数量、净重、车牌、司机、铅封号 | — | 实时 |
| 16 | 出厂放行 | 【单据生成】 | TMS → 门禁系统 | 物流调度 | 出厂单、电子出门证 | 抬杆放行、出厂记录 | 校验：货物与单据一致、车辆无异常、铅封完好 | 异常→锁定出厂，通知安全/质量 | 实时 |
| 17 | 出厂过磅确认 | 【车辆出厂】 | 地磅系统 → TMS | 系统自动 | 车牌号、出厂时间 | 出厂重量确认 | 与进厂毛重比对，确认无异常 | — | 实时 |
| 18 | 出库确认与库存扣减 | 【出厂放行完成】 | WMS | 物流调度 | 出库确认信息 | 库存扣减（可用库存减少） | 系统自动扣减库存；成品出库后状态变为“已出库” | — | 实时 |
| 19 | 财务记账（成本结转） | 【出库确认完成】 | WMS → SAP | 系统自动 | 出库单、销售订单 | 销售成本凭证 | 自动结转销售成本 | — | 实时 |
| 20 | SCOS库存同步 | 【库存扣减完成】 | WMS → SCOS | 系统自动 | 库存变动数据 | SCOS库存状态更新 | 用于可承诺量计算和补货计划 | 同步失败→重试 | 实时 |
| 21 | CRM订单状态更新 | 【出库确认完成】 | WMS → CRM | 系统自动 | 出库确认信息 | 订单状态更新（已发货） | 销售内勤可实时查看订单状态 | — | 实时 |
| 22 | 客户通知（可选） | 【出库确认完成】 | TMS/CRM → 客户 | 销售内勤/系统自动 | 发货信息、预计到达时间 | 发货通知（短信/邮件/APP） | 自动推送发货通知给客户 | — | 实时 |
| 23 | 出库单据归档 | 【流程完成】 | WMS | 物流调度 | 全过程出库记录 | 出库电子档案 | 关联销售订单、发货单、出库单、装车记录、铅封记录 | — | 实时 |

- 成品出库-子流程说明：

- 子流程1：库存不足处理

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 成品库存不足 | SCOS反馈可发货数量→销售内勤与客户沟通分批发货→剩余部分触发加急生产工单 | 中控操作员/销售内勤 | x小时内 |
| 罐区液位不足 | SCOS反馈可发货量→通知销售内勤调整发货计划→或从备用罐调拨 | 中控操作员/销售内勤 | x小时内 |
| 小包装库存不足 | 全厂WMS反馈可用库存→通知销售内勤→调整发货计划或触发包装生产 | 物流调度/销售内勤 | x小时内 |

- 子流程2：车辆调度异常处理

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 无可用车辆 | TMS外调社会车辆→或调整发货时间→通知客户延期 | 物流调度/销售内勤 | x小时内 |
| 车辆迟到 | TMS跟踪车辆位置→通知客户预计延迟时间→重新安排装车月台 | 物流调度/销售内勤 | 实时 |
| 车辆故障 | 司机上报→TMS紧急调车→或调整发货计划 | 物流调度 | x小时内 |

- 子流程3：装车异常处理

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 装车数量超差 | DCS/地磅报警→停止装车→核对发货计划与实际→调整装车量或记录差异 | 中控操作员/物流调度 | 实时 |
| 灌装管道泄漏 | DCS检测到泄漏→紧急停止装车→通知维修→切换备用管道 | 中控操作员/设备维护工程师 | 实时 |
| 包装破损 | 装车时发现包装破损→停止装车→更换包装或更换成品批次→记录破损 | 物流调度 | x分钟内 |
| 客户拒装 | 司机上报客户原因拒装→退回仓库→重新安排发货或取消订单 | 物流调度/销售内勤 | x小时内 |

- 子流程4：成品类型与出库方式对照

| 成品类型 | 存储位置 | 出库方式 | 装车方式 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐装果葡糖浆 | 成品储罐 | DCS控制出罐 | 鹤管装车 | 需检验合格；装车前检查罐车清洗证明 |
| 罐装麦芽糖浆 | 成品储罐 | DCS控制出罐 | 鹤管装车 | 需检验合格；装车前检查罐车清洗证明 |
| 小包装（瓶/袋） | 立体库/平面库 | WMS/WCS出库 | AGV/人工装车 | 需检验合格；检查包装完整性、标签 |
| 桶装/吨桶 | 平面库 | WMS出库 | 叉车装车 | 需检验合格；检查桶身完好、密封 |

- 子流程5：客户特殊要求处理

| 特殊要求类型 | 处理方式 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 指定承运商 | TMS优先安排指定承运商车辆；如不可用则提前通知销售 | 物流调度/销售内勤 | 发货前确认 |
| 指定卸货顺序 | 在发货指令中备注卸货顺序；司机APP中提示 | 物流调度 | 发货前配置 |
| 特殊装车要求（如食品级） | 装车前检查车辆清洁度、是否有异味；拍照留存 | 物流调度 | 装车前 |
| 随货单据要求（检测报告等） | 系统自动生成并打印随货单据（检测报告、合格证、送货单） | 物流调度 | 装车时 |

        - 设备维修流程

- 设备维修-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 设备维修流程 |
| 起点 | 故障报修/预警 |
| 终点 | 设备恢复可用 |
| 核心系统 | MES、EAM、PHM、WMS |
| 关键岗位 | 中控操作员、生产巡检员、设备维护工程师、物流调度 |
| 流程价值 | 实现设备故障从发现到修复的全流程闭环管理，减少非计划停机，保障生产连续稳定运行 |

- 设备维修-系统定位说明：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| MES | 设备运行状态监控、故障报警、生产停机联动 |
| EAM | 维修工单管理、维修记录、备件管理、设备档案 |
| PHM | 预测性维护、设备健康预警、故障诊断 |
| WMS | 备件领用管理 |

- 设备维修-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备故障/异常发现 | 【设备运行异常】 | MES/PHM/人工 | 中控操作员/生产巡检员/系统自动 | 设备运行参数超限、振动异常、温度异常、生产巡检发现问题 | 故障报警记录 | 来源：DCS参数超限报警、PHM健康预警、巡检员现场发现、操作员上报 | 误报警→人工确认取消 | 实时 |
| 2 | 故障初步判断 | 【故障发现】 | MES/EAM | 中控操作员/设备维护工程师 | 报警信息、设备状态 | 故障初步判断（故障类型、严重等级、可能原因） | 判断故障对生产的影响程度：紧急（影响生产）、一般（可延迟处理） | 无法判断→现场检查 | x分钟内 |
| 3 | 维修工单创建 | 【故障判断完成】 | EAM | 设备维护工程师 | 故障信息、设备编码、故障描述 | 维修工单（工单号、设备、故障描述、优先级、计划时间） | 自动生成或人工创建；关联设备档案和故障代码 | — | 实时 |
| 4 | 工单分级与派发 | 【工单创建】 | EAM | 设备维护主管 | 维修工单、维护人员技能、排班 | 派发给指定维修人员 | 按优先级：紧急（立即处理）、一般（计划性维修）、预测性（按计划）；按技能匹配派发 | 无合适人员→外协或调整 | x分钟内 |
| 5 | 紧急停机（如需要） | 【紧急故障】 | MES/EAM → DCS | 中控操作员 | 紧急停机指令 | DCS执行停机、生产暂停 | 紧急故障（如安全风险、重大设备损坏）需立即停机 | — | 实时 |
| 6 | 维修前准备 | 【工单派发完成】 | EAM/WMS | 设备维护工程师/物流调度 | 维修工单、备件清单 | 备件领用申请、工具准备确认 | 根据工单BOM申请备件；准备维修工具、安全措施 | 备件缺货→触发紧急采购 | x小时内 |
| 7 | 备件领用 | 【备件申请批准】 | EAM → WMS | 设备维护工程师/物流调度 | 备件申请单 | 备件出库确认 | 无人值守备件库：扫码开门、亮灯指引取件、自动扣减库存 | 备件库存不足→外购或替代 | x小时内 |
| 8 | 安全作业许可（如需） | 【高风险作业】 | EAM → SMS | 设备维护工程师/安全员 | 维修工单、作业风险评估 | 作业许可证（动火、登高、受限空间等） | 涉及高风险作业需办理作业票；安全措施确认后方可开工 | 安全措施不满足→禁止作业 | x小时内 |
| 9 | 现场维修执行 | 【准备就绪】 | EAM/移动端 | 设备维护工程师 | 维修工单、备件、工具 | 维修过程记录、更换件记录 | 按维修SOP执行；记录维修步骤、更换零件、实测参数 | 维修中发现新问题→更新工单 | 按工单要求 |
| 10 | 设备测试与验证 | 【维修完成】 | EAM/MES | 设备维护工程师/中控操作员 | 维修记录 | 测试结果（正常/异常） | 空载测试→负载测试→确认设备运行正常 | 测试异常→继续维修 | x小时内 |
| 11 | 维修结果确认 | 【测试通过】 | EAM/MES | 中控操作员/生产巡检员 | 测试结果 | 维修确认单 | 操作员或巡检员现场确认设备恢复正常 | 不确认→重新维修 | x小时内 |
| 12 | 生产恢复 | 【维修确认完成】 | MES → DCS | 中控操作员 | 设备可用状态 | 生产恢复指令 | 通知生产可恢复；释放停机影响的生产工单 | — | 实时 |
| 13 | 工单关闭 | 【生产恢复】 | EAM | 设备维护工程师 | 维修确认单、实际工时、实际备件消耗 | 关闭的维修工单 | 记录实际维修时长、备件消耗、维修人员；关联设备档案 | — | x小时内 |
| 14 | 维修记录归档 | 【工单关闭】 | EAM | 设备维护工程师 | 全过程维修记录 | 设备维修历史档案 | 自动归档至设备档案；记录故障原因、维修措施、更换备件 | — | 实时 |
| 15 | 故障知识库更新 | 【工单关闭】 | EAM | 设备维护工程师/设备维护主管 | 故障现象、原因、解决方案 | 故障知识库条目 | 典型故障沉淀至知识库，供后续参考 | — | x个工作日内 |
| 16 | 备件消耗同步 | 【工单关闭】 | EAM → WMS | 系统自动 | 实际备件消耗 | 备件库存扣减确认 | 自动扣减备件库存 | — | 实时 |
| 17 | 设备状态同步至MES | 【设备恢复可用】 | EAM → MES | 系统自动 | 设备可用状态 | MES设备状态更新 | MES更新设备状态为可用 | — | 实时 |
| 18 | SCOS排产同步（如需） | 【设备恢复可用】 | MES → SCOS | 系统自动 | 设备可用状态 | SCOS排产约束更新 | 如设备停机影响了生产计划，需通知SCOS重新排产 | — | 实时 |
| 19 | 维修成本核算 | 【工单关闭】 | EAM → SAP | 系统自动 | 工时、备件消耗、外协费用 | 维修成本凭证 | 自动归集维修成本至设备或成本中心 | — | 按财务周期 |

- 设备维修-子流程说明：

- 子流程1：预测性维护触发（PHM联动）

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| PHM健康预警 | PHM检测到设备健康指数下降→自动生成预警→EAM创建预测性维修工单→按计划安排维修（非紧急） | 系统自动/设备维护工程师 | 按预警等级 |
| 振动/温度趋势异常 | PHM分析趋势异常→推送预警至EAM→设备维护工程师评估→决定是否提前维修 | 设备维护工程师 | x小时内评估 |
| 设备性能劣化 | PHM识别性能下降→EAM生成检查工单→现场检查确认→安排维修或调整运行参数 | 设备维护工程师 | x个工作日内 |

- 子流程2：紧急维修处理

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键设备故障停机 | 中控操作员发现故障→MES紧急停机→立即通知设备维护工程师→现场抢修→EAM补录工单 | 中控操作员/设备维护工程师 | 实时响应 |
| 非关键设备故障 | 不影响生产→记录故障→按计划安排维修→EAM创建计划性工单 | 生产巡检员/设备维护工程师 | x小时内 |
| 夜间/节假日故障 | 值班人员上报→启动应急维修预案→联系维修人员到场→EAM补录工单 | 值班人员/设备维护工程师 | 按应急预案 |

- 子流程3：外协维修处理

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部无法维修 | 设备维护工程师评估需外协→申请外协维修→采购联系供应商→EAM创建外协工单→跟踪维修进度 | 设备维护工程师/采购员 | x个工作日内 |
| 供应商现场维修 | 供应商派人到厂→办理入场手续→陪同维修→验收确认→EAM记录外协维修记录 | 设备维护工程师 | 按合同 |
| 返厂维修 | 设备拆卸→发货至供应商→供应商维修后返回→安装测试→验收确认 | 设备维护工程师/物流调度 | 按合同 |

- 子流程4：备件管理联动

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 备件库存不足 | 工单创建时检查备件库存→库存不足触发采购申请→采购员采购→到货后领用 | 设备维护工程师/采购员/物流调度 | 按采购周期 |
| 备件安全库存预警 | WMS检测备件库存低于安全库存→自动触发补货采购申请 | 系统自动/采购员 | 实时 |
| 备件替代 | 指定备件缺货→查找替代备件→确认替代可行性→领用替代备件 | 设备维护工程师 | x小时内 |

- 子流程5：维修类型与流程对照

| 维修类型 | 触发方式 | 优先级 | 工单流程 | 目标SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧急维修 | 故障报警/现场发现 | 最高 | 立即处理→补录工单 | x分钟内响应 |
| 计划性维修 | 预防性维护计划 | 中 | 按计划执行→标准工单流程 | 按计划 |
| 预测性维修 | PHM预警 | 中 | 评估后安排→标准工单流程 | 按预警等级 |
| 大修/年度检修 | 年度计划 | 低 | 提前准备→集中执行→标准工单流程 | 按年度计划 |

        - 备品备件领用流程

- 备品备件领用-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 备件领用流程 |
| 起点 | 维修工单创建/备件需求产生 |
| 终点 | 备件出库/消耗确认 |
| 核心系统 | EAM、WMS、门禁系统 |
| 关键岗位 | 设备维护工程师、物流调度 |
| 流程价值 | 实现备件领用的规范化管理，确保维修所需备件及时到位，同时控制备件库存成本 |

- 备品备件领用-系统定位说明：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| EAM | 维修工单管理、备件需求发起、领用记录 |
| WMS | 备件库存管理、出库操作、库存扣减 |
| 门禁系统 | 无人值守备件库的门禁控制 |

备品备件领用-主流程步骤：

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备件需求产生 | 【维修工单创建/计划性维护】 | EAM | 设备维护工程师 | 维修工单、设备BOM | 备件需求清单 | 来源：维修工单自动生成BOM需求、计划性维护预设备件、现场临时需求 | — | 实时 |
| 2 | 备件申请提交 | 【备件需求确认】 | EAM | 设备维护工程师 | 备件需求清单（备件编码、名称、规格、数量） | 备件领用申请单 | 关联维修工单号；注明紧急程度（紧急/一般） | — | 实时 |
| 3 | 备件申请审批 | 【申请提交】 | EAM（工作流） | 设备维护主管/仓库主管 | 备件领用申请单 | 已审批的备件领用申请单 | 分级审批：一般备件主管批；贵重备件需更高审批；紧急维修可后补审批 | 审批不通过→退回修改 | x小时内 |
| 4 | 备件库存检查 | 【审批通过】 | EAM → WMS | 系统自动 | 备件编码、申请数量 | 库存状态（充足/不足/缺货） | 自动检查WMS中备件库存 | 库存不足→触发采购申请 | 实时 |
| 5a | 库存充足-正常领用 | 【库存充足】 | WMS | 物流调度/系统自动 | 备件领用申请单 | 备件锁定、出库指令 | 锁定对应备件批次；生成出库指令 | — | 实时 |
| 5b | 库存不足-采购申请 | 【库存不足】 | WMS → 采购系统 | 采购员 | 备件需求信息 | 采购申请单 | 自动触发采购申请；通知维修人员预计到货时间 | 采购周期长→寻找替代备件 | x小时内 |
| 6 | 领用方式选择 | 【出库指令生成】 | WMS | 物流调度 | 出库指令 | 领用方式（人工库/无人值守库） | 根据备件类型和仓库配置自动分配领用方式 | — | 实时 |
| 7a | 人工库领用 | 【人工库】 | WMS | 物流调度 | 出库指令 | 备件拣货、出库交接 | 仓库管理员拣货；与领用人双签确认；PDA扫码出库 | 备件找不到→库存调整 | x小时内 |
| 7b | 无人值守库领用 | 【无人值守库】 | WMS + 门禁系统 | 设备维护工程师 | 出库指令、人脸/工卡 | 门禁开门、亮灯指引 | 人脸/工卡识别验证；系统授权开门；记录进入人员 | 识别失败→人工复核 | x分钟内 |
| 8 | 无人值守库-取件 | 【门禁开门】 | WMS/智能货架 | 设备维护工程师 | 出库指令、货位亮灯 | 取件确认 | 根据亮灯指引找到备件；扫码确认取件；系统自动扣减库存 | 取错备件→扫码报错，重新取件 | x分钟内 |
| 9 | 无人值守库-出库确认 | 【取件完成】 | WMS | 设备维护工程师 | 取件确认 | 出库完成记录 | 系统自动生成出库凭证；记录领用人、领用时间、备件批次 | — | 实时 |
| 10 | 领用记录同步至EAM | 【出库完成】 | WMS → EAM | 系统自动 | 出库完成信息（备件编码、数量、批次） | EAM工单备件消耗记录 | 自动关联维修工单；更新工单备件状态 | 同步失败→重试 | 实时 |
| 11 | 维修工单备件状态更新 | 【领用记录同步】 | EAM | 设备维护工程师 | 备件消耗记录 | 工单备件已领用状态 | 工单中备件状态更新为“已领用” | — | 实时 |
| 12 | 备件使用确认 | 【维修完成】 | EAM | 设备维护工程师 | 实际使用备件数量、更换旧件信息 | 备件实际消耗确认 | 记录实际使用数量（可能少于领用数量）；记录旧件处理方式（报废/返修/回收） | 领用未使用→退库 | x小时内 |
| 13 | 退库处理（如有） | 【备件未使用】 | EAM → WMS | 设备维护工程师/物流调度 | 未使用备件、原领用单 | 退库入库单 | 维修完成后多余备件需退库；恢复库存 | — | x小时内 |
| 14 | 旧件处理 | 【更换旧件】 | EAM | 设备维护工程师 | 更换下来的旧件 | 旧件处理记录（报废/返修/回收） | 旧件按类型处理：可修复→送修；有残值→回收；无价值→报废 | — | x个工作日内 |
| 15 | 备件成本归集 | 【工单关闭】 | EAM → SAP | 系统自动 | 备件消耗数量、单价 | 维修成本凭证 | 自动归集备件成本至维修工单和设备 | — | 按财务周期 |
| 16 | 备件领用记录归档 | 【流程完成】 | EAM/WMS | 系统自动 | 全过程领用记录 | 备件领用电子档案 | 关联维修工单、领用申请、出库记录、使用确认 | — | 实时 |

- 备品备件领用-子流程说明

- 子流程1：紧急备件领用

- 子流程1：紧急备件领用

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急维修急需备件 | 设备维护工程师电话/口头申请→仓库主管批准→先领用后补单→x小时内补录EAM申请单 | 设备维护工程师/物流调度 | x分钟内响应 |
| 夜间/节假日紧急领用 | 值班人员联系设备维护主管授权→无人值守库扫码开门取件→次日补录申请单 | 设备维护工程师/物流调度 | 实时 |
| 备件缺货紧急采购 | 设备维护工程师提出紧急采购→采购员加急采购→到货后直接送至维修现场 | 采购员/物流调度 | 按紧急采购周期 |

- 子流程2：备件替代处理

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 指定备件缺货 | 设备维护工程师查找替代备件→确认替代可行性（技术参数、尺寸、性能）→记录替代关系→领用替代备件 | 设备维护工程师 | x小时内 |
| 长期替代 | 替代使用确认有效→更新设备BOM→将替代备件纳入标准备件清单 | 设备维护工程师/设备维护主管 | x个工作日内 |
| 无替代备件 | 确认无替代→触发紧急采购→等待到货 | 采购员 | 按采购周期 |

- 子流程3：备件退库处理

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 领用未使用 | 维修完成后多余备件→设备维护工程师发起退库申请→仓库验收→WMS入库恢复库存→EAM更新工单消耗 | 设备维护工程师/物流调度 | x小时内 |
| 领用错误 | 领错备件→立即退回→仓库重新拣货→重新领用 | 设备维护工程师/物流调度 | x小时内 |
| 备件质量问题 | 领用后发现备件有质量问题→停止使用→退回仓库→触发质量问题处理流程→更换备件 | 设备维护工程师/质量工程师 | x小时内 |

- 子流程4：无人值守备件库管理

| 管理项 | 规则 | 负责岗位 |
| --- | --- | --- |
| 入库上架 | 备件到货后，仓库管理员扫码入库→系统分配货位→亮灯指引上架→确认上架完成 | 物流调度 |
| 安全库存 | 系统自动监控库存；低于安全库存自动触发补货申请 | 系统自动/采购员 |
| 盘点 | 定期（月/季度）人工盘点；RFID快速盘点 | 物流调度 |
| 权限管理 | 只有授权人员可进入无人值守库；门禁记录所有进出 | 人事行政部/系统自动 |
| 异常监控 | 24小时视频监控；异常进出报警 | 安全员 |

- 子流程5：备件类型与领用方式对照

| 备件类型 | 示例 | 存储方式 | 领用方式 | 是否需审批 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常用标准件 | 轴承、密封圈、螺栓 | 无人值守库 | 自助扫码领用 | 系统自动 |
| 关键备件 | 电机、泵头、控制器 | 人工库（加锁） | 人工领用+主管审批 | 是 |
| 贵重备件 | 变频器、PLC模块 | 人工库（专柜） | 人工领用+主管审批 | 是（更高审批） |
| 消耗品 | 润滑油、清洗剂 | 无人值守库 | 自助扫码领用 | 系统自动 |
| 工具 | 电焊机、万用表 | 工具库 | 人工领用+登记 | 借用人登记 |

        - 安全事件响应流程

- 安全事件响应-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 安全事件响应流程 |
| 起点 | 安全报警/事件发现 |
| 终点 | 事件关闭、整改完成 |
| 核心系统 | SMS、DCS、GDS、MES、门禁系统、广播系统、人员定位系统 |
| 关键岗位 | 安全员、中控操作员、设备维护工程师、生产负责人 |
| 流程价值 | 实现安全事件的快速发现、分级响应、有效处置和闭环管理，保障人员安全和生产稳定 |

- 安全事件响应-系统定位说明：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| SMS | 安全管理系统，事件记录、响应调度、整改跟踪 |
| DCS | 工艺安全参数监控、紧急联锁 |
| GDS | 气体检测报警系统 |
| MES | 生产联动、紧急停机 |
| 门禁系统 | 应急疏散、区域管控 |
| 广播系统 | 应急通知、疏散指令 |
| 人员定位系统 | 人员分布、受困定位 |

- 安全事件响应-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全事件发现 | 【安全异常发生】 | DCS/GDS/视频AI/人工 | 系统自动/中控操作员/安全员/现场人员 | 工艺参数超限、气体浓度超标、烟雾/明火识别、人员违规/受伤上报 | 安全报警/事件记录 | 来源：DCS工艺报警、GDS气体报警、视频AI识别、现场人员上报、巡检发现 | 误报警→人工确认取消 | 实时 |
| 2 | 报警分级判定 | 【事件记录生成】 | SMS | 系统自动 | 报警类型、参数值、位置 | 报警等级（一级/二级/三级） | 分级标准：一级（紧急-人员伤亡/火灾/重大泄漏）、二级（严重-工艺严重偏离/气体超标）、三级（一般-轻微偏离/违规） | — | 实时 |
| 3 | 自动联锁响应（一级） | 【一级报警】 | DCS/MES | 系统自动 | 一级报警信号 | 紧急停机、阀门关闭、设备切断 | 一级报警自动触发：相关设备紧急停机、物料切断、排风启动 | 联锁失效→人工紧急操作 | 实时 |
| 4 | 报警推送与通知 | 【报警确认】 | SMS → 广播/移动端 | 系统自动 | 报警等级、位置、类型 | 报警通知（广播、短信、APP） | 一级报警：全厂广播+全员推送；二级：相关人员推送；三级：责任区域推送 | 推送失败→人工电话通知 | 实时 |
| 5 | 人员定位与疏散指引（一级） | 【一级报警】 | 人员定位系统 → 广播/门禁 | 安全员/系统自动 | 报警区域、人员分布 | 疏散指令、门禁解锁 | 自动识别报警区域内人员；广播疏散指令；解锁疏散通道门禁 | 定位系统故障→人工疏散 | 实时 |
| 6 | 应急响应启动 | 【报警接收】 | SMS | 安全员/应急小组 | 报警信息、应急预案 | 应急响应指令、应急小组召集 | 按应急预案启动响应；召集应急小组成员到指定地点集合 | 预案不适用→现场研判 | x分钟内 |
| 7 | 现场确认与初步处置 | 【响应指令下达】 | SMS/移动端 | 安全员/现场人员 | 报警位置、现场情况 | 现场确认报告、初步处置记录 | 安全员/现场人员前往现场确认；按预案初步处置（灭火、堵漏、伤员救助） | 现场危险无法靠近→远程评估 | x分钟内 |
| 8 | 工艺调整/隔离 | 【现场确认】 | DCS/MES | 中控操作员 | 事件影响范围 | 工艺调整指令、设备隔离指令 | 受影响区域设备停机、物料隔离、切换备用线路 | — | 实时 |
| 9 | 应急物资调度 | 【应急响应启动】 | SMS → WMS | 安全员/物流调度 | 应急物资需求（灭火器、防护服、急救箱等） | 应急物资出库确认 | 按预案自动匹配应急物资；通知仓库快速出库 | 物资不足→调用备用/外调 | x分钟内 |
| 10 | 专业处置执行 | 【应急物资到位】 | 现场 | 应急小组/专业人员 | 应急预案、专业处置方案 | 处置完成确认 | 按预案执行：火灾扑救、泄漏封堵、伤员急救、人员疏散 | 事态扩大→请求外部救援 | 按事件类型 |
| 11 | 外部救援协调（如需） | 【事态扩大】 | SMS | 安全员/应急指挥 | 外部救援请求 | 消防/医疗/环保联动 | 超出厂区处置能力时，立即联系外部救援机构 | — | 实时 |
| 12 | 事件影响评估 | 【处置完成】 | SMS | 安全员/生产负责人 | 事件记录、处置结果 | 影响评估报告（人员伤亡、设备损坏、生产影响、环境损害） | 评估事件对人员、设备、生产、环境的影响程度 | — | x小时内 |
| 13 | 生产恢复评估 | 【影响评估完成】 | SMS → MES | 安全员/生产负责人/设备维护工程师 | 设备状态、安全条件 | 生产恢复许可 | 确认现场安全、设备可运行、无次生风险后方可恢复生产 | 条件不满足→继续处置 | x小时内 |
| 14 | 生产恢复执行 | 【恢复许可下达】 | MES → DCS | 中控操作员 | 恢复指令 | 设备重启、生产恢复 | 按恢复程序逐步恢复生产 | 恢复异常→暂停，重新评估 | x小时内 |
| 15 | 事件调查 | 【事件稳定】 | SMS | 安全员/相关部门 | 事件全过程记录 | 事件调查报告（原因分析、责任认定） | 成立调查组；5Why/鱼骨图分析；确定直接原因和根本原因 | — | x个工作日内 |
| 16 | 整改措施制定 | 【调查报告完成】 | SMS | 安全员/责任部门 | 根本原因分析 | 整改措施计划（措施内容、责任人、完成期限） | 针对根本原因制定纠正和预防措施 | — | x个工作日内 |
| 17 | 整改措施执行 | 【整改计划发布】 | SMS | 责任部门/责任人 | 整改措施计划 | 整改完成记录 | 按计划执行整改；定期汇报进度 | 延期→申请延期审批 | 按计划期限 |
| 18 | 整改效果验证 | 【整改完成】 | SMS | 安全员 | 整改完成报告 | 验证结论（有效/无效） | 安全员现场验证整改效果；必要时重新整改 | 无效→重新整改 | x个工作日内 |
| 19 | 事件关闭 | 【整改验证通过】 | SMS | 安全员 | 验证结论 | 事件关闭记录 | 事件全流程闭环；归档所有记录 | — | x个工作日内 |
| 20 | 事件统计分析 | 【月/季度结束】 | SMS | 安全员 | 事件类型、等级、原因、整改情况 | 安全事件统计报表 | 分析事件趋势、高发类型、根本原因分布 | — | 次月x日前 |
| 21 | 安全知识库更新 | 【事件关闭】 | SMS | 安全员 | 事件调查、整改措施 | 安全知识库条目 | 典型事件沉淀至知识库，供培训和预防参考 | — | x个工作日内 |

- 安全事件响应-子流程说明：

- 子流程1：报警分级标准

| 等级 | 名称 | 典型场景 | 响应方式 | 通知范围 | 联锁动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 紧急 | 火灾、爆炸、有毒气体泄漏、人员重伤/死亡、重大设备损坏 | 全厂应急响应、紧急疏散、外部救援 | 全厂广播、全员推送、管理层、安全部门、外部（如需） | 紧急停机、切断物料、启动排风、解锁疏散通道 |
| 二级 | 严重 | 工艺严重偏离（压力/温度超限）、可燃气体报警、人员轻伤、一般泄漏 | 区域应急响应、局部疏散 | 相关区域人员、安全员、生产负责人、设备维护 | 区域停机、局部隔离 |
| 三级 | 一般 | 工艺轻微偏离、设备异常报警、人员违规、巡检发现问题 | 常规处置 | 责任区域安全员、班组长 | 无联锁，人工处理 |

- 子流程2：各类安全事件处置要点

| 事件类型 | 处置要点 | 负责岗位 | 应急物资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 立即报警（一级）→切断电源/气源→初期灭火（灭火器/消防栓）→疏散→外部救援 | 安全员/中控操作员/现场人员 | 灭火器、消防栓、消防沙 |
| 有毒/可燃气体泄漏 | 立即报警（一级）→切断泄漏源→启动排风→疏散→穿戴防护装备→堵漏 | 安全员/中控操作员/设备维护工程师 | 防毒面具、防护服、堵漏工具 |
| 工艺严重偏离 | 报警（二级）→自动/手动紧急停机→检查原因→工艺调整→恢复 | 中控操作员/工艺技术员 | 无 |
| 人员受伤 | 报警（二级）→现场急救→送医→事故调查 | 安全员/现场人员 | 急救箱、担架 |
| 设备故障报警 | 报警（三级）→通知设备维护→检查确认→维修或复位 | 中控操作员/设备维护工程师 | 无 |
| 人员违规（AI识别） | 报警（三级）→广播提醒→现场纠正→记录违规 | 安全员 | 无 |

- 子流程3：应急疏散流程

| 步骤 | 动作 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级报警触发→广播发布疏散指令（指定疏散路线和集合点） | 系统自动/安全员 | 实时 |
| 2 | 门禁系统自动解锁疏散通道门禁 | 系统自动 | 实时 |
| 3 | 人员按疏散路线撤离至集合点 | 现场人员 | 按预案 |
| 4 | 班组长清点本班组人数→上报安全员 | 班组长 | x分钟内 |
| 5 | 人员定位系统确认是否有人员滞留 | 安全员 | x分钟内 |
| 6 | 如有滞留，应急小组进入搜救 | 应急小组 | x分钟内 |
| 7 | 疏散完成确认→广播通知 | 安全员 | 确认后 |

子流程4：外部救援联动

| 外部机构 | 联动场景 | 对接方式 | 负责岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防队 | 火灾无法控制 | 119报警→引导消防车入场→提供厂区平面图和危险源信息 | 安全员 |
| 120急救 | 人员重伤 | 120报警→引导救护车→提供伤员信息 | 安全员 |
| 环保部门 | 重大泄漏/环境污染 | 按环保要求上报→配合检测和处置 | 环保专员 |
| 安监部门 | 重大安全事故 | 按法规要求上报→配合调查 | 安全员 |

- 子流程5：安全事件与MES/DCS联动

| 联动场景 | 触发条件 | 联动动作 | 恢复条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急停机 | 一级报警（火灾/泄漏/严重超限） | DCS自动停机；MES暂停相关工单 | 现场确认安全→手动复位→恢复生产 |
| 区域隔离 | 二级报警（区域气体超标） | DCS关闭区域阀门；MES暂停区域工单 | 报警解除→手动复位→恢复 |
| 设备联锁 | 设备安全报警 | DCS停止该设备；MES暂停关联工单 | 故障排除→复位→恢复 |

        - 研发到量产流程

- 研发到量产-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 研发到量产流程 |
| 起点 | 配方设计/研发立项 |
| 终点 | 配方下发MES/工艺参数生效 |
| 核心系统 | PLM、MES、QMS、LIMS、SCOS |
| 关键岗位 | 研发工程师、配方管理员、工艺技术员、质量工程师、中控操作员 |
| 流程价值 | 实现从配方研发到量产落地的全流程管控，确保研发成果快速转化、工艺标准统一、质量可控 |

- 研发到量产-系统定位说明：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| PLM | 产品生命周期管理，配方设计、工艺路线、版本管理、变更控制 |
| MES | 生产执行，接收配方和工艺参数 |
| QMS | 质量管理，接收质量标准 |
| LIMS | 实验室管理，研发检测数据 |
| SCOS | 供应链优化，接收产品BOM和工艺约束 |

- 研发到量产-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研发需求提出 | 【市场需求/产品改进/降本需求】 | PLM/CRM | 研发工程师/市场部 | 市场需求、客户反馈、竞品分析、降本目标 | 研发项目立项申请 | 需明确：目标产品、预期指标、研发周期、资源需求 | 需求不明确→退回补充 | x个工作日内 |
| 2 | 研发项目审批 | 【立项申请提交】 | PLM（工作流） | 研发负责人/技术总监/管理层 | 立项申请、可行性分析 | 已批准的研发项目 | 分级审批：一般项目研发负责人批；重大项目需技术总监+管理层批 | 驳回→退回修改 | x个工作日内 |
| 3 | 小试配方设计 | 【项目启动】 | PLM | 研发工程师 | 原料清单、目标指标 | 小试配方（原料、配比、工艺参数） | 记录配方组成、原料比例、工艺参数、预期指标 | — | 按项目计划 |
| 4 | 小试实验执行 | 【小试配方完成】 | LIMS/PLM | 研发工程师/化验员 | 小试配方、原料 | 小试样品、检测结果 | 实验室小批量试制；检测关键指标；记录实验数据 | 指标不达标→调整配方 | 按项目计划 |
| 5 | 小试结果分析 | 【检测完成】 | PLM/LIMS | 研发工程师 | 检测结果、实验数据 | 小试总结报告（配方可行/需调整） | 分析指标达成情况；评估配方可行性 | 不可行→重新设计配方 | x个工作日内 |
| 6 | 中试配方确认 | 【小试可行】 | PLM | 研发工程师 | 小试配方、优化建议 | 中试配方（放大版） | 按放大系数调整配方；考虑生产设备能力 | — | 按项目计划 |
| 7 | 中试计划制定 | 【中试配方确认】 | PLM → MES | 研发工程师/工艺技术员 | 中试配方、生产计划 | 中试工单、中试方案 | 安排中试时间、产线、资源；需与生产协调 | 产线冲突→调整时间 | x个工作日内 |
| 8 | 中试生产执行 | 【中试工单下达】 | MES/DCS | 中控操作员/工艺技术员 | 中试配方、工艺参数 | 中试样品、生产记录 | 在生产线上小批量试制；全程记录工艺参数 | 生产异常→暂停，分析原因 | 按计划 |
| 9 | 中试样品检测 | 【中试完成】 | LIMS | 化验员 | 中试样品 | 中试检测结果 | 全指标检测；与目标指标对比 | 指标不达标→分析原因 | 按检测SLA |
| 10 | 中试结果评审 | 【检测完成】 | PLM | 研发工程师/工艺技术员/质量工程师 | 中试结果、生产记录 | 中试评审结论（通过/需调整/不通过） | 评估：指标达标率、工艺稳定性、设备适配性、质量风险 | 需调整→优化配方/工艺后重新中试 | x个工作日内 |
| 11 | 量产配方发布 | 【中试通过】 | PLM | 研发工程师/配方管理员 | 中试配方、优化后参数 | 量产配方（正式版）、工艺路线、质量标准 | 配方版本号升级；锁定正式配方 | — | x个工作日内 |
| 12 | 工艺路线编制 | 【配方发布】 | PLM | 工艺技术员 | 配方、设备能力 | 工艺路线、工序SOP | 编制各工序操作规范；明确关键工艺参数（CPP） | — | x个工作日内 |
| 13 | 质量标准编制 | 【配方发布】 | PLM → QMS | 质量工程师 | 配方、目标指标、法规要求 | 质量标准（原料、中间品、成品）、检验规范 | 明确关键质量属性（CQA）；设定合格范围 | — | x个工作日内 |
| 14 | BOM编制 | 【配方发布】 | PLM | 配方管理员 | 配方、原料信息 | 生产BOM（物料清单、用量、替代料规则） | 明确原料编码、用量、损耗率；支持替代料 | — | x个工作日内 |
| 15 | 跨部门评审 | 【技术文件完成】 | PLM（工作流） | 研发/生产/质量/采购/设备 | 配方、工艺、质量标准、BOM | 评审结论（通过/修改） | 评审生产可行性、质量可控性、采购可执行性、设备能力 | 修改→退回调整 | x个工作日内 |
| 16 | 技术文件审批 | 【评审通过】 | PLM（工作流） | 技术总监/质量负责人 | 评审结论、技术文件 | 已批准的技术文件 | 最终审批人确认；批准后生效 | 驳回→退回修改 | x个工作日内 |
| 17 | 配方下发至MES | 【文件批准】 | PLM → MES | 配方管理员 | 量产配方、工艺参数 | MES中的配方和工艺参数 | 自动下发至MES；MES确认接收 | 下发失败→重试 | 实时 |
| 18 | 质量标准下发至QMS | 【文件批准】 | PLM → QMS | 质量工程师 | 质量标准、检验规范 | QMS中的质量标准 | 自动同步至QMS；更新检验计划 | 同步失败→重试 | 实时 |
| 19 | BOM下发至SCOS | 【文件批准】 | PLM → SCOS | 配方管理员 | 生产BOM、工艺约束 | SCOS中的产品数据 | 用于排产优化和成本核算 | 同步失败→重试 | 实时 |
| 20 | 试产工单创建 | 【文件下发完成】 | MES | 中控操作员 | 量产配方、质量标准 | 试产工单（小批量验证） | 正式量产前进行小批量试产验证 | — | 按计划 |
| 21 | 试产执行 | 【试产工单下达】 | MES/DCS | 中控操作员 | 试产工单、配方 | 试产产品、生产记录 | 按正式工艺生产小批量产品 | 生产异常→分析原因 | 按计划 |
| 22 | 试产产品检测 | 【试产完成】 | LIMS | 化验员 | 试产产品 | 试产检测结果 | 全指标检测；与质量标准对比 | 不合格→分析原因，必要时退回调整 | 按检测SLA |
| 23 | 试产评审 | 【检测完成】 | PLM/QMS | 研发/生产/质量 | 试产结果、检测报告 | 试产评审结论（可量产/需优化/不可量产） | 评估：质量达标率、工艺稳定性、生产效率 | 需优化→改进后重新试产 | x个工作日内 |
| 24 | 配方正式生效 | 【试产通过】 | PLM | 配方管理员 | 试产评审结论 | 配方状态更新为“已生效” | 正式配方生效；旧版本标记为“已废止”或“受限使用” | — | 实时 |
| 25 | 量产切换 | 【配方生效】 | MES | 中控操作员 | 生效配方 | 量产工单使用新配方 | 新订单自动使用新配方；在产订单按原配方完成 | — | 按计划 |

- 研发到量产-子流程说明

- 子流程1：配方变更管理

| 场景 | 适用条件 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配方优化（非紧急） | 工艺改进、成本优化 | 发起变更申请→评估影响（生产、质量、成本）→审批→更新PLM配方→下发至MES/QMS→生效 | 研发工程师/配方管理员 | x个工作日内 |
| 配方纠错（紧急） | 配方错误影响生产 | 发起紧急变更→技术总监快速审批→立即更新PLM→下发至MES→暂停使用错误配方的工单 | 配方管理员/技术总监 | x小时内 |
| 原料替代 | 原料缺货/供应商变更 | 发起替代申请→测试验证→更新BOM替代料规则→审批→生效 | 研发工程师/采购员 | x个工作日内 |

子流程2：中试验证分类

| 验证类型 | 目的 | 批量 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室小试 | 配方初步验证 | 克级-公斤级 | 关键指标达标 |
| 中试验证 | 放大可行性验证 | 百公斤级-吨级 | 指标达标+工艺稳定 |
| 批量试产 | 量产前验证 | 正常生产批量 | 指标达标+工艺稳定+效率可接受 |

- 子流程3：研发数据与生产数据联动

| 数据类型 | 来源 | 去向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配方参数 | PLM | MES/DCS | 生产执行 |
| 质量标准 | PLM | QMS/LIMS | 质量检验 |
| 工艺路线 | PLM | MES | 工序定义 |
| BOM | PLM | SCOS/MES | 排产/领料 |
| 中试数据 | LIMS | PLM | 配方优化 |
| 量产数据 | MES/LIMS | PLM | 工艺改进反馈 |

- 子流程4：配方版本管理规则

| 版本状态 | 说明 | 是否可用 | 操作权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计中 | 研发中，未审批 | 不可用 | 研发工程师 |
| 审批中 | 提交审批，未完成 | 不可用 | 审批人 |
| 已批准 | 审批通过，未生效 | 不可用（可试产） | 配方管理员 |
| 已生效 | 正式生效 | 可用（量产） | 所有人只读 |
| 已废止 | 被新版本替代 | 不可用 | 配方管理员 |
| 受限使用 | 特殊客户/批次使用 | 有条件可用 | 配方管理员 |

        - 样品检测流程

- 样品检测-流程概述：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 样品检测流程 |
| 起点 | 取样请求 |
| 终点 | 检测报告归档 |
| 核心系统 | LIMS、MES、QMS、样品气力输送系统、样品立体库、智慧实验室系统 |
| 关键岗位 | 生产巡检员、化验员、质量工程师、中控操作员 |
| 流程价值 | 实现样品从取样、传输、检测到报告归档的全流程自动化管理，确保检测及时、结果准确、全程可追溯 |

- 样品检测-系统定位说明：

| 系统名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| LIMS | 实验室信息管理，样品登记、任务分配、结果录入、报告生成 |
| MES | 生产取样触发、结果反馈 |
| QMS | 质量判定、不合格处理 |
| 样品气力输送系统 | 样品从生产现场到实验室的自动传输 |
| 样品立体库 | 留样样品的自动化存储管理 |
| 智慧实验室系统 | 实验室内部自动化设备调度 |

- 样品检测-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取样请求触发 | 【到达取样节点/检验计划】 | MES/QMS | 中控操作员/质量工程师 | 生产批次、工序信息、检验计划 | 取样任务单 | 来源：生产过程自动触发、来料检验触发、成品检验触发、临时抽检 | — | 实时 |
| 2 | 取样任务推送 | 【取样任务生成】 | LIMS → PDA | 生产巡检员/化验员 | 取样任务单（取样点、样品类型、数量） | PDA端取样任务 | 推送至指定取样点对应的取样人员 | 推送失败→人工派单 | 实时 |
| 3 | 现场取样 | 【取样任务到达】 | PDA | 生产巡检员/化验员 | 取样容器、样品标签 | 已取样样品、样品条码 | 扫码确认取样点；打印/粘贴唯一样品条码；拍照留存（如需） | 取样位置错误→重新取样 | x分钟内 |
| 4 | 样品信息录入LIMS | 【取样完成】 | PDA → LIMS | 生产巡检员/化验员 | 样品条码、取样信息 | LIMS样品记录（样品编号、来源、批次、取样时间） | 扫码自动录入；关联生产批次/来料批次 | 扫码失败→手工录入 | 实时 |
| 5 | 样品传输 | 【样品信息录入】 | 样品气力输送系统 | 系统自动/操作员 | 样品、样品条码 | 样品传输至实验室 | 样品放入发送端，系统自动输送至实验室接收端 | 传输故障→人工送样 | x分钟内 |
| 6 | 样品接收登记 | 【样品到达实验室】 | LIMS | 化验员 | 样品、样品条码 | 样品接收确认、检测任务单 | 扫码接收；自动关联取样任务；记录接收时间 | 条码无法识别→手工录入 | x分钟内 |
| 7 | 样品分拣与分配 | 【样品接收确认】 | 智慧实验室系统/LIMS | 系统自动 | 样品信息、检测项目 | 分派至各检测工位/仪器 | 按检测项目自动分配；优先级（紧急样品优先） | 自动分配失败→人工指派 | x分钟内 |
| 8 | 检测前准备 | 【任务分配完成】 | LIMS | 化验员 | 检测方法、试剂、仪器 | 检测就绪确认 | 检查仪器状态、试剂有效期、环境条件 | 条件不满足→处理后再检测 | x分钟内 |
| 9 | 检测执行 | 【准备就绪】 | LIMS/检测仪器 | 化验员 | 样品、检测方法 | 检测结果原始数据 | 按标准检测方法执行；仪器自动采集或人工录入 | 检测异常→复检 | 按检测项目SLA |
| 10 | 数据审核 | 【检测完成】 | LIMS | 化验员/审核人 | 检测结果原始数据 | 审核通过的检测结果 | 关键项目双人复核；超标结果自动标记 | 结果异常→触发复测流程 | x分钟内 |
| 11 | 结果判定 | 【审核通过】 | LIMS → QMS | 系统自动/质量工程师 | 检测结果、质量标准 | 初步判定（合格/超标/边界） | 自动与质量标准比对；边界结果人工复核 | 边界结果→人工确认 | 实时 |
| 12 | 检测报告生成 | 【判定完成】 | LIMS | 系统自动 | 检测结果、判定结论 | 检测报告（电子版） | 自动生成报告；含样品信息、检测结果、判定结论、检验人、审核人 | — | 实时 |
| 13 | 结果反馈至MES/QMS | 【报告生成】 | LIMS → MES/QMS | 系统自动 | 检测结果、判定结论 | MES中的质量状态、QMS中的检验记录 | 自动回传；MES根据结果决定放行/暂停 | 回传失败→重试 | 实时 |
| 14 | 留样判定 | 【检测完成】 | LIMS | 质量工程师 | 样品类型、检测结果、留样规则 | 留样决策（需留样/无需留样） | 按留样规则判定：成品必留样；原料按批次留样；稳定性考察样品留样 | — | 实时 |
| 15a | 留样入库 | 【需留样】 | LIMS → 样品立体库 | 系统自动 | 样品信息、留样周期、存储条件 | 留样入库指令、库位分配 | 自动调度样品立体库入库；记录库位、入库时间、到期日 | 入库失败→人工处理 | x分钟内 |
| 15b | 样品处置 | 【无需留样】 | LIMS | 化验员 | 样品 | 样品处置记录 | 按规范处置（清洗、回收、废弃） | — | x小时内 |
| 16 | 留样信息同步 | 【留样入库完成】 | 样品立体库 → LIMS | 系统自动 | 库位、入库时间、到期日 | LIMS中的留样记录 | 建立“检测结果-留样位置”关联 | 同步失败→重试 | 实时 |
| 17 | 检测记录归档 | 【流程完成】 | LIMS | 系统自动 | 全过程检测数据 | 检测电子档案 | 关联样品编号、生产批次、检测报告 | — | 实时 |
| 18 | 检测数据发布（可选） | 【归档完成】 | LIMS → 统一数据服务层 | 系统自动 | 检测数据 | 质量数据服务 | 供数字孪生、质量分析等系统调用 | — | 实时 |

- 样品检测-子流程说明

- 子流程1：样品类型与检测流程对照

| 样品类型 | 来源 | 取样方式 | 检测重点 | 留样要求 | 结果反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料样品 | 来料检验 | 人工/自动取样 | 理化指标、微生物 | 按批次留样 | QMS→WMS（放行/冻结） |
| 中间品样品 | 生产过程 | 自动触发取样 | DE值、pH、浓度、糖谱 | 不留样（或短期） | MES（放行/调整） |
| 成品样品 | 成品检验 | 自动/人工取样 | 全指标 | 必留样（长期） | QMS→WMS（入库/冻结） |
| 环境样品 | 环境监测 | 人工取样 | 微生物、洁净度 | 按计划留样 | QMS（环境报告） |
| 研发样品 | 研发试验 | 人工取样 | 按研发需求 | 按项目要求 | PLM（研发数据） |

- 子流程2：检测异常处理

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测结果超标 | 自动标记超标→触发复检（原样复检或重新取样）→复检确认超标→转入不合格品处理流程 | 化验员/质量工程师 | x小时内 |
| 检测仪器故障 | 暂停该仪器任务→样品转移至备用仪器→记录故障报修→维修 | 化验员/设备维护工程师 | x分钟内响应 |
| 样品丢失/损坏 | 通知重新取样→重新执行取样流程→备注异常原因→记录 | 生产巡检员/化验员 | x小时内 |
| 检测结果争议 | 保留原样→第三方复检（或送外部实验室）→确定最终结果 | 质量工程师 | x个工作日内 |
| 复检结果不一致 | 分析原因（样品问题/操作问题/仪器问题）→必要时重新取样检测 | 质量工程师 | x小时内 |

- 子流程3：紧急样品检测

| 场景 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产急需等待结果 | MES标记紧急→LIMS优先分配→化验员优先检测→结果优先审核→实时回传MES | 中控操作员/化验员 | x分钟内 |
| 质量投诉紧急检测 | QMS触发紧急检测→LIMS创建紧急任务→加急处理→出具紧急报告 | 质量工程师/化验员 | x小时内 |
| 异常批次紧急复检 | QMS触发复检→重新取样→紧急检测→快速判定 | 化验员/质量工程师 | x小时内 |

- 子流程4：留样管理

| 管理项 | 规则 | 负责岗位 |
| --- | --- | --- |
| 留样周期 | 成品：保质期后x个月；原料：x个月；稳定性考察：按方案 | 质量工程师/系统自动 |
| 到期提醒 | 系统自动提前x天预警 | 系统自动 |
| 到期处理 | 到期样品→评估是否延期→无需延期则销毁→记录销毁 | 化验员/质量工程师 |
| 留样调用 | 质量追溯/投诉调查需调取留样→申请→审批→样品立体库出库→检测 | 质量工程师 |
| 留样环境监控 | 样品立体库温湿度实时监控；超限报警 | 系统自动/安全员 |

- 子流程5：样品气力输送系统与LIMS联动

| 环节 | 联动内容 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 取样完成 | PDA扫码→气力输送系统发送端开门→放入样品→关门→自动输送 | 样品即取即送 |
| 到达实验室 | 接收端感应→LIMS自动登记→触发检测任务 | 无需人工登记 |
| 传输状态跟踪 | 实时监控样品位置、传输状态 | 全程可视化 |
| 异常报警 | 传输故障→系统报警→人工处理 | 快速响应 |

        - 不合格品处理流程

- 不合格品处理-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 不合格品处理流程 |
| 起点 | 质量判定不合格 |
| 终点 | 处置完成（返工/报废/退货） |
| 核心系统 | QMS、MES、WMS、SAP、LIMS |
| 关键岗位 | 质量工程师、中控操作员、物流调度、采购员、成本会计、生产负责人 |
| 流程价值 | 实现不合格品的快速隔离、评审、处置和闭环管理，防止不合格品流入下道工序或客户，降低质量损失 |

- 不合格品处理-系统定位说明：

| 系统名称 | 功能内容 |
| --- | --- |
| QMS | 不合格品报告（NCR）管理、MRB评审、处置跟踪 |
| MES | 生产批次冻结、返工工单执行 |
| WMS | 库存冻结、隔离区管理、退货出库 |
| SAP | 财务记账、退货PO、报废核销 |
| LIMS | 复检结果 |

- 不合格品处理-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格发现 | 【检验结果不合格/现场发现】 | QMS/MES/WMS | 质量工程师/中控操作员/物流调度 | 检测结果、巡检记录、客户投诉 | 不合格信息记录 | 来源：IQC来料检验、IPQC过程检验、FQC成品检验、客户投诉、现场发现 | — | 实时 |
| 2 | 不合格标识与隔离（实物） | 【不合格确认】 | 现场 | 质量工程师/物流调度/生产巡检员 | 不合格品批次/批次号 | 红色不合格标签、隔离区转移 | 实物贴红色不合格标签；立即移入不合格品隔离区（物理隔离） | 隔离不及时→扩大影响 | x分钟内 |
| 3 | 不合格标识与隔离（系统） | 【不合格确认】 | QMS → WMS/MES | 系统自动 | 不合格批次信息 | 系统冻结（Hold/冻结状态） | WMS：库存状态设为冻结（不可发料、不可出库）；MES：批次设为QC Hold | 冻结失败→人工操作 | 实时 |
| 4 | 不合格品报告创建 | 【隔离完成】 | QMS | 质量工程师 | 不合格信息（批次、数量、不合格项目、发现时间、发现人） | 不合格品报告（NCR） | 自动生成NCR编号；关联检验报告/生产批次/采购订单 | — | x小时内 |
| 5 | 不合格等级判定 | 【NCR创建】 | QMS | 质量工程师 | 不合格项目、严重程度 | 不合格等级（A类/ B类/ C类） | A类（严重）：安全/卫生/法规问题→必须退货/报废；B类（一般）：性能/指标不达标→可返工/让步/退货；C类（轻微）：外观/包装→返工/让步 | — | x小时内 |
| 6 | MRB评审召集 | 【等级判定完成】 | QMS | 质量工程师 | NCR、不合格等级 | MRB评审会议通知 | 按等级确定参与部门：A类（质量+生产+技术+采购+总经理）；B类（质量+生产+技术）；C类（质量+生产） | — | x小时内 |
| 7 | 原因分析 | 【MRB会议】 | QMS | MRB小组成员 | 不合格现象、过程数据 | 根本原因分析报告（5Why/鱼骨图） | 分析直接原因和管理原因；记录分析过程 | 原因不明→深入调查 | x个工作日内 |
| 8 | 处置方案评审 | 【原因分析完成】 | QMS | MRB小组成员 | 根本原因、不合格数量、生产影响 | 处置方案（返工/报废/退货/让步接收） | 综合考虑：质量风险、成本、生产影响、客户要求 | — | x小时内 |
| 9 | 处置方案审批 | 【方案确定】 | QMS（工作流） | 按等级分级审批 | 处置方案 | 已批准的处置方案 | A类→质量负责人+总经理；B类→质量负责人；C类→质量主管 | 驳回→重新评审 | x小时内 |
| 10a | 返工处置 | 【方案=返工】 | QMS → MES | 质量工程师/生产负责人 | 返工方案、返工作业指导书 | 返工工单 | 进入返工子流程（见子流程1） | — | 按计划 |
| 10b | 报废处置 | 【方案=报废】 | QMS → WMS/SAP | 质量工程师/物流调度/成本会计 | 报废申请单、审批记录 | 报废出库、财务核销 | 进入报废子流程（见子流程2） | — | x个工作日内 |
| 10c | 退货处置 | 【方案=退货】 | QMS → WMS/SAP | 质量工程师/采购员/物流调度 | 退货通知、供应商确认 | 退货PO、退货出库 | 进入退货子流程（见子流程3） | — | x个工作日内 |
| 10d | 让步接收 | 【方案=让步】 | QMS → WMS/MES | 质量工程师 | 让步申请、客户确认（如需） | 让步放行指令 | 进入让步子流程（见子流程4） | — | x小时内 |
| 11 | 处置执行跟踪 | 【处置方案下达】 | QMS | 质量工程师 | 处置工单/指令 | 执行进度跟踪 | 定期跟踪处置进度；超期自动预警 | 进度延迟→催办/升级 | 按计划 |
| 12 | 处置结果验证 | 【处置完成】 | QMS | 质量工程师 | 返工复检结果、报废记录、退货凭证 | 验证结论（有效/无效） | 验证处置措施是否有效；不合格问题是否解决 | 无效→重新处置 | x个工作日内 |
| 13 | 纠正预防措施（CAPA） | 【验证通过】 | QMS | 质量工程师/责任部门 | 根本原因、处置经验 | CAPA计划（纠正措施、预防措施、责任人、完成期限） | 针对根本原因制定纠正和预防措施；防止问题复发 | — | x个工作日内 |
| 14 | CAPA执行与跟踪 | 【CAPA计划发布】 | QMS | 责任部门/责任人 | CAPA计划 | CAPA完成记录 | 按计划执行；定期汇报进度 | 延期→申请延期审批 | 按计划 |
| 15 | CAPA效果验证 | 【CAPA完成】 | QMS | 质量工程师 | CAPA完成报告 | 验证结论（有效/无效） | 验证措施有效性；同类问题是否再发 | 无效→重新制定措施 | x个工作日内 |
| 16 | NCR关闭 | 【CAPA验证通过】 | QMS | 质量工程师 | 全过程记录 | NCR关闭记录 | 所有处置完成、CAPA验证通过后关闭 | — | x个工作日内 |
| 17 | 质量成本归集 | 【处置完成】 | QMS → SAP | 系统自动 | 返工成本、报废成本、退货成本 | 质量成本凭证 | 自动归集至质量成本科目 | — | 按财务周期 |
| 18 | 供应商绩效更新（退货类） | 【退货完成】 | QMS → SCOS | 系统自动 | 退货批次、数量、原因 | 供应商质量绩效数据 | 更新供应商批次合格率 | — | 实时 |
| 19 | 不合格品统计分析 | 【月/季度结束】 | QMS | 质量工程师 | 不合格类型、等级、原因、处置方式 | 不合格品统计报表 | 分析不合格趋势、高发类型、根本原因分布 | — | 次月x日前 |

- 不合格品处理-子流程说明

- 子流程1：返工处置

| 步骤 | 流程节点 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 返工方案制定 | QMS | 质量工程师/工艺技术员 | NCR、不合格原因 | 返工作业指导书 | 明确返工工序、参数、检验标准 | x小时内 |
| 2 | 返工工单创建 | QMS → MES | 生产负责人 | 返工作业指导书、不合格批次 | 返工工单 | 关联原生产工单/NCR号 | x小时内 |
| 3 | 返工领料 | MES → WMS | 物流调度 | 返工工单 | 返工领料单 | 不合格品从隔离区移至返工区 | x小时内 |
| 4 | 返工执行 | MES | 中控操作员/生产巡检员 | 返工作业指导书 | 返工后产品 | 按返工SOP执行；记录返工参数 | 按计划 |
| 5 | 返工复检 | LIMS → QMS | 化验员 | 返工后样品 | 复检结果 | 全指标检测；与质量标准比对 | 按检测SLA |
| 6 | 复检判定 | QMS | 质量工程师 | 复检结果 | 合格/不合格 | 合格→放行；不合格→重新MRB | x小时内 |
| 7 | 返工成本归集 | MES → SAP | 成本会计 | 返工工时、物料消耗 | 返工成本凭证 | 归集至原生产订单/质量成本 | 按财务周期 |

- 子流程2：报废处置

| 步骤 | 流程节点 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报废申请 | QMS | 质量工程师 | NCR、不合格批次 | 报废申请单 | 注明报废原因、数量、批次 | x小时内 |
| 2 | 报废审批 | QMS（工作流） | 按等级审批 | 报废申请单 | 已批准报废单 | A类→总经理；B/C类→质量负责人 | x小时内 |
| 3 | 报废出库 | WMS | 物流调度 | 已批准报废单 | 报废出库单 | 不合格品从隔离区移至报废区 | x小时内 |
| 4 | 财务核销 | SAP | 成本会计 | 报废出库单 | 报废核销凭证 | 计入质量损失/营业外支出 | 按财务周期 |
| 5 | 报废品销毁 | 现场 | 物流调度/安全员 | 报废品 | 销毁记录（拍照） | 按环保要求处理 | x个工作日内 |

- 子流程3：退货处置（来料不合格）

| 步骤 | 流程节点 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 退货通知 | QMS → 采购 | 质量工程师/采购员 | NCR、不合格批次 | 退货通知单 | 通知供应商退货原因、数量 | x小时内 |
| 2 | 退货PO创建（跨月） | SAP | 采购员 | 退货通知、供应商确认 | 退货PO | 创建退货PO（勾选退货项） | x个工作日内 |
| 3 | 退货出库 | WMS | 物流调度 | 退货PO/原收货单 | 退货出库单 | 当月退货参考原收货单（移动类型122）；跨月退货参考退货PO（移动类型161） | x小时内 |
| 4 | 退货车辆出厂 | TMS → 门禁 | 物流调度 | 退货出库单 | 出厂放行 | 核对退货数量、批次 | 实时 |
| 5 | 财务冲账 | SAP | 成本会计 | 退货出库单 | 红字发票/贷方凭证 | 冲减应付账款 | x个工作日内 |
| 6 | 供应商索赔 | SAP/采购 | 采购员 | 退货记录、质量损失 | 索赔单 | 按合同索赔 | x个工作日内 |

- 子流程4：让步接收

| 步骤 | 流程节点 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 让步申请 | QMS | 质量工程师 | NCR、不合格项目 | 让步接收申请单 | 说明让步原因、不影响使用的依据 | x小时内 |
| 2 | 客户确认（如需） | QMS → CRM | 销售内勤 | 让步申请 | 客户确认书 | 涉及客户产品的需客户书面同意 | x个工作日内 |
| 3 | 让步审批 | QMS（工作流） | 质量负责人/技术负责人 | 让步申请、客户确认 | 已批准让步单 | 评估风险后审批 | x小时内 |
| 4 | 让步放行 | QMS → WMS/MES | 质量工程师 | 已批准让步单 | 让步放行指令 | 物料标记为“让步接收”；产品标记为“让步放行” | 实时 |
| 5 | 让步记录归档 | QMS | 质量工程师 | 全过程记录 | 让步档案 | 记录让步批次、原因、审批人 | 实时 |

- 子流程5：不合格等级判定标准

| 等级 | 名称 | 判定标准 | 处置选项 | 审批层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | 严重 | 食品安全问题（微生物、毒素、重金属超标）、法规不符合、客户明确拒收 | 退货/报废 | 质量负责人+总经理 |
| B类 | 一般 | 关键质量指标不达标（DE值、浓度、pH）、影响使用性能 | 返工/退货/让步 | 质量负责人 |
| C类 | 轻微 | 外观、包装问题，不影响使用性能 | 返工/让步 | 质量主管 |

- 子流程6：食品安全一票否决（淀粉糖行业特殊控制点）

| 场景 | 判定 | 处置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微生物超标 | A类 | 必须报废/退货 | 严禁返工 |
| 毒素超标 | A类 | 必须报废/退货 | 严禁返工 |
| 异物污染 | A类 | 必须报废/退货 | 视情况可返工（如过滤可去除） |
| 添加剂超标 | A类 | 必须报废/退货 | 严禁返工 |
| 标签错误 | B类 | 返工（更换标签） | — |

        - 供应商准入与绩效评估流程

- 供应商准入与绩效评估-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 供应商准入与绩效评估流程 |
| 起点 | 供应商申请/采购需求 |
| 终点 | 供应商入库/绩效考核完成 |
| 核心系统 | QMS、SCOS、SAP、SRM（如有） |
| 关键岗位 | 采购员、质量工程师、技术工程师、财务人员 |
| 流程价值 | 实现供应商从准入、试用、正式合作到定期评估的全生命周期管理，确保供应链质量稳定、成本可控 |

- 供应商准入与绩效评估-系统定位说明：

| 系统名称 | 功能内容 |
| --- | --- |
| QMS | 供应商质量档案、准入审核、绩效评估、纠正措施 |
| SCOS | 供应商绩效数据汇总、采购策略优化 |
| SAP | 供应商主数据、采购订单历史 |
| SRM（如有） | 供应商关系管理 |

- 供应商准入与绩效评估-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商寻源 | 【采购需求/供应商开发计划】 | SRM/采购系统 | 采购员 | 物料需求、市场信息 | 潜在供应商清单 | 来源：市场调研、行业推荐、供应商自荐、现有供应商推荐 | — | 按计划 |
| 2 | 供应商基本信息收集 | 【潜在供应商确定】 | SRM/采购系统 | 采购员 | 潜在供应商清单 | 供应商档案（营业执照、资质证书、经营范围、生产能力） | 收集：营业执照、生产许可证、体系认证、产品目录、财务状况 | 资料不全→退回补充 | x个工作日内 |
| 3 | 供应商初筛 | 【资料收集完成】 | SRM/采购系统 | 采购员/质量工程师 | 供应商档案、物料需求 | 初筛结论（通过/不通过） | 检查：资质合规性、经营合法性、有无不良记录、基本生产能力 | 不通过→淘汰，记录原因 | x个工作日内 |
| 4 | 样品测试申请 | 【初筛通过】 | QMS | 采购员/质量工程师 | 物料需求、供应商信息 | 样品测试任务单 | 通知供应商送样；明确样品规格、数量、检测标准 | — | x个工作日内 |
| 5 | 供应商送样 | 【测试任务下达】 | 线下/供应商门户 | 供应商 | 样品 | 样品送达 | 按要求的规格和数量送样 | 样品不符合要求→重新送样 | x个工作日内 |
| 6 | 样品检测 | 【样品接收】 | LIMS/QMS | 化验员 | 样品、检测标准 | 检测报告 | 按质量标准全指标检测 | 检测不合格→淘汰或改进后重新送样 | 按检测SLA |
| 7 | 样品测试评审 | 【检测完成】 | QMS | 质量工程师/技术工程师 | 检测报告、工艺适配性 | 样品测试结论（通过/不通过） | 评估：指标达标率、与现有工艺适配性 | 不通过→淘汰或改进后重新送样 | x个工作日内 |
| 8 | 现场审核申请 | 【样品测试通过】 | QMS | 采购员/质量工程师 | 供应商信息、物料类别 | 现场审核计划 | 按物料重要性分级：A类物料必须现场审核；B/C类可文件审核 | — | x个工作日内 |
| 9 | 现场审核执行 | 【审核计划批准】 | QMS | 审核组（采购/质量/技术） | 审核检查表、供应商信息 | 现场审核报告（评分、问题清单） | 审核内容：质量体系、生产能力、检测能力、仓储条件、社会责任、环保合规 | 严重不符合→淘汰 | x个工作日内 |
| 10 | 审核问题整改跟踪 | 【审核发现问题】 | QMS | 采购员/质量工程师 | 问题清单 | 整改完成确认 | 供应商提交整改报告；审核组验证整改效果 | 整改不到位→淘汰或再次审核 | x个工作日内 |
| 11 | 小批量试用申请 | 【现场审核通过/整改完成】 | QMS/采购 | 采购员 | 供应商信息、物料需求 | 小批量试用订单 | 采购小批量物料进行生产试用 | — | x个工作日内 |
| 12 | 小批量试用执行 | 【试用订单下达】 | MES/QMS | 生产/质量 | 试用物料 | 试用生产记录、试用质量报告 | 在生产线上试用；记录使用情况和质量问题 | 试用不合格→淘汰或改进后重新试用 | 按计划 |
| 13 | 试用评审 | 【试用完成】 | QMS | 质量工程师/生产/技术 | 试用报告、质量数据 | 试用结论（通过/不通过） | 评估：质量稳定性、生产适配性、使用效果 | 不通过→淘汰 | x个工作日内 |
| 14 | 供应商正式准入 | 【试用通过】 | QMS → SAP | 采购员/质量工程师 | 试用结论、供应商档案 | 合格供应商名录更新、SAP供应商主数据创建 | 正式纳入合格供应商名录；SAP中创建/更新供应商主数据 | — | x个工作日内 |
| 15 | 签订质量协议/采购合同 | 【准入完成】 | 采购系统 | 采购员 | 供应商信息、合作条款 | 质量协议、采购框架合同 | 明确质量标准、验收方式、质量责任、索赔条款 | — | x个工作日内 |
| 16 | 供应商分类定级 | 【准入完成】 | QMS/采购 | 采购员/质量工程师 | 供应商综合评估 | 供应商等级（A/B/C/D类） | 按物料重要性、供应商能力分级：A类（战略）、B类（重要）、C类（一般）、D类（淘汰观察） | — | x个工作日内 |
| 17 | 供应商绩效评估（定期） | 【季度/年度】 | QMS/SCOS | 采购员/质量工程师 | 交付数据、质量数据、价格数据、服务数据 | 供应商绩效评分卡 | 评估维度：质量（批次合格率、投诉次数）、交付（准时交付率）、成本（价格竞争力）、服务（响应速度、配合度） | — | 每季度/每年 |
| 18 | 绩效结果沟通 | 【评估完成】 | QMS | 采购员 | 绩效评分卡 | 绩效反馈报告 | 向供应商反馈评估结果；提出改进要求 | — | x个工作日内 |
| 19 | 绩效改进跟踪 | 【发现问题】 | QMS | 采购员/质量工程师 | 改进要求 | 改进完成确认 | 供应商提交改进计划；跟踪改进效果 | 改进无效→降级或淘汰 | 按计划 |
| 20 | 供应商升降级/淘汰 | 【持续绩效不达标】 | QMS/采购 | 采购经理/质量经理 | 历史绩效数据 | 供应商等级调整/移出合格名录 | 连续两次评估不合格→降级；连续三次→淘汰 | — | 评估后 |
| 21 | 供应商黑名单管理 | 【严重违规/淘汰】 | QMS/采购 | 采购经理/质量经理 | 违规记录、淘汰原因 | 黑名单记录 | 严重质量问题、商业欺诈、合规问题列入黑名单 | — | 实时 |
| 22 | 供应商绩效数据同步至SCOS | 【评估完成】 | QMS → SCOS | 系统自动 | 质量绩效、交付绩效 | SCOS供应商绩效数据 | 用于采购策略优化和供应商选择 | — | 实时 |

- 供应商准入与绩效评估-子流程说明

- 子流程1：供应商分级标准

| 等级 | 名称 | 定义 | 管理方式 | 审核频率 | 评估频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | 战略供应商 | 关键物料、唯一来源、长期合作 | 战略合作、高层互访 | 每年1次 | 每季度 |
| B类 | 重要供应商 | 重要物料、多家供应 | 重点管理、定期沟通 | 每1 - 2年1次 | 每半年 |
| C类 | 一般供应商 | 一般物料、低价值 | 常规管理 | 每2 - 3年1次 | 每年 |
| D类 | 观察/淘汰 | 绩效不达标、试用中 | 限期整改或淘汰 | 按需 | 按需 |

- 子流程2：供应商绩效评估维度与权重（示例）

| 维度 | 权重 | 指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量 | 40.0% | 批次合格率 | ≥99%得满分；每降1%扣x分 |
| 质量 | 40.0% | 客诉次数 | 0投诉满分；每1次扣x分 |
| 质量 | 40.0% | 质量整改完成率 | 100%完成满分；每低10%扣x分 |
| 交付 | 30.0% | 准时交付率 | ≥98%得满分；每降1%扣x分 |
| 交付 | 30.0% | 订单满足率 | ≥95%得满分；每降1%扣x分 |
| 成本 | 20.0% | 价格竞争力 | 与市场均价对比评分 |
| 成本 | 20.0% | 成本优化建议 | 年度降本目标完成情况 |
| 服务 | 10.0% | 响应速度 | 投诉/问题x小时内响应 |
| 服务 | 10.0% | 配合度 | 紧急订单、售后配合度 |

- 子流程3：供应商现场审核要点

| 审核模块 | 审核内容 | 评分权重 |
| --- | --- | --- |
| 质量体系 | ISO9001认证、质量管理制度、检验检测能力 | 30.0% |
| 生产能力 | 设备能力、产能规模、生产现场管理 | 20.0% |
| 仓储物流 | 仓储条件、物料标识、先进先出、运输能力 | 15.0% |
| 社会责任 | 环保合规、劳动用工、安全生产 | 15.0% |
| 技术能力 | 研发能力、工艺水平、持续改进 | 10.0% |
| 财务状况 | 财务稳定性、信用状况 | 10.0% |

- 子流程4：物料分类与供应商管理策略

| 物料类别 | 定义 | 示例 | 供应商管理策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 战略物料 | 影响产品质量、供应风险高 | 玉米淀粉、酶制剂 | A类管理；长期合作；备选供应商 |
| 瓶颈物料 | 供应稀缺、替代性差 | 特种添加剂 | 维护关系；适当备货 |
| 杠杆物料 | 采购量大、替代性强 | 包材、酸碱辅料 | 多家比价；集中采购 |
| 常规物料 | 低价值、易采购 | 办公用品、低值易耗品 | 简化管理；电商采购 |

- 子流程5：供应商纠正措施（SCAR）流程

| 步骤 | 内容 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发现问题（来料不合格/客诉）→发起SCAR | 质量工程师 | x小时内 |
| 2 | 发送SCAR给供应商→要求分析原因、制定措施 | 采购员 | x个工作日内 |
| 3 | 供应商回复SCAR（原因分析、纠正措施、预防措施） | 供应商 | x个工作日内 |
| 4 | 评估供应商回复→要求补充或确认 | 质量工程师 | x个工作日内 |
| 5 | 跟踪措施执行→验证效果 | 质量工程师 | 按计划 |
| 6 | 关闭SCAR→记录归档 | 质量工程师 | 验证通过后 |

- 子流程6：供应商淘汰流程

| 场景 | 触发条件 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效不达标 | 连续两次评估不合格 | 发出预警→限期整改→整改不合格→降级→再次不合格→淘汰 | 采购员/质量经理 | 按评估周期 |
| 重大质量事故 | 食品安全问题、批量报废 | 立即暂停合作→调查原因→评估损失→决定是否淘汰 | 质量经理/采购经理 | x个工作日内 |
| 资质失效 | 营业执照过期、许可证吊销 | 暂停合作→要求更新资质→无法更新→淘汰 | 采购员 | x个工作日内 |
| 合规问题 | 商业贿赂、环保处罚 | 立即淘汰→列入黑名单 | 采购经理/管理层 | 实时 |

        - 客户投诉处理流程

- 客户投诉处理-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 客户投诉处理流程 |
| 起点 | 客户投诉录入 |
| 终点 | 投诉关闭/客户回复 |
| 核心系统 | CRM、QMS、MES、WMS、LIMS |
| 关键岗位 | 销售内勤、质量工程师、生产负责人、物流调度、客服专员 |
| 流程价值 | 实现客户投诉的快速响应、根本原因分析、有效处置和闭环管理，提升客户满意度和产品质量 |

- 客户投诉处理-系统定位说明：

| 系统名称 | 功能 |
| --- | --- |
| CRM | 客户投诉录入、状态跟踪、客户反馈 |
| QMS | 投诉记录、原因分析、纠正预防措施（CAPA） |
| MES | 生产批次追溯、工艺参数查询 |
| WMS | 发货记录、库存批次追溯 |
| LIMS | 留样复检、检测数据查询 |

- 客户投诉处理-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户投诉接收 | 【客户发起投诉】 | CRM | 销售内勤/客服专员 | 客户投诉（电话/邮件/系统/现场） | 投诉记录单 | 记录：客户信息、投诉产品、批次号、投诉内容、期望解决方案、投诉时间 | 信息不全→联系客户补充 | x小时内 |
| 2 | 投诉初步分类 | 【投诉记录完成】 | CRM | 销售内勤/客服专员 | 投诉内容 | 投诉分类（产品质量/物流破损/数量短少/服务问题/其他） | 按投诉类型分类；初步判断严重程度 | — | x小时内 |
| 3 | 投诉分级 | 【分类完成】 | CRM/QMS | 质量工程师 | 投诉分类、严重程度 | 投诉等级（一级/二级/三级） | 一级（重大）：食品安全问题、批量质量问题、客户索赔/法律风险；二级（一般）：个别产品问题、物流破损；三级（轻微）：咨询、建议、轻微不满 | — | x小时内 |
| 4 | 投诉受理确认 | 【分级完成】 | CRM | 销售内勤/客服专员 | 投诉记录 | 受理确认（回执客户） | 向客户确认已收到投诉；告知预计处理时间 | — | x小时内 |
| 5 | 投诉转交QMS | 【受理确认】 | CRM → QMS | 系统自动 | 投诉记录、投诉等级 | QMS投诉处理单 | 自动创建QMS投诉处理任务；关联投诉编号 | 转交失败→人工创建 | 实时 |
| 6 | 应急响应（一级） | 【一级投诉】 | QMS | 质量经理/销售经理 | 一级投诉信息 | 应急响应方案 | 立即通知管理层；成立应急小组；暂停相关批次发货；考虑召回 | — | x小时内 |
| 7 | 调查小组组建 | 【投诉转交完成】 | QMS | 质量工程师 | 投诉等级、涉及部门 | 调查小组名单 | 按投诉类型组建：质量、生产、物流、销售相关人员 | — | x小时内 |
| 8 | 信息收集 | 【调查启动】 | QMS/MES/WMS/LIMS | 调查小组 | 投诉批次号、投诉内容 | 相关数据（生产记录、检验报告、发货记录、留样复检结果） | 收集：生产批次记录、过程检验数据、成品检验报告、发货记录、运输记录、留样复检结果 | 数据不全→深入调查 | x个工作日内 |
| 9 | 留样复检 | 【信息收集完成】 | LIMS | 化验员 | 投诉批次留样 | 复检结果 | 调取投诉批次留样；按标准全指标复检 | 留样不足→特殊情况说明 | 按检测SLA |
| 10 | 根本原因分析 | 【数据收集完成】 | QMS | 质量工程师/调查小组 | 生产过程数据、检验数据、物流记录 | 根本原因分析报告（5Why/鱼骨图） | 分析：人、机、料、法、环、测各维度；确定直接原因和根本原因 | 原因不明→深入调查 | x个工作日内 |
| 11 | 责任判定 | 【原因分析完成】 | QMS | 质量经理 | 根本原因 | 责任判定（内部责任/外部责任/客户责任） | 判定责任归属：生产/质量/物流/供应商/客户 | — | x小时内 |
| 12 | 处置方案制定 | 【责任判定完成】 | QMS | 调查小组 | 根本原因、客户期望 | 处置方案（补货/退款/赔偿/换货/其他） | 综合考虑：客户诉求、质量风险、成本、法律法规 | — | x个工作日内 |
| 13 | 处置方案审批 | 【方案制定】 | QMS（工作流） | 按等级分级审批 | 处置方案 | 已批准的处置方案 | 一级→总经理批；二级→质量经理+销售经理批；三级→质量主管批 | 驳回→重新制定 | x小时内 |
| 14 | 客户沟通与确认 | 【方案批准】 | CRM | 销售内勤/客服专员 | 处置方案 | 客户确认（接受/不接受） | 与客户沟通处置方案；争取客户接受 | 客户不接受→重新制定方案 | x小时内 |
| 15a | 补货/换货执行 | 【方案=补货/换货】 | CRM → MES/WMS | 销售内勤/物流调度 | 补货/换货指令 | 补货订单、发货单 | 触发新的生产/发货流程；优先处理 | 按发货SLA | 按发货SLA |
| 15b | 退款/赔偿执行 | 【方案=退款/赔偿】 | CRM → SAP | 销售内勤/成本会计 | 退款/赔偿指令 | 退款凭证/赔偿凭证 | 财务执行退款或赔偿 | 按财务周期 | 按财务周期 |
| 15c | 其他处置 | 【方案=其他】 | CRM | 销售内勤 | 处置指令 | 处置完成确认 | 按具体方案执行 | 按方案 | 按方案 |
| 16 | 内部整改措施制定 | 【原因明确】 | QMS | 质量工程师/责任部门 | 根本原因分析 | CAPA计划（纠正措施、预防措施、责任人、完成期限） | 针对根本原因制定纠正和预防措施 | — | x个工作日内 |
| 17 | 内部整改执行 | 【CAPA计划发布】 | QMS | 责任部门/责任人 | CAPA计划 | 整改完成记录 | 按计划执行整改；定期汇报进度 | 延期→申请延期审批 | 按计划 |
| 18 | 整改效果验证 | 【整改完成】 | QMS | 质量工程师 | 整改完成报告 | 验证结论（有效/无效） | 验证措施有效性；同类问题是否再发 | 无效→重新制定措施 | x个工作日内 |
| 19 | 客户回访与满意度调查 | 【处置完成】 | CRM | 销售内勤/客服专员 | 处置结果 | 客户满意度评分、回访记录 | 向客户确认问题已解决；调查客户满意度 | — | x个工作日内 |
| 20 | 投诉关闭 | 【客户确认/整改验证通过】 | CRM/QMS | 质量工程师/客服专员 | 全过程记录 | 投诉关闭记录 | 所有处置完成、CAPA验证通过、客户确认后关闭 | — | x个工作日内 |
| 21 | 投诉统计分析 | 【月/季度结束】 | CRM/QMS | 质量工程师/客服专员 | 投诉类型、等级、原因、处置方式 | 投诉统计报表 | 分析：投诉趋势、高发类型、根本原因分布、处置效率 | — | 次月x日前 |
| 22 | 质量成本归集 | 【投诉关闭】 | QMS → SAP | 系统自动 | 赔偿金额、补货成本、处理工时 | 质量成本凭证 | 归集至外部失效成本 | 按财务周期 | 按财务周期 |
| 23 | 投诉知识库更新 | 【投诉关闭】 | QMS | 质量工程师 | 投诉案例、原因分析、整改措施 | 投诉知识库条目 | 典型投诉沉淀至知识库，供培训和预防参考 | — | x个工作日内 |

- 客户投诉处理-子流程说明

- 子流程1：投诉等级判定标准

| 等级 | 名称 | 判定标准 | 响应SLA | 处置审批 | 是否召回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 重大投诉 | 食品安全问题（微生物/毒素超标）、批量质量问题（同一批次多起投诉）、客户索赔/法律风险、媒体曝光风险 | x小时内响应 | 总经理 | 是 |
| 二级 | 一般投诉 | 个别产品问题（包装破损/标签错误/口感差异）、物流破损、数量短少 | x小时内响应 | 质量经理+销售经理 | 视情况 |
| 三级 | 轻微投诉 | 咨询、建议、轻微不满、非质量问题 | x小时内响应 | 质量主管 | 否 |

- 子流程2：投诉类型与调查重点

| 投诉类型 | 典型问题 | 调查重点 | 涉及系统 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品质量 | 口感异常、杂质、色泽异常、微生物超标 | 生产记录、过程检验、成品检验、留样复检 | MES/LIMS/QMS | 生产/质量 |
| 物流破损 | 包装破损、泄漏 | 发货记录、运输记录、装车记录 | WMS/TMS | 物流 |
| 数量短少 | 到货数量不足 | 发货单、签收单、称重记录 | WMS/TMS | 物流/销售 |
| 标签错误 | 标签信息错误、缺失 | 标签领用记录、包装记录 | MES/WMS | 生产/质量 |
| 服务问题 | 响应慢、态度差 | 沟通记录、处理时效 | CRM | 销售/客服 |

- 子流程3：召回流程（一级投诉）

| 步骤 | 内容 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召回决策 | 质量经理+管理层 | x小时内 |
| 2 | 召回通知发布 | 销售内勤/客服专员 | x小时内 |
| 3 | 召回批次锁定（系统） | 质量工程师 | 实时 |
| 4 | 召回批次锁定（仓库） | 物流调度 | x小时内 |
| 5 | 客户通知 | 销售内勤 | x小时内 |
| 6 | 退货接收 | 物流调度 | 按计划 |
| 7 | 退货检验 | 化验员 | 按检测SLA |
| 8 | 退款/换货 | 成本会计/销售内勤 | 按处置方案 |
| 9 | 召回产品处置（报废） | 物流调度/安全员 | x个工作日内 |
| 10 | 召回报告归档 | 质量工程师 | x个工作日内 |

- 子流程4：客户投诉与内部整改联动

| 联动环节 | 触发 | 动作 | 负责岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投诉→生产批次追溯 | 投诉批次号 | 查询MES生产记录、工艺参数 | 质量工程师 |
| 投诉→质量数据追溯 | 投诉批次号 | 查询LIMS检验记录、留样复检 | 化验员 |
| 投诉→发货追溯 | 投诉批次号 | 查询WMS发货记录、TMS运输记录 | 物流调度 |
| 原因分析→CAPA | 根本原因确定 | 创建CAPA计划；分配责任人 | 质量工程师 |
| CAPA→生产改进 | CAPA涉及工艺/操作 | 更新SOP、工艺参数、培训 | 生产负责人/工艺技术员 |
| CAPA→供应商改进 | CAPA涉及来料 | 向供应商发起SCAR | 采购员/质量工程师 |

- 子流程5：投诉处理时效标准（示例）

| 阶段 | 一级投诉 | 二级投诉 | 三级投诉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受理确认 | x小时内 | x小时内 | x小时内 |
| 调查小组组建 | x小时内 | x小时内 | x小时内 |
| 根本原因分析 | x个工作日内 | x个工作日内 | x个工作日内 |
| 处置方案审批 | x小时内 | x小时内 | x小时内 |
| 客户沟通确认 | x小时内 | x小时内 | x小时内 |
| 整改完成 | x个工作日内 | x个工作日内 | x个工作日内 |
| 投诉关闭 | x个工作日内 | x个工作日内 | x个工作日内 |

        - 能源异常响应流程

能源异常响应-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 能源异常响应流程 |
| 起点 | 能耗超限报警/能源供应异常 |
| 终点 | 节能措施执行/异常恢复 |
| 核心系统 | EMS、SCOS、MES、DCS、EAM |
| 关键岗位 | 中控操作员、工艺技术员、设备维护工程师、生产负责人 |
| 流程价值 | 实现能源异常的快速发现、分级响应和有效处置，降低能源浪费，保障生产稳定运行 |

能源异常响应-系统定位说明：

| 系统名称 | 系统缩写 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 能源管理系统 | EMS | 实时监控能耗数据、报警触发、能效分析 |
| 供应链优化系统 | SCOS | 接收能源约束、调整排产计划 |
| 生产执行系统 | MES | 生产负荷调整、工单暂停/恢复 |
| 过程控制系统 | DCS | 工艺参数调整、设备启停 |
| 设备管理系统 | EAM | 能效设备异常预警、维护工单 |

能源异常响应-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源异常发现 | 【能耗超限/供应异常】 | EMS/DCS | 系统自动/中控操作员 | 能耗实时数据（电/蒸汽/水/压缩空气）、设备运行状态 | 能源报警/异常记录 | 来源：单耗超限、总耗超限、设备能效下降、能源供应中断、峰时超需量 | 误报警→人工确认取消 | 实时 |
| 2 | 报警分级判定 | 【异常记录生成】 | EMS | 系统自动 | 异常类型、偏差幅度、影响范围 | 报警等级（一级/二级/三级） | 一级（紧急）：能源供应中断、严重超需量；二级（严重）：单耗持续超标、关键设备能效下降；三级（一般）：瞬时波动、轻微超限 | — | 实时 |
| 3 | 报警推送与通知 | 【分级完成】 | EMS → 移动端/中控大屏 | 系统自动 | 报警等级、位置、参数 | 报警通知（中控大屏、APP、短信） | 一级报警：推送生产负责人、能源管理员、设备工程师；二级：推送当班中控、能源管理员；三级：中控大屏显示 | 推送失败→人工通知 | 实时 |
| 4 | 自动联锁响应（一级） | 【一级报警-供应中断】 | EMS → DCS/MES | 系统自动 | 能源供应中断信号 | 紧急停机、设备切换、负荷转移 | 蒸汽中断→暂停用汽设备；电力中断→切换备用电源；压缩空气中断→暂停气动设备 | 联锁失效→人工操作 | 实时 |
| 5 | 异常确认与初步判断 | 【报警接收】 | EMS | 中控操作员/能源管理员 | 报警信息、实时数据趋势 | 异常确认记录、初步判断（仪表故障/设备问题/工艺问题/供应问题） | 查看趋势图；判断是仪表误报还是真实异常 | 仪表故障→通知仪表维修 | x分钟内 |
| 6 | 现场检查（如需） | 【初步判断需现场】 | 移动端 | 生产巡检员/设备维护工程师 | 异常位置、设备信息 | 现场检查报告（拍照、记录） | 现场检查设备状态、仪表读数、管道泄漏、异常发热等 | 现场危险→远程评估 | x分钟内 |
| 7a | 仪表故障处理 | 【仪表故障】 | EMS → EAM | 设备维护工程师 | 故障仪表信息 | 维修工单 | 创建仪表维修工单；临时用估算值或备用仪表 | — | x小时内 |
| 7b | 设备能效异常处理 | 【设备能效下降】 | EMS → EAM | 设备维护工程师 | 设备能效数据（电流、功率、效率） | 能效检查工单 | 创建设备检查工单；检查设备运行状态、润滑、磨损 | — | x小时内 |
| 7c | 工艺参数优化 | 【工艺能耗偏高】 | EMS → MES/DCS | 工艺技术员/中控操作员 | 单耗数据、工艺参数 | 工艺参数调整建议、调整指令 | 分析单耗与工艺参数关联；提出优化建议 | 调整无效→恢复原参数 | x分钟内 |
| 7d | 供应侧异常处理 | 【能源供应异常】 | EMS | 能源管理员 | 供应侧信息（电网/锅炉/空压站） | 供应侧异常报告 | 联系供应方（电网、热力公司）；检查厂内供应设备（锅炉、空压机） | 供应方问题→等待恢复 | x分钟内 |
| 8 | 节能措施执行 | 【异常原因明确】 | EMS/MES/DCS | 中控操作员/工艺技术员 | 优化建议 | 节能措施执行记录 | 措施类型：调整工艺参数、暂停非关键设备、切换低峰时段生产、启动节能模式 | 措施无效→恢复原状 | x分钟内 |
| 9 | 生产负荷调整（二级及以上） | 【能耗持续超标】 | EMS → SCOS/MES | 中控操作员/生产负责人 | 能耗约束、生产计划 | 生产负荷调整指令 | 降低非关键产线负荷；调整排产计划避开高峰时段 | 无法调整→上报管理层 | x小时内 |
| 10 | 异常恢复确认 | 【措施执行完成】 | EMS | 中控操作员/能源管理员 | 执行后能耗数据 | 异常恢复确认（能耗恢复正常） | 确认能耗指标恢复正常范围；确认供应恢复 | 未恢复→继续排查 | x分钟内 |
| 11 | 异常记录归档 | 【恢复确认】 | EMS | 中控操作员/能源管理员 | 异常全过程记录 | 能源异常事件档案 | 记录：异常时间、原因、处置措施、恢复时间、能耗影响 | — | 实时 |
| 12 | 根本原因分析（二级及以上） | 【异常关闭】 | EMS | 能源管理员/工艺技术员/设备维护工程师 | 异常记录、处置过程 | 根本原因分析报告 | 分析根本原因；提出长期改进措施 | — | x个工作日内 |
| 13 | 长期改进措施制定 | 【原因分析完成】 | EMS | 能源管理员/责任部门 | 根本原因分析 | 改进措施计划（设备改造、工艺优化、管理制度） | 针对根本原因制定长期改进措施 | — | x个工作日内 |
| 14 | 改进措施执行跟踪 | 【计划发布】 | EMS | 责任部门/责任人 | 改进措施计划 | 改进完成记录 | 按计划执行；定期汇报进度 | 延期→申请延期审批 | 按计划 |
| 15 | 改进效果验证 | 【改进完成】 | EMS | 能源管理员 | 改进后能耗数据 | 验证结论（有效/无效） | 对比改进前后能耗数据；验证改进效果 | 无效→重新分析 | x个工作日内 |
| 16 | 能耗异常统计分析 | 【月/季度结束】 | EMS | 能源管理员 | 异常类型、频次、原因、影响 | 能源异常统计报表 | 分析异常趋势、高发类型、主要损失 | — | 次月x日前 |

能源异常响应-子流程说明

子流程1：能源异常分级标准

| 等级 | 名称 | 判定标准 | 响应方式 | 通知范围 | 联锁动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 紧急 | 能源供应中断（停电/停汽/停水）、峰时需量超限x%以上、关键设备能效骤降x%以上 | 立即响应、自动联锁、生产调整 | 生产负责人、能源管理员、设备工程师、管理层 | 紧急停机、切换备用、负荷转移 |
| 二级 | 严重 | 单耗持续超标x%以上（超过x分钟）、非关键设备能效持续下降、供应压力/流量异常 | 快速响应、人工干预、工艺调整 | 当班中控、能源管理员、工艺技术员 | 降负荷、调整参数 |
| 三级 | 一般 | 瞬时能耗波动、轻微超限、仪表读数异常 | 常规响应、监控观察 | 中控大屏显示 | 无联锁，人工确认 |

子流程2：能源类型与异常处理要点

| 能源类型 | 常见异常 | 异常原因 | 处理措施 | 涉及系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 超需量、功率因数低、电压波动 | 大型设备启停、无功补偿不足、电网波动 | 错峰启停、投切电容、联系供电局 | EMS/DCS |
| 蒸汽 | 压力下降、温度不足、单耗偏高 | 锅炉故障、管道泄漏、疏水阀失效 | 切换备用锅炉、查漏、维修疏水阀 | EMS/DCS/EAM |
| 水 | 流量异常、水质超标 | 管道泄漏、水处理设备故障 | 查漏点、维修水处理设备 | EMS/EAM |
| 压缩空气 | 压力下降、露点偏高 | 空压机故障、管道泄漏、干燥机失效 | 切换备用空压机、查漏、维修干燥机 | EMS/DCS/EAM |

子流程3：峰谷用电管理

| 时段 | 时间 | 电价 | 生产策略 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖峰 | 每年夏季特定时段 | 最高 | 避免高耗能设备运行 | EMS自动预警；SCOS调整排产 |
| 高峰 | 9:00 - 12:00, 17:00 - 22:00 | 高 | 减少非关键设备运行 | 可中断负荷协议；错峰生产 |
| 平段 | 8:00 - 9:00, 12:00 - 17:00, 22:00 - 23:00 | 中 | 正常生产 | — |
| 低谷 | 23:00 - 次日8:00 | 低 | 高耗能工序安排在低谷 | 自动排产优先低谷时段 |

子流程4：能源异常与SCOS联动

| 场景 | EMS触发 | SCOS响应 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰时需量预警 | 当前需量接近契约需量x% | 调整排产计划：暂停非紧急工单、降低非关键产线负荷 | SCOS计划员/中控操作员 | 实时 |
| 能源成本约束 | 尖峰时段电价生效 | 排产避开尖峰时段；高耗能工单移至低谷 | SCOS计划员 | 按排产周期 |
| 能源供应中断 | 停电/停汽报警 | 暂停受影响产线工单；重新排产 | SCOS计划员/中控操作员 | 实时 |
| 能效异常持续 | 单耗持续超标 | 该产线后续工单降优先级或转移 | SCOS计划员 | x小时内 |

子流程5：能效指标与报警阈值（示例）

| 指标 | 正常范围 | 预警阈值 | 报警阈值 | 报警等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吨蒸汽单耗 | ≤x吨/吨产品 | x吨/吨产品 | x吨/吨产品 | 二级 |
| 吨电力单耗 | ≤x kWh/吨产品 | x kWh/吨产品 | x kWh/吨产品 | 二级 |
| 吨水单耗 | ≤x吨/吨产品 | x吨/吨产品 | x吨/吨产品 | 三级 |
| 功率因数 | ≥0.90 | <0.90 | <0.85 | 三级 |
| 需量 | ≤x kW | x kW | x kW | 一级 |

子流程6：节能措施库（示例）

| 措施类型 | 措施内容 | 适用场景 | 预期节能效果 | 执行方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺优化 | 调整蒸发器进料温度 | 蒸发单耗偏高 | 蒸汽单耗降低x% | DCS参数调整 |
| 设备启停 | 暂停非关键设备 | 峰时需量预警 | 需量降低x kW | MES/DCS控制 |
| 模式切换 | 启动节能模式 | 设备轻载运行 | 电耗降低x% | 设备自带功能 |
| 错峰生产 | 高耗能工序移至低谷 | 峰时电价高 | 电费降低x% | SCOS排产调整 |
| 余热回收 | 启用余热回收系统 | 废热排放量大 | 蒸汽用量降低x% | DCS控制 |
| 泄漏治理 | 查漏补漏 | 压缩空气/蒸汽压力下降 | 泄漏损失降低x% | EAM维修工单 |

        - 能碳核算与上报流程

能碳核算与上报-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 能碳核算与上报流程 |
| 起点 | 能耗数据采集 |
| 终点 | 碳排报告上报/政府平台对接 |
| 核心系统 | EMS、ECMS、SAP、政府平台 |
| 关键岗位 | 能源管理员、环保专员、成本会计 |
| 流程价值 | 实现能源消耗和碳排放的自动核算、精准统计和合规上报，支撑双碳目标达成 |

能碳核算与上报-系统定位说明：

| 系统缩写 | 系统全称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| EMS | 能源管理系统 | 能耗数据采集、监测、统计 |
| ECMS | 能碳精细化管理系统 | 碳排核算、碳资产管理、报告生成、政府平台对接 |
| SAP | 财务系统 | 碳成本归集 |
| 政府平台 | 江苏省能耗在线监测系统、全国碳市场注册登记系统等 |  |

能碳核算与上报-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗数据自动采集 | 【实时/每日】 | EMS/智能仪表 | 系统自动 | 电表、蒸汽表、水表、压缩空气流量计等仪表数据 | 原始能耗数据（时间戳、仪表读数、瞬时流量、累计流量） | 四级计量网络：工厂级→车间级→产线级→设备级；数据采集频率：实时/小时/日 | 采集失败→补采或手工录入 | 实时 |
| 2 | 能耗数据校验 | 【采集完成】 | EMS | 系统自动/能源管理员 | 原始能耗数据 | 校验后的能耗数据（异常标记、修正记录） | 校验规则：数据连续性、波动合理性、仪表量程、平衡校验（总表=分表之和±容差） | 数据异常→标记并通知人工核查 | x小时内 |
| 3 | 手工数据录入（如需） | 【无法自动采集】 | EMS | 能源管理员 | 手工抄表记录、能源账单 | 手工录入能耗数据 | 适用场景：无远传仪表、仪表故障、外购能源账单 | 录入错误→审核退回 | x个工作日内 |
| 4 | 能耗数据汇总统计 | 【日/月/年结束】 | EMS | 系统自动 | 校验后的能耗数据 | 能耗统计报表（按时间、区域、产线、设备维度） | 统计维度：日/月/年、工厂/车间/产线/设备、电/蒸汽/水/压缩空气 | — | 次日/次月 |
| 5 | 能耗成本核算 | 【月结束】 | EMS → SAP | 成本会计 | 能耗数据、能源单价 | 能耗成本报表（按成本中心、生产订单归集） | 按峰谷平电价计算电费；按合同量计算蒸汽/水费 | — | 次月x日前 |
| 6 | 单耗分析 | 【月结束】 | EMS | 能源管理员/工艺技术员 | 能耗数据、产品产量 | 单位产品能耗报表（吨产品能耗） | 计算：总能耗/总产量；与国家标准、行业标杆、历史数据对标 | — | 次月x日前 |
| 7 | 碳排核算触发 | 【月/季度/年结束】 | EMS → ECMS | 系统自动 | 能耗数据（电、蒸汽、水、燃料等） | 碳排核算任务 | 按核算周期自动触发；或手动触发 | — | 实时 |
| 8 | 活动数据导入 | 【核算任务触发】 | ECMS | 系统自动/环保专员 | 能耗数据、生产数据、采购数据、运输数据 | 活动数据集（能源消耗量、原料用量、运输距离、制冷剂充装量等） | 来源：EMS能源数据、MES生产数据、SAP采购数据、TMS运输数据 | 数据缺失→手工补充 | 实时 |
| 9 | 排放因子选择 | 【活动数据导入】 | ECMS | 环保专员 | 排放源类型、核算边界 | 排放因子（省级/国家级/国际） | 优先使用江苏省电力碳排放因子；按政府要求选择因子版本 | 因子未更新→使用旧版本并备注 | x小时内 |
| 10 | 范围一排放核算 | 【因子选择完成】 | ECMS | 系统自动 | 天然气、柴油、汽油、制冷剂等消耗量 | 范围一碳排放量（直接排放） | 核算：固定燃烧、移动燃烧、工艺排放、逸散排放 | 数据异常→人工复核 | 实时 |
| 11 | 范围二排放核算 | 【范围一完成】 | ECMS | 系统自动 | 外购电力、外购蒸汽、外购热力消耗量 | 范围二碳排放量（间接排放） | 电力：消耗量×电力排放因子；蒸汽：消耗量×热力排放因子 | 数据异常→人工复核 | 实时 |
| 12 | 范围三排放核算（可选） | 【范围二完成】 | ECMS | 环保专员 | 采购、运输、废弃物处理等数据 | 范围三碳排放量（其他间接排放） | 按需核算：原料开采、产品运输、员工通勤、废弃物处理等 | 数据不全→部分核算或跳过 | 按需 |
| 13 | 碳排汇总与校验 | 【核算完成】 | ECMS | 系统自动 | 范围一、二、三排放量 | 碳排放汇总表、排放强度（单位产品碳排） | 校验：与历史数据对比、与生产量对比、合理性检查 | 异常→人工复核 | 实时 |
| 14 | 碳排报告生成 | 【校验通过】 | ECMS | 系统自动 | 碳排放汇总表 | 碳排放报告（含核算方法、数据来源、排放因子、排放量） | 报告格式符合政府要求；包含核算边界、排除项说明 | — | 实时 |
| 15 | 碳排报告审核 | 【报告生成】 | ECMS（工作流） | 环保专员→环保负责人 | 碳排放报告 | 已审核的碳排放报告 | 审核数据准确性、核算方法合规性 | 审核不通过→退回修改 | x个工作日内 |
| 16 | 碳排报告审批 | 【审核通过】 | ECMS（工作流） | 管理层 | 已审核报告 | 已批准的碳排放报告 | 管理层确认后批准上报 | 驳回→退回修改 | x个工作日内 |
| 17 | 政府平台上报 | 【报告批准】 | ECMS → 政府平台 | 环保专员 | 已批准的碳排放报告 | 上报回执、确认记录 | 对接：江苏省能耗在线监测系统、全国碳市场注册登记系统、地方环保平台 | 上报失败→重试或人工上报 | 按政府要求时限 |
| 18 | 碳配额管理 | 【年度/交易周期】 | ECMS | 环保专员 | 政府配额分配方案、交易记录 | 碳配额账户（配额量、持有量、交易量、清缴状态） | 记录配额分配、交易、清缴；预警配额缺口 | 配额不足→提前预警 | 按周期 |
| 19 | 配额清缴 | 【年度清缴期】 | ECMS → 政府平台 | 环保专员 | 实际排放量、配额持有量 | 清缴完成确认 | 按实际排放量清缴配额；不足部分购买 | 配额不足→启动购买流程 | 按政府要求时限 |
| 20 | 碳成本分摊 | 【核算完成】 | ECMS → SAP | 成本会计 | 碳排放量、内部碳价 | 碳成本凭证（按成本中心、产品归集） | 按产品/生产订单分摊碳成本；用于内部考核和定价 | — | 按财务周期 |
| 21 | 碳数据同步至SCOS | 【核算完成】 | ECMS → SCOS | 系统自动 | 碳排放强度、碳成本 | SCOS碳约束数据 | 用于低碳排产优化 | — | 实时 |
| 22 | 碳排数据归档 | 【流程完成】 | ECMS | 系统自动 | 全过程碳排数据 | 碳排电子档案 | 按年度归档；保存至少x年 | — | 实时 |

能碳核算与上报-子流程说明

子流程1：排放范围定义

| 范围 | 定义 | 排放源示例 | 核算要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围一 | 直接排放 | 天然气燃烧、柴油使用、制冷剂泄漏、工艺排放 | 必算 |
| 范围二 | 间接排放（外购能源） | 外购电力、外购蒸汽、外购热力 | 必算 |
| 范围三 | 其他间接排放 | 原料开采、产品运输、员工通勤、废弃物处理 | 可选（建议逐步覆盖） |

子流程2：核算周期与上报要求

| 周期 | 核算内容 | 上报对象 | 上报时限 | 负责岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月度 | 月度能耗数据、月度碳排估算 | 江苏省能耗在线监测系统 | 次月x日前 | 环保专员 |
| 季度 | 季度碳排核算 | 企业内部管理 | 次月x日前 | 环保专员 |
| 年度 | 年度碳排核查、配额清缴 | 全国碳市场注册登记系统 | 按政府要求 | 环保专员 |
| 不定期 | 碳交易、配额调整 | 全国碳市场交易系统 | 实时 | 环保专员 |

子流程3：排放因子管理

| 因子类型 | 来源 | 更新频率 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省电力碳排放因子 | 江苏省生态环境厅 | 每年 | 最高（强制使用） |
| 国家电网平均排放因子 | 生态环境部 | 每年 | 次高（江苏因子缺失时使用） |
| 区域电网排放因子 | 国家气候战略中心 | 每2 - 3年 | 备用 |
| IPCC默认因子 | IPCC指南 | 每5 - 10年 | 无本地因子时使用 |
| 供应商特定因子 | 供应商提供 | 按需 | 可选（需验证） |

子流程4：碳资产与配额管理

| 管理项 | 内容 | 负责岗位 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配额接收 | 记录政府分配的配额总量 | 环保专员 | 配额分配方案发布 |
| 配额持有量 | 跟踪配额持有量、交易记录 | 环保专员 | 实时更新 |
| 配额缺口预警 | 预测年度排放量 vs 配额量 | 系统自动 | 预测缺口时预警 |
| 配额购买 | 配额不足时通过交易市场购买 | 环保专员/财务 | 缺口预警后 |
| 配额出售 | 配额盈余时可出售 | 环保专员/财务 | 盈余确认后 |
| 配额清缴 | 年度清缴期上缴配额 | 环保专员 | 政府清缴通知 |

子流程5：碳排核算方法学

| 排放源 | 核算方法 | 公式 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力消耗 | 排放因子法 | 排放量 = 电量 × 电力排放因子 | EMS电表数据 |
| 蒸汽消耗 | 排放因子法 | 排放量 = 蒸汽量 × 热力排放因子 | EMS蒸汽流量计 |
| 天然气燃烧 | 排放因子法 | 排放量 = 天然气用量 × 天然气排放因子 | 燃气表/采购记录 |
| 柴油使用 | 排放因子法 | 排放量 = 柴油用量 × 柴油排放因子 | 采购记录/车辆记录 |
| 制冷剂泄漏 | 全球变暖潜能值法 | 排放量 = 充装量 × 泄漏率 × GWP | 设备维护记录 |

子流程6：政府平台对接（江苏省）

| 平台名称 | 对接内容 | 对接方式 | 上报频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省能耗在线监测系统 | 月度能耗数据（电、蒸汽、水等） | API/手工填报 | 每月 |
| 全国碳市场注册登记系统 | 配额持有量、清缴记录 | API/手工 | 按交易/清缴 |
| 全国碳市场交易系统 | 配额买卖交易 | 线下/API | 按交易 |
| 地方环保平台 | 年度碳排报告、核查报告 | 手工上传 | 每年 |

子流程7：碳排数据质量管控

| 管控环节 | 管控内容 | 负责岗位 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据源校验 | 仪表数据完整性、合理性 | 系统自动/能源管理员 | 数据缺失→补采或手工录入 |
| 平衡校验 | 总表=分表之和（容差内） | 系统自动 | 不平衡→排查泄漏或仪表故障 |
| 排放因子校验 | 因子版本有效性、适用性 | 环保专员 | 因子过期→更新 |
| 核算结果校验 | 与历史数据、生产量对比 | 系统自动 | 异常波动→人工分析 |
| 第三方核查 | 年度碳排数据第三方核查 | 第三方机构 | 核查差异→调整核算方法 |

        - 变更管理流程

变更管理-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 变更管理流程 |
| 起点 | 变更申请 |
| 终点 | 变更生效 |
| 核心系统 | PLM、QMS、MES、SAP |
| 关键岗位 | 变更申请人、研发工程师、工艺技术员、质量工程师、生产负责人、采购员 |
| 流程价值 | 实现产品配方、工艺、物料、标准的规范化变更管理，确保变更可控、可追溯、不影响生产质量和合规性 |

变更管理-系统定位说明：

| 系统 | 含义 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| PLM | 产品生命周期管理 | 配方变更、工艺变更、版本管理 |
| QMS | 质量体系变更 | 标准变更、文件变更 |
| MES | 生产执行 | 接收变更后的配方/工艺 |
| SAP | - | 物料主数据变更、BOM变更 |

变更管理-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变更需求提出 | 【配方/工艺/物料/标准需调整】 | PLM/QMS | 变更申请人（研发/生产/质量/采购） | 变更原因（工艺优化、成本降低、原料替换、质量改进、法规更新） | 变更申请单（ECR） | 明确：变更对象、变更内容、变更原因、预期效果、紧急程度 | 需求不明确→退回补充 | x个工作日内 |
| 2 | 变更分类 | 【ECR创建】 | PLM/QMS | 变更管理员 | 变更对象、影响范围 | 变更类型（配方变更/工艺变更/物料变更/标准变更/设备变更） | 按变更对象分类；确定变更等级 | — | x小时内 |
| 3 | 变更等级判定 | 【分类完成】 | PLM/QMS | 变更管理员/质量工程师 | 变更类型、影响范围、风险程度 | 变更等级（一级/二级/三级） | 一级（重大）：影响产品质量、食品安全、法规合规、客户要求；二级（一般）：影响生产效率、成本；三级（轻微）：文档勘误、格式调整 | — | x小时内 |
| 4 | 影响评估 | 【等级判定】 | PLM/QMS | 相关部门（研发/生产/质量/采购/设备） | 变更内容、变更等级 | 影响评估报告（对质量、生产、成本、交期、供应商的影响） | 评估：对产品质量的影响、对生产工艺的影响、对成本的影响、对采购的影响、对已投产订单的影响 | 评估不充分→补充评估 | x个工作日内 |
| 5 | 变更方案制定 | 【影响评估完成】 | PLM/QMS | 变更申请人/相关部门 | 变更需求、影响评估 | 变更方案（变更内容、实施计划、过渡方案、风险控制措施） | 明确：变更前后对比、实施步骤、时间节点、责任人、回退方案 | — | x个工作日内 |
| 6 | 变更审批（三级） | 【方案制定-三级】 | PLM/QMS（工作流） | 部门主管 | 变更方案 | 已批准的变更单 | 三级变更：部门主管审批 | 驳回→退回修改 | x个工作日内 |
| 7 | 变更审批（二级） | 【方案制定-二级】 | PLM/QMS（工作流） | 部门经理+质量经理 | 变更方案 | 已批准的变更单 | 二级变更：部门经理+质量经理审批 | 驳回→退回修改 | x个工作日内 |
| 8 | 变更审批（一级） | 【方案制定-一级】 | PLM/QMS（工作流） | 技术总监+质量负责人+管理层 | 变更方案 | 已批准的变更单 | 一级变更：技术总监+质量负责人+管理层审批；涉及客户的需客户确认 | 驳回→退回修改 | x个工作日内 |
| 9 | 客户确认（如需） | 【一级变更-涉及客户】 | PLM/QMS → CRM | 销售内勤 | 变更方案、客户信息 | 客户确认书 | 涉及客户要求的产品变更需客户书面确认 | 客户拒绝→变更终止 | x个工作日内 |
| 10 | 小批量验证（重大变更） | 【审批通过-需验证】 | MES/LIMS | 生产/质量 | 变更后的配方/工艺/物料 | 验证报告（试产数据、检测结果） | 按变更方案进行小批量试产；验证变更效果 | 验证不合格→退回修改 | 按计划 |
| 11 | 验证评审 | 【验证完成】 | PLM/QMS | 相关部门 | 验证报告 | 验证评审结论（通过/需改进/不通过） | 评审：变更是否达到预期效果、是否有负面影响 | 需改进→优化后重新验证 | x个工作日内 |
| 12 | 技术文件更新 | 【验证通过/无需验证】 | PLM | 研发工程师/工艺技术员 | 变更方案、验证数据 | 更新后的技术文件（配方、工艺路线、BOM、质量标准） | 更新PLM中的配方、工艺、BOM；版本号升级 | — | x个工作日内 |
| 13 | 质量标准更新 | 【技术文件更新】 | PLM → QMS | 质量工程师 | 变更后的质量标准 | 更新后的质量标准（QMS中） | 同步更新QMS中的检验标准、抽样方案 | 同步失败→重试 | 实时 |
| 14 | 物料主数据更新（如需） | 【物料变更】 | PLM → SAP | 配方管理员 | 变更后的物料信息 | 更新后的物料主数据/BOM | 同步更新SAP中的物料主数据、BOM、采购信息 | 同步失败→重试 | 实时 |
| 15 | 生产文件下发 | 【文件更新完成】 | PLM → MES | 配方管理员 | 变更后的配方、工艺 | MES中的配方和工艺参数更新 | 自动下发至MES；设置生效时间 | 下发失败→重试 | 实时 |
| 16 | 在制品/库存处理 | 【变更生效前】 | MES/WMS | 生产负责人/物流调度 | 在制品、库存物料 | 在制品/库存处理方案（消耗/返工/报废/隔离） | 明确旧版本物料/在制品的处理方式 | — | x个工作日内 |
| 17 | 变更生效通知 | 【生效前】 | PLM/QMS | 变更管理员 | 生效时间、变更内容 | 变更通知（相关部门、供应商、客户） | 提前通知相关部门和供应商；必要时通知客户 | — | 生效前x天 |
| 18 | 变更生效 | 【到达生效时间】 | PLM/MES/QMS/SAP | 系统自动 | 生效指令 | 新版本启用、旧版本标记为“已废止”或“受限使用” | 系统自动切换；旧版本不可用于新订单 | — | 实时 |
| 19 | 旧版本处理 | 【生效完成】 | PLM | 配方管理员 | 旧版本技术文件 | 旧版本归档（“已废止”/“历史版本”） | 旧版本保留供追溯；不可用于生产 | — | 实时 |
| 20 | 变更效果跟踪 | 【生效后】 | PLM/QMS | 变更申请人/质量工程师 | 生效后的生产数据、质量数据 | 变更效果跟踪报告 | 跟踪：变更是否达到预期效果、是否有异常 | 异常→触发纠正措施 | x个批次/月 |
| 21 | 变更关闭 | 【效果确认】 | PLM/QMS | 变更管理员 | 跟踪报告 | 变更关闭记录 | 确认变更有效；关闭变更单 | 无效→重新变更 | x个工作日内 |
| 22 | 变更记录归档 | 【关闭完成】 | PLM/QMS | 系统自动 | 全过程变更记录 | 变更电子档案 | 归档保存；支持追溯查询 | — | 实时 |

变更管理-子流程说明：

子流程1：变更类型与等级对照

| 变更类型 | 一级（重大） | 二级（一般） | 三级（轻微） |
| --- | --- | --- | --- |
| 配方变更 | 主原料替换、配比重大调整、影响食品安全 | 辅料替换、配比微调、不影响质量 | 文档格式调整、描述优化 |
| 工艺变更 | 关键工序改变、关键参数重大调整 | 非关键工序调整、参数微调 | SOP文字勘误 |
| 物料变更 | 关键原料供应商变更 | 辅料/包材供应商变更 | - |
| 标准变更 | 质量标准收紧、法规要求变更 | 检验方法优化 | 格式调整 |
| 设备变更 | 关键设备更换 | 辅助设备更换 | 备件替换 |

子流程2：变更影响评估要点

| 评估维度 | 评估内容 | 参与部门 |
| --- | --- | --- |
| 质量影响 | 对产品关键质量属性（CQA）的影响、食品安全风险 | 质量 |
| 生产影响 | 对生产工艺、设备能力、生产效率、生产计划的影响 | 生产/技术 |
| 成本影响 | 对原料成本、生产成本、质量成本的影响 | 财务/采购 |
| 供应影响 | 对原料供应、供应商的影响 | 采购 |
| 客户影响 | 对客户要求、客户满意度的影响 | 销售 |
| 合规影响 | 对法规符合性的影响 | 质量/法务 |

子流程3：变更验证要求

| 变更等级 | 验证要求 | 验证批量 | 验证周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 必须小批量验证 | 正常生产批量 | 按计划 |
| 二级 | 建议小批量验证 | 正常生产批量 | 按计划 |
| 三级 | 无需验证 | - | - |

子流程4：紧急变更处理

| 场景 | 适用条件 | 处理路径 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产急需 | 原物料断供、设备故障急需替代 | 发起紧急变更→技术总监快速审批→立即生效→后续补全验证和文档 | 变更申请人/技术总监 | x小时内 |
| 质量安全问题 | 发现食品安全隐患、法规紧急要求 | 立即暂停使用→紧急变更→管理层审批→立即生效→追溯处理 | 质量经理/管理层 | x小时内 |
| 客户紧急要求 | 客户紧急变更要求 | 客户书面确认→快速审批→立即生效 | 销售/质量 | x小时内 |

子流程5：变更与各系统联动

| 系统 | 变更联动内容 | 触发时机 |
| --- | --- | --- |
| PLM | 配方、工艺、BOM版本更新 | 变更审批通过后 |
| QMS | 质量标准、检验规范更新 | 变更审批通过后 |
| MES | 生产配方、工艺参数更新 | 变更生效时 |
| SAP | 物料主数据、BOM、采购信息更新 | 变更生效时 |
| SCOS | 产品BOM、工艺约束更新 | 变更生效时 |
| CRM | 客户通知（如需） | 变更生效前 |

子流程6：变更版本管理规则

| 版本状态 | 说明 | 是否可用 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草稿 | 编制中，未提交 | 不可用 | 变更编制 |
| 审批中 | 已提交，审批未完成 | 不可用 | 变更评审 |
| 已批准 | 审批通过，未生效 | 仅试产可用 | 小批量验证 |
| 已生效 | 正式生效 | 可用（新订单） | 量产 |
| 已废止 | 被新版本替代 | 不可用 | 历史追溯 |
| 受限使用 | 特定客户/批次可用 | 有条件可用 | 过渡期、特殊订单 |

        - 主数据变更流程

主数据变更-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 主数据变更流程 |
| 起点 | 主数据创建/变更申请 |
| 终点 | 各系统主数据同步生效 |
| 核心系统 | 统一数据服务层、SAP（集团）、PLM、MES、WMS、QMS、EAM |
| 关键岗位 | 数据管理员、各业务部门负责人（物料/设备/客户/供应商/人员） |
| 流程价值 | 实现主数据变更的规范化管理，确保各系统数据一致、准确、可追溯 |

主数据变更-系统定位说明：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 统一数据服务层 | 主数据集成平台，主数据接收、分发、同步 |
| SAP（集团） | 企业级主数据源头（物料、供应商、客户、设备主设备、人员） |
| PLM | 产品主数据（配方、BOM、工艺路线） |
| MES | 生产主数据（工艺参数、生产版本） |
| WMS | 仓储主数据（库位、储罐、备件） |
| QMS | 质量主数据（质量标准、检验规范） |
| EAM | 设备主数据（设备档案、备件） |

注：集团SAP负责的主数据（物料、供应商、客户、主设备、人员），工厂系统为只读同步，变更由集团发起。本流程重点描述工厂自建主数据的变更管理。

主数据变更-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主数据变更需求提出 | 【业务需要】 | 各业务系统 | 业务部门（生产/仓储/质量/设备等） | 新增物料/库位/设备/质量标准等需求 | 主数据变更申请单 | 明确：变更类型（新增/修改/废止）、变更内容、变更原因、生效时间 | 需求不明确→退回补充 | x个工作日内 |
| 2 | 变更分类 | 【申请提交】 | 统一数据服务层 | 数据管理员 | 变更申请单 | 变更类型（物料主数据/库位主数据/设备主数据/质量标准/其他） | 按主数据分类；确定数据归属部门 | — | x小时内 |
| 3 | 数据规范性校验 | 【分类完成】 | 统一数据服务层 | 数据管理员 | 变更内容 | 规范性校验结果（通过/不通过） | 校验：编码规则、命名规范、必填字段、数据格式 | 不通过→退回修改 | x小时内 |
| 4 | 业务审批 | 【规范性通过】 | 统一数据服务层（工作流） | 业务部门负责人 | 变更申请单 | 已批准的变更申请单 | 按数据归属部门审批：物料-仓储/生产；库位-仓储；设备-设备；质量标准-质量 | 驳回→退回修改 | x个工作日内 |
| 5 | 技术审批（如需） | 【重大变更】 | 统一数据服务层（工作流） | 技术/质量负责人 | 变更申请单 | 已批准的变更申请单 | 涉及质量标准、工艺参数的变更需技术/质量审批 | 驳回→退回修改 | x个工作日内 |
| 6 | 数据创建/修改 | 【审批通过】 | 统一数据服务层/目标系统 | 数据管理员/业务部门 | 已批准的变更申请 | 创建/修改后的主数据 | 在统一数据服务层或目标系统中创建/修改主数据 | 创建失败→重新操作 | x小时内 |
| 7 | 数据审核 | 【创建/修改完成】 | 统一数据服务层 | 数据审核员 | 新建/修改的主数据 | 已审核的主数据 | 审核数据准确性、完整性 | 审核不通过→退回修改 | x小时内 |
| 8 | 数据发布 | 【审核通过】 | 统一数据服务层 | 数据管理员 | 已审核的主数据 | 发布状态（待同步） | 主数据标记为“已发布”，待同步至各业务系统 | — | 实时 |
| 9 | 数据分发至业务系统 | 【发布完成】 | 统一数据服务层 → 各业务系统 | 系统自动 | 发布的主数据 | 各系统主数据同步确认 | 按数据消费关系分发：物料→WMS/MES/QMS；库位→WMS；设备→EAM/MES；质量标准→QMS/LIMS | 分发失败→重试 | 实时 |
| 10 | 业务系统接收确认 | 【分发完成】 | 各业务系统 → 统一数据服务层 | 系统自动 | 同步的主数据 | 接收确认回执 | 业务系统确认接收；记录同步状态 | 接收失败→重试 | 实时 |
| 11 | 数据生效 | 【接收确认】 | 各业务系统 | 系统自动 | 已同步的主数据 | 主数据生效（可用于业务操作） | 按生效时间自动生效；或手动激活 | — | 实时 |
| 12 | 旧数据处理（变更/废止） | 【新数据生效】 | 各业务系统 | 系统自动/业务部门 | 旧版本主数据 | 旧数据标记（“已废止”/“历史版本”） | 废止的数据不可用于新业务；历史数据保留供追溯 | — | 实时 |
| 13 | 变更通知 | 【生效完成】 | 统一数据服务层 | 系统自动 | 变更内容、生效时间 | 变更通知（邮件/系统消息） | 通知相关业务部门主数据已变更 | — | 实时 |
| 14 | 变更记录归档 | 【流程完成】 | 统一数据服务层 | 系统自动 | 全过程变更记录 | 主数据变更电子档案 | 归档保存；支持追溯查询 | — | 实时 |

主数据变更-子流程说明：

子流程1：主数据类型与归属部门

| 主数据类型 | 归属部门 | 变更审批 | 消费系统 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料主数据（基础信息） | 集团SAP | 集团 | WMS/MES/QMS/SCOS | 集团SAP下发（只读） |
| 物料主数据（工厂扩展） | 市场对接部/生产技术部 | 部门负责人 | WMS/MES | 工厂自建 |
| 库位主数据 | 市场对接部 | 部门负责人 | WMS | 工厂自建 |
| 储罐主数据 | 市场对接部 | 部门负责人 | WMS/DCS | 工厂自建 |
| 设备主数据（主设备） | 集团SAP | 集团 | EAM/MES | 集团SAP下发（只读） |
| 设备主数据（工厂扩展） | 生产技术部 | 部门负责人 | EAM | 工厂自建 |
| 备品备件主数据 | 市场对接部 | 部门负责人 | WMS/EAM | 工厂自建 |
| 质量标准 | 品控部 | 质量负责人 | QMS/LIMS | 工厂自建 |
| 检测项目 | 品控部 | 质量负责人 | LIMS | 工厂自建 |
| 配方/BOM | 应用研发部 | 技术负责人 | MES/SCOS | 工厂自建 |
| 客户主数据 | 集团SAP | 集团 | CRM | 集团SAP下发（只读） |
| 供应商主数据 | 集团SAP | 集团 | SCOS/WMS | 集团SAP下发（只读） |
| 人员主数据 | 集团HR | 集团 | 各业务系统 | 集团HR下发（只读） |

子流程2：主数据编码规则

| 主数据类型 | 编码规则 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料编码（集团） | 集团统一规则 | 按集团规范 | 只读，不修改 |
| 库位编码 | 仓库代码+区域+排+层+位 | WH - A - 01 - 02 - 03 | 层次化编码 |
| 储罐编码 | TK+产品代码+序号 | TK - F42 - 01 | — |
| 设备编码（集团） | 集团统一规则 | 按集团规范 | 只读，不修改 |
| 备品备件编码 | SP+分类码+流水号 | SP - E - 000123 | — |
| 检测项目编码 | TEST+工序代码+序号 | TEST - LQ - 001 | — |
| 配方编码 | FORM+产品代码+版本号 | FORM - F42 - V2 | — |

子流程3：主数据变更类型与流程

| 变更类型 | 适用场景 | 审批层级 | 验证要求 | 生效方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增 | 新物料、新库位、新设备、新标准 | 部门负责人 | 按需 | 审批后生效 |
| 修改 | 属性变更、参数调整 | 部门负责人 | 按需 | 审批后生效 |
| 废止 | 物料停用、库位拆除、设备报废 | 部门负责人+技术/质量（如需） | 确认无在用业务 | 审批后生效 |
| 批量变更 | 大批量数据导入/更新 | 部门负责人+数据管理员 | 数据校验 | 审批后批量生效 |

子流程4：主数据同步机制

| 同步类型 | 数据流向 | 同步方式 | 同步频率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团→工厂 | SAP → 统一数据服务层 → 各业务系统 | API/IDoc | 实时/定时 | 集团主数据下发 |
| 工厂自建 | 业务系统 → 统一数据服务层 → 其他业务系统 | API | 实时 | 工厂自建主数据分发 |
| 工厂→集团（如需） | 工厂系统 → SAP | API | 按需 | 工厂扩展属性不回传集团 |

子流程5：主数据质量管控

| 管控环节 | 管控内容 | 负责岗位 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建校验 | 编码唯一性、必填字段、格式规范 | 系统自动/数据管理员 | 不通过→拒绝创建 |
| 审批校验 | 业务合理性、数据准确性 | 业务部门负责人 | 不通过→退回修改 |
| 同步校验 | 同步成功确认、数据一致性 | 系统自动 | 失败→重试、告警 |
| 定期审计 | 数据准确性、完整性、使用情况 | 数据管理员/业务部门 | 异常→发起修正变更 |
| 重复数据清理 | 识别并合并重复主数据 | 数据管理员 | 发起合并变更 |

子流程6：集团SAP主数据同步（只读）

| 步骤 | 内容 | 负责方 | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集团SAP主数据创建/变更 | 集团主数据团队 | 按集团流程 |
| 2 | SAP向统一数据服务层推送变更 | 系统自动 | 实时 |
| 3 | 统一数据服务层接收并校验 | 系统自动 | 实时 |
| 4 | 统一数据服务层向各业务系统分发 | 系统自动 | 实时 |
| 5 | 业务系统更新本地主数据 | 系统自动 | 实时 |
| 6 | 同步失败处理：重试、告警、人工介入 | 数据管理员 | x小时内 |

        - 客户/供应商主数据同步流程

客户/供应商主数据同步-流程概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 流程名称 | 客户/供应商主数据同步流程 |
| 起点 | 集团SAP主数据变更 |
| 终点 | 工厂系统主数据更新 |
| 核心系统 | SAP（集团）、统一数据服务层、CRM、SCOS、WMS、QMS |
| 关键岗位 | 集团主数据专员、工厂数据管理员、销售内勤、采购员 |
| 流程价值 | 实现集团SAP中客户/供应商主数据向工厂各业务系统的自动同步，确保数据一致、及时、准确 |

客户/供应商主数据同步-系统定位说明：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| SAP（集团） | 客户/供应商主数据的权威来源 |
| 统一数据服务层 | 主数据集成平台，接收、校验、分发 |
| CRM | 客户关系管理系统，消费客户主数据 |
| SCOS | 供应链优化系统，消费客户/供应商主数据 |
| WMS | 仓储管理系统，消费供应商主数据 |
| QMS | 质量管理系统，消费供应商主数据 |

注：客户/供应商主数据的创建、修改、废止由集团SAP统一管理，工厂系统为只读同步，无权直接修改。工厂如有特殊扩展属性需求，在本地系统中另行维护。

客户/供应商主数据同步-主流程步骤

| 步骤 | 流程节点 | 触发事件 | 执行系统 | 执行岗位 | 输入 | 输出 | 业务规则/控制点 | 异常路径 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集团SAP主数据变更 | 【客户/供应商信息变更】 | SAP（集团） | 集团主数据专员 | 客户/供应商变更信息（新增/修改/冻结/删除） | SAP中更新后的客户/供应商主数据 | 变更类型：新增客户/供应商、修改名称/地址/联系人/银行账户/税号、冻结、删除 | 变更信息不全→退回补充 | 按集团流程 |
| 2 | 变更事件发布 | 【SAP主数据变更完成】 | SAP → 统一数据服务层 | 系统自动 | 变更后的主数据、变更类型 | 主数据变更事件（新增/修改/冻结/删除） | SAP通过接口（IDoc/RFC/API）发布变更事件 | 发布失败→重试 | 实时 |
| 3 | 统一数据服务层接收 | 【变更事件到达】 | 统一数据服务层 | 系统自动 | 变更事件、主数据内容 | 接收确认、待分发数据 | 校验数据格式、必填字段 | 接收失败→记录日志，重试 | 实时 |
| 4 | 数据校验 | 【接收完成】 | 统一数据服务层 | 系统自动/数据管理员 | 客户/供应商主数据 | 校验结果（通过/异常） | 校验规则：编码有效性、名称完整性、必填字段（编码、名称、类型）、格式规范 | 校验异常→标记异常，人工处理 | x分钟内 |
| 5 | 异常处理（如需） | 【校验异常】 | 统一数据服务层 | 数据管理员 | 异常数据记录 | 修正后的数据/跳过记录 | 人工判断：字段补全、格式修正、或跳过（如测试数据） | 无法修正→反馈集团 | x小时内 |
| 6 | 数据分发至业务系统 | 【校验通过】 | 统一数据服务层 → 各业务系统 | 系统自动 | 客户/供应商主数据 | 各系统同步状态 | 按数据消费关系分发：客户→CRM/SCOS；供应商→SCOS/WMS/QMS | 分发失败→重试 | 实时 |
| 7 | CRM接收与更新 | 【分发到达】 | 统一数据服务层 → CRM | 系统自动 | 客户主数据 | CRM客户档案更新 | 新增客户→创建客户档案；修改→更新对应字段；冻结/删除→标记不可用 | 更新失败→重试 | 实时 |
| 8 | SCOS接收与更新 | 【分发到达】 | 统一数据服务层 → SCOS | 系统自动 | 客户/供应商主数据 | SCOS客户/供应商档案更新 | 用于销售预测、采购优化、信用检查 | 更新失败→重试 | 实时 |
| 9 | WMS接收与更新 | 【分发到达】 | 统一数据服务层 → WMS | 系统自动 | 供应商主数据 | WMS供应商档案更新 | 用于采购收货、退货 | 更新失败→重试 | 实时 |
| 10 | QMS接收与更新 | 【分发到达】 | 统一数据服务层 → QMS | 系统自动 | 供应商主数据 | QMS供应商档案更新 | 用于供应商质量管理、绩效评估 | 更新失败→重试 | 实时 |
| 11 | 业务系统反馈确认 | 【更新完成】 | 各业务系统 → 统一数据服务层 | 系统自动 | 更新成功确认 | 同步完成记录 | 记录各系统同步状态；生成同步日志 | 同步失败→记录失败原因 | 实时 |
| 12 | 同步状态监控 | 【同步完成】 | 统一数据服务层 | 数据管理员 | 同步日志 | 同步状态报告 | 监控同步成功率；异常及时告警 | 批量失败→人工介入 | 实时 |
| 13 | 工厂扩展属性维护（可选） | 【同步完成】 | 各业务系统 | 业务部门（销售/采购） | 集团主数据+工厂扩展需求 | 工厂扩展属性记录 | 在本地系统中补充：客户等级、销售区域、付款条件、供应商分类、采购组等 | — | 按需 |
| 14 | 同步记录归档 | 【流程完成】 | 统一数据服务层 | 系统自动 | 全过程同步记录 | 同步电子档案 | 归档保存；支持追溯查询 | — | 实时 |

客户/供应商主数据同步-子流程说明：

子流程1：主数据类型与消费系统

| 主数据类型 | 权威来源 | 消费系统 | 同步方式 | 工厂扩展属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户主数据 | 集团SAP | CRM、SCOS | 实时同步 | 客户等级、销售区域、信用额度（本地）、付款条件（本地） |
| 供应商主数据 | 集团SAP | SCOS、WMS、QMS | 实时同步 | 供应商分类、采购组、质量等级、付款条件（本地） |

子流程2：客户/供应商主数据核心字段

| 字段分类 | 字段名称 | 来源 | 是否可修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础信息 | 客户/供应商编码 | 集团SAP | 否 |
| 基础信息 | 客户/供应商名称 | 集团SAP | 否 |
| 基础信息 | 统一社会信用代码 | 集团SAP | 否 |
| 联系信息 | 地址、联系人、电话、邮箱 | 集团SAP | 否（本地可补充） |
| 财务信息 | 银行账户、开户行、税号 | 集团SAP | 否 |
| 状态信息 | 状态（正常/冻结/删除） | 集团SAP | 否 |
| 扩展属性 | 客户等级、销售区域 | 工厂本地 | 是 |
| 扩展属性 | 供应商分类、质量等级 | 工厂本地 | 是 |

子流程3：同步事件类型与处理逻辑

| 事件类型 | 触发场景 | 处理逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 新增 | 新客户/供应商建立 | 各业务系统创建新档案；标记为“正常” |
| 修改 | 名称、地址、联系人等信息变更 | 各业务系统更新对应字段；同步更新本地扩展属性关联 |
| 冻结 | 客户/供应商暂停合作 | 各业务系统标记为“冻结”；SCOS排产中不可用；WMS收货不可选 |
| 删除/归档 | 客户/供应商终止合作 | 各业务系统标记为“已删除”/“归档”；不可用于新业务；历史数据保留 |

子流程4：同步异常处理

| 异常场景 | 异常原因 | 处理方式 | 负责岗位 | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收失败 | 网络故障、接口超时 | 自动重试x次；仍失败则记录告警，人工处理 | 系统自动/数据管理员 | x分钟内 |
| 校验异常 | 数据格式错误、必填字段缺失 | 记录异常日志；人工介入修正或反馈集团 | 数据管理员 | x小时内 |
| 分发失败 | 业务系统不可用 | 暂存待分发数据；系统恢复后重试 | 系统自动 | x小时内 |
| 数据冲突 | 本地扩展属性与集团数据不一致 | 以集团数据为准；本地扩展属性重新关联 | 数据管理员 | x小时内 |

子流程5：工厂扩展属性管理

| 扩展属性 | 归属系统 | 维护岗位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户等级（A/B/C） | CRM | 销售内勤 | 用于销售策略、服务优先级 |
| 销售区域 | CRM | 销售内勤 | 用于销售统计、区域管理 |
| 信用额度（本地） | CRM | 销售内勤/财务 | 集团信用额度的补充 |
| 付款条件（本地） | CRM | 销售内勤 | 与客户约定的实际付款条件 |
| 供应商分类（战略/重要/一般） | SCOS/QMS | 采购员 | 用于采购策略、质量管理 |
| 质量等级（A/B/C） | QMS | 质量工程师 | 用于来料检验策略 |
| 采购组 | SCOS | 采购员 | 用于采购分工 |

客户/供应商主数据同步-流程关键绩效指标（KPI）

| 指标 | 目标值 | 统计周期 |
| --- | --- | --- |
| 同步及时率（变更后x分钟内完成） | ≥x% | 每月 |
| 同步成功率 | ≥x% | 每月 |
| 数据准确率 | ≥x% | 每季度 |
| 异常处理及时率（x小时内处理） | ≥x% | 每月 |
| 工厂扩展属性维护完整率 | ≥x% | 每月 |

    - 流程KPI体系设计3.8.2 流程KPI体系设计

      - 概述

- 流程KPI体系是过程视图的核心组成部分，用于衡量各业务流程的执行效率、质量水平和成熟度。通过KPI的实时监控、预警和分析，驱动业务流程的持续优化。

- 设计原则：

- 可量化：每个KPI有明确的计算公式和数据来源

- 可追溯：KPI数据可追溯到具体的流程实例

- 可预警：设置合理的阈值，异常时自动预警

- 可改进：KPI结果直接关联改进措施

- KPI分类：

- 效率类：流程耗时、响应速度、处理能力

- 质量类：准确率、合格率、合规率

- 成本类：单次流程成本、资源消耗

- 成熟度类：流程自动化率、数字化覆盖率

      - 各流程KPI明细

- 流程1：采购到付款流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购申请审批周期 | 审批完成时间 - 申请创建时间 | ≤x个工作日 | SAP | 每月 | >x个工作日 |
| 采购订单创建周期 | PO创建时间 - PR审批时间 | ≤x个工作日 | SAP | 每月 | >x个工作日 |
| 采购及时交付率 | 准时交付订单数 / 总订单数 ×100% | ≥x% | SAP/WMS | 每月 | <x% |
| 来料检验合格率 | 合格批次 / 总检验批次 ×100% | ≥x% | QMS/LIMS | 每月 | <x% |
| 三单匹配一次通过率 | 一次匹配通过数 / 总发票数 ×100% | ≥x% | SAP | 每月 | <x% |
| 采购订单平均处理周期 | PO创建到收货完成时间 | ≤x个工作日 | SAP/WMS | 每月 | >x个工作日 |
| 供应商准时交付率 | 准时交付次数 / 总交付次数 ×100% | ≥x% | SAP/WMS | 每季度 | <x% |
| 采购成本节约率 | (上期价格-本期价格)/上期价格×100% | ≥x% | SAP | 每季度 | <x% |

- 流程2：销售到收款流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单响应周期 | 订单确认时间 - 客户下单时间 | ≤x小时 | CRM | 每月 | >x小时 |
| 订单准时交付率 | 准时交付订单数 / 总订单数 ×100% | ≥x% | CRM/TMS | 每月 | <x% |
| 订单交付周期 | 客户签收时间 - 订单确认时间 | ≤x个工作日 | CRM/TMS | 每月 | >x个工作日 |
| 发货及时率 | 按时发货订单数 / 应发货订单数 ×100% | ≥x% | WMS/TMS | 每月 | <x% |
| 开票及时率 | x个工作日内开票订单数 / 应开票订单数 ×100% | ≥x% | SAP | 每月 | <x% |
| 应收账款周转天数 | 平均应收账款 / 日均销售额 | ≤x天 | SAP | 每月 | >x天 |
| 逾期账款率 | 逾期账款 / 总应收账款 ×100% | ≤x% | SAP | 每月 | >x% |
| 客户满意度 | 满意及以上的客户数 / 总调查客户数 ×100% | ≥x% | CRM | 每季度 | <x% |

- 流程3：计划到生产流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划达成率 | 实际产量 / 计划产量 ×100% | ≥x% | MES/SCOS | 每月 | <x% |
| 生产工单准时开工率 | 准时开工工单数 / 总工单数 ×100% | ≥x% | MES | 每月 | <x% |
| 生产工单准时完工率 | 准时完工工单数 / 总工单数 ×100% | ≥x% | MES | 每月 | <x% |
| 生产周期 | 工单完工时间 - 工单开工时间 | ≤x小时 | MES | 每月 | >x小时 |
| 排产周期 | SCOS排产完成时间 - 计划接收时间 | ≤x分钟 | SCOS | 每月 | >x分钟 |
| 换线时间 | 换线结束时间 - 换线开始时间 | ≤x分钟 | MES | 每月 | >x分钟 |
| 设备综合效率（OEE） | 时间开动率×性能开动率×合格品率 | ≥x% | MES/EAM | 每月 | <x% |

- 流程4：生产到质检流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样及时率 | 按时取样次数 / 应取样次数 ×100% | ≥x% | MES/LIMS | 每月 | <x% |
| 检测周期 | 报告出具时间 - 样品接收时间 | ≤x小时 | LIMS | 每月 | >x小时 |
| 过程检验合格率 | 合格批次 / 总检验批次 ×100% | ≥x% | QMS | 每月 | <x% |
| 一次检验合格率 | 一次检验合格批次 / 总检验批次 ×100% | ≥x% | QMS | 每月 | <x% |
| 检测报告及时率 | 按时出具报告数 / 总报告数 ×100% | ≥x% | LIMS | 每月 | <x% |
| 样品传输及时率 | 样品到达时间 - 取样完成时间 | ≤x分钟 | 气力输送系统 | 每月 | >x分钟 |
| 复检率 | 复检次数 / 总检测次数 ×100% | ≤x% | LIMS | 每月 | >x% |

- 流程5：原料入库流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入库及时率 | x小时内入库批次数 / 总入库批次数 ×100% | ≥x% | WMS | 每月 | <x% |
| 收货效率 | 收货完成时间 - 车辆到厂时间 | ≤x小时 | WMS/TMS | 每月 | >x小时 |
| 检验等待时间 | 取样时间 - 收货完成时间 | ≤x分钟 | LIMS/WMS | 每月 | >x分钟 |
| 入库准确率 | 准确入库次数 / 总入库次数 ×100% | ≥x% | WMS/盘点 | 每月 | <x% |
| 库存准确率 | 账实一致物料数 / 总物料数 ×100% | ≥x% | WMS/盘点 | 每月 | <x% |
| 来料检验及时率 | 按时完成检验批次数 / 总检验批次 ×100% | ≥x% | LIMS | 每月 | <x% |

- 流程6：成品出库流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出库及时率 | 按时出库订单数 / 应出库订单数 ×100% | ≥x% | WMS | 每月 | <x% |
| 备货周期 | 备货完成时间 - 发货指令接收时间 | ≤x小时 | WMS | 每月 | >x小时 |
| 装车效率 | 装车完成时间 - 车辆到位时间 | ≤x小时 | WMS/TMS | 每月 | >x小时 |
| 出库准确率 | 准确出库次数 / 总出库次数 ×100% | ≥x% | WMS/客户反馈 | 每月 | <x% |
| 订单满足率 | 实际发货数量 / 订单数量 ×100% | ≥x% | WMS/CRM | 每月 | <x% |
| 车辆等待时间 | 装车开始时间 - 车辆到厂时间 | ≤x分钟 | TMS | 每月 | >x分钟 |

- 流程7：设备维修流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均修复时间（MTTR） | 总维修时间 / 维修次数 | ≤x小时 | EAM | 每月 | >x小时 |
| 平均无故障时间（MTBF） | 总运行时间 / 故障次数 | ≥x小时 | EAM | 每月 | <x小时 |
| 设备完好率 | 完好设备数 / 总设备数 ×100% | ≥x% | EAM | 每月 | <x% |
| 计划维修完成率 | 按时完成维修数 / 计划维修数 ×100% | ≥x% | EAM | 每月 | <x% |
| 紧急维修占比 | 紧急维修次数 / 总维修次数 ×100% | ≤x% | EAM | 每月 | >x% |
| 备件库存周转率 | 出库备件金额 / 平均备件库存金额 | ≥x次/年 | WMS/EAM | 每季度 | <x次/年 |
| 预测性维护覆盖率 | PHM覆盖设备数 / 关键设备数 ×100% | ≥x% | PHM/EAM | 每季度 | <x% |

- 流程8：备件领用流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备件领用响应时间 | 领用完成时间 - 申请提交时间 | ≤x小时 | EAM/WMS | 每月 | >x小时 |
| 备件库存准确率 | 账实一致备件数 / 总备件数 ×100% | ≥x% | WMS/盘点 | 每月 | <x% |
| 紧急领用占比 | 紧急领用次数 / 总领用次数 ×100% | ≤x% | EAM | 每月 | >x% |
| 备件到货及时率 | 按时到货次数 / 总采购次数 ×100% | ≥x% | WMS/采购 | 每月 | <x% |
| 备件库存周转率 | 出库备件金额 / 平均备件库存金额 | ≥x次/年 | WMS | 每季度 | <x次/年 |

- 流程9：安全事件响应流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全事件响应时间 | 确认时间 - 报警时间 | ≤x分钟 | SMS | 每月 | >x分钟 |
| 安全事件处置时间 | 关闭时间 - 报警时间 | ≤x小时 | SMS | 每月 | >x小时 |
| 安全事件发生率 | 安全事件数 / 总工时 ×100% | ≤x% | SMS | 每月 | >x% |
| 隐患整改完成率 | 完成整改数 / 应整改数 ×100% | ≥x% | SMS | 每月 | <x% |
| 隐患整改及时率 | 按时完成整改数 / 应整改数 ×100% | ≥x% | SMS | 每月 | <x% |
| 安全培训覆盖率 | 受训人数 / 应培训人数 ×100% | ≥x% | SMS/HR | 每季度 | <x% |
| 应急预案演练完成率 | 完成演练数 / 计划演练数 ×100% | ≥x% | SMS | 每季度 | <x% |

- 流程10：研发到量产流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发周期 | 量产时间 - 立项时间 | ≤x个月 | PLM | 每项目 | >x个月 |
| 中试通过率 | 中试通过次数 / 中试总次数 ×100% | ≥x% | PLM | 每季度 | <x% |
| 配方一次通过率 | 一次通过验证配方数 / 总配方数 ×100% | ≥x% | PLM | 每季度 | <x% |
| 研发转量产成功率 | 成功量产项目数 / 研发完成项目数 ×100% | ≥x% | PLM/MES | 每季度 | <x% |
| 工艺变更响应周期 | MES接收时间 - PLM发布生效时间 | ≤x小时 | PLM/MES | 每月 | >x小时 |

- 流程11：样品检测流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品接收及时率 | 按时接收样品数 / 应接收样品数 ×100% | ≥x% | LIMS | 每月 | <x% |
| 检测完成及时率 | 按时完成检测数 / 应检测数 ×100% | ≥x% | LIMS | 每月 | <x% |
| 检测准确率 | 准确检测次数 / 总检测次数 ×100% | ≥x% | LIMS/复检 | 每月 | <x% |
| 报告出具及时率 | 按时出具报告数 / 总报告数 ×100% | ≥x% | LIMS | 每月 | <x% |
| 样品传输成功率 | 成功传输次数 / 总传输次数 ×100% | ≥x% | 气力输送系统 | 每月 | <x% |
| 留样完整率 | 完整留样数 / 应留样数 ×100% | ≥x% | 样品立体库/LIMS | 每季度 | <x% |

- 流程12：不合格品处理流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不合格品率 | 不合格批次 / 总检验批次 ×100% | ≤x% | QMS | 每月 | >x% |
| 不合格品隔离及时率 | x分钟内隔离批次数 / 不合格批次数 ×100% | ≥x% | QMS/WMS | 每月 | <x% |
| MRB评审周期 | 评审完成时间 - 不合格确认时间 | ≤x小时 | QMS | 每月 | >x小时 |
| 不合格品处置周期 | 处置完成时间 - 不合格确认时间 | ≤x个工作日 | QMS | 每月 | >x个工作日 |
| 返工成功率 | 返工合格批次数 / 返工批次数 ×100% | ≥x% | QMS/MES | 每月 | <x% |
| CAPA完成率 | 按时完成CAPA数 / CAPA总数 ×100% | ≥x% | QMS | 每月 | <x% |
| 质量损失率 | 质量损失成本 / 总成本 ×100% | ≤x% | QMS/SAP | 每季度 | >x% |

- 流程13：供应商准入与绩效评估流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商准入周期 | 准入完成时间 - 申请提交时间 | ≤x个工作日 | QMS/采购 | 每季度 | >x个工作日 |
| 样品测试通过率 | 样品测试通过数 / 总测试数 ×100% | ≥x% | QMS/LIMS | 每季度 | <x% |
| 现场审核通过率 | 审核通过数 / 总审核数 ×100% | ≥x% | QMS | 每季度 | <x% |
| 供应商绩效评分 | 按评分卡综合评分 | ≥x分 | QMS | 每季度 | <x分 |
| A/B类供应商占比 | A/B类供应商数 / 总供应商数 ×100% | ≥x% | QMS/采购 | 每季度 | <x% |

- 流程14：客户投诉处理流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投诉响应时间 | 受理确认时间 - 投诉接收时间 | ≤x小时 | CRM | 每月 | >x小时 |
| 投诉处理周期 | 关闭时间 - 投诉接收时间 | ≤x个工作日 | CRM/QMS | 每月 | >x个工作日 |
| 投诉率 | 投诉订单数 / 总订单数 ×100% | ≤x% | CRM | 每月 | >x% |
| 客户投诉解决率 | 客户满意解决数 / 总投诉数 ×100% | ≥x% | CRM | 每月 | <x% |
| 重复投诉率 | 同一客户重复投诉数 / 总投诉数 ×100% | ≤x% | CRM | 每月 | >x% |
| CAPA有效闭环率 | 有效闭环CAPA数 / CAPA总数 ×100% | ≥x% | QMS | 每季度 | <x% |

- 流程15：能源异常响应流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源异常响应时间 | 确认时间 - 报警时间 | ≤x分钟 | EMS | 每月 | >x分钟 |
| 能源异常处置时间 | 恢复时间 - 报警时间 | ≤x小时 | EMS | 每月 | >x小时 |
| 单位产品综合能耗 | 总能耗 / 总产量 | ≤x kgce/吨 | EMS | 每月 | >x kgce/吨 |
| 峰时用电占比 | 峰时用电量 / 总用电量 ×100% | ≤x% | EMS | 每月 | >x% |
| 能源成本占比 | 能源成本 / 总成本 ×100% | ≤x% | EMS/SAP | 每月 | >x% |

- 流程16：能碳核算与上报流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳排核算周期 | 核算完成时间 - 周期结束时间 | ≤x个工作日 | ECMS | 每季度 | >x个工作日 |
| 上报及时率 | 按时上报次数 / 应上报次数 ×100% | ≥x% | ECMS | 每季度 | <x% |
| 单位产品碳排放 | 总碳排放 / 总产量 | ≤x kgCO₂e/吨 | ECMS | 每月 | >x kgCO₂e/吨 |
| 碳排放数据准确率 | 核查通过数据数 / 总数据数 ×100% | ≥x% | ECMS/第三方 | 每年 | <x% |
| 配额盈缺率 | (配额量 - 实际排放量) / 配额量 ×100% | ≥x% | ECMS | 每年 | <x% |

- 流程17：变更管理流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更审批周期 | 批准时间 - 申请时间 | ≤x个工作日 | PLM/QMS | 每月 | >x个工作日 |
| 变更实施周期 | 生效时间 - 批准时间 | ≤x个工作日 | PLM/QMS | 每月 | >x个工作日 |
| 变更成功率 | 成功变更数 / 总变更数 ×100% | ≥x% | PLM/QMS | 每月 | <x% |
| 紧急变更占比 | 紧急变更数 / 总变更数 ×100% | ≤x% | PLM/QMS | 每月 | >x% |
| 变更回退率 | 回退变更数 / 总变更数 ×100% | ≤x% | PLM/QMS | 每月 | >x% |

- 流程18：主数据变更流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主数据变更审批周期 | 批准时间 - 申请时间 | ≤x个工作日 | 统一数据服务层 | 每月 | >x个工作日 |
| 主数据同步及时率 | 按时同步完成数 / 应同步数 ×100% | ≥x% | 统一数据服务层 | 每月 | <x% |
| 主数据同步成功率 | 同步成功次数 / 总同步次数 ×100% | ≥x% | 统一数据服务层 | 每月 | <x% |
| 主数据准确率 | 准确主数据数 / 总主数据数 ×100% | ≥x% | 统一数据服务层/审计 | 每季度 | <x% |

- 流程19：客户/供应商主数据同步流程KPI

| KPI名称 | 计算公式 | 目标值 | 数据来源 | 统计周期 | 预警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步及时率 | x分钟内同步完成数 / 总变更数 ×100% | ≥x% | 统一数据服务层 | 每月 | <x% |
| 同步成功率 | 同步成功次数 / 总同步次数 ×100% | ≥x% | 统一数据服务层 | 每月 | <x% |
| 数据准确率 | 准确数据数 / 总数据数 ×100% | ≥x% | 统一数据服务层/业务验证 | 每季度 | <x% |
| 异常处理及时率 | x小时内处理异常数 / 总异常数 ×100% | ≥x% | 统一数据服务层 | 每月 | <x% |
| 工厂扩展属性维护完整率 | 完整维护数 / 应维护数 ×100% | ≥x% | 各业务系统 | 每月 | <x% |

      - KPI监控与预警机制

        - KPI数据采集

| 采集方式 | 说明 | 适用KPI类型 |
| --- | --- | --- |
| 系统自动采集 | 从各业务系统实时/定时采集 | 效率类、部分质量类 |
| 定期导入 | 从报表系统、Excel导入 | 成本类、部分成熟度类 |
| 人工填报 | 无法自动采集的指标 | 部分质量类、满意度类 |

        - 预警等级与处置

| 预警等级 | 偏差幅度 | 颜色标识 | 处置方式 | 升级路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级（关注） | 偏差<10% | 黄色 | 记录观察，部门内关注 | 班组长/主管 |
| 二级（预警） | 偏差10%-30% | 橙色 | 分析原因，制定改进措施 | 部门经理 |
| 一级（严重） | 偏差>30% | 红色 | 立即整改，管理层介入 | 管理层 |

        - KPI看板与报告

| 报告类型 | 内容 | 频率 | 受众 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时监控大屏 | 关键KPI实时数据、预警状态 | 实时 | 中控室、管理层 |
| 日报 | 当日关键KPI完成情况 | 每日 | 班组长、主管 |
| 周报 | 周度KPI趋势、异常分析 | 每周 | 部门经理 |
| 月报 | 月度KPI汇总、同比环比、改进措施 | 每月 | 管理层 |
| 季报/年报 | 季度/年度KPI分析、成熟度评估 | 每季度/每年 | 管理层、集团 |

    - 能碳耦合管理场景

本项目能碳耦合管理场景以“精细化管控、智能化优化、低成本高效、绿色低碳”为核心，依托EMS（能源管理系统）与ECMS（能源碳管理系统）深度融合，打造兼具能源“精算师”与“优化师”双重职能的智能能碳管理体系，覆盖水、电、汽、压缩空气、循环水等所有能源介质，贯穿能源采集、监测、分析、优化、管控及碳核算、碳管控全流程，既实现能源精益化管理、降低能耗成本，又落实双碳战略要求，助力企业实现绿色低碳与成本领先双重目标，契合“智能铸极致”的核心创意，彰显企业精益化运营与社会责任担当。

场景核心是通过系统性实施措施，落地五大功能目标，彻底解决传统能源管理中能耗盲区、管理粗放、优化滞后、碳核算繁琐等核心痛点，实现能源管理从“被动统计”到“主动优化”的转型，直接驱动吨产品综合能耗下降，为企业绿色低碳发展提供坚实支撑。

在实施措施层面，首要任务是建设全厂统一的能源数据底座，为能碳耦合管理筑牢数据基础：在生产各环节、公辅系统全域部署智能计量仪表，构建覆盖“工厂-车间-产线-设备”四级计量网络，实现全能源介质、全层级的实时数据采集；将EMS与ECMS深度集成，同时打通与MES、DCS等系统的数据链路，实现能耗数据与生产工艺参数、质量数据、设备运行数据的同源关联与集中管理，确保数据真实、完整、可追溯，自动生成能源消耗台账与碳核算基础数据，为后续分析、优化、核算提供精准支撑。

在此基础上，开发工艺耦合的能源优化与碳核算模型，实现能碳协同智能优化：基于大数据与机器学习技术，针对淀粉糖液化、糖化、蒸发等核心耗能单元，建立工序级能耗优化AI模型，深度融合温度、浓度、产量等关键工艺参数，通过动态关联分析识别能效瓶颈与优化机会，实时推荐最佳操作参数，实现能源消耗与生产工艺的深度耦合、协同优化；同时，依托ECMS系统搭建标准化碳核算体系，依据相关标准自动将能耗数据换算为碳排放量，实现产品级碳足迹的自动化、标准化计算，精准完成碳核算、碳统计工作。

通过上述实施措施，全面落地五大功能目标，构建全流程能碳耦合管理能力：一是实现能源消耗的全局透明与可追溯管理，依托四级计量体系与数据底座，实现全介质能源实时监测，能耗异常秒级预警，彻底消除能耗盲区；

二是驱动能源管理与生产工艺深度耦合，通过AI模型将能耗数据与工艺参数动态联动，精准识别能效优化空间，推动能源利用效率持续提升；

三是实现能源成本的精准分摊与碳足迹的自动核算，将能耗成本准确归集至具体产品、生产批次，同时完成碳排放量自动核算，为成本管控与碳管控提供数据支撑；

四是建立基于数据的持续优化闭环，通过AI模型实时寻优与优化策略推荐，持续降低高能耗工序单耗，实现能源主动降本；

五是挖掘系统性节能潜力，系统自动识别余热回收、设备群控、待机优化等节能机会，量化节能改造投资回报，为企业节能技改决策提供科学依据。

此外，融入能耗成本管控与考核机制，进一步强化能碳管理成效：ECMS与EMS协同联动，将能耗数据、碳排放量与成本数据深度关联，实时计算各生产线、各工序、各设备的能耗成本与碳成本，明确能碳管控责任；建立完善的能碳考核机制，设定能耗与碳减排考核指标，对各环节能碳管控成效进行量化考核，倒逼各环节落实节能降碳措施，持续降低能耗成本、减少碳排放量。

能碳耦合管理通过EMS与ECMS的深度融合，实现了能源管理与碳管理的协同推进，既解决了传统能源管理的粗放问题，又落实了双碳战略要求，实现“节能、降本、减碳”三位一体，为企业构建绿色、高效、精益的运营模式提供有力支撑，彰显招标方践行绿色低碳发展理念、打造行业标杆的责任与实力。

系统支持能耗成本核算，将能耗数据与成本数据关联，实时计算各生产线、各环节的能耗成本，明确能耗管控责任；同时，建立能耗考核机制，设定能耗考核指标，对各环节能耗进行考核，倒逼能耗优化，进一步降低能耗成本，提升企业核心竞争力。

    - 全局动态优化与协同场景

本项目全局动态优化与协同场景，以供应链精准模型为核心，打造淀粉糖智能工厂“智慧大脑”，贯穿生产、采购、仓储、物流、销售、财务、人力、质量全业务环节，实时汇聚多源数据，通过运筹优化/AI模型生成最优运营方案，核心解决各业务环节信息孤岛、复杂排程低效、市场响应滞后、成本管控粗放等核心痛点，助力企业管理者实时掌握企业运营状况和盈利能力，实现供应链总成本降低、交付率提升、运营韧性增强，支撑招标方“冠领全球”的战略定位。

项目整体采用“全环节数据贯通+运筹优化/AI模型优化+全局协同落地”的核心架构，以SCOS（供应链全局优化与协同系统）为核心支撑，贯穿PLM、MES、QMS、LIMS、WMS、TMS、EMS、ECMS、SCM、CRM、EHR、SAP、E采合同系统、QMS等所有业务系统，聚焦“成本最优、响应最快、盈利最优”的核心目标，实现采购、生产、库存、物流、销售等全环节的动态协同与智能优化，打破各环节独立运营的壁垒，推动企业运营从“被动应对”向“主动管控”转型。

在全环节数据贯通方面，场景核心是实现淀粉糖企业内部全业务环节信息与成本数据的全面汇聚、精准核算，确保每一分钱的支出都有数据支撑。具体而言，全面贯穿生产MES系统的生产数据、工序成本数据，采购环节原料采购数据、供应商数据、采购成本数据，仓储物流环节WMS、TMS的原料/成品库存数据、物流流转数据、运输成本数据，销售环节CRM的客户数据、订单数据、销售报价数据，人力资源EHR的人力成本数据，财务环节SAP、合同系统的财务核算数据、各项运营成本数据，质量管理QMS的质量检测数据、质量成本数据，通过SCOS实现所有数据的集中整合、同源关联、实时流转，彻底打破各系统数据孤岛，为全局动态优化与协同提供全面、精准的数据支撑，适配淀粉糖连续化生产、多品类运营的业务特点。

在模型优化与策略生成方面，依托汇聚的全量数据，建立专业的供应链优化模型，结合淀粉糖行业特性与招标方两条生产线并行的生产模式，在有限的设备产能、原料储备、人员配置、库容空间和时间节点约束下，为企业决策者提供最优运营依据，重点落地六大核心功能目标：

一是优化采购、生产、库存和物流环节的资源配置，通过模型精准测算各环节最优投入，结合淀粉糖原料受天气、国际期货市场波动影响的特点，优化原料采购与库存配置，显著降低供应链总成本；

二是结合市场需求预测与成本模拟，动态生成“采购锁价+产能切换+销售引导”一体化策略，主动应对原料价格波动带来的成本风险，确保生产利润稳定；

三是依据采购成本、生产成本、管理成本等多维度数据，为果葡糖浆、麦芽糖浆等不同品类产品的销售报价提供科学、精准的依据，确保报价合理且具备市场竞争力；

四是依据销售报价、生产成本、管理成本反向推演合理采购价格，倒逼采购环节成本优化，实现原料采购成本的精准管控；

五是滚动实时测算企业盈利水平，结合订单履约情况、成本支出、产能利用率等数据，实时更新盈利数据，让管理者随时掌握企业盈利状态，及时调整运营策略；

六是通过模型深度分析各环节运营数据，主动挖掘降低生产、运营成本的机会，如优化生产工艺参数、调整物流运输路线、合理调配人力与设备资源等，推动成本持续优化。

在全局协同落地方面，场景实现各业务环节的动态协同、联动响应，确保模型生成的最优方案能够快速落地执行，适配淀粉糖连续化生产的管控需求。采购环节，依据模型推荐的采购锁价策略、合理采购价格，结合原料库存与两条生产线的生产需求，实现采购计划的智能调整，确保原料供应及时且成本可控；生产环节，结合模型生成的产能切换策略、生产优化方案，联动MES系统调整生产计划、排产方案，确保生产产能与市场需求、采购供应精准匹配，避免产能浪费或订单无法满足的情况；库存环节，依托模型优化库存配置，联动WMS系统实现原料、成品库存的动态管控，避免库存积压占用资金或库存短缺影响生产，尤其针对玉米淀粉等核心原料，实现库存精准管控；物流环节，结合模型优化物流运输方案，联动TMS系统调整运输路线、运输载体，控制运输成本，确保成品糖浆及时交付；销售环节，依据模型提供的销售报价依据、销售引导策略，联动CRM系统优化客户对接与订单履约，提升交付率；财务环节，依托实时汇聚的成本数据、盈利数据，联动SAP、合同系统实现财务核算的精准化、实时化，为成本管控与盈利分析提供支撑。

此外，场景建立完善的动态优化闭环机制，模型实时接收各业务环节的动态数据（如原料价格波动、订单变更、产能变化、成本支出等），结合淀粉糖生产工艺特点持续优化运算模型与决策方案，确保方案始终适配企业运营动态；同时，搭建可视化运营监控平台，整合企业运营状况、成本数据、盈利水平、供应链协同状态等核心信息，为企业管理者提供直观、全面的运营视图，助力管理者快速掌握企业运营全貌，做出科学、高效的决策，进一步提升企业运营韧性与核心竞争力，推动招标方实现全业务环节的智能化、精细化运营。

  - 潜在隐患/风险与需求映射

隐患、需求与解决方案初步映射表：

| 业务环节 | 潜在隐患 | 对应业务场景需求 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发与工艺环节 | 研发流程标准化不足、技术沉淀不充分、研发与生产脱节，导致研发周期长、试产成本高、工艺优化滞后。 | 研发创新与工艺管控场景需求，以PLM系统为核心，建立标准化研发流程，实现配方、工艺数据沉淀与复用，打通研发与生产数据壁垒，推动研发成果快速转化。 | 搭建标准化研发体系，依托PLM系统实现配方、工艺数据管理，联动生产环节，实现研发成果快速落地，支撑工艺持续优化。 |
| 生产管控环节 | 两条生产线并行协同不足、排产依赖人工、生产计划与实际执行脱节、异常响应滞后，造成产能浪费、生产脱节。 | 生产管控场景需求，依托DCS、MES系统构建“三层智能控制+双重安全护航”架构，实现生产全流程实时监控、工序协同联动，推行全流程一键启动与黑屏操作。 | 采用DCS+PLC分散控制模式，联动MES/SCOS系统优化排产，建立异常秒级响应机制，实现生产计划与执行的精准匹配，保障连续化生产稳定。 |
| 质量管控环节 | 质量检测滞后、多环节质量数据分散、异常处置低效，易出现批量质量波动，无法满足合规要求。 | 质量管理场景需求，构建全流程质量管控体系，实现质量检测实时化、数据闭环化、异常处置高效化，确保产品品质一致，满足合规要求。 | 搭建全流程质量检测体系，整合质量数据，建立异常快速处置机制，实现质量数据可追溯、可管控，贴合食品行业合规标准。 |
| 仓储物流环节 | 多形态物料存储管控粗放、库存动态管控不精准、物流与仓储联动不足、运输成本偏高，供应链跟踪缺失。 | 仓储物流场景需求，搭建智能化仓储物流体系，实现库位智能管理、库存动态调控、物流高效联动，控制运输成本。 | 采用WMS系统与TMS系统联动，优化仓储布局与物流路线，实现库存精准管控、物流高效配送，完善供应链全链路跟踪。 |
| 设备运维环节 | 设备运维模式粗放、缺乏预测性维护、备件管控不精准、静设备隐患难发现，导致非计划停机频繁、运维成本高。 | 设备运维场景需求，依托EAM系统构建设备全生命周期管理体系，实现设备状态实时监测、预测性维护、备件精准管控。 | 搭建设备运维管理平台，实现设备状态实时监测、预测性维护，优化备件管理，减少非计划停机，降低运维成本。 |
| 安全环保环节 | 安全风险感知不全面、环保监测不精准、合规数据归档不规范，易引发安全事故、违反环保监管要求。 | 安全环保场景需求，构建全流程安全环保管控体系，实现安全风险实时预警、环保数据精准监测、合规流程标准化。 | 建立安全环保监测体系，实现安全风险分级预警、环保数据实时监测，规范合规数据归档，全方位防范安全环保隐患。 |
| 能碳耦合环节 | 能源计量不全、能耗分析粗放、碳足迹核算繁琐、能碳协同不足，无法满足双碳战略要求，能耗成本偏高。 | 能碳耦合管理场景需求，实现能源全介质实时监测、能耗与工艺深度耦合、碳足迹自动核算，推动节能降碳。 | 依托SCOS与EMS、ECMS深度融合，构建四级计量网络与一体化数据平台，实现能源实时监测、能耗优化、碳足迹精准核算。 |
| 全局协同环节 | 各业务系统独立、数据孤岛严重、供应链管控粗放、盈利测算不精准，导致全局协同效率低、成本管控失控。 | 全局动态协同需求，以SCOS为核心，实现全业务环节协同，生成最优运营方案，实现产销平衡、成本可控、盈利可测。 | 以SCOS为核心，整合各业务系统数据，建立供应链优化模型，实现采购、生产、销售全流程协同，实时测算盈利，优化运营方案。 |